PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO

RIO GRANDE DO SUL

Boa Vista do Cadeado/RS, novembro de 2013.

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	16

1.1	Equipe técnica Municipal	17

1.2	Equipe Técnica Consultoria	18

2	INTRODUÇÃO	21

2.1	Metodologia utilizada na elaboração do PMSB	23

2.1.1	FASE I - Planejamento do processo	23

2.1.2	FASE II - Elaboração do PMSB	25

2.1.3	FASE III - Aprovação do PMSB	26

2.2	Objetivos e Metas	27

2.3	Produtos esperados	30

3	LEGISLAÇÃO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE	31

4	SANEAMENTO BÁSICO	38

4.1	Saneamento Básico	38

4.1.1	Plano Municipal de Saneamento Básico	41

5	METODOLOGIAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	78

5.1	Participação Social	78

5.2	Mobilizações sociais	78

5.3	Audiência pública e conferência pública	81

6	CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	82

6.1	Histórico do município	82

6.2	Localização e caracterização geral do município	85

6.2.1	Limites Territoriais	85

6.2.2	Acessos	87

6.3	Aspectos Físicos	87

6.3.1	Clima	87

6.3.2	Hidrografia	89

6.3.3	Hidrogeologia	92

6.3.4	Solos	94

6.3.5	Relevo e Geomorfologia	95

6.3.6	Geologia	97

6.4	Características Fitofisiológicas	99

6.4.1	Unidades de Conservação ou Interesse Especial	101

6.5	Estrutura administrativa e gestão municipal	101

6.5.1	Estrutura administrativa do município	101

6.5.2	Legislação municipal	102

6.5.3	Educação	103

6.5.4	Saúde	106

6.5.5	Meio ambiente	115

6.6	Infraestrutura e serviços urbanos	115

6.6.1	Energia Elétrica	115

6.6.2	Transportes	116

6.7	Caracterização do território municipal e tendências de crescimento urbano  117

6.7.1	Organização territorial e caracterização das zonas urbana e rural	117

6.7.2	Tendências de crescimento populacional e desenvolvimento urbano 120

6.8	Características socioeconômicas e culturais	124

6.8.1	Perfil Socioeconômico	124

6.8.2	Produto Interno Bruto - PIB	125

6.8.3	Aspectos culturais	126

6.9	Lista de indicadores do município	128

7.	DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS URBANOS DE SANEAMENTO	130

7.1	Diagnóstico dos serviços de abastecimento de água	130

7.1.1	Situações do Abastecimento de Água	130

7.1.2	Aspectos operacionais e administrativos	144

7.1.3	Regulamentação e fiscalização	145

7.1.4	Avaliação e identificação dos problemas encontrados	146

7.2	Esgoto Sanitário	148

7.2.1	Diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário	148

7.2.2	Situações atuais dos serviços de esgotamento sanitário	149

7.2.3	Aspectos operacionais e administrativos	150

7.2.4	Regulação e fiscalização	150

7.2.5	Avaliação e identificação de problemas	150

7.3	Diagnóstico dos sistemas de drenagem pluvial	151

7.3.1	Levantamento de dados	152

7.3.2	Aspectos operacionais e administrativos	157

7.3.3	Regulação e fiscalização	157

7.4	Diagnóstico dos sistemas de resíduos sólidos e limpeza pública	158

7.4.1	Resíduos domiciliares	159

7.4.2	Resíduos de limpeza urbana e poda de vegetação	167

7.4.3	Resíduos de Construção Civil	169

7.4.4	Resíduos de Serviços de Saúde	170

7.4.5	Resíduos especiais	173

7.4.6	Resíduos agrícolas e de agrotóxicos	174

7.4.7	Resíduos Industriais	176

7.4.8	Resíduos CLASSE I provenientes de cemitério e animais mortos	176

7.4.9	Pneus	178

7.4.10	Gerenciamento e sustentabilidade do sistema atual	179

8	PROGNÓSTICO, PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	182

8.1	Análise SWOT	182

8.2	Cenários, objetivos e metas	185

8.3	Projeção de demandas e prospectivas técnicas unificadas	192

8.3.1	Água	192

8.3.2	Drenagem	211

8.3.3	Esgotamento Sanitário	231

8.3.4	Resíduos Sólidos	251

8.4	Programas, projeto e ações	267

8.5	Plano de Execução	274

8.6	Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico	285

8.6.1	Indicadores municipais	287

8.6.2	Indicadores do SINIS – SINISA	320

8.6.3	Indicadores de desenvolvimento do Milênio no Rio Grande do Sul	322

8.6.4	Indicadores da Concessionária CORSAN e AGERGS	328

8.6.5	Projeções para situação de emergências e contingências	332

8.6.6	Ajuste das Operações de Emergência	336

8.6.7	Treinamento	337

8.6.8	Atribuição de responsabilidades	337

8.6.9	Administração e logística	337

8.6.10	Instruções para manutenção do plano emergência e contingência	358

8.6.11	Relacionamento com outros planos	358

9	ATIVIDADES PÓS-ELABORAÇÃO DO PMSB	360

9.1	Aprovação do PMSB	360

9.2	Execução do PMSB	360

9.2.1	Proposta para a regulamentação e fiscalização do setor de saneamento.			360

9.2.2	Exploração direta pelo município	362

9.2.3	Exploração por concessão	363

9.2.4	Manuais para orientar os projetistas no dimensionamento dos sistemas referentes ao saneamento básico.	374

9.3	Plano de revisão do PMSB	377

9.4	Avaliação e Revisão do PMSB	378

9.5	Minuta da elaboração da Lei de Saneamento	379

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados de saneamento	40

Tabela 2 – Estimativas de consumo de água por dia por habitante de acordo com o tipo de abastecimento	49

Tabela 3. Responsabilidade pelo resíduo sólido de acordo com a origem	69

Tabela 4 - Leis Municipais do município de Boa Vista do Cadeado	102

Tabela 5 - Nível de instrução da população adulta de Boa Vista do Cadeado	104

Tabela 6 – IDEB registrado na E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado	105

Tabela 7 - Metas projetadas para rede Municipal de Boa Vista do Cadeado	105

Tabela 8 - Número de Matrículas – Estadual/Municipal	105

Tabela 9 - Número de óbitos	112

Tabela 10 – Consultas pré-natal	112

Tabela 11 - Taxa de urbanização de Boa Vista do Cadeado	120

Tabela 12 - Dados da população residente no município	121

Tabela 13 - Projeção para a população total do município 	122

Tabela 14 - Projeção para a população urbana do município	123

Tabela 15 - Relação das famílias com as áreas das propriedades na zona rural do município	124

Tabela 16 - Dados gerais do município de Boa Vista do Cadeado.	128

Tabela 17 - Usos consuntivos da água.	130

Tabela 18 - Diagnóstico do uso consuntivo da água para o município	131

Tabela 19 - Usos não consuntivos da água	131

Tabela 20 - Diagnóstico do uso não-consuntivo da água para o município	132

Tabela 21 - Localização dos poços tubulares profundos na zona urbana	133

Tabela 22 - Dados dos poços tubulares existentes na zona rural	135

Tabela 23 - Dados das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas na água tratada durante o ano de 2012 para os poços da zona urbana	138

Tabela 24 - Dados dos reservatórios de água existentes na zona urbana	139

Tabela 25 - Dados dos reservatórios de água existentes na zona rural	140

Tabela 26 - Características das redes de distribuição de água potável no município	142

Tabela 27 - Características das redes de distribuição de água potável no município da zona rural	142

Tabela 28 - Dados operacionais do SAA para o ano de 2012.	144

Tabela 29 - Tipo de abastecimento de água no município	146

Tabela 30 - Características das microbacias do perímetro urbano do município	153

Tabela 31 - Características das microbacias da zona rural do município	154

Tabela 32 - Sistema pluvial de Boa Vista do Cadeado	156

Tabela 33 - Pontes e pontilhões na zona rural do município	156

Tabela 34 - Projeção da demanda atual e futura de água (m³)	198

Tabela 35 - Dosagens de hipoclorito de sódio.	203

Tabela 36 – Compostos e produtos de cloro para desinfecção de água.	206

Tabela 37 - Projeção de geração de esgoto anual (m3) para o município	234

Tabela 38 - Concentração média dos esgotos brutos em termos de DBO e coliformes fecais	235

Tabela 39 - Eficiência típica de remoção de contaminantes para esgotos	236

Tabela 40 - Estimativa das concentrações e carga de DBO e coliformes após cada tratamento	236

Tabela 41 - Comparação da eficiência de DBO e coliforme após tratamentos do esgoto doméstico	238

Tabela 42 - Estimativa de cargas poluidoras, em termos de DBO e Coliformes termotolerantes no esgoto sem tratamento e com tratamentos diferenciados	239

Tabela 43 - Comparativo para decisão de escolha da melhor tecnologia para tratamento do esgoto	243

Tabela 44 - Comparativo entre as vantagens e desvantagens dos sistemas secundários de tratamento de esgotos	244

Tabela 45 - Avaliação dos custos de implantação da ETE com recursos próprios (via verbas Federais)	249

Tabela 46 - Densidade dos resíduos sólidos domésticos do município	251

Tabela 47 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domésticos urbanos para o Município considerando sua massa	252

Tabela 48 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domésticos urbanos para o Município considerando seu volume	253

Tabela 49 - Estimativa de gastos anuais na coleta, transporte e destinação final dos RSU	254

Tabela 50 – Transporte de resíduos sólidos	257

Tabela 51 - Proposta de cronograma de coleta dos recicláveis e o orgânico para o município	260

Tabela 52 - Estimativa de gastos anuais no gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do município	265

Tabela 53 - Custo de coleta, transporte e destinação final, valendo-se da implantação de uma estação de transbordo	266

Tabela 54 - Taxas a serem cobradas junto ao IPTU para o manejo de resíduos sólidos.	267

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Fluxograma do roteiro geral de desenvolvimento dos trabalhos	26

Figura 2 – Unidades de um sistema de abastecimento de água	44

Figura 3 - Localização do Município de Boa Vista do Cadeado no Corede Alto Jacuí	85

Figura 4 - Limites territoriais do município.	86

Figura 5 - Mapa das principais vias de acesso rodoviário ao município de Boa Vista do Cadeado	87

Figura 6 - Unidades hidrográficas da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai.	90

Figura 7 - Unidade Hidrográfica do Rio Ijuí.	90

Figura 8 – Mapa hidrográfico de Boa Vista do Cadeado.	91

Figura 9 - Perfil Geológico da região norte e noroeste do RS, sem representação dos depósitos Terciários/Quartenários da Formação Tupanciretã.	92

Figura 10 - Mapa Hidrogeológico do Rio grande do Sul. Fonte: Companhia de Pesquisa de	93

Figura 11 - Indicação do tipo de solo existente em Boa Vista do Cadeado.	95

Figura 12 – Relevo em Boa Vista do Cadeado.	96

Figura 13 - Geomorfologia em Boa Vista do Cadeado.	97

Figura 14 - Geologia em Boa Vista do Cadeado.	99

Figura 15 - Organograma da estrutura administrativa do município de Boa Vista do Cadeado.	101

Figura 16 - Taxa de natalidade apresentada no município.	108

Figura 17 - Doses de BCG aplicadas em menores de 1 ano.	113

Figura 18 - Doses de Hepatite B aplicadas em menores de 1 ano.	113

Figura 19 - Doses de poliomielite aplicadas em menores de 1 ano.	114

Figura 20 - Doses de tetravalente aplicadas em menores de 1 ano.	114

Figura 21 - Doses de rotavirus aplicadas em menores de 1 ano.	115

Figura 22 - Divisão das microbacias no perímetro urbano de Boa Vista do Cadeado.	152

Figura 23 - Panfleto educativo utilizado em campanha na E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado.	164

Figura 24 - Folder da II Semana Municipal do Meio Ambiente de Boa Vista do Cadeado.	165

Figura 25 - Instalação típica de cloro gasoso.	205

Figura 26 - Manual prático de análise de água.	207

Figura 27 - Microbacias existentes na zona urbana de Boa Vista do Cadeado. Destaque para setores de implantação inicial do tratamento, sendo necessárias 2 EE.	247

Figura 28 - Imagem da página da internet onde deverá ocorrer o fomento das informações relativas a saneamento básico.	321

Figura 29 - Informativo do local onde este inserido o Manual de Preenchimento junto ao site	321

Figura 30 - Indicadores CORSAN	329

Figura 31 - Ações de cronologia geral e das fases de uma ocorrência crítica.	335

Figura 32 - Manual de orientações para criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto.	372

Figura 33 - Justificativas para criação de uma autarquia municipal de saneamento.	373

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Legislações Federais sobre saneamento	31

Quadro 2 - Legislações Estaduais sobre saneamento	36

Quadro 3 – Legislações Municipais que contribuem sobre o assunto	36

Quadro 4 - Exemplos de parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas residuárias, origem e efeito poluidor	52

Quadro 5 - Tarifas em relação ao sistema de abastecimento de água no município.	145

Quadro 6 - Análise SWOT do setor de saneamento para o município de Boa Vista do Cadeado	183

Quadro 7 – Cenários diagnosticados e objetivos a serem alcançados no município nos próximos 20 anos.	186

Quadro 8 - Avaliação dos custos de operação do sistema de abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado.	209

Quadro 9 - Programas e ações a serem implantadas em Boa Vista do Cadeado nos próximos 20 anos.	268

Quadro 10 – Plano de Execução do PMSB de Boa Vista do Cadeado.	274

Quadro 11 - Indicadores econômico – financeiros e administrativos.	289

Quadro 12 - Objetivos, metas e indicadores de desenvolvimento do milênio no RS, ano 1991 a 2005.	325

Quadro 13 - Indicadores utilizados pela CORSAN para avaliar o desempenho e prestação dos serviços prestados	329

Quadro 14 - Ações Emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água.	344

Quadro 15 - Ações Emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário.	347

Quadro 16 - Ações Emergenciais do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos.	351

Quadro 17 - Ações Emergenciais do Sistema de Drenagem Pluvial.	354

Quadro 18 - Atribuições das Unidades Envolvidas.	358

Quadro 19 – Cenário 1 - Titularidade e formas organizativas e regulação da prestação de serviços de saneamento	363

Quadro 20 - Cenário 2 - Titularidade, formas organizativas e regulação da prestação de serviços de saneamento	364

Quadro 21 – Normas Técnicas que tratam sobre os eixos do saneamento básico.	374

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Vista aérea da cidade.	83

Imagem 2 - Rio Taboão.	84

Imagem 3 - Cascata do Rio Conceição.	84

Imagem 4 - Coqueiro, árvore símbolo.	84

Imagem 5 – Vista geral da área urbana do município.	118

Imagem 6 - Imagens aéreas da zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.	119

Imagem 7 - Imagem aérea da zona rural do município de Boa Vista do Cadeado.	119

Imagem 8 - Cavalgada na Semana Farroupilha.	127

Imagem 9 - Rodeio Crioulo.	127

Imagem 10 - Natal Luz.	128

Imagem 11 – COMUVI.	128

Imagens 12 e 13 – Poço 01 e seu reservatório, localizado na Rua Candido Daltrozo.	134

Imagens 14 e 15 - Poço 05 e seu reservatório, localizado na Rua Luiz Daltrozo Bottega	134

Imagem 16 - Poço 13 poço da rede de água Carlos Gama - Distrito Ponte Queimada.	136

Imagens 17 e 18 - Poço 04 poço e reservatório da rede de água Faxinal II - Distrito Faxinal.	137

Imagens 19 e 20 - Fotografias dos reservatórios existentes 01 e 02.	139

Imagem 21 - Cestos estacionários instalados na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.	161

Imagem 22 - Cesto estacionário instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.	162

Imagem 23 - Coletor tipo “containner” instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.	162

Imagem 24 - Coletor tipo “containner” instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.	163

Imagem 25 - Coletor tipo “tambor” instalado junto a Unidade Básica de Saúde	172

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Climatologia para Boa Vista do Cadeado.	88

Gráfico 2 - Precipitação em Boa Vista do Cadeado/RS.	89

Gráfico 3 - Série total de consumo de energia elétrica no município.	116

Gráfico 4 - Produto Interno do município de Boa Vista do Cadeado.	125

Gráfico 5 – Precipitação acumulada mensalmente, média para o período entre 2003 e 2011, no município de Boa Vista do Cadeado.	155

Gráfico 6 - Comparação da carga poluidora de DBO a ser lançada anualmente para a população no decorrer dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos.	241

Gráfico 7 - Comparação da concentração de coliformes termotolerantes a ser lançada anualmente para a população no decorrer dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos.	241

# APRESENTAÇÃO

O presente trabalho foi promovido por meio do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí/RS - COMAJA, através do Edital de Concorrência n°. 01/2012 - Republicação Processo n°. 01/2012, para contratação de empresa especializada para assessoria e capacitação dos técnicos municipais visando à elaboração dos Planos de Saneamento Básico dos municípios integrantes do Programa de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico do Consórcio do COMAJA, de acordo com as Leis n°. 11.445/07, n°. 12.305/10 e respectivos regulamentos.

A empresa SZ Consultoria de Projetos e Gestão Ambiental Ltda, vencedora do edital, celebrou o Contrato n°. 04/2012 para Capacitação dos Técnicos municipais, o qual teve início a partir do mês de julho de 2012, com prazo de um ano para sua conclusão.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é obrigatória por lei, estando estabelecido na Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB (Lei 11.445/07), o qual define as funções do Poder Público local no exercício da titularidade dos serviços destinados a atender a demanda deste setor.

As normas e diretrizes técnicas são definidas através do Plano elaborado para atender as necessidades específicas do município, o qual prevê as condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e os programas, projetos e ações necessárias para alcançá-la.

O PMSB é previsto no Artigo 52 da Lei Nacional de Saneamento Básico, o qual define:

Art. 52 A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades:

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá:

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico- financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos;

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das respectivas fontes de financiamento;

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico;

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas

II – planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com Estados e Municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas quais haja a participação de órgãos ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento.

§ 1º O Plano Nacional de Saneamento deve:

I – abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda;

II – tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas

§ 2º Os planos de que tratam os incisos I e II nacional e regionais devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais.

Com a elaboração do PMSB será possível, em um determinado espaço temporal, proporcionar a todos os munícipes, o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade. Este acesso pode ser considerado como uma das questões fundamentais do momento atual, postas como desafio para as políticas sociais, que visam buscar as necessidades de condições adequadas para a gestão dos serviços e a manutenção da qualidade ambiental das zonas territoriais municipais.

A projeção para a introdução e conclusão dos programas e projetos definidos junto ao PMSB está definida para ocorrer dentro do prazo de 20 anos. Espera-se que os efeitos surtam de forma satisfatória dentro de um período inferior, sabendo-se que o sucesso dependerá principalmente da capacidade executiva dos órgãos vinculados e das revisões periódicas que deverão ser realizadas dentro de prazos não superiores a 4 (quatro) anos. Fundamental para a correta obtenção de resultados será a existência de uma estrutura regulatória capaz de efetuar a verificação do cumprimento das ações, programas e projetos existentes elaborados para atingir tal fim.

## Equipe técnica Municipal

A equipe responsável pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Boa Vista do Cadeado é composta pelos membros abaixo relacionados, nomeados por meio da Portaria 290/2012:

- Rui Paulo Ianke – Engenheiro Civil;

- Noli Schorn – Assessor Jurídico;

- Genésio Rodrigues Mafalda – Assistente Social;

- Aline Nogara Gai Padilha – Secretária de Escola;

- Alexsander Santos Vieira – Fiscal Sanitário; e

- Suleima Maturana Rohenkohl – Professora Municipal.

A portaria de nomeação encontra-se no Anexo 1.

## Equipe Técnica Consultoria

A empresa responsável pela capacitação da Equipe Técnica municipal e supervisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Boa Vista do Cadeado está abaixo identificada:

Razão Social: SZ Consultoria de Projetos e Gestão Ambiental Ltda

CNPJ: 07.955.916/0001-44

Endereço: Rua Expedicionários, 1376, Sala 01, Centro, Ilópolis-RS

CEP: 95.990-000

Telefone/fax: (51) 37741407

E-mail: inova.ambiental@yahoo.com.br

Site: www.inovaambientalrs.com.br

A Equipe Técnica responsável pelo trabalho ora proposto é composta pelos seguintes técnicos:

Coordenadora Geral

Michely Zat

Eng. Química

Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

CREA/RS: 140222

Coordenador Técnico

Odorico Konrad

Eng. Civil

Doutor em Engenharia Ambiental e Sanitária

CREA/DF: 008611

Assistentes Técnicos

Augusto Alves

Arquiteto e Urbanista

Mestre em Planejamento Urbano e Regional

CAU/RS: 69237-9

Everaldo Rigelo Ferreira;

Geólogo

Mestre em Geociências

CREA/RS: 090089

Equipe de Apoio

Andressa M. Senger Lodi

Eng. Química

Especialista em Gestão Ambiental

CREA/RS: 136856

Angela Bedin

Bióloga

Especialista em Biologia da Conservação da Natureza

CRBio: 069287

Carolina Laner Rodrigues

Eng. Agrônoma

Especialista em Gestão e Auditoria Ambiental

CREA/RS: 132818

Karin Chiesa

Secretária

Graduação em andamento em Engenharia Ambiental

Luiz Alberto Ortiz Rodrigues

Licenciado em Sociologia

Rosicléia Camargo dos Santos

Secretária

# INTRODUÇÃO

A ordenação do sistema de saneamento básico dentro do território municipal apresenta fundamental importância para o desenvolvimento da humanidade de forma direcionada e organizada, visando dentre alguns princípios, destinar a população abastecimento de água com qualidade, a redução de doenças responsáveis pela morbidade e mortalidade de um grande número de pessoas, o equilíbrio ambiental das fontes de recursos naturais, dentre outros segmentos relacionados.

O descaso e a ausência de investimentos no setor de saneamento no País comprometem a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Enchentes, lixo, contaminação dos mananciais, água sem tratamento, apresentam uma relação estreita, resultando em milhares de mortes anuais, especialmente de crianças.

Segundo pesquisas (2008) do Instituto Trata Brasil, a universalização do acesso à rede geral do esgoto só acontecerá próximo ao ano 2130. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE Inteligência levantou que quase 60 milhões de pessoas não sabem o significado do termo “saneamento básico”.

Este fato reflete diretamente na saúde da população e recai sobre o Sistema de Saúde Pública, onde muitos leitos hospitalares são ocupados por portadores de doenças de veiculação hídrica (falta de saneamento básico) e deixam de ser ocupados por pessoas que realmente apresentam um quadro efetivamente grave causando uma situação de esgotamento junto aos centros hospitalares. A população não relaciona falta de saneamento básico aos índices de mortalidade e morbidade por doenças parasitárias e infecciosas, mas são dados diretamente proporcionais.

Sem acesso aos serviços e sem conhecimento da causa, a população acaba sendo diretamente afetada, no que diz respeito à saúde e também na educação, visto os índices de aproveitamento escolar baixíssimos nestas condições.

Os serviços de saneamento básico são serviços essenciais à vida, com fortes impactos na saúde da população e ao meio ambiente. Sua prestação é uma obrigação do órgão público municipal, que pode executá-la diretamente ou indiretamente, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços em quantidade e qualidade que garantam o suprimento da demanda essencial.

Visando dirimir este cenário, novas alternativas de gestão para o setor passam a ser buscadas. Muitos municípios têm optado por desvincular-se das companhias estaduais, na expectativa de poder oferecer serviços de melhor qualidade ao cidadão e ainda com menores preços. Outros criaram órgãos próprios para a gestão do saneamento, que podem assumir a forma de departamentos da administração direta centralizada ou descentralizada (autarquias, sociedades de economia mista e fundações).

Ainda, há municípios que preferem a prestação do serviço de forma indireta e fazem contratos de concessões ou permissões para a iniciativa privada, após o término dos contratos com as companhias estaduais.

De mesmo modo, alguns municípios têm realizado consórcios públicos, de encontro com a Lei Federal n.º 11.107/2005, a chamada Lei de Consórcios Públicos, que introduz instrumentos e mecanismos de cooperação entre os entes federativos para a realização de objetivos de interesse comum.

Neste sentido, o PMSB será um norteador do executivo municipal, dentro de um horizonte de 20 (vinte) anos, buscando a universalização dos serviços de saneamento básico. Este plano idealiza soluções para este cenário dentro de um espaço temporal e cabe ao município, seja individualmente, por meio de consórcios ou de parcerias entre esferas públicas a execução dos projetos propostos.

Com base nas definições do PMSB foi elaborada a Lei Municipal que Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Esta Lei estabelece as diretrizes para a prestação do serviço de saneamento básico no município, com base nos princípios fundamentais (universalização do acesso, integralidade, disponibilidade, eficiência, dentre outras).

A Política de Saneamento e o Plano foram elaborados com a participação da sociedade, por meio de mecanismos e procedimentos que garantiram à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. A participação da sociedade durante o processo definiu o Plano de Mobilização Social, um documento integrado ao PMSB e que corresponde às necessidades emergentes apontadas pelos moradores do município. Neste ponto, além das mobilizações sociais realizadas nas Fases de desenvolvimento do PMSB foi concretizada a Audiência Pública e a Conferência Municipal como forma de efetivação dos princípios do Estado Democrático e Social de Direito, onde o cidadão ao interagir com a administração promoveu o exercício do seu poder perante as decisões públicas municipais.

## Metodologia utilizada na elaboração do PMSB

A metodologia da elaboração do PMSB está baseada nos fundamentos da Lei Federal n° 11.445/2007, a qual prevê o desenvolvimento de etapas técnicas, garantindo a ampla participação da sociedade.

A participação da sociedade se deu por meio de mobilizações sociais, descritas no item 5.2, através da implantação do Plano de Mobilização Social organizado por meio de reuniões, questionários e entrevistas com a participação da comunidade local. Nesta etapa fora realizada a busca de dados gerais e específicos de cada realidade local, e buscou-se avaliar o conhecimento que a população tem com relação ao termo saneamento básico.

Em relação aos trabalhos técnicos a metodologia utilizada se deu através da capacitação de uma equipe municipal a qual ficou sendo denominada de “Comitê Local”. O Comitê Local teve fundamental participação na realização dos trabalhos de busca de dados, mapas, informações, levantamentos, vistorias a campo, aplicação da mobilização social e organização do trabalho.

Esta capacitação foi desenvolvida em forma de oficinas de capacitação, divididas em 3 (três) fases, executadas em encontros mensais com os técnicos municipais pelo período de 12 (doze) meses.

### FASE I - Planejamento do processo

#### Oficina de Capacitação I

a) O evento em questão teve como objetivo apresentar, aos técnicos que integraram as equipes municipais, a metodologia utilizada no processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos, bem como discutir os principais problemas, oportunidades, obstáculos, formas de organização da sociedade e gerenciamento dos trabalhos. Nessa oportunidade, os técnicos municipais foram orientados para o preenchimento dos questionários, bem como receberam a lista de documentos técnicos e informações que embasaram a elaboração do Diagnóstico Participativo. Os técnicos municipais, indicados para participar dessa Oficina, foram aqueles que formaram a equipe local com as suas funções dentro do quadro da Prefeitura Municipal, abrangendo o planejamento, a mobilização social, o jurídico e os demais setores que têm ligação com os serviços de saneamento. Conforme definido na Lei 11.445/2010, buscou-se a formação da equipe com pessoal capacitado e que tinham acesso a um dos eixos que estariam sendo desenvolvidos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, além de fundamentos jurídicos destes segmentos. A este grupo composto por funcionários do quadro municipal de servidores públicos e/ou pessoal contratado para a execução deste processo deu-se a denominação de “Comitê Local”.

b) Formação do Comitê Local, instância de coordenação local do processo de elaboração do PMSB, responsável pela organização e pelo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica municipal. A atividade compreendeu:

• Identificação de representantes das instituições públicas e civis, conselhos municipais, Poder Legislativo, Ministério Público e da sociedade civil organizada, tais como entidades empresariais, profissionais, prestadores de serviços, movimentos sociais, organizações não governamentais, etc;

• Realização de reunião para formação do Comitê Local, com a designação e a nomeação de seus membros;

• Definição do processo de participação social, considerando os mecanismos de divulgação e comunicação;

• Estabelecimento das formas de Comunicação Social, que visam à divulgação ampla do processo, as formas e canais de participação da comunidade e os objetivos e desafios disponibilizando as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nos processos decisórios do PMSB, estimulando todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, da fiscalização e da regulação dos serviços de saneamento básico.

c) Execução do Plano de Trabalho através de coleta e organização dos dados, informações e documentação, inclusive, técnica; que foram utilizados na elaboração do Diagnóstico Participativo, incluindo a análise primária dos dados e as informações básicas do município.

### FASE II - Elaboração do PMSB

#### Oficina de Capacitação II

a) Evento em que se abordaram os seguintes temas:

• Apresentação da avaliação crítica do Plano de Ação;

• Orientação para elaboração dos Diagnósticos Técnicos, Administrativos e de Gestão dos Serviços de Saneamento existentes;

• Metodologia para os estudos populacionais e cálculo das demandas;

• Metodologia para realização de pesquisa de satisfação dos usuários.

b) Caracterização da Área de Planejamento: diagnóstico geral do município, legislações, infra-estrutura, aspectos culturais e ambientais.

c) Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico existentes dos seguintes itens:

• Abastecimento de Água;

• Esgotamento Sanitário;

• Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, considerando o que dispõe a Lei 12.305/2010, no que se refere ao Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos; e

• Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.

d) Elaboração de estudos populacionais e cálculo das demandas.

e) Diagnósticos dos Serviços de Saneamento Básico existentes, incluindo o Diagnóstico Institucional.

#### Oficina de Capacitação III

a) Apresentação do diagnóstico realizado.

b) Elaboração dos prognósticos dos aspectos técnicos.

c) Estudos e definição do modelo de gestão.

d) Elaboração de programas, projetos e ações para alcance dos cenários de referência.

e) Elaboração de mecanismos e Procedimentos para a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB.

f) Realização da Audiência Pública para apresentação do Prognóstico.

### FASE III - Aprovação do PMSB

#### Oficina de Capacitação IV

a) Consolidação e sistematização do PMSB;

b) Obtenção do documento final: Minuta do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico, documento no qual consta todos os dados, as informações, os estudos e as respectivas conclusões.

• Impressão do Relatório Completo do PMSB;

• Impressão do Relatório-síntese para distribuição aos participantes da Conferência Municipal de Saneamento Básico.

c) Realização da Conferência Municipal para aprovação do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Na Figura 1 apresentada tem-se um esquema gráfico do roteiro geral de desenvolvimento dos trabalhos:

Figura 1- Fluxograma do roteiro geral de desenvolvimento dos trabalhos

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

## Objetivos e Metas

São objetivos da Política Pública e do Plano Municipal de Saneamento Básico: promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente; e organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos quatro serviços de saneamento básico para que cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade.

O objeto do presente trabalho é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), de forma a possibilitar a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.

Com vistas a atender o objeto, diversos aspectos foram considerados, segundo termo de referência da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA):

- Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva participação da sociedade em todas as etapas do processo de elaboração, aprovação, execução, avaliação e revisão do PMSB;

- Diagnósticos setoriais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais), porém integrados, para todo o território do município, áreas urbanas e rurais;

- Proposta de intervenções com base na análise de diferentes cenários e estabelecimento de prioridades;

- Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

- Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e metas estabelecidos;

- Programação física, financeira e institucional da implantação das intervenções definidas; e

- Programação de revisão e atualização.

O diagnóstico realizado junto às sedes municipais teve por base as diretrizes do Ministério das Cidades, onde se previu descrever a situação atual de cada um dos quatro componentes do Saneamento Básico: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem pluvial, conter informações, análises e apontar as causas de problemas e dos seus impactos nas condições de vida. Para tanto, se chegar a este objetivo, mostrou-se necessário atingir as seguintes metas:

- Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as políticas nacional, estadual e regional sobre o saneamento básico;

- Descrição dos serviços em saneamento básico prestados no município;

- Parâmetros, condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial para a promoção da saúde pública;

- Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

- Instrumentos e mecanismos de participação e controle público e social na gestão política de saneamento básico;

- Sistemas de informações sobre os serviços;

- As condições e a capacidade de prestação dos serviços dos órgãos responsáveis pelo saneamento básico;

- Proposição de melhorias, projetos e ações para a universalização do acesso na prestação de cada um dos serviços de saneamento básico.

Visou-se ainda:

- Definir o modelo, o sistema jurídico institucional e os instrumentos de gestão dos serviços; a forma de sua prestação, diretamente ou por delegação e, nesta hipótese, as condições a serem observadas nos contratos de concessão ou de programa, inclusive as hipóteses de intervenção e de extinção e retomada dos serviços; e os parâmetros de qualidade, eficiência e uso racional dos recursos naturais e as metas de atendimento;

- Estabelecer as condições para a articulação institucional dos atores e da gestão dos serviços considerando os quatro componentes do saneamento básico;

- Definir as normas de regulação e constituir ou ainda designar o ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como os meios para sua atuação;

- Estabelecer as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, incluindo: o sistema de cobrança, a composição e estrutura das taxas e tarifas, a sistemática de reajustes e revisões e a política de subsídios;

- Estabelecer os parâmetros, as condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial da saúde pública;

- Estabelecer garantias e condições de acesso de toda a população à água, em quantidade e qualidade que assegurem a proteção à saúde, observadas as normas relativas à qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e a de recursos hídricos;

- Fixar os direitos e deveres dos usuários, observadas a legislação, em particular o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990) e o Decreto nº 5440/05;

- Instituir Fundo de Universalização dos serviços de saneamento, estabelecendo as fontes de recursos, sua destinação e forma de administração, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 11.445/07;

- Estabelecer os instrumentos e mecanismos para o monitoramento e avaliação sistemática dos serviços, por meio de indicadores para aferir o cumprimento de metas, a situação de acesso, a qualidade, segurança e regularidade dos serviços, e os impactos nas condições de saúde e na salubridade ambiental;

- Estabelecer os instrumentos e mecanismos que garantam o acesso à informação e a participação e controle social na gestão da política de saneamento básico, envolvendo as atividades de planejamento, regulação, fiscalização e avaliação dos serviços, na forma de conselhos das cidades ou similar, com caráter deliberativo;

- Estabelecer [definir ou prever] mecanismos de cooperação com outros entes federados para implantação de infraestruturas e serviços comuns de saneamento básico; e

- Prever mecanismos capazes de promover a integração da Política de Saneamento Básico com as políticas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano, habitação e outras que lhe sejam correlatas.

Estes objetivos e metas foram estabelecidos em uma escala de tempo, podendo essas ações ser realizadas no imediato, curto, médio ou a longo prazo, sempre objetivando atingir a universalização de serviços adequados. Sendo que os prazos considerados imediatos ou emergenciais são de até 3 (três) anos; os prazos curtos são de 4 (quatro) a 8 (oito) anos; os prazos médios são de 9  (nove) a 12 (doze) anos; e os prazos considerados longos são de 13 (treze) a 20 (vinte) anos. A definição das necessidades de implantação dos projetos observando estes prazos se deu em caráter participativo da comunidade e ainda de acordo com a necessidade de projetos emergenciais visando atender as problemáticas existentes.

## Produtos esperados

Os resultados esperados do levantamento de dados sobre os sistemas de saneamento básico do município de Boa Vista do Cadeado são:

- Adequação e implantação de legislação referente ao saneamento no município;

- Diagnóstico dos serviços de saneamento básico do município: água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos;

- Diagnóstico da situação dos recursos hídricos e uso e ocupação do solo;

- Prognóstico das ações com base no diagnóstico dos serviços;

- Elaboração de programas e projetos que visem para universalização dos serviços.

# LEGISLAÇÃO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A formulação da política e da elaboração do PMSB, desde os objetivos e diretrizes até os instrumentos metodológicos do processo de participação social, pautaram-se em diretrizes e instrumentos legais definidos através de legislação específica, dentro do âmbito federal, estadual e municipal. Dentre as leis que regem o sistema de saneamento, destacam-se as citadas abaixo.

Quadro 1 - Legislações Federais sobre saneamento.

| NORMAS FEDERAIS |
| --- |
| LEIS |
| Norma | Descrição | Artigos a destacar |
| Lei nº 6.050 de 24 de maio de 1974. | Dispõe sobre a fluoretação da água em sistema de abastecimento. | Todo texto. |
| Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. | Cria o CONAMA (conselho nacional do meio ambiente) | Todo texto. |
| Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. | Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividade lesivas ao meio ambiente e da outras providências. | Todo texto. |
| Lei nº 9. 984 de 17 de julho de 2000 | Dispõe sobre a criação da agencia nacional da água. (ANA) | Todo texto. |
| Lei nº 10.308 de 20 de novembro de 2001 | Dispõe sobre os depósitos de rejeitos radioativos e dá outras providências. | Todo texto. |
| Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 | Dispões sobre a proteção da vegetação nativa. | Todo texto. |
| Lei N° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos. | Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. | Arts. 1°, 2°, 5°, "II", "III", 9°, 12, 31 e 49, "V" |
| Lei N° 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades. | Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. | Arts. 2°, 4°, "III", 5°, 40 e 42 |
| Lei N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico. | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. | Todo texto. |
| Lei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010 | Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. | Arts. 1°, §1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 13, 14, "V", 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 47, 48 e 49 |
| Lei 11.107/05 – Lei de Consórcios Públicos. | Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos realizados entre a união e os estados, ou estados e municípios e dá outras providências. | Todo texto. |
| Lei 8.987/1995 – Lei de Concessão e Permissão de serviços públicos. | Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. | Todo texto. |
| Lei 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. | Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. | Todo texto. |
| Lei 11.124/05 – Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. | Todo texto. |
| DECRETOS |
| Decreto N° 5.440, de 04 de maio de 2005 | Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. | Todo texto. |
| Decreto N° 5.940, de 25 de outubro de 2006 | Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. | Todo texto. |
| Decreto N° 7.217, de 21 de junho de 2010 | Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. | Todo texto. |
| Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 | Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. | Arts. 5°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, "V", 50, 51,52, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 74, §2°, 75, 78 e 79, "II", "III" |
| Decreto nº 6.514 de 2008 | Dispões sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. | Todo texto. |
| RESOLUÇÕES |
| Resolução N° CONAMA 005, de 15 de junho de 1988 | Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento. | Todo texto. |
| Resolução N° CONAMA 357, de 17 de março de 2005 | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. | Arts. 3°, 4°, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 40 |
| Resolução do CONAMA nº 307/02 | Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. | Todo texto. |
| Resolução CONAMA 23 de 12 de dezembro de 1996 | Regulamenta, no território brasileiro, a aplicação das disposições da Convenção da Basiléia, definindo os resíduos cuja importação e/ou exploração são permitidas ou proibidas, bem como as condições para que estas se realizem. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997 | Define as atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 257 de 30 de julho de 1999 | Dispõe sobre a destinação final de pilhas e baterias. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999 | Sobre coleta e destinação final adequada aos pneus inservíveis. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 263 de 12 de novembro de 1999 | Inclui o inciso IV no artigo 6º da Resolução CONAMA 257 de 30 de julho d 1999. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 274 de 2000 | Define a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 283 de 2001 | Dispões sobre o tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 275 de 25 de abril de 2001 | Estabelece o código de cores para diferentes tipos de resíduos. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 313 de 29 de outubro de 2002 | Institui o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais | Todo texto |
| Resolução CONAMA 316 de 29 de outubro de 2002 | Procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico dos resíduos. | Todo texto |
| RDC- ANVISA 33 de 25 de fevereiro de 2003 | Aprova o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 334 de 03 de março de 2003 | Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. | Todo texto |
| Resolução ANTT - MT 420 de 12 de fevereiro de 2004 | Aprova as Instruções Complementares para a Fiscalização de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional. | Todo texto |
| RDC- ANVISA 306 de 25 de novembro de 2004 | Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 404 de 11 de novembro de 2008 | Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. | Todo texto |
| Resolução recomendada nº 75 de 02 de julho de 2009 | Trata da política e do conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 375 de 29 de agosto de 2006 | Define critérios e procedimentos para o uso agrícola dos lodos e esgotos gerados em estações de tratamento e seus produtos derivados e dá outras providências. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 377 de 09 de outubro de 2006 | Dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado de Sistema de Esgotamento Sanitário. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008 | Altera o inciso II do §4º e a tabela do §5º, ambos do artigo 34º da resolução CONAMA nº 357 de 2005. | Todo texto |
| Resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 | Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a resolução do CONAMA 357 de 2005. | Todo texto |
| PORTARIAS |
| Portaria 2.914 do ministério da saúde de 12 de dezembro de 2011 | Dispões sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. | Todo texto. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

Quadro 2 - Legislações Estaduais sobre saneamento.

| NORMAS ESTADUAIS |
| --- |
| LEIS | Descrição | Artigos a destacar |
| Lei N° 9.921, de 27 de julho de 1993 | Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá outras providências. | Arts. 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° e 16 |
| Lei N° 11.520, de 03 de agosto de 2000 | Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências | Arts. 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 18, § único, 27, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. 138, 139, 140, 141, 142, 192, 193, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225 |
| Lei N° 12.037, de 19 de dezembro de 2003 | Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências. | Todo texto. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

Quadro 3 – Legislações Municipais que contribuem sobre o assunto.

| NORMAS MUNICIPAIS |
| --- |
| Norma/Plano | Descrição |
| Lei Orgânica Municipal | É a Constituição Municipal, ou seja, o conjunto de normas jurídicas que regem o município. |
| Plano Diretor | O Plano Diretor é um dos instrumentos de preservação dos bens ou áreas de referência urbana, previsto no artigo 182 § 1º da Constituição Federal e na Legislação Federal através da Lei 10.257/ 01, denominada como Estatuto da Cidade. |
| Lei de Diretrizes Urbanas | É a lei que estabelece diretrizes de ordenamento, orientação e controle do desenvolvimento e expansão urbana, conforme legislação em vigor, de acordo com peculiaridades locais, dando cumprimento ao disposto nos artigos 182 e 193 da Constituição Federal, da Lei N° 10.257/2001 e da Lei Estadual 10.116/2004. |
| Plano Local de Habitação de Interesse Social. | O PLHIS constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração que municípios e estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os Planos Plurianuais Locais. |
| Resoluções das Conferências Municipais da Cidade, de Saúde, de Habitação e de Meio Ambiente. | A Conferência da Cidade, conforme disposto no Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01 é um fórum de discussão e deliberação sobre assuntos relevantes ao desenvolvimento urbano. A sua convocação gera uma grande demonstração cívica, na medida em que a sociedade responde de forma clara e firme ao debate com os governos. |
| Protocolo de Intenções que define o Consórcio de Saneamento na hipótese do Plano Regional de Saneamento Básico. | Todo texto. |
| Planos das Bacias Hidrográficas | O plano de bacia é um dos instrumentos mais importantes no gerenciamento de bacias hidrográficas. O Plano de Bacia se torna o norteador das decisões de cada Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

# SANEAMENTO BÁSICO

## Saneamento Básico

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem estar físico, mental e social e o define como o estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.

O saneamento constitui um conjunto de ações sobre o meio ambiente físico, portanto de controle ambiental, cujo objetivo é de proteger a saúde do homem.

Até pouco tempo, o saneamento básico restringia-se à água e ao esgoto, tendo evoluído para o saneamento básico com viés ambiental (WARTCHOW, 2009). Assim, além do conceito da OMS, o Ministério da Saúde brasileiro (2006) conceitua saneamento ambiental como:

[...] o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural (BRASIL, 2006 a).

A definição acima traz uma evolução em relação à abordagem da problemática relacionada ao conceito de saneamento básico, ampliando para o conceito de saneamento ambiental. Ao se referir a um conjunto de ações sócio-econômicas, a definição vai além da idéia de saneamento vinculada a obras a serem implementadas, incluindo a idéia de ações sociais e principalmente de educação. O conceito de Saneamento Ambiental possui uma abrangência que historicamente foi construída com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos urbanos, o manejo de águas pluviais urbanas, o controle de vetores, a disciplina de ocupação e uso do solo, a fim de promover a melhoria das condições de vida urbana e rural.

O Saneamento Básico pode ser definido também, como conjunto de medidas a adotar em determinado local visando proporcionar uma condição higiênica saudável aos habitantes. Utilizando medidas quanto ao saneamento, é possível garantir melhores condições de saúde para a população, evitando contaminação e proliferação de doenças, ao mesmo tempo em que, se garante a preservação do meio ambiente.

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, conceitua como sendo saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007, art. 3º, texto digital).

Em seu art. 7o define para os efeitos desta Lei que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I - coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e demais eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

Em seu § 2º, esta definindo a obrigatoriedade em o município possuir aprovado o PMSB, pois a partir do exercício financeiro de 2014, esta será a condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.

Esses sistemas e serviços têm uma relação muito forte com a comunidade a qual se insere, e dependem do entendimento desta comunidade para seu funcionamento, visando formar a base para garantir a salubridade ambiental desse local.

Neste quesito, desenvolver a educação ambiental junto a esta comunidade é fundamental para que todos os itens acima citados sejam funcionais, onde qualquer sistema público precisa da consciência e da colaboração coletiva para seu correto funcionamento.

Atualmente, o saneamento básico é um dos grandes problemas ambientais e ultrapassa as fronteiras territoriais e deve ser tratado de forma global, pois afeta a vida de todos. A inacessibilidade à habitação segura e serviços básicos de saneamento como: abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário e coleta de lixo, representam fatores de alto risco para saúde, além de contribuírem para a deterioração do meio ambiente, sendo fatores que afetam mais de um bilhão de habitantes do planeta (BRASIL, 2006 a).

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (2008), 96,1% dos domicílios brasileiros apresentam esgotamento sanitário, no entanto, apenas 52,5% destes contam com rede coletora. Em relação ao acesso à água, os dados demonstram que 82,3% das residências são abastecidas por canalização interna de rede geral. Ainda, em relação ao destino do lixo doméstico, 79,4% dos domicílios amostrados é atendido por coleta direta (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados de saneamento

| VARIÁVEIS | BRASIL (Domicílios particulares permanentes - %) | RIO GRANDE DO SUL (Domicílios particulares permanentes - %) |
| --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2008 | 2001 | 2008 |
| FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  |
| Com canalização interna | 87,3 | 92,6 | 96,2 | 98,6 |
| Com canalização interna - com rede geral | 77,8 | 82,3 | 81,5 | 84,0 |
| Com canalização interna - com outra forma | 9,5 | 10,3 | 14, 7 | 14,6 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| Tinham | 92,3 | 96,1 | 100,0 | 100,0 |
| Tinham - rede coletora | 45,4 | 52,5 | 96,6 | 98,4 |
| Tinham - fossa séptica | 21,3 | 20,7 | 11,3 | 15,8 |
| Tinham – outro | 25,6 | 23,0 | 62,3 | 62,3 |
| Tinham - sem declaração | 0,01 | - | 23,0 | 20,4 |
| Não tinham | 7,7 | 3,9 | - | - |
| Sem declaração | 0,0 | - | 3,4 | 1,6 |
| BANHEIRO OU SANITÁRIO |  |  |  |  |
| Tinham | 92,3 | 96,1 | 96,6 | 98,4 |
| Tinham - de uso exclusivo | 90,7 | 95,2 | 94,0 | 97,3 |
| Tinham - comum a mais de um | 1,6 | 0,9 | 2,6 | 1,1 |
| Tinham - sem declaração | 0,0 | - | - | - |
| Não tinham | 7,7 | 3,9 | 3,4 | 1,6 |
| Sem declaração | 0,0 | - | - | - |
| DESTINO DO LIXO |  |  |  |  |
| Coletado diretamente | 75,5 | 79,4 | 81,6 | 82,6 |
| Coletado indiretamente | 7,7 | 8,5 | 2,9 | 8,2 |
| Outro destino | 16,8 | 12,1 | 15,5 | 9,2 |
| Sem declaração | 0,0 | - | - | - |

Fonte: IBGE - PNAD, 2001 e 2008.

### Plano Municipal de Saneamento Básico

O Plano Municipal de Saneamento (PMSB) é um relatório contendo dados de diagnóstico e prognóstico das situações de saneamento do município, onde consta as ações de melhorias, programas e projetos a serem desenvolvidos. Cabe ressaltar que plano não é projeto e sim a idealização de soluções que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões integrantes, expressas em objetivos e metas e que explica os meios disponíveis e/ou necessários para alcançá-los, num dado prazo.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é obrigatória por lei, estando estabelecido na Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB (Lei 11.445/07), o qual define as funções do Poder Público local no exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico. O objeto elaborado diz respeito às diretrizes técnicas a serem seguidas pelo executivo municipal, através de uma Política fundamentada, da qual esta definindo o modelo jurídico-institucional e as funções de gestão, e fixa os direitos e deveres dos usuários. As normas e diretrizes técnicas estão estabelecidas neste Plano de Saneamento Básico onde se apresenta as condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, através de objetivos e metas para a universalização, programas, projetos e ações necessários para alcançá-la.

Estas diretrizes deverão também orientar as atividades dos técnicos do Ministério das Cidades e dos agentes financeiros responsáveis pelos contratos de repasse e outras formas de transferência de recursos do Governo Federal, na análise técnica dos pleitos e acompanhamento das ações urbanas.

Com isto, será possível proporcionar a todos os munícipes, o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade. Este acesso pode ser considerado como uma das questões fundamentais do momento atual, postas como desafio para as políticas sociais, que visa buscar as necessidades de condições adequadas para a gestão dos serviços, e a manutenção da qualidade ambiental das zonas territoriais municipais.

A Política e o Plano devem ser elaborados com a participação da sociedade, por meio de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. Tal fato que visa desenvolver toda a linha de ação do PMSB com o acompanhamento de técnicos a frente da coordenação, porém com a execução de pesquisas e busca de dados com equipes municipais em acompanhamento a população local.

#### Sistema de abastecimento de água

A água é um bem comum que deve ser compartilhado por todos. É muito mais do que um recurso natural, na realidade é uma parte integral do nosso planeta, presente há bilhões de anos, sendo parte da dinâmica funcional da natureza (TUNDISI, 2003).

Acredita-se que aproximadamente 75% da superfície do planeta é constituída de água. Dessa proporção, cerca de 97% é salgada e está situada nos oceanos e mares. Outros 2,7% estão em forma de geleiras, neve, vapor atmosférico e em profundidades inacessíveis, restando 0,3% disponível para consumo humano (PHILIPPI JR., 2005).

Para que a água presente no planeta seja utilizada de forma eficaz, faz-se necessário um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) que abrange um conjunto de obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.

Um sistema de abastecimento de água caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade compatível com suas necessidades. O abastecimento pode ser coletivo ou individual. O sistema coletivo apresenta vantagens como facilidade de proteção ao manancial, de supervisão, de controle de qualidade da água e redução de recursos humanos e financeiros.  O sistema individual é mais indicado para as áreas rurais, devido à dispersão da população, no entanto, pode ser uma alternativa para áreas periféricas de centros urbanos, para comunidades urbanas com características rurais e para áreas urbanas como solução provisória (BRASIL, 2006 a).

A utilização da água para abastecimento da população deve ter prioridade sobre os demais usos dos recursos hídricos. Do ponto de vista operacional, o abastecimento de água pode ser considerado um processo que faz parte do ciclo de abastecimento de água e esgotamento sanitário (PHILIPPI JR., 2005).

O suprimento de água em quantidade suficiente e qualidade satisfatória a população tem influência decisiva no controle e prevenção de doenças, práticas no aprimoramento da saúde como hábitos higiênicos, técnicas esportivas, estabelecimento de dispositivos de conforto, segurança coletiva e desenvolvimento industrial (GARCEZ, 2004).

Um sistema de abastecimento de água é composto das seguintes unidades: manancial, captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição, estações elevatórias e ramal predial (BRASIL, 2006 a) (Figura 2).

Figura 2 – Unidades de um sistema de abastecimento de água

Fonte: BRASIL, 2006.

##### Manancial de captação

É toda fonte de onde se retira a água utilizada para abastecimento residencial, comercial, industrial e outros fins. De maneira geral, quanto à origem, os mananciais são classificados em:

- Manancial Superficial: é toda parte de um manancial que escoa na superfície terrestre, compreendendo os córregos, rios, lagos, represas e os reservatórios artificialmente construídos com a finalidade de reter o volume necessário para proteção de captações ou garantir o abastecimento em épocas de estiagem;

- Manancial Subterrâneo: é aquele cuja água vem do subsolo, podendo aflorar à superfície (nascentes, minas etc.) ou ser elevado à superfície por meio de obras de captação (poços rasos, poços profundos, galerias de infiltração etc.).

As reservas de água subterrânea provêm de dois tipos de lençol d’água (água livre sob pressão atmosférica) ou aquífero (água confinada sujeitas a uma pressão superior a atmosférica):

##### Captação

A captação, engloba o conjunto de equipamentos e instalações utilizados para a tomada de água do manancial, com a finalidade de lançá-la no sistema de abastecimento. O tipo de captação varia de acordo com o manancial e com o equipamento empregado (HELLER, 1995).

A captação dever estar num ponto em que, mesmo nos períodos de maior estiagem, ainda seja possível a retirada de água em quantidade e qualidade satisfatórias. Com sistemas que impeçam a contaminação do manancial e ser economicamente viável.

##### Adução

A adução é o nome dado ao transporte de água, podendo ser de água bruta, ou seja, sem tratamento, que ocorre entre a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA), ou ainda, de água tratada, entre a ETA e os reservatórios.

O transporte da água pode dar-se de duas formas: utilizando energia elétrica ou energia potencial (gravidade). Ainda existe a possibilidade, devido ao relevo, da necessidade de utilização de adutoras mistas, ou seja, até determinado ponto se utiliza à força da gravidade e, daí em diante, emprega-se equipamentos de recalque.

##### Estações Elevatórias

As estações elevatórias são instrumentos utilizados nos sistemas de abastecimento de água para captar a água de superfície ou de poços; recalcar a água a pontos distantes ou elevados e reforçar a capacidade de adução. A utilização desses equipamentos, embora geralmente necessária, eleva as despesas com custos de operação devido aos gastos com energia elétrica.

##### Estações de tratamento

Contudo, tão importante quanto à quantidade é a qualidade da água disponível. A água encontrada na natureza nem sempre é adequada ao consumo, uma vez que ao cair em forma de chuva carreia impurezas do ar, ao atingir o solo dissolve e carreia substâncias, que podem alterar suas características. Além disso, os mananciais estão expostos as atividades humanas, tais como processos industriais, e podem carrear organismos, como algas que modificam o seu odor e gosto, além de liberar toxinas. Desta forma, o controle da qualidade da água para consumo humano é fundamental, compreendendo o conjunto de atividades, exercidas de forma contínua na operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água destinada a verificar se a água fornecida à população é potável (BRASIL, 2006 a).

Ainda, segundo a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), classificou as águas doces, salobras e salinas do país, segundo seus usos preponderantes, sendo esta classificação que definirá a necessidade e método de tratamento a ser implantado.

Dentro do sistema de abastecimento, o tratamento de água consiste em melhorar suas características organolépticas, físicas, químicas e bacteriológicas, a fim de que se torne adequada ao consumo humano, ou seja, que atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 518/2004.

Vários são os métodos que podem ser aplicados ao tratamento de água, entre os quais pode-se citar: fervura, desinfecção, sedimentação simples, filtração lenta, aeração, correção da dureza, remoção de ferro, correção de acidez excessiva, remoção de odor e sabor desagradáveis (DACACH, 1995).

Por sua vez, a potabilidade da água para consumo humano envolve o cumprimento de parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos estabelecidos pela Portaria nº 2.914, de 2011, do Ministério da Saúde.

Nas ETA’s, o tratamento tem por objetivo condicionar as características da água bruta, isto é, como encontrada na natureza, a fim de atender à qualidade necessária adequada a serviços domésticos, proteger o SAA, principalmente as tubulações da corrosão e deposição de partículas nestas (HELLER, 1995).

O processo de transformação da água em um produto potável envolve diversas etapas, constituídas basicamente por:

- oxidação de metais, como o ferro e o manganês, com o uso de cloro ou similar, para torná-los insolúveis.

- coagulação, que consiste na desestabilização (neutralização das cargas elétricas) das partículas coloidais possibilitando a sua aglomeração e formação dos flocos. Para tal faz-se a adição de produtos (mais comuns são a cal para controle de pH, o sulfato de alumínio e o cloreto férrico como coagulantes primários).

- floculação realizada em tanques para formação de flocos de impurezas maiores.

- decantação que consiste na separação dos flocos de resíduos da água que irão para o fundo dos tanques pela ação da gravidade.

- filtração em sistemas compostos por filtros lentos, rápidos e de pressão, conforme sua velocidade ou pressão. Os filtros são constituídos primordialmente de camadas de antracito, areia e cascalho.

- desinfecção utilizando-se cal clorada, hipocloritos e mais comumente o cloro como desinfetante, mantendo-se residual do produto para assegurar a ausência de contaminação durante o trajeto por redes e reservatórios até os usuários, já que pode permanecer fonte de contaminação pela formação de biofilmes microbianos.

- estabilização do pH, por meio da adição de cal à água.

- fluoretação como agente de prevenção de cáries dentárias [...] (BRASIL, 2002).

##### Reservação

Peça fundamental dentro de um Sistema de Abastecimento de Água é a etapa de reservação, que visa atender às variações de consumo ao longo do dia; promover a continuidade do abastecimento no caso de paralisação da produção de água; manter pressões adequadas na rede de distribuição e garantir uma reserva estratégica em casos de incêndio. Para atender a essas necessidades, a capacidade de reservação deve ser igual ou maior que um terço do volume consumido no dia anterior de maior consumo. Os reservatórios são sempre um ponto fraco no sistema de distribuição de água. Para evitar sua contaminação, é necessário que sejam protegidos com estrutura adequada, tubo de ventilação, impermeabilização, cobertura, sistema de drenagem, abertura para limpeza, registro de descarga, ladrão e indicador de nível (PHILIPPI JR., 2005).

##### Rede de distribuição

Entende-se por rede de distribuição o conjunto de peças especiais destinadas a conduzir a água até os pontos de tomada das instalações prediais, ou os pontos de consumo público, sempre de forma contínua e segura.

##### Planejamento de um sistema de abastecimento de água

No planejamento de um sistema de abastecimento de água é importante considerar:

a) volume de água necessário para abastecer a população, considerando a demanda de água para consumo doméstico, comercial, industrial, público e de segurança;

b) consumo médio de água por pessoa por dia (consumo per capita), o qual é obtido dividindo-se o total de seu consumo de água por dia pelo número total da população servida. É também definido como o volume de água necessário para abastecer uma população é avaliado levando em conta elementos como o uso da água para atividades domésticas, comercias, industriais, públicas, etc.

A influência de diversos fatores contribui para aumentar o consumo “per capita” de uma cidade:

- O clima:

- Clima quente;

- Zonas secas, de baixa umidade;

- Os hábitos e o nível de vida da população:

- grande número de banhos;

- lavagem de pisos, ruas;

- irrigação de jardins;

- lavagem de automóveis;

- As atividades econômicas da cidade:

- elevada demanda comercial;

- elevada demanda industrial;

- intensa atividade turística;

- A existência de medição de água distribuída:

- baixo percentual de hidrometração;

- Pressão na rede de distribuição:

- altas pressões provocam maiores perdas por vazamento;

- Custos;

Existência de sistemas de esgotamento sanitário.

Nos projetos de abastecimento público de água, o per capita adotado varia de acordo com a natureza da cidade e o tamanho da população (Tabela 2);

Tabela 2 – Estimativas de consumo de água por dia por habitante de acordo com o tipo de abastecimento

| TIPO DE ABASTECIMENTO | Per capita litros/(habitante/dia) |
| --- | --- |
| Populações abastecidas sem ligações domiciliares |  |
| com torneiras públicas ou chafarizes | 30 a 50 |
| com torneiras públicas, chafarizes e lavanderias públicas | 40 a 80 |
| com torneiras públicas, chafarizes, lavanderias públicas e sanitário ou banheiro público | 60 a 100 |
| Populações abastecidas com ligações domiciliares |  |
| populações de até 6.000 habitantes | 100 a 150 |
| populações de 6.000 até 30.000 habitantes | 150 a 200 |
| populações de 30.000 até 100.000 habitantes | 200 a 250 |
| populações acima de 100.000 habitantes | 250 a 300 |
| população flutuante | 100 |

Fonte: BRASIL, 2006.

c) fatores que afetam o consumo de água em uma cidade, tais como tamanho do município, crescimento da população, características da cidade (turística, comercial, industrial), tipos e quantidades de indústrias, clima, hábitos e situação socioeconômica da população. Além destes fatores, é importante avaliar qualidade da água (sabor, odor, cor), custo da água, disponibilidade de água, pressão na rede de distribuição, percentual de medição da água distribuída e ocorrência de chuvas;

d) variações de consumo, as quais podem ser anuais (por exemplo, devido ao crescimento populacional), mensais (relacionadas às variações climáticas), diárias, horárias e instantâneas (BRASIL, 2006 a).

##### A importância do Sistema de abastecimento de água

A importância do sistema de abastecimento de água pode ser considerada nos seguintes aspectos:

Os aspectos sanitário e social:

- Melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade;

- Diminuição da mortalidade em geral, principalmente da infantil;

- Aumento da esperança de vida da população;

- Diminuição da incidência de doenças relacionadas com a água;

- Implantação de hábitos de higiene na população;

- Facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública;

- Facilidade na implantação e melhoria dos sistemas de esgotos sanitários;

- Possibilidade de proporcionar conforto e bem estar;

- Melhoria das condições de segurança.

O aspecto econômico:

- Aumento da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos;

- Diminuição dos gastos particulares e públicos com consultas e internações hospitalares;

- Facilidade para instalação de indústrias, onde a água é utilizada com matéria-prima ou meio de operação;

- Incentivo à indústria turística em localidades com potencialidades para seu desenvolvimento.

#### Sistema de esgotamento sanitário

O esgoto é constituído de fezes e urina em mistura com as águas servidas, oriundas das expurgações corporais e da lavagem de pisos, roupas, utensílios de cozinha etc., sem incluir as águas pluviais (DACACH, 1990).

Segundo (Oliveira, M. 2003) esgotos são constituídos por excretas humanas (fezes e urina), por águas servidas, procedentes do uso doméstico, comercial, industrial e por águas pluviais. São fontes de produção de esgotos as habitações, as indústrias, os estabelecimentos comerciais e diversas instituições sociais.

De acordo com (Barros, R. 1995), a geração de esgotos é a consequência da utilização da água para abastecimento. Caso não seja dada uma adequada destinação aos mesmos, estes acabam poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e frequentemente passam a escoar a céu aberto, constituindo perigosos focos de disseminação de doenças.

Os esgotos oriundos de uma cidade são basicamente originados de três fontes distintas:

- Esgotos domésticos (incluindo residências, instituições e comércio);

- Águas de infiltração (tubos, conexões defeituosas);

- Despejos industriais (uma vez que clandestinos) (SPERLING, 1996).

Os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água. O restante inclui sólidos orgânicos, suspensos e dissolvidos, bem como microorganismos. Devido a esta fração de 0,01% que há necessidade de se tratar os esgotos (SPERLING, 1996).

O esgoto doméstico é uma consequência direta da utilização de água para abastecimento, a qual retorna em 80% sob a forma de esgotos para o ambiente. Caso não seja dada uma adequada destinação aos mesmos, estes acabam poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e frequentemente passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em perigosos focos de disseminação de doenças.

Os parâmetros físico-químicos e biológicos das águas residuais provenientes do esgoto doméstico seguem conforme ilustrado no Quadro 4.

Quadro 4 - Exemplos de parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas residuárias, origem e efeito poluidor

| Parâmetros | Origem | Efeito poluidor |
| --- | --- | --- |
| Físicos |
| Cor | Decomposição de matéria orgânica; efluentes industriais; esgotos domésticos. | Coloração da água principalmente por sólidos dissolvidos: restringe o uso, causa impacto visual e, conforme o efluente pode apresentar toxicidade. |
| Turbidez | Carreação de material do solo da bacia hidrográfica por erosão; esgotos domésticos e efluentes industriais. | Dificulta a entrada de luz na água, podendo impactar a fauna e a flora aquática |
| Sabor e Odor | Matéria orgânica em decomposição, algas, gases dissolvidos, esgotos domésticos e efluentes industriais. | Causado por sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos e gases dissolvidos, restringindo o uso do recurso sem adequado tratamento. |
| Químicos |
| Compostos Orgânicos biodegradáveis | Esgotos domésticos, industriais. | Impacto na diminuição do oxigênio dissolvido. |
| Outros compostos orgânicos, como pesticidas, solventes, fenóis | Esgotos industriais. | Efeitos tóxicos, degradação estética e problemas de bioacumulação. |
| Dureza | Dissolução de minerais contendo cálcio de magnésio; despejos industriais. | Redução da formação de espuma, exigindo maior consumo de sabão; incômodo aos consumidores; causa problema de incrustação nas tubulações de caldeiras e aquecedores. |
| Ferro e Manganês | Dissolução de compostos do solo; despejos industriais. | Problemas de cor na água que restringem o uso sem tratamento adequado. |
| Fósforo, Nitrogênio | Esgotos domésticos; efluentes industriais; fertilizantes químicos, esgoto de locais de confinamento de animais. | Excesso de nutrientes pode levar ao processo de eutrofização do corpo d’água, impactando o uso para fins de consumo e lazer. |
| Biológicos |
| Bactérias coliformes | Esgotos domésticos; efluentes industriais, esgoto de locais de confinamento de animais. | Aumento do risco de doenças de veiculação hídrica. |
| Algas | Crescimento excessivo em função de maior disponibilidade de nutrientes. | Causa problemas de odor, gosto e sabor; impacta negativamente o potencial de uso do recurso. |

Fonte: Phillippi; Malheiros, 2005.

Com a concentração populacional e a falta de redes coletoras e tratamento dos esgotos sanitários, estes passam a comprometer a qualidade de vida da população, inclusive no desenvolvimento econômico de uma região. Assim, a diretriz geral deste diagnóstico é garantir a universalização dos serviços de esgotamento como forma de resguardar condições adequadas de saúde pública e conservação do meio ambiente.

Um sistema de tratamento de esgotos sanitários se caracteriza pela coleta, transporte e tratamento do efluente de modo a evitar qualquer contato com a população evitando transmissão de doenças e vetores.

Os sistemas de esgotamento sanitários podem ser coletivos ou individuais. Os sistemas coletivos se caracterizam por redes de coleta e tubulações que captam e transportam o esgoto até um local único de tratamento – Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Em uma ETE é realizado o tratamento de todo o esgoto coletado na cidade ou em bairros e/ou condomínios. Os sistemas de tratamento individuais se caracterizam por sistemas unifamiliares, onde há a captação e envio do esgoto para fossas sépticas, filtros e posteriormente sumidouros/valas de infiltração. Os dois tipos de tratamento, se bem projetados e operados, podem garantir grande eficiência no tratamento de esgotos evitando contaminação do solo e dos aquíferos.

Assim, com a construção de um sistema de esgotos sanitários em uma comunidade, procura-se atingir os seguintes objetivos:

- Coleta dos esgotos individual ou coletiva;

- Afastamento rápido e seguro dos esgotos;

- Tratamento e disposição sanitariamente adequada dos esgotos tratados.

Como consequência tem-se:

- Melhoria das condições sanitárias locais;

- Conservação dos recursos naturais;

- Eliminação de focos de poluição e contaminação;

- Eliminação de problemas estéticos desagradáveis;

- Melhoria do potencial produtivo do ser humano;

- Redução das doenças ocasionadas pela água contaminadas por dejetos;

- Redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada de esgotamento sanitário;

- Diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela poluição dos mananciais).

##### Aspecto sanitário

Sob o aspecto sanitário, o destino adequado dos dejetos humanos visa, fundamentalmente, ao controle e à prevenção de doenças a eles relacionadas (BRASIL, 2006 a).

As soluções a serem adotadas terão os seguintes objetivos:

- evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água;

- evitar o contato de vetores com as fezes;

- propiciar a promoção de novos hábitos higiênicos na população;

- promover o conforto e atender ao senso estético.

Nesse panorama, acredita-se na eficácia de projetos que visem o desenvolvimento de ações e propostas, idênticas às listadas nos tópicos acima, que contemplem sistemas integrados de saneamento ambiental, prevendo desde a captação de água até a solução adequada para o destino final dos dejetos, como iniciativas voltadas para a saúde e qualidade de vida da população.

##### Doenças relacionadas com os esgotos

É grande o número de doenças cujo vínculo de transmissão está relacionado com o destino inadequado de excretas humanas. Havendo contato com germes patogênicos, diversas doenças se proliferam, como: ancilostomose, ascaridíase, amebíase, cólera, diarréia, disenteria bacilar, esquistossomose, febre tifóide, febre paratifóide, salmonelose, teníase. Torna-se indispensável afastar as possibilidades de seu contato com homem, águas de abastecimento, vetores (ratos, moscas, baratas) e alimentos (DACACH, 1990).

##### Modos de transmissão de doenças

Variadas são as maneiras pelas quais se processa a transmissão das doenças, inclusive as oriundas de indivíduos sãos que continuam eliminando germes da doença de que foram vítimas, sendo necessários:

- Um agente causador ou etiológico;

- Um reservatório ou fonte de infecção do agente causador;

- Um modo de sair do reservatório;

- Um modo de transmissão do reservatório até a nova vítima em potencial;

- Um modo de penetrar em nova pessoa;

- Uma pessoa suscetível.

A ausência de apenas uma destas seis condições torna impossível a propagação da doença (DACACH, 1990).

Uma forma de evitar estas doenças poderia ser com medidas de controle como:

- uso de privadas evitando a contaminação da superfície do solo;

- uso de privada evitando a contaminação das águas de superfície (lagoas, córregos, etc.). Evitar o banho em córregos e lagos, nas regiões onde houver prevalência de esquistossomose;

- lavar frutas e verduras em água potável;

- evitar a contaminação por fezes das águas de irrigação;

- desinfecção da água para consumo humano;

- proteger mananciais e fontes de água destinadas ao consumo humano;

- proteger os alimentos e eliminar os focos de proliferação de vetores;

- lavar as mãos, após o uso da privada e troca de fraldas das crianças, antes de lidar com alimentos e antes das refeições;

- cozinhar bem as carnes fornecidas em localidades onde o abate de animais é feito sem inspeção sanitária.

Com base nos dados acima, conclui-se que além de investimentos direcionados à coleta, ao tratamento e à disposição ambientalmente adequada do esgoto sanitário, a educação ambiental poderá contribuir muito na formação e desenvolvimento da consciência crítica do cidadão sobre aspectos inerentes a hábitos e conceitos de higiene e limpeza, itens fundamentais para a melhoria do quadro de saúde e qualidade de vida da população em geral.

Vale destacar que os investimentos em saneamento têm um efeito direto na redução dos gastos públicos com serviços de saúde, segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

A ocorrência de doenças, principalmente as doenças infecciosas e parasitárias ocasionadas pela falta de condições adequadas de destino dos dejetos, podem levar o homem a inatividade ou reduzir sua potencialidade para o trabalho (BRASIL, 2006 a).

Assim sendo, são considerados os seguintes aspectos:

- aumento da vida média do homem, pela redução da mortalidade em consequência da redução dos casos de doenças;

- diminuição das despesas com o tratamento de doenças evitáveis;

- redução do custo do tratamento da água de abastecimento, pela prevenção da poluição dos mananciais;

- controle da poluição das praias e dos locais de recreação com o objetivo de promover o turismo;

- preservação da fauna aquática, especialmente os criadouros de peixes.

Além disso, as vantagens em tratamento de esgoto para saúde pública são visíveis. Segundo a FUNASA, a cada R$ 1,00 (um real) investido em saneamento, economiza-se R$ 4,00 (quatro reais) em medicina curativa. O esgoto é tão importante para melhorar o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH) que o sétimo dos Objetivos Desenvolvidos do Milênio (uma série de metas socioeconômicas que os países da ONU (Organização das Nações Unidas) se comprometeram a atingir até 2015) é reduzir pela metade o número de pessoas sem rede de esgoto.

##### Tratamento de esgotos domésticos

Com relação ao tratamento do esgotamento sanitário subentende-se uma unidade que tenha capacidade para tratar os esgotos brutos coletados com uma eficiência tal que atenda as exigências da legislação ambiental vigente. Prevê-se com isto a remoção dos principais poluentes presentes nas águas residuais, principalmente remoção da matéria-orgânica, sólidos em suspensão e organismos patogênicos, nutrientes como o nitrogênio e fósforo, bem como compostos tóxicos e não biodegradáveis.

A proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) considera como adequado o sistema individual de tratamento com a utilização de fossa séptica. Considera também os percentuais de atendimento com fossa séptica definidos segundo o porte populacional do município: 70% até 5 mil habitantes; 50% em municípios com população entre 5 mil e 20 mil habitantes; e 30% em municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes.

Assim, nos locais não servidos por rede coletora pública de esgotos, os dejetos das residências e demais edificações aí existentes, poderão ser lançados em um sistema de fossa séptica que constitui-se de um dispositivo de tratamento de esgotos, em câmaras convenientemente construídas para reter os despejos domésticos, por um período de tempo especificamente estabelecido, de modo a permitir sedimentação dos sólidos e retenção do material graxo contido nos esgotos. O tratamento por meio de fossas sépticas é destinado a receber a contribuição de um ou mais domicílios e com capacidade de dar aos esgotos um grau de tratamento compatível com a sua simplicidade e custo (JORDÃO E PESSÔA, 2005).

No que concerne ao tratamento, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008) dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 55,2% possuem algum tipo de redes coletoras. Dentre os municípios que possuem rede coletora, 51,7% destinam algum tipo de tratamento aos resíduos coletados.

Com isso, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE (2008) e apresentados no parágrafo anterior, constata-se que a implantação de infra-estruturas direcionadas ao saneamento básico não acompanha o crescimento populacional. Sendo assim, em virtude da falta de medidas práticas de saneamento e de educação sanitária, grande parte da população tende a lançar os dejetos diretamente sobre o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas que frequentemente passam a escoar a céu aberto. Contudo, o tratamento pode ser separado em sistemas individuais (geralmente fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro) e sistemas coletivos de esgotos mistos (pluvial + sanitário) ou separadores absolutos (sanitário), ambos tratados em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) (CAVASSOLA, 2011).

Para Sperling. et al. 1995, existem basicamente esses dois tipos de sistemas como soluções para o esgotamento de uma determinada área, o sistema individual e o coletivo assim explicados:

Os sistemas individuais são adotados para atendimento unifamiliar. Consistem no lançamento dos esgotos domésticos gerados em uma unidade habitacional, usualmente em fossa séptica seguida de sumidouro. Se as habitações possuírem uma elevada porcentagem de área livre ou no meio rural, poderá funcionar satisfatoriamente. Dependerá de o solo apresentar boas condições de infiltração e ainda, se o nível de água subterrânea se encontrar a uma profundidade adequada, de forma a evitar o risco de contaminação por microrganismos transmissores de doenças (SPERLING et al., 1995).

Os sistemas coletivos são indicados para locais que possuem uma maior densidade populacional, uma vez que a área requerida para a infiltração torna-se demasiado elevada, usualmente maior que a área disponível.

Os sistemas coletivos consistem em canalizações que recebem o lançamento dos esgotos, transportando-os ao seu destino final, de forma sanitariamente adequada. Existindo área disponível cujas características do solo e do lençol freático sejam propícias à infiltração dos esgotos, poder-se-á adotar a solução de atendimento coletivo da comunidade através de uma única fossa séptica de uso coletivo, que também atuará como unidade de tratamento dos esgotos (SPERLING et al., 1995).

Em áreas urbanas, a solução coletiva mais indicada para a coleta dos esgotos é o sistema separador, onde os esgotos sanitários e as águas das chuvas são conduzidos ao seu destino final, em canalizações separadas.

No Brasil, adota-se o sistema separador absoluto, devido às vantagens relacionadas abaixo (SPERLING et al., 1995):

- o afastamento das águas pluviais é facilitado, pois pode-se ter diversos lançamentos ao longo do curso d’água, sem necessidade de seu transporte a longas distâncias;

- menores dimensões das canalizações de coleta e afastamento das águas residuárias;

- possibilidade do emprego de diversos materiais para as tubulações de esgotos, tais como tubos cerâmicos, de concreto, PVC ou, em casos especiais, ferro fundido;

- redução dos custos e prazos de construção;

- possível planejamento de execução das obras por parte, considerando a importância para a comunidade e possibilidade de investimentos;

- melhoria das condições de tratamento dos esgotos sanitários;

- não ocorrência de extravasão dos esgotos nos períodos de chuva intensa, reduzindo-se a possibilidade de poluição dos corpos d’água.

Sendo assim, os dejetos transportados chegam a ETE, para que os poluentes sejam removidos, caso contrário, podem causar uma deterioração da qualidade dos corpos d’água. Porém, muitas vezes, esta etapa de tratamento dos esgotos tem sido negligenciada em nosso meio, mas deve-se reforçar que o sistema de esgotamento sanitário só é completo havendo a utilização da mesma.

Por fim, após o tratamento, os esgotos podem ser lançados ao corpo d’água receptor, ou eventualmente lançados ao solo. Em ambos os casos, há de se levar em conta os poluentes eventualmente ainda presentes nos esgotos tratados, especialmente os organismos patogênicos e metais pesados.

A qualidade dos esgotos tratados que se deve alcançar através do tratamento deve respeitar a legislação ambiental Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

No estado do Rio Grande do Sul, cita-se a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) n° 128/2006 a qual dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para as fontes geradoras de efluentes líquidos e que contemplem o lançamento dos mesmos em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul, excluindo lançamentos no mar e infiltrações no solo, que serão objetos de avaliações independentes no licenciamento pelo órgão ambiental competente.

#### Drenagem urbana e águas pluviais

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas superficiais. Inclui ainda a hidrografia e os talvegues.

É constituído por uma série de medidas que visam a minimizar os riscos a que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos causados pelas inundações e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. O sistema pode ser dividido em:

##### Microdrenagem: São estruturas que conduzem as águas do escoamento superficial para as galerias ou canais urbanos. É constituída pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios.

##### Macrodrenagem: São dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais provenientes do sistema de microdrenagem urbana.É constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos d’água, independente da execução de obras específicas e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, por ser o escoadouro natural das águas pluviais.

Os sistemas de drenagem urbana são sistemas preventivos de inundações, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos ou marginais aos cursos d’água.

A enchente é um fenômeno natural do regime do rio, e todo rio tem sua área de inundação. As inundações passam a ser um problema para o homem quando ele deixa de respeitar os limites naturais dos rios, ocupando suas áreas marginais.

As inundações urbanas podem ser:

- em áreas ribeirinhas: os rios possuem dois leitos - o leito menor em que a água escoa na maioria do tempo e o leito maior. Este último costuma ser inundado pelo menos uma vez a cada dois anos;

- devido à urbanização: o aumento da densidade de ocupação por edificações e obras de infra-estrutura viária resulta em maiores áreas impermeáveis e, como conseqüência, o incremento das velocidades de escoamento superficial e a redução de recarga do lençol freático.

A recarga do aquífero se processa através das águas de chuva ou pelas águas de um rio, quando este percorre um leito poroso. O aquífero subterrâneo é o responsável pelo abastecimento de toda nascente d’água e a impermeabilização do solo poderá eliminá-las e, conseqüentemente, alguns cursos de água poderão desaparecer.

Um dos efeitos causados pela urbanização são as enchentes, - lentas ou rápidas, que se avolumam no decorrer dos dias - podendo causar prejuízos materiais e provocar mortes.

Em áreas urbanas é comum a inundação localizada devido ao estrangulamento do curso d’água por pilares de pontes, adutoras, aterros e rodovias que reduzem a seção de escoamento do rio.

A principal causa das enchentes deve-se à ocupação desordenada do solo, não só no território municipal como também a montante em toda a área da bacia de contribuição, e ao sistema de drenagem urbana que transfere os escoamentos para jusante, sem qualquer preocupação com a retenção de volumes escoados. Um sistema de drenagem eficiente é o que drena os escoamentos sem produzir impactos nem no local nem a jusante.

A estratégia utilizada para os problemas de drenagem urbana esteve, durante anos, voltada para a retificação dos rios, córregos e o revestimento de suas calhas, com graves consequências ambientais, destacando-se: aumento das velocidades de escoamento e, consequentemente, a transferência de inundação para jusante; eliminação de ecossistemas aquáticos; processos erosivos nas margens dos cursos d’água e elevados custos para o município, sem, necessariamente, obter resultados efetivos.

Atualmente, o sistema de drenagem urbana aponta para a preservação dos cursos d’água, sua despoluição e a manutenção das várzeas de inundação, de forma que não sejam necessárias obras estruturantes, reduzindo-se custos de implantação e problemas provocados pelas mesmas, tirando proveito de seu potencial urbanístico como áreas verdes e parques lineares.

A abordagem da questão da Drenagem Urbana no Plano de Saneamento deve contemplar diretrizes que determinam a gestão do sistema de drenagem, cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental devido ao escoamento das águas pluviais. Esta abordagem deve priorizar as medidas não-estruturantes, incluir a participação pública, ser definido por sub-bacias urbanas e integrar-se ao plano diretor municipal.

Algumas ações a serem desenvolvidas para um bom planejamento da Drenagem Pluvial são:

- estudar a bacia hidrográfica como um todo, com o cadastro da macrodrenagem e inventário das ocorrências de inundações, controle de erosão, controle de vetores causadores de doenças;

- estabelecer normas e critérios de projeto uniformes para toda a bacia hidrográfica;

- identificar áreas que possam ser preservadas ou adquiridas pelo Poder Público;

- elaborar o zoneamento dos fundos de vale e das várzeas de inundação;

- valorizar o curso d’água com sua integração na paisagem urbana e fonte de lazer;

- estabelecer critérios para implantação de medidas necessárias de acordo com os recursos disponíveis;

- articular com o plano diretor e com os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema viário;

- envolver a comunidade na discussão dos problemas e soluções propostas;

- adotar medidas preventivas em vez de corretivas.

Objetivos gerais a serem alcançados:

- reduzir o risco de danos à comunidade quanto aos aspectos de doenças de veiculação hídrica e de acidentes devido a inundações e deslizamentos de encostas;

- reduzir o risco ao patrimônio e aos negócios públicos e privados com a interrupção de transportes, fechamento do comércio e suas conseqüências, danos a veículos e bens públicos.

#### Resíduos sólidos e limpeza urbana

Uma das heranças que a humanidade teve do século passado são os graves problemas ambientais e sociais, decorrentes principalmente de uma industrialização desenfreada buscando o crescimento econômico dos países. No Brasil esta situação não foi muito diferente, a partir de 1950, com a mecanização da lavoura, e o processo de industrialização se concentrando nas áreas urbanas ou periféricas, ocorre uma migração direcionada para estas regiões, fazendo com que nos dias atuais quase 85% da população brasileira se concentra em áreas urbanas de acordo com o Censo de 2010.

Esta concentração desordenada da populacional em centros urbanos no Brasil trouxe paralelamente problemas de organização social causando sérios problemas relacionados com o saneamento ambiental urbano. Dentro dos problemas relacionados com saneamento ambiental urbano, está a situação dos resíduos sólidos domésticos, eis que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 realizada pelo IBGE, existe ainda um número expressivo de municípios brasileiros destinando seus resíduos sólidos domésticos para locais totalmente inadequados. Os dados levantados pelo PNSB 2008 mostravam esta realidade para quase 50% do total dos municípios no Brasil.

Quando se fala em destinação inadequada de resíduos sólidos domésticos, esta se refere a destinação dos mesmos para lixões, pois nestas situações os resíduos são simplesmente descartados em locais sem condições de infra-estrutura em relação à impermeabilização do solo, tratamento de gases e percolados ou mesmo uma cobertura final. Ocorre muitas vezes que estes locais se encontram próximos de rios ou nascente, aumentando ainda mais os danos ao ambiente local.

Além dos danos ambientais pela contaminação do solo, ar e águas tanto superficiais ou subterrâneas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos domésticos, ocorre também à proliferação de ratos, moscas e baratas nos “Lixões”, vetores de doenças que atingem normalmente a classe pobre da sociedade. E em se tratando de classe pobre, ainda se tem o grave problema social relacionado com a gestão de resíduos sólidos, pois existe hoje ainda um grande contingente de pessoas que buscam em “Lixões” ou mesmo nas ruas, maneiras de sobreviver com a catação de lixo e posterior comercialização para geração de uma renda para o sustento da família. As condições de trabalhos destas pessoas quase sempre são as mais insalubres possíveis, outro grande problema relacionado com a catação de lixo, tanto no “Lixão” ou mesmo nas ruas.

A Legislação Ambiental Brasileira obteve um grande avanço nos últimos anos, após a ECO 92 realizada no Rio de Janeiro em 1992, tanto o poder público como a sociedade civil direcionou maior atenção em relação ao meio ambiente. Como os problemas ambientais estavam sendo focados cada vez mais pela sociedade, os administradores públicos se viram obrigados a apresentar soluções para os mesmos, e uma das ações foi avançar mais na parte legal, ou seja, implementar uma legislação que venha a evitar ou reduzir danos ambientais decorrentes das atividades humanas.

Como a questão dos Resíduos Sólidos está diretamente ligada com a preservação do meio ambiente, no artigo 23º da Constituição Brasileira de 1988, os municípios tiveram a possibilidade de criar legislações municipais que tivessem como um dos enfoques o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de sua cidade. Porém, muitos municípios em função das grandes dificuldades que os legisladores têm em aprovar projetos de lei desta natureza, e muitas vezes a falta de uma vontade política para resolver ou minimizar os problemas resultantes do gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, tem sofrido duras críticas da população em função da consciência ambiental que despertou na sociedade.

Para ordenar melhor as atividades vinculadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos, foi assinado em agosto de 2010 a Lei Nº 12.305 a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A mesma lei deverá ser um instrumento legal capaz de direcionar os caminhos a serem seguidos pelas administrações públicas no gerenciamento dos seus resíduos sólidos. Como está proposto no Artigo 6° da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a mesma tem como princípios:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;

IV - o desenvolvimento sustentável;

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dentro destes princípios pode-se entender que a Legislação Federal está avançando muito em relação ao assunto resíduos sólidos domésticos, os efeitos deste novo avanço só poderão ser observado após a implementação da política aqui mencionada. A capacidade de absorção e implementação da política nacional de resíduos sólidos pelos municípios vai depender muito da capacidade do gerenciamento municipal, bem como da vontade e maturidade política referente ao assunto resíduos sólidos.

A comunidade internacional, durante o encontro realizado no Rio de Janeiro em 1992, conhecido como a ECO 92, acordou através da aprovação de um documento contendo compromissos para mudança do padrão de desenvolvimento para o século 21, denominado Agenda 21. Resgatava assim o termo “Agenda” no seu sentido de intenções, onde prevaleça o desejo de mudança para um modelo de civilização em que predomine o equilíbrio ambiental e a justiça social entre as nações.

Mais do que um documento, a Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que analisa a situação atual de um país, estado, município e ou região, e planeja o futuro de forma sustentável. Esse processo de planejamento deve envolver todos os atores sociais na discussão dos principais problemas e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, médio e longo prazo. A análise é o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser feitas dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômicas, social, ambiental e político-institucional. A Agenda 21 faz referências ao assunto resíduos sólidos em seu capítulo 21, centrando-se em quatro área como mostrado abaixo:

21.5. Em consequência, a estrutura da ação necessária deve apoiar-se em uma hierarquia de objetivos e centrar-se nas quatro principais áreas de programas relacionadas com os resíduos, a saber:

(a) Redução ao mínimo dos resíduos;

(b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos resíduos;

(c) Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos;

(d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos.

21.6. Como as quatro áreas de programas estão correlacionadas e se apóiam mutuamente, devem estar integradas a fim de constituir uma estrutura ampla e ambientalmente saudável para o manejo dos resíduos sólidos municipais. A combinação de atividades e a importância que se dá a cada uma dessas quatro áreas variarão segundo as condições sócio-econômicas e físicas locais, taxas de produção de resíduos e a composição destes. Todos os setores da sociedade devem participar em todas as áreas de programas.

##### Classificação dos Resíduos Sólidos no Brasil

Considera-se Resíduos Sólidos no Brasil os restos oriundos das atividades humanas, considerados pelos seus geradores como inúteis indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido ou semi-líquido, com conteúdo líquido insuficiente para que este possa fluir livremente.

##### Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à periculosidade

De acordo com a NBR 10.004 de 2004, os resíduos podem ser classificados, quanto à periculosidade com o critério de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (excluídos os resíduos domiciliares e os gerados em estações de tratamento de esgotos sanitários), enquadram-se como:

- Classe I – perigosos: quando suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente (materiais sépticos e contaminados, entre outros);

- Classe II A – não inertes: aqueles que não se enquadram nas classes I e II B - Inertes, tais como: papel, papelão, matéria vegetal e outros;

- Classe II B – inertes: não apresentam, após teste de solubilização, concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto os padrões de cor, turbidez, sabor e aspecto tais como: rochas, tijolo, vidros e certas borrachas e plásticos e difícil degradabilidade.

##### Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à origem

- Domiciliar

Tem sua origem na vida diária das residências, constituídos por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras de comida, etc.…), produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens. No Brasil, em função da coleta de resíduos perigosos não ocorrer na maioria dos municípios, encontramos com muita frequência o descarte de pilhas, baterias, lâmpadas florescentes também no lixo considerado domiciliar.

- Comercial

Aquele que tem sua origem nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc.

O lixo destes locais tem grande quantidade de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio dos funcionários, tais como papel-toalha, papel higiênico, etc.

- Público

Aquele que tem origem nos serviços de limpeza pública, incluindo-se todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, limpeza de galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, etc. Também se considera lixo público, limpeza de áreas de feiras livres, constituídos por restos de vegetais e embalagens.

- Serviço de Saúde e Hospitalar

Fazem parte dos resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contem ou potencialmente podem conter germes patogênicos, oriundos de locais como: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde etc. Tratam-se de agulhas, seringas gazes, bandagens, algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em testes, sangue coagulados, luvas descartáveis, remédios com prazo de validade vencido, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos de raios X, etc.

Os resíduos assépticos destes locais constituídos por papéis, restos da preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais (pós, cinzas etc.) e outros materiais, desde que coletados segregadamente não entrem em contato direto com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são tratados como resíduo domiciliar.

- Porto, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários

Constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contém ou potencialmente podem conter germes patogênicos, produzidos nos portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. Basicamente constituem-se de materiais de higiene, asseio pessoal e restos de alimentos, os quais podem veicular doenças provenientes de outras cidades, estados ou países.

Também nestes casos, os resíduos assépticos destes locais, destes que coletados segregadamente e não entrem em contato direto com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são considerados como resíduos domiciliares.

- Industrial

Aquele originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como metalúrgicas, química, petroquímica, papeleira, alimentícia, etc. O lixo industrial è bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas, etc. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria dos lixo considerado tóxico (Classe I).

- Agrícola

São resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária. Incluem embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheitas, etc. Em várias regiões do mundo, estes resíduos já constituem uma preocupação crescente, destacando-se as enormes quantidades de esterco animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva.

As embalagens de agroquímicos, geralmente altamente tóxicos, tem sido alvo de legislação específica quanto aos cuidados na sua destinação final. A tendência mundial, neste particular, é para co-responsabilização da indústria fabricante dos agrotóxicos.

- Entulhos

Resíduos da construção civil, composto por materiais de demolição, restos de obras, solos de escavações diversas, etc. O entulho é geralmente material inerte, passível de reaproveitamento, porém, geralmente contém uma vasta gama de materiais que lhe podem conferir toxicidade, com destaque para os restos de tintas e de solventes, pecas de amianto e metais diversos, cujos componentes podem ser remobilizados caso o material não seja disposto adequadamente.

Em relação à responsabilidade de coleta, transporte e destinação final dos resíduos tem-se a tabela abaixo:

Tabela 3 - Responsabilidade pelo resíduo sólido de acordo com a origem

| Origem do Lixo | Responsável |
| --- | --- |
| Domiciliar | Prefeitura |
| Comercial | Prefeitura* |
| Público | Prefeitura |
| Serviço de Saúde | Gerador |
| Portos, aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários | Gerador |
| Industrial | Gerador |
| Agrícola | Gerador |
| Entulho | Gerador |

*A Prefeitura è responsável por quantidades até 50 Kg.

Fonte: CEMPRE. Compromisso Empresarial de Reciclagem. 2010: Lixo Municipal – Manual de Gerenciamento Integrado. São Paulo.

#### Atuações do Saneamento no âmbito municipal

Segundo a Constituição Federal, promulgada em 1988, a titularidade da prestação dos serviços de saneamento básico é dos municípios. Cabem a eles a responsabilidade de organizar e prestar os serviços de abastecimento de água tratada, de esgotamento sanitário, de coleta e tratamento final dos resíduos sólidos e de drenagem pluvial urbana.

As medidas adotadas nas questões de saneamento devem atingir e identificar preferencialmente os pontos críticos, adotando soluções para os serviços essenciais deficientes como abastecimento de água, cuidados sanitários relacionados a efluentes domésticos e industriais, pontos de acúmulo de resíduos sólidos, inundações e controle de vetores. Todas estas ações devem ser adotadas junto a programas de educação ambientais voltados a toda população.

Os programas de saneamento devem priorizar o desenvolvimento sustentável, levando em conta, além do benefício financeiro, o bem estar da população e do meio biótico, preservando as riquezas naturais presentes na região.

##### A Gestão dos Serviços de Saneamento

Responsabilidades

Interesse Social

De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 30, é competência dos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Tal atribuição confere à instância municipal a responsabilidade da gestão dos serviços de saneamento, embora não exclua os níveis estadual e federal de atuar no setor, seja no campo de estabelecimento de diretrizes, seja no da legislação ou da assistência técnica. É ainda necessário um envolvimento dessas instâncias em algumas situações relacionadas ao saneamento, como as áreas metropolitanas e as associadas com a gestão dos recursos hídricos.

Resgate

Em diversos aspectos, os municípios brasileiros têm tido dificuldades em assumir seu efetivo papel de responsáveis pela gestão dos serviços de saneamento, em consequência de uma herança da realidade histórica implementada com a centralização política e tributária, característica dos anos 70. Assim, é fundamental que haja um resgate desse papel, na perspectiva de que esses serviços contribuam para a garantia de uma qualidade de vida digna para a população.

Consórcios

Além do papel das administrações municipais exclusivamente, uma modalidade de gestão que mostra-se muito adequada, dada a abrangência que alguns serviços de saneamento assumem, é a da formação dos consórcios intermunicipais. Nesses, realiza-se um acordo entre municípios, visando à realização de interesses e objetivos comuns, mediante a utilização de recursos humanos e materiais de que casa um dispõe ou que podem mais facilmente ser obtidos pela união de vários municípios. Esses consórcios, além de permitirem a gestão do meio ambiente de forma mais global e integrada, podem constituir em poderosos instrumentos para a viabilização, por exemplo, da disposição de lixo, da produção de água, da disposição de esgotos e do controle de enchentes. Em geral, a organização dos consórcios obedece a regionalização das bacias hidrográficas, o que torna mais eficaz a visão da proteção ambiental.

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Histórico

As áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário apresentam particularidades que as diferenciam das demais. Essas particularidades na gestão dos serviços originam-se com o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, formulado em 1971. Tal plano, objetivando organizar uma sistemática de financiamento do setor com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS estabeleceu a prática de concessão daqueles serviços às companhias estaduais de saneamento.

Em função do panorama institucional iniciado com o PLANASA, diversos sistemas foram concedidos às companhias estaduais, por períodos estabelecidos nos contratos de concessão, em geral próximos a 30 (trinta) anos. Através dessa modalidade de gestão, as companhias estaduais são responsáveis pela implantação dos sistemas, sua ampliação, operação e manutenção. Em contrapartida, estabelecem as tarifas julgadas necessárias para a sua viabilidade financeira.

No processo descrito, ocorreu uma generalizada exclusão dos municípios do seu papel de efetivo titular dos serviços, por um lado responsável pelo acompanhamento, controle e fiscalização da concessão e, por outro, com direito ao acesso às informações inerentes à prática do saneamento realizada em seu território, de forma a subsidiar o exercício do poder concedente.

Outra face dessa realidade é a dos diversos municípios que optaram pela não adesão ao PLANASA, ficando dessa forma como responsáveis diretos pelos sistemas. Estes foram também excluídos do processo, na medida em que não se facultou a eles o acesso a recursos financeiros federais, durante cerca de 20 (vinte) anos após a implementação do PLANASA.

Gestão Autônoma

Para os serviços autônomos, e mesmo para aqueles que passam a ser autônomos após uma fase de concessão, algumas alternativas de organização de estrutura administrativa para a gestão dos serviços são:

- serviço vinculado à administração direta;

- administração autárquica e

- modelo empresarial.

Além disso, é fundamental que exista uma gestão responsável e moderna dos serviços com planejamento, formação de equipe adequadamente dimensionada e qualificada, autonomia financeira e integração com as demais políticas municipais. Além disso, uma visão clara dos efeitos dos serviços sobre a saúde da população e sobre a proteção do meio ambiente e a consciência de sua função social e pública, são requisitos fundamentais.

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública

Apesar dos serviços de limpeza pública serem de competência dos municípios, determinados aspectos relacionados com este serviço são disciplinados nas legislações federal e estadual. Ao se analisar a importância e abrangência destes serviços e a sua relação com a saúde pública e a poluição ambiental, constata-se que pode ser assunto de interesse de vários municípios. Nesse caso, a figura do consórcio intermunicipal aparece como um instrumento adequado.

Aspectos legais

A legislação federal a respeito dos resíduos sólidos foi regrada inicialmente pela Portaria n°. 53/1979, do então Ministério do Interior, e na Lei 6.938, de 31/08/81. A portaria nº 53 foi revogada estando hoje em vigor a Resolução do Conama 358 de 29/05/2005, a qual estabelece normas relativas à execução de projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua implantação, operação e manutenção. A fiscalização foi atribuída aos Estados, e supletivamente à união.

Os responsáveis na administração municipal pela execução dos serviços de limpeza pública devem manter em ativa a fiscalização do setor, mantendo-se sempre atualizados com relação às informações sobre as legislações federal e estadual. Neste quesito, manter o PMSB atualizado mostra-se de fundamental valia na atualização das leis que regem o setor.

Normatização

Ao município compete organizar e disciplinar os serviços públicos locais de acordo com as necessidades da comunidade. Os serviços de limpeza pública – realizados nas suas diversas etapas pela população, por suas organizações e pelo setor público – necessitam ser normatizados de forma a definir objetivamente as responsabilidades de cada um (cidadão, entidades e governo) para a obtenção de níveis adequados de higiene individual e coletiva.

As disposições municipais sobre a matéria estão relacionadas com as posturas municipais. Dependendo das características do município e dos serviços prestados, este assunto pode ser tratado no Código de Posturas ou Lei Municipal específica.

Em qualquer hipótese, é recomendável que a lei autorize o Executivo a regulamentar os assuntos que possam sofrer modificações, tanto em função do crescimento da cidade, com do aprimoramento e modernização dos serviços.

Participação Comunitária

A tarefa de fiscalizar é mais ampla que a simples penalização dos infratores. É muito importante procurar a colaboração da população, de forma a facilitar a execução dos serviços de limpeza.

Para se conhecer a legislação municipal sobre os resíduos sólidos, é necessária sua distribuição aos interessados, bem como de outros materiais de divulgação. Por tal motivo, se deu início ao processo de Mobilização Social, onde, dando partida a fase inicial de conscientização junto a comunidade local.  No entanto, para ter efetividade no entendimento e conhecimento da população, mostra-se necessário dar seguimento dos trabalhos através de campanhas pelos meios de comunicação, assim como palestras e conferências para públicos específicos em etapas subsequentes à aprovação do PMSB. Assim, mostrar-se-á eficazes a conscientização das responsabilidades da população para a manutenção da limpeza e higiene do ambiente onde residem e trabalham.

A população deve ser continuamente informada e orientada sobre sua participação no processo de manutenção e conservação dos logradouros e estabelecimentos públicos, em auxílio à ação da administração municipal.

Nesse sentido, deve ficar bem claro o papel diferenciado da coletividade e dos agentes públicos na limpeza. A população deve ser convocada a condições técnicas para o trabalho, definindo os critérios e parâmetros a serem respeitados, bem como as normas a serem obedecidas.

Controle de Vetores

Em geral, essa atividade é de responsabilidade dos órgãos de saúde pública, integrando os conhecidos serviços de controle de zoonoses.

Alguns aspectos a serem considerados nessa estrutura são:

- A importância do esforço conjunto dos governos municipal, estadual e federal, inclusive com a perspectiva de apoio técnico e financeiro das instâncias supra municipais nos casos de surtos epidêmicos de doenças provocadas por vetores;

- O uso criterioso e não abusivo que deve ser previsto para o controle químico, em vista dos efeitos tóxicos, agudos e crônicos, possíveis de ocorrerem;

- A integração da área com os outros setores do saneamento, de tal forma a privilegiar o controle ambiental dos vetores.

#### Abrangências do plano municipal de saneamento

O PMSB como eixo central da política federal para o saneamento básico tem caráter vinculante em relação aos recursos, programas e ações de saneamento da União e papel orientador junto aos demais entes da federação, promovendo a articulação dos entes da federação para a implementação da Lei 11.445/07.

Além disso, deve orientar-se pelo princípio consolidado no Art. 23 da Constituição Federal que atribui à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência comum na promoção de programas para a melhoria do Saneamento Básico.

O PMSB deverá contemplar um horizonte da ordem de 20 (vinte) anos e abranger os conteúdos mínimos definidos na Lei nº 11.445/07 e Resolução Recomendada nº 75 do Conselho das Cidades, além de estar em consonância com os Planos Diretores, com os objetivos e as diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de recursos hídricos, com a legislação ambiental, legislação de saúde e de educação, etc.

A área de abrangência do PMSB considera toda a área do município, zona urbana e rural, contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo áreas indígenas, quilombolas e tradicionais. Para se ter dados relativos a estes locais, efetuou-se a fase de diagnóstico, onde através de levantamentos específicos a fonte de dados e as áreas in loco, pode-se obter dados reais, abrangendo todo o territorial urbano e aglomerados rurais do município.

Eventualmente, conforme as especificidades incluiu-se o levantamento de informações e análises com abrangência superior ao território do município: a bacia hidrográfica, o COREDE (Conselhos Regionais de Desenvolvimento) ou o consórcio regional.

O trabalho de coleta de dados e informações abrangeu os seguintes pontos:

- A legislação local no campo do saneamento básico, saúde e meio ambiente;

- A organização, estrutura e capacidade institucional existente para a gestão dos serviços de saneamento básico (planejamento, prestação, fiscalização e regulação dos serviços e controle social);

- Estudos, planos e projetos de saneamento básico existentes, avaliando a necessidade e possibilidade de serem atualizados;

- Informações da CORSAN quando este for o prestador do serviço;

- A situação dos sistemas de saneamento básico do município, nos seus quatro (4) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da prestação dos serviços;

- A situação quantitativa e qualitativa das infra-estruturas existentes, as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;

- A situação sócio-econômica e capacidade de pagamento dos usuários; e

- Dados e informações de outras políticas correlatas.

O diagnóstico adotou uma abordagem sistêmica, cruzando informações sócio-econômicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar com a maior precisão possível a situação antes da implementação do Plano.

A análise detalhada dos dados levantados proporcionou uma avaliação das condições sanitárias de todos os extratos da população, para a elaboração de propostas e projetos de melhorias dos serviços públicos, sejam elas de aplicação imediata, ou de médio a longo prazo, visando universalizar o acesso a tais recursos.

As propostas do plano consistem na adoção de um conjunto de metodologias e técnicas que tenham abrangência em todo o âmbito municipal, considerando as peculiaridades do local, articulando políticas públicas de desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, planejamento sanitário e integração das infraestruturas e serviços atuais na atuação do plano.

O Plano de Saneamento Básico contém as seguintes informações norteadoras:

- O diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do saneamento básico;

- A definição de objetivos e metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazos, para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território;

- O estabelecimento de sistema, instrumentos e mecanismos de gestão apropriados, bem como, programas, projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços;

- Ações para emergências, contingências e desastres;

- O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e controle social sobre a política e ações e programas de saneamento básico;

- Os instrumentos, mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e revisão do plano;

# METODOLOGIAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

## Participação Social

A Lei n° 11.445/2007 estabelece como princípio a participação da sociedade em todos os processos de elaboração e implementação do PMSB e atribui ao município o estabelecimento de ferramentas de controle social definido no art 3º (inciso IV) como “um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico,” objetivando gerar um plano coerente e adequado com a realidade local e capaz de promover a melhoria da qualidade de vida das populações locais e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

A participação da sociedade nesse processo é de extrema importância, já que o PMSB deve ser elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e revisado, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos. O documento fundamenta os objetivos do município atendendo às necessidades das atuais e futuras gerações no que diz respeito aos serviços, à infra-estrutura e às instalações operacionais de saneamento básico.

Visando dar cumprimento ao estabelecido na legislação, paralelamente à elaboração do PMSB fora elaborado o Plano de Mobilização Social, conforme documento complementar.

O Plano de Mobilização Social (PMS) previu os meios necessários para a realização de eventos setoriais de mobilização social (debates, oficinas, reuniões, seminários, conferências, audiências públicas, entre outros), garantindo, no mínimo, que tais eventos alcançassem as diferentes regiões administrativas e distritos afastados de todo o território do município, garantindo assim, a ampla participação social.

## Mobilizações sociais

A mobilização social consiste em um processo permanente de animação e promoção do envolvimento de pessoas por meio do fornecimento de informações e constituição de espaços de participação e diálogo relacionados ao que se pretende promover, que, neste caso, são a elaboração e a implementação dos PMSB.

É preciso muita criatividade para manter viva a vontade e o interesse das pessoas. Além da constituição de novos espaços que promovam a participação da sociedade durante o processo de elaboração e implementação dos PMSB (reuniões, consultas e audiências), outros meios podem ser utilizados para tornar o processo ainda mais participativo, tais como a promoção de eventos, campanhas e a elaboração de materiais.

A mobilização social é utilizada como estratégia de apoio e estímulo à participação na gestão e no controle do território resultando no empoderamento e comprometimento dos atores envolvidos, ou seja, quem participa possui melhores condições de contribuir e reivindicar em favor do município. Deve basear-se em um constante fluxo de comunicação entre os grupos sociais, em uma rede de apoio e colaboração que estimula a adoção de parcerias e fortalece os laços de confiança.

A área de abrangência do PMSB contemplou toda a extensão territorial do município, atendendo as zonas urbanas e as rurais (adensadas ou dispersas) e áreas especialmente protegidas. Para tanto, foi necessário envolver todos os grupos relevantes para a gestão dos serviços de saneamento básico no Município.

Além das ações de constituição de um órgão colegiado que representasse todos os segmentos da sociedade promoveram-se as mobilizações sociais, em grupos de três reuniões, sendo também assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentaram, inclusive com a realização de posterior audiência pública, consultas através de questionários e conferência municipal legitimando o processo.

Os Comitês Locais foram os responsáveis pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do PMSB, bem como pelo Plano de Mobilização Social e sua efetiva implantação.

Com base no PMS organizou-se o território municipal em Setores de Mobilização (SM); locais planejados para receberem os eventos participativos sendo distribuídos pelo território do município de forma a promover efetividade à presença da comunidade.

Considerou-se razoável um mínimo de 3 (três) eventos em cada setor de mobilização social em consequência dos objetivos de cada fase do PMSB. Ao menos um evento para a fase de diagnóstico, outro para a fase de prognóstico e mais um para as fases de priorização de objetivos e/ou programas, finalizando com a conferência municipal, que teve a representação de todos os setores da comunidade, as organizações e cidadãos que residem nos setores de mobilização. Este processo disponibilizou espaço para que a comunidade pudesse dirimir os conflitos dos anseios da sociedade ao PMSB.

O Plano de Mobilização Social (PMS) detalhou o planejamento de cada ação de mobilização e participação social incluindo a definição dos objetivos, metas e escopo da mobilização como segue:

- Identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social;

- Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social;

- Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a realização dos eventos;

- Estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e dos eventos a todas as comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilização, bem como a maneira que de realização da divulgação, através de faixas, convites, folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, rádio, etc.);

- Metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários), utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico;

- Cronograma de atividades.

Considerou-se importante assegurar a participação mínima dos seguintes representantes:

a) dos titulares dos serviços de saneamento;

b) de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

c) dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

d) dos usuários de serviços de saneamento básico;

e) de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

Além destes representantes, obteve-se a participação dos presidentes de bairro e associações municipais, representantes da Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, representantes das escolas locais e a comunidade em geral.

O Comitê Local também teve a função de articular os atores locais e de multiplicar os conhecimentos necessários à elaboração e à implementação do PMSB com os integrantes das outras instâncias do poder público e da sociedade civil existentes no Município.

O PMS detalhado, englobando a metodologia aplicada pelo município, com registros fotográficos, relação presencial, meios de divulgação e comunicação encontram-se em anexo.

## Audiência pública e conferência municipal

A realização da Audiência Pública e Conferência Municipal, conforme acima descrito, validaram o processo de elaboração do PMSB e da Lei de Saneamento Básico. Neste processo, teve-se a representação de todos os setores da comunidade, as organizações e cidadãos que participaram inicialmente do processo junto aos setores de mobilização social.

Durante a realização da Audiência Pública, foi possível assegurar a validação do plano elaborado, através das fases de diagnóstico, prognóstico e elaboração dos programas e projetos. Do resultado da audiência, mostrou-se possível definir o Projeto de Lei o qual definiu as diretrizes legais da Política de Saneamento Básico específicas para o município. Por fim, a realização da Conferência Municipal, tratou em aprovar o Projeto Lei pela comunidade local, passando assim a ser encaminhado o texto ao poder Legislativo Municipal, contendo as necessidades inerentes a comunidade.

A realização de Audiência e Conferência Pública age como um instrumento da participação popular na função administrativa sendo intrínseco ao estado social e democrático de direito, servindo, também, para controle da atividade administrativa.

Ambos os desafios e desenvolvimentos do trabalho de Audiência e Conferência Municipal encontram-se descritos dentro deste plano, junto ao documento complementar – Plano de Mobilização Social.

# CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

## Histórico do município

O processo de ocupação do Distrito de Boa Vista do Cadeado começou em 1876. Em 1886 quando João Raimundo Silva e Cândida Prates da Silva adquiriram a sede da fazenda de Maria Tereza Barbosa de Jesus, a mesma usava um enorme e descomunal cadeado em sua porteira, tornando a fazenda do cadeado bússola aos colonizadores de Dr. Pestana (1870) e Ijuí.

Após a morte de seu esposo Manuel Moreira de Barros um dos fundadores de Cruz Alta (1822), sua esposa vendeu a fazenda e mudou-se para Lagoa Vermelha, permanecendo na fazenda do Grande Cadeado uma família, regida pelo casal Gabrielense. O local passou a ser habitado, tornando-se povoado.

Outra parte do povoado cresceu sob uma bela colina, onde do alto, enxergava quilômetros de distância e a paisagem era digna de uma "boa vista". Em 1848 falece João Amaro, nome de liderança que residia no povoado de Boa Vista, e também João Raimundo, espécie de líder na linha Cadeado, sem realizarem seu sonho de construir uma escola aos habitantes da vila.

Somente no ano de 1920 é fundado o povoado, onde a origem do nome se deu pela união destes povoados, sendo denominado de Boa Vista do Cadeado. A Sra. Iracema Lopes da Silva, em 1957, com a ajuda de seu genro Rosber Brandão concretizam o sonho de construir a primeira escola estadual em zona rural, "Escola Estadual Dr. João Raymundo”.

Historicamente, a área territorial da cidade foi fração de terras primitivas do Brasil imperial e Distrito mais antigo das missões. Sua tradição histórica foi marcada por lutas entre colonizadores portugueses e espanhóis, na disputa pelo continente.

O município tem uma profunda relação com os índios Guaranis, com as Missões Jesuíticas e com o "Tratado de Tordesilhas", que punha os limites das terras brasileiras entre Portugal e Espanha.

A região de Boa Vista repousa no "Portal" de entrada para as Missões, conforme Tratado de Santo Ildefonso, em 1831, quando o governo Imperial fecha fronteira com a Argentina, na Fazenda Cadeado, ficando o Brasil livre das invasões do Prata, com as modernas fronteiras políticas da América do Sul.

Durante a Revolução Farroupilha, em 1838 começaram a se instalar famílias tradicionais cujos descendentes permanecem até hoje no município.

A Guerra do Paraguai marcou a comunidade do Cadeado por duas razões: pelo expressivo número de cadeadense que dela participaram, inclusive um no posto de Tenente Coronel; e, de outra parte, por terem trazido mulheres paraguaias como espólio do embate.

Em 1874 um grupo de famílias de imigrantes alemães, se instalaram no Rincão do Cadeado, entre o Rio Conceição e a atual sede Boa Vista. A partir de 1893, começaram a chegar imigrantes italianos. A partir de 1921 que ocorreu um fluxo migratório intenso de famílias italianas, influindo decisivamente no atual perfil dos habitantes de Boa Vista do Cadeado.

Boa Vista do Cadeado passou a ser município no dia 16 de abril de 1996, com a Lei Estadual nº 10.739/1996, quando criou o município de Boa Vista do Cadeado, com áreas pertencentes aos municípios de Cruz Alta, Ijuí e Augusto Pestana. No entanto, sua administração política somente ocorreu no ano de 2001.

Imagem 1 - Vista aérea da cidade.

Fonte: Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal.

Imagem 2 - Rio Taboão.

Fonte: Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal.

Imagem 3 - Cascata do Rio Conceição.

Fonte: Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal.

Imagem 4 - Coqueiro, árvore símbolo.

Fonte: Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal.

## Localização e caracterização geral do município

O município de Boa Vista do Cadeado está localizado na região centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, integrando o Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) do Alto Jacuí.

Distando 400 km da capital Porto Alegre, Boa Vista do Cadeado apresenta uma área geográfica de 701km2 com uma altitude média de 378 metros e altitude da cidade de 418 metros do nível do mar. A posição geográfica da sede do município é -28°34’33.1” S  e -53°48’45.6” W.

Figura 3 - Localização do Município de Boa Vista do Cadeado no Corede Alto Jacuí

Fonte: http://mapas.fee.tche.br/wp-content/uploads/2009/08/corede_alto_jacui_2009_municipios.png.

### Limites Territoriais

O município de Boa Vista do Cadeado tem como limites ao norte os municípios de Ijuí e Bozano, ao sul o município de Tupanciretã, a leste os municípios de Cruz Alta e Pejuçara e a oeste os municípios de Augusto Pestana e Jóia, conforme o mapa abaixo:

Figura 4 - Limites territoriais do município.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

### Acessos

O município de Boa Vista do Cadeado tem seu principal acesso pela rodovia RS-342, seguido pelo acesso AM10-RS342. Existem outros acessos secundários por estradas de terra nos municípios de Augusto Pestana, Jóia e Cruz Alta.

Figura 5 - Mapa das principais vias de acesso rodoviário ao município de Boa Vista do Cadeado

Fonte: www.daer.rs.gov.br.

## Aspectos Físicos

### Clima

O clima de Boa Vista do Cadeado é subtropical, com quatro estações distintas. No verão com muito calor (18 a 40º), aproximando-se do clima continental. O inverno com muito frio (0 a 18º). A temperatura média anual é de 20,5º. As chuvas se distribuem durante o ano, sendo que no verão predominam as convencionais e no inverno as chuvas frontais, com bastante uniformidade.

Conforme o sistema de Köppen, o Rio Grande do Sul se enquadra na zona fundamental temperada ou "C" e no tipo fundamental 'Cf" ou temperado úmido, subdividindo-se em duas variedades específicas, ou seja, "Cfa" e "Cfb".

Segundo a classificação do município de Boa Vista do Cadeado enquadra-se no clima subtropical (Cfa) úmido, com chuvas bem distribuídas durante o ano e temperatura média do mês mais quente superior a 19ºC.

Gráfico 1 - Climatologia para Boa Vista do Cadeado.

Fonte: www.somarmeteorologia.com.br.

#### Índices Pluviométricos

De acordo com dados fornecidos pelo Escritório Coopertec do município de Boa Vista do Cadeado, verificou-se uma média anual de 1405 mm de precipitação para o período de 2003-2011, com uma média mensal de 156,16 mm, conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 2 - Precipitação em Boa Vista do Cadeado/RS.

Fonte: Coopertec Boa Vista do Cadeado, dados de 2003 a 2011.

### Hidrografia

O município de Boa Vista do Cadeado pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai que abrange uma área de 385.000 km2 e é constituída por unidades hidrográficas menores, sendo uma delas a Bacia do Rio Ijuí (U-90). A área do município de Boa Vista do Cadeado está compreendida totalmente na Unidade hidrográfica do Rio Ijuí (U-90). Esta unidade hidrográfica situa-se a norte noroeste do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 27º 45’ e 26º 15’ S de latitude e 53º 15’ e 56º 45’ W de longitude, totalizando 10.649,13 km2 de área de drenagem e abrangendo vinte municípios.

O rio Ijuí é o principal rio da referida bacia, constituindo-se num importante tributário do rio Uruguai.

O município apresenta a hidrografia composta predominantemente por córregos, arroios e rios de média proporção, perfazendo um total de 421 quilômetros de corpos hídricos. Apresenta uma densidade de 6 quilômetros de comprimento de cursos hídricos por km2 de área total do município. Uma característica importante da hidrografia do município é sua disposição na forma de meandros com consequência do relevo aplainado e levemente ondulado.

Os rios de maior importância são o Conceição e o Ijuizinho. O Rio Conceição percorre o município no sentido leste oeste, ao norte da área urbana. Já o Rio Ijuizinho, em virtude das fraturas geológicas que compõe o seu leito, possui duas direções distintas: uma no sentido sudeste noroeste e outro no sentido sul norte, delimitando o município no seu limite sudoeste oeste.

Figura 6 - Unidades hidrográficas da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai.

Fonte: http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/regiao_uruguai.asp

Figura 7 - Unidade Hidrográfica do Rio Ijuí.

Fonte: http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/bacia_uru_ijui.asp

Figura 8 – Mapa hidrográfico de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

### Hidrogeologia

Na região onde está localizado o município de Boa Vista do Cadeado, a Formação Serra Geral apresenta-se como a formação geológica predominante, apresentando espessura média de 300 metros.

As feições estruturais dos derrames basálticos são muito importantes do ponto de vista da hidrogeografia e da hidrogeologia. O armazenamento de água está condicionado pela rede de fraturas existentes nas rochas vulcânicas básicas, contatos interderrames e níveis de arenitos intertrápicos eventualmente presentes. A Formação Serra Geral, pelas suas características litológicas, constitui-se em um meio hidrogeológico heterogêneo ou anisotrópico, gerando um aqüífero fraturado. Dessa forma, o modo de ocorrência da água subterrânea fica restrito às zonas de descontinuidades das rochas. A vazão obtida em cada poço tubular, tem relação com o número e a condição de abertura das fraturas atravessadas pelas perfurações, bem como, com a localização do sistema fraturado no contexto topográfico da região (IBGE, 1986).

Figura 9 - Perfil Geológico da região norte e noroeste do RS, sem representação dos depósitos Terciários/Quartenários da Formação Tupanciretã.

Fonte: Material ditático produzido por Fensterseifer, 2003.

Figura 10 - Mapa Hidrogeológico do Rio grande do Sul. Fonte: Companhia de Pesquisa de

Recursos Minerais.

Fonte: CPRM, 2005.

Segundo levantamento da CPRM a região é caracterizada como Aquífero com alta e media possibilidade para águas subterrâneas em rochas com porosidade por fraturas.

#### Sistema Aquífero Serra Geral I

Ocupa a parte centro-oeste da região dominada pelos derrames da unidade hidro estratigráficas serra geral no planalto rio-grandense. Delimita-se pelos municípios de Soledade, Tupanciretã Santo Antônio das missões, Santa Rosa, Tenente Portela, Nonoai, Erechim, e Passo Fundo. Constituísse principalmente de litologias basáltica amigdaloides e fraturadas, capeadas por espesso solo Avermelhado. As capacidade específicas são muito variáveis, existindo poços não produtivos próximos de outros com excelentes vazões. Predominam poços com capacidades específicas entre 1e 4 m³/h/m e excepcionalmente se encontram poços com valores superiores a 4m³/h/m. As salinidades em geral são baixas, em média 200mg/l. Poços que captam águas mais salinas, sódicas e de elevado ph (entre 9 e 10), provavelmente correspondem a porção do aquífero influenciando por águas ascendentes do sistema Aquífero Guarani.

### Solos

Na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, os solos são predominantemente profundos e desenvolvidos, tanto em rochas efusivas como nos arenitos e argilitos da Formação Tupanciretã. De modo geral, a espessura do solo varia entre 1,50 e 4,0 metros, chegando a atingir mais de 20 metros.

Os solos presentes no município de Boa Vista do Cadeado são os seguintes: Latossolo vermelho distrófico (LVdf), Neossolo regolítico eutrófico (RRe) e a associação Neossolo regolítico eutrófico - Cambissolo Háplico eutrófico - Luvissolo Háplico Pálico (RRe-CXe-TXp2). A categoria de solos que predomina no território municipal é a do Latossolo Vermelho Distrófico, devendo esta se aproximar dos 85% a 90% do território.

Os Latossolos Vermelho distroférricos, de maior ocorrência no município, são solos derivados do basalto, com textura argilosa, normalmente profundos a muito profundos e bem drenados, apresentando no perfil uma seqüência de horizontes A-Bw-C.

Os solos em razão de suas boas características físicas são favoráveis para utilização agrícola.

Figura 11 - Indicação do tipo de solo existente em Boa Vista do Cadeado.

Fonte Streck, 2008.

### Relevo e Geomorfologia

Com relação à forma do relevo, pode-se considerar que o município de Boa Vista do Cadeado apresenta relevo plano a suave ondulado (75,95%), correspondendo à declividade de 0 a 8%. As áreas com declividades medianas e elevadas são pouco significativas estando associadas predominantemente às calhas dos rios e arroios. Não foram identificadas declividades superiores a 45%, consideradas como Áreas de Preservação Permanente pela Lei Federal n° 12.651/2012.

O município de Boa Vista do Cadeado apresenta uma variação altimétrica com valores entre os 280 a mais de 430 metros de altitude com relação ao nível do mar.

As áreas do município com menor elevação localizam-se próximas às margens dos rios Conceição e Ijuizinho. Por sua vez, as maiores elevações do município localizam-se na porção nordeste do município, nas proximidades da rodovia RS 342 e na porção oeste, próximo aos limites com o município de Cruz Alta.

A maior porção da área do município encontra-se entre as altitudes de 370 a 430 metros (69,07%) com predominância de áreas apresentando de 370 a 400 metros de elevação (39,72%).

Os solos predominantemente aplainados destas classes de altitude, aliado à fertilidade e à possibilidade de mecanização permitiram o desenvolvimento de várias atividades econômicas, com destaque para a agricultura intensiva. O município apresenta extensas áreas com lavouras (principalmente milho, soja e trigo) e usos mistos localizados.

Figura 12 – Relevo em Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Figura 13 - Geomorfologia em Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

### Geologia

O município de Boa Vista do Cadeado está inserido no Planalto Meridional sobre o Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, no Subdomínio Morfoestrutural da Bacia e Depósitos Sedimentares do Paraná. No Rio Grande do Sul, o Planalto Meridional engloba as rochas efusivas ácidas e básicas continentais toleíticas, denominadas de Formação Serra Geral. As camadas que ocorrem subjacentes as rochas da Formação Serra Geral são as formações Botucatu e Rosário do Sul, que se constituem em coberturas sedimentares Gonduanicas, constituindo, no todo, o Grupo São Bento. Desta forma, todo o município de Boa Vista do Cadeado está assentado sobre uma espessa camada de rochas vulcânicas e sedimentares Terciária/Quaternária e sobre um espesso pacote de rochas sedimentares não aflorantes, posicionadas abaixo da Formação Serra Geral.

Na região onde está localizado o município de Boa Vista do Cadeado, a Formação Serra Geral apresenta-se como a formação geológica predominante, apresentando espessura média de 300 metros. Foram observadas rochas básicas com uma variedade de cores que graduam do cinza escuro ao castanho. Apresentam textura afanítica, menos comumente fanerítica, presença de estruturas vesículo-amigdaloidais em alguns locais e também a presença de capas de alterações limoníticas. Estruturalmente, estas rochas encontram-se fraturadas, com diaclasamentos preferenciais horizontais. Estas características são bastante comuns para toda a região noroeste do Estado, possuindo algumas alterações na medida em que se aproximam das áreas de formação Tupanciretã.

A partir das observações em campo, pode-se afirmar que, localmente, a geologia é composta por camadas de solos profundos a muito profundos, resultantes da intemperização das rochas basálticas. Estas camadas são constituídas, geralmente, por materiais argilo-arenosos e areno-argilosos com coloração variando entre marrom e marrom-avermelhado. Também foram encontradas intercalações areníticas na ordem de até 03 metros de espessura.

Figura 14 - Geologia em Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

## Características Fitofisiológicas

A região de Boa vista do Cadeado é caracterizado por fragmentos florestais variando de pequeno, médio até grande porte compostas por espécies originárias de expressivas formações que ocorrem no Rio Grande do Sul como Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual.

O Município de Boa Vista do cadeado Segundo LEITE & KLEIN (1990) é uma região que compreende as florestas das porções médias e superiores do vale do Rio Uruguai, da maior parte da vertente sul da Serra Geral e de diversas áreas dispersas pelas bacias dos Rios Ijuí, Jacuí e Ibicuí, cobrindo, no sul do Brasil, uma superfície territorial de aproximadamente 47.000 km². A área, em geral, é tipicamente Ombrófila sem período seco e com bastante intensidade e regularidade pluviométricas. Seus índices térmicos determinam dois períodos bem distintos: um de 4 a 5 meses, centrado no verão, com médias compensadas iguais ou superiores a 20º C e outro de 2 a 3 meses, centrados no inverno, com médias iguais ou inferiores a 15º C. O clima, apesar de quente-úmido durante boa parte do ano, conserva, por apreciável período, caráter frio, capaz de imprimir restrições à proliferação e ao desenvolvimento de grande número de espécies tipicamente tropicais, predominando extrato arbóreo superior, formado por árvores altas e emergentes, e, na sua maioria decidual. Como árvores emergentes, predominavam principalmente as Grápias, Açoita Cavalo, a Aroeira Braba, Angico, Camboatá, Canjerana, Cedro, Caixeta, Corticeira do Mato, Canela de Veado, a Cabreúva, Cambará, Caporoca, Canelas, Catinguá, Branqüílio, Figueira, Ipês diversos, Ingá, Mamica de Cadela, Marmeleiro do Mato, Tarumã, Pessegueiro do Mato, Timbaúva, além de outras espécies que dão frutos comestíveis: a Pitangueira, a Cerejeira, Gabirobeira, Araticum, Uvaia, Guabijú, todas estas de espécies arbóreas.

Ao considerar a nova classificação de biomas para o Brasil, proposto pelo IBGE (2004), a maior porção da vegetação de Boa vista do Cadeado está inserida no bioma Mata Atlântica e em contato direto com o Bioma Pampa que cobre boa parte da área do município.

Os agrupamentos remanescentes da vegetação original de Boa Vista do Cadeado, ainda são observados nas partes altas das encostas, recobrindo os locais íngremes e impróprios para as atividades agrícolas. Outra importante formação vegetal existente no município são as matas ciliares que acompanham grande parte do curso dos rios.

### Unidades de Conservação ou Interesse Especial

O município não conta com nenhuma Unidade de Conservação ou de Interesse Especial.

## Estrutura administrativa e gestão municipal

### Estrutura administrativa do município

A estrutura administrativa do município é subdividida em Gabinete do Prefeito Municipal, Secretarias, Setores e Sistemas, de acordo com o organograma abaixo.

Figura 15 - Organograma da estrutura administrativa do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Lei Municipal nº 701/2013.

### Legislação municipal

Tabela 4 - Leis Municipais do município de Boa Vista do Cadeado.

| Norma | Descrição |
| --- | --- |
| Lei Orgânica do município de Boa Vista do Cadeado, de 06 de dezembro de 2001. | Institui a divisão e organização administrativa do município. |
| Plano Ambiental Municipal. |  |
| Lei Municipal nº 461/2007. | Institui a Lei de Diretrizes Urbanas – LDU e dá outras providências. |
| Lei Complementar nº 022/2004. | Estabelece o Código de Obras Municipal de Boa Vista do Cadeado e dá outras providências. |
| Lei Complementar nº 56/2009. | Institui a Política Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências. |
| Lei Complementar nº 460/2007. | Institui o Código de Posturas do município de Boa Vista do Cadeado, e dá outras providências. |

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, 2012.

### Educação

O município de Boa Vista do Cadeado possui uma escola da rede estadual de ensino localizada na sede do município. A rede municipal de ensino é composta por uma escola de educação infantil e uma escola de ensino fundamental também localizadas na sede e ainda uma escola de ensino fundamental no interior do município. Para ambas as redes de ensino são fornecidas o transporte escolar.

A Escola Estadual de Ensino Médio Dr. João Raimundo atende alunos desde o 3º Ano do Ensino Fundamental de nove anos ao 3º Ano do Ensino Médio. Abrange um total de 133 alunos, dos quais 83 utilizam o transporte escolar. O quadro de Recursos Humanos é formado por 07 funcionários e 25 professores.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista do Cadeado atende alunos do Ensino Fundamental de oito e nove anos, num total de 158 alunos, dos quais 100 alunos utilizam o transporte escolar. O quadro de Recursos Humanos é formado por 05 funcionários, 02 estagiárias e 20 professores.

A Escola Municipal de Educação Infantil Jeny Pereira Brandão funciona em anexo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista do Cadeado. Ela atende 32 alunos de 04 a 06 anos de idade. Destes, 13 alunos utilizam o transporte escolar. O quadro de recursos humanos é formado por 02 professores.

A Escola Municipal Ensino Fundamental Carlos Gama, localizada no distrito de Ponte Queimada (30 km da sede), funciona somente no turno da tarde, atendendo um total de 109 alunos, dos quais 107 alunos utilizam o transporte escolar. O quadro de Recursos humanos é formado por 04 funcionários, 02 estagiárias e 19 professores.

#### Indicadores de atendimento educacional e nível educacional da criança e da população adulta

Segundo os dados do IBGE 2010, o nível educacional da população adulta encontra-se distribuído da seguinte forma:

Tabela 5 - Nível de instrução da população adulta de Boa Vista do Cadeado.

| Nível de Instrução | Percentual da população |
| --- | --- |
| Sem instrução/1º Ciclo Fundamental incompleto | 8,36% |
| 1º Ciclo Fundamental completo/ 2º Ciclo incompleto | 62,48% |
| 2º Ciclo Fundamental completo ou mais | 29,16% |

Fonte: IBGE, 2010.

#### Índice da Educação Básica – IDEB

Desde 2005, o sistema de ensino brasileiro tem um indicador criado para medir a qualidade da educação básica no País. Os dados da última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foram divulgados no dia 14 de agosto, pelo Ministério da Educação (MEC). O IDEB é calculado a partir da taxa de aprovação e do desempenho dos alunos na Prova Brasil, avaliação aplicada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Educacionais (INEP) a cada dois anos.

O objetivo do IDEB é fomentar a melhoria da qualidade do ensino para que o País atinja a nota 6 para as séries iniciais do ensino fundamental até 2022, bicentenário da Independência. O município de Boa vista do Cadeado nas duas últimas edições superou as médias estabelecidas para o período.

Conforme dados publicados pelo MEC, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista do Cadeado atingiu média de 5,8 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), sendo acima do projetado para os anos de 2011,2013 e 2015, conforme mostra a tabela abaixo:

Tabela 6 - IDEB registrado na E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado.

| Escola | IDEB Observado |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| Esc. Mun. Ens. Fund. Boa Vista do Cadeado (4ª série/5° ano e 8ª série/9° ano) | - | 4,6 | 5,1 | 5,8 |

Fonte: http://www.portal.mec.gov.br

Tabela 7 - Metas projetadas para rede Municipal de Boa Vista do Cadeado.

| Ensino Fundamental | Metas Projetadas |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
| Anos Iniciais | - | - | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
| Anos Finais | - | - | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |

Fonte: MEC – SMEC.

Tabela 8 - Número de Matrículas – Estadual/Municipal.

| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadual(1) | 265 | 205 | 103 | 74 | 185 | 160 | 111 | 149 |
| Fundamental | 265 | 205 | 96 | 66 | 72 | 79 | 31 | 74 |
| Médio | - | - | - | - | 92 | 81 | 80 | 75 |
| Infantil | - | - | 07 | 08 | 21 | - | - | - |
| Municipal(2) | 106 | 188 | 276 | 364 | 336 | 349 | 347 | 319 |
| Infantil | 18 | 28 | 35 | 42 | 49 | 43 | 43 | 40 |
| Fundamental | 88 | 160 | 241 | 322 | 287 | 306 | 304 | 279 |
| Total(1)+(2) | 371 | 393 | 379 | 438 | 521 | 509 | 458 | 468 |

Fonte: MEC – SMEC.

Em relação ao atendimento escolar, o município, junto a E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado, para o ano de 2011, teve-se um número total de 158 alunos matriculados, sendo destes 97 nas séries iniciais e 61 de 5° a 8° série, obtendo-se 2 reprovações no total (uma nas séries iniciais outra de 5° a 8° série).

### Saúde

O município de Boa Vista do Cadeado possui Sistema de Saúde municipalizado, contando com Conselho Municipal de Saúde organizado, com representantes de todos os segmentos da sociedade. Atua através de Programa de Agentes Comunitários de Saúde, abrangendo todas as famílias do município, junto às quais é realizado trabalho preventivo de acompanhamento, tendo os seguintes programas: ESF – Estratégia de Saúde da Família, Saúde mental, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Vigilância sanitária e Epidemiológica, entre outros.

A estrutura de atendimento do município conta uma Unidade Básica de Saúde que atende a população do município. O município também mantém convênio com o Hospital de Caridade de Ijuí e com o Hospital São Vicente de Paula de Cruz Alta. No município não existe farmácia, apenas a farmácia popular localizada dentro da Unidade Básica de Saúde. A rede pública conta com ambulâncias, carros, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, dentista, técnicos em enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e farmacêutico.

O município conta com atendimento conveniado de laboratório de análises clínicas no município de Cruz Alta/RS.

#### Setor da saúde

Os profissionais que atuam junto a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Unidade Básica de Saúde são: 09 agentes comunitários de saúde, 01 cirurgiã dentista, 03 enfermeiros, 01 fisioterapeuta, 02 técnicos em enfermagem, 01 médico clínico geral, 01 farmacêutico, 01 psicólogo, 01 médico ginecologista, 01 médico pediatra, 01 nutricionista, 01 visitador sanitário, 02 agentes de saúde pública e 01 assistente social. Com relação ao CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), os profissionais que atuam neste setor são: 01 técnico em enfermagem, 01 enfermeiro, 01 psicólogo, 01 médico psiquiatra, 01 digitador, 01 orientador educacional, 01 recepcionista geral e 01 recepcionista de consultório.

#### Setor da assistência social

O CRAS – Bem Viver – Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade de atendimento do Sistema Único de Assistência social – SUAS.

Conta com uma equipe de profissionais para atender com qualidade a população que necessitar da Assistência Social: na Equipe de Referência a Diretora: Aline Barasuol, Psicóloga: Gabriela Nogara Gai, Nutricionista: Simone Savariz, no Cadunico: apoio geral Jaciane Strada, estagiária: Luana Stédill, Coordenadora de Setor: Tamara Farias e Coordenador do CRAS e Assistente Social Genésio Mafalda. Trabalham também 10 monitores de oficinas.

A instância de Controle Social é o Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS que reúne-se mensalmente com cronograma definido anualmente e extraordinariamente quando necessário.

Os profissionais que atuam junto a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Posto de Saúde são: 09 agentes comunitários de saúde, 01 cirurgiã dentista, 03 enfermeiros, 01 fisioterapeuta, 02 técnicos em enfermagem, 01 médico clínico geral, 01 farmacêutico, 01 psicólogo, 01 médico ginecologista, 01 médico pediatra, 01 nutricionista, 01 visitador sanitário, 02 agentes de saúde pública e 01 assistente social. Com relação ao CAPS, os profissionais que atuam neste setor são: 01 técnico em enfermagem, 01 enfermeiro, 01 psicólogo, 01 médico psiquiatra, 01 digitador, 01 orientador educacional, 01 recepcionista geral e 01 recepcionista de consultório.

#### Taxa de natalidade

A taxa bruta de natalidade representa o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em um determinado espaço geográfico, no ano considerado.

A média de natalidade no município de Boa Vista do Cadeado é de 15,33, verificada entre os anos de 2009 a 2011. A média do município encontra-se em acima da média do estado do Rio Grande do Sul, que no ano de 2009 era de 12,34.

O gráfico abaixo mostra a taxa de natalidade nos anos de 2009 à 2011 no município.

Figura 16 - Taxa de natalidade apresentada no município.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do município.

#### Taxa de mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, considerando a população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

O município apresentou um óbito nos anos de 2008 e 2009 e nenhum óbito nos anos de 2010 e 2011.

#### Esperança de vida ao nascer

Esperança de vida ao nascer é um importante indicador utilizado inclusive pela ONU (Organização das Nações Unidas) e mostra o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, conforme o padrão de mortalidade existente na população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Boa Vista do Cadeado, por ser um município relativamente novo não possui disponível dados sobre expectativa de vida junto as fontes oficiais de dados.

#### Condições sanitárias

Abastecimento de água

O abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado é prestado de forma desconcentrada competindo à Secretaria Municipal da Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação e Saneamento, através do Departamento de Saneamento a manutenção do tratamento e da qualidade da água distribuída. A população, urbana ou rural, atendida com água tratada é de aproximadamente 635 famílias, segundo dados do município.

Na área urbana, o abastecimento de água é administrado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, com 5 poços artesianos e 3 reservatórios de água.

Na área rural, todos os distritos possuem rede de água para abastecimento, sendo a distribuição organizada através de associações de usuários.

A água é captada através de poços tubulares e distribuída após o devido tratamento, análise físico-química e monitoramento de potabilidade, pelo órgão competente. A água distribuída pelo município é controlada pelas associações de usuários e regida pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011.

Esgoto

O município de Boa Vista do Cadeado não é provido de sistema de esgotamento sanitário, apresentando, em tese, problemas em relação a sua destinação. Uma análise preliminar demonstra que a estrutura do esgotamento sanitário é deficitária, pois apenas parte dos estabelecimentos urbanos possui instalação de fossas sépticas residenciais e poços sumidouros, sem que exista uma rede municipal de captação e tratamento.

Existe uma pequena infraestrutura de rede pluvial devidamente instalada, não tendo sido constatada qualquer ligação clandestina de esgoto doméstico. Como não existem rios ou córregos nas imediações da área urbana, não há possibilidade de lançamento de efluentes domésticos nos recursos hídricos. Assim, constata-se que o esgoto doméstico tem dois destinos: ou é lançado em fossa séptica interligada a sumidouro, ou é lançado em poço negro, neste caso, sem o devido tratamento.

Resíduos sólidos urbanos

O município do porte de Boa Vista do Cadeado enfrenta alguns problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos, embora de uma forma distinta e menos agressiva à enfrentada pelos grandes municípios brasileiros (falta de educação voltada para a separação e locais aptos a receberem os resíduos). Embora o problema exista, há uma possibilidade de enfrentamento de tal questão através de medidas que vão desde a educação ambiental, até a construção de um espaço adequado à destinação do lixo produzido.

Atualmente, o município não dispõe de aterro sanitário nem usina de reciclagem, sendo que o lixão onde era depositado o lixo urbano foi desativado no ano de 2005. Atualmente o município mantém dois contratos de prestação de serviço público de coleta e deposição de resíduos sólidos. O primeiro, com a empresa Mundial LTDA de Ijuí - RS da qual se destina à coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos; o segundo, que trata da questão dos resíduos da saúde, onde é de responsabilidade do gerador.

Atualmente, a coleta do lixo urbano não contempla qualquer atividade de separação dos resíduos sólidos, sendo sua totalidade, exceto os do segundo contrato, encaminhados a um aterro sanitário.

Drenagem pluvial

Boa Vista do Cadeado, tem sua drenagem pluvial no perímetro urbano constituído por bocas de lobos no número de 70 unidades e canalização em tubo de concreto com diâmetro de 30, 40, 50, 60, 80, 100 cm com extensão total em 2105 metros.

#### Indicadores epidemiológicos

Morbidade é a taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada, em determinado local e em determinado momento. A quantificação das doenças ou cálculo das taxas e coeficientes de morbidade e morbi-mortalidade são tarefas essenciais para Vigilância Epidemiológica e controle das doenças que, por sua vez para fins de organização dos serviços de saúde e intervenção nos níveis de saúde pública podem ser divididas em doenças transmissíveis e Doenças e Agravos Não Transmissíveis - DANTs.

Mortalidade é um dos grupos de indicadores do sistema de estatísticas vitais. É composto de uma gama variada de indicadores, que se referem números de óbitos em uma referida população. São expressos como coeficientes que indicam o risco para uma população de vir a óbito. A taxa de mortalidade é um indicador que reflete o número de óbitos por cada 1000 habitantes de uma população num determinado período de tempo (geralmente, um ano). É habitual fazer-se referência a este índice demográfico como sendo a taxa bruta de mortalidade ou simplesmente como mortalidade. A taxa de mortalidade está inversamente vinculada à esperança de vida no momento do nascimento: quanto maior é a esperança de vida, menor é a taxa de mortalidade. Os países em vias de desenvolvimento apresentam uma taxa de mortalidade mais elevada do que os países desenvolvidos. Costuma-se considerar que a taxa de mortalidade é elevada quando excede os 30%; moderada quando se situa entre os 15% e os 30%; e baixa quando fica abaixo dos 15%. A nível mundial, a mortalidade relacionada com a má nutrição é a principal responsável pelas taxas de mortalidade mais elevadas. Nos países desenvolvidos, em contrapartida, as principais causas da mortalidade são os tumores, as doenças do sistema circulatório e as doenças do sistema respiratório. A taxa de mortalidade infantil, por sua vez, é o indicador demográfico que indica o número de óbitos por cada 1000 nascimentos de nados-vivos registados, durante o primeiro ano da sua vida. A taxa de mortalidade específica, por fim, é uma proporção que indica quantas pessoas morrem por uma causa concreta num dado período de tempo. A intensidade da mortalidade permite que a taxa possa ser expressada por mil, por dez mil ou até por cem mil habitantes. Dá-se o nome de taxa de letalidade à proporção de pessoas que falecem por uma determinada doença entre os afectados pela mesma (que sofrem da mesma) num período e numa região específicos.

Desde o ano de 2008, percebe-se no município uma queda em relação a taxa de mortalidade geral, o que consideramos um dado muito satisfatório, pois fica constatado que uma política voltada para a prevenção que é o caso da Estratégia de Saúde da Família, realmente é capaz de obter bons resultados.

No ano de 2008 houve 17 óbitos, em 2009 13 óbitos, em 2010 14 e em 2011 houve um decréscimo significativo para 8 óbitos, como pode-se observar na tabela abaixo:

Tabela 9 - Número de óbitos registrados no município de Boa Vista do Cadeado.

| Ano | Nº |
| --- | --- |
| 2008 | 17 |
| 2009 | 13 |
| 2010 | 14 |
| 2011 | 08 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Em nosso município desde 2008 estamos mantendo um nível acima de 70% em relação as consultas de pré-natal, como pode-se observar na tabela abaixo:

Tabela 10 - Consultas pré-natal realizadas no município.

| ANO | Percentual de 7 ou mais consultas de pré-natal |
| --- | --- |
| 2008 | 72,0% |
| 2009 | 76,19% |
| 2010 | 94,1% |
| 2011 | 81,0% |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Com relação à cobertura vacinal a Secretaria Municipal de Saúde coleta, por meio do Boletim Diário de Doses Aplicadas de Vacinas, a quantificação de indivíduos vacinados por faixa etária em cada Unidade de Saúde (salas de vacina), consolidando essas informações nos Boletins Mensais, com registro no Sistema API em todas as instâncias.

O SI-PNI é formado por um conjunto de sistemas: Avaliação do Programa de Imunizações - API.

Registra, por faixa etária, as doses de imunobiológicas aplicadas e calcula a cobertura vacinal, por unidade básica, município, regional da Secretaria Estadual de Saúde, estado e país. Fornece informações sobre rotina e campanhas, taxa de abandono e envio de boletins de imunização. Pode ser utilizado nos âmbitos federal, estadual, regional e municipal.

Doses de vacinas aplicadas em menores de 1 ano:

Figura 17 - Doses de BCG aplicadas em menores de 1 ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Figura 18 - Doses de Hepatite B aplicadas em menores de 1 ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Figura 19 - Doses de poliomielite aplicadas em menores de 1 ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Figura 20 - Doses de tetravalente aplicadas em menores de 1 ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Figura 21 - Doses de rotavirus aplicadas em menores de 1 ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

### Meio ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente encontra-se em conjunto com as pastas da, Indústria, Comércio e Turismo. A estrutura da secretaria é a seguinte: 01 secretário municipal, 01 licenciadora e 01 fiscal ambiental.

No momento o município de Boa Vista do Cadeado não está realizando nenhum projeto ambiental.

## Infraestrutura e serviços urbanos

### Energia Elétrica

O município de Boa Vista do Cadeado é atendido por três concessionárias de energia elétrica, que são: RGE, COPREL E CERILUZ, sendo que a zona urbana é atendida pela concessionária RGE. Com relação à zona rural, o atendimento é realizado pelas três concessionárias divididas por localidades do interior do município. Abaixo, gráfico que mostra a série total de consumo de energia elétrica no município nos anos de 2002 à 2008.

Gráfico 3 - Série total de consumo de energia elétrica no município.

Fonte: Conselho Regional de Desenvolvimento Alto Jacuí, 2010.

### Transportes

O transporte predominante no município é rodoviário através das rodovias estaduais RS-342 e a AM 10 RS342, ambas asfaltadas.

O município de Boa Vista do Cadeado possui duas linhas diárias de transporte coletivo intermunicipal que ligam o município de Boa Vista do Cadeado ao município de Cruz Alta.

A rede viária localizada dentro da zona urbana do município é constituída por ruas e avenidas com pavimentação asfáltica ou pedra irregular, com larguras mínimas de 7,0 metros e com passeios com largura mínima de 2,0 metros, sendo que parte das ruas existentes junto as periferias não possui calçamento.

Além da linha rodoviária, há no distrito Faxinal a linha férrea, da qual realiza transporte de cargas ligando os municípios de Ijuí a Cruz Alta.

O município não possui empresa de transporte coletivo urbano. O transporte de alunos é executado pela Prefeitura Municipal.

Com relação ao número de veículos no município de Boa Vista do Cadeado apresenta-se o seguinte dado para o ano de 2009: 677 veículos licenciados e 58 não licenciados (IBGE).

Não existem portos ou aeroportos no município.

## Caracterização do território municipal e tendências de crescimento urbano

### Organização territorial e caracterização das zonas urbana e rural

# O Município de Boa Vista do Cadeado tem em seu território um total de 861 famílias residentes.

# Dessas, 208 famílias estão inscritas no CADUNICO - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - com regular atualização há dois anos. Dessas 208 famílias, 115 recebem bolsa família e, entre essas, 90 famílias recebem o benefício básico do Programa, estando, portanto em situação de pobreza extrema – MDS: Benefício de Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância, Programa do Governo Federal; representando mais de 10% em situação de pobreza extrema, segundo critérios do Programa Bolsa Família. Também existem em torno de 80 famílias cadastradas com solicitação de moradia (casa nova e reforma) no município, incluindo área rural e urbana.

No território, 19% da população residem na área urbana e 81% na área rural. A atividade rural é a fonte de renda preponderante no município. Considerando que em torno de 20% da população rural tem até 05 hectares (segundo dados da EMATER/ASCAR) e verificando que essas famílias em sua maioria tem baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade, maior dificuldade de acesso a trabalho com maior remuneração. Entre outros fatores, estima-se que se encontra em situação em que não conseguem manter os seus mínimos sociais (CF 88, art 6º: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”).

O município possui grande extensão territorial, de até 701 km2, significando em termos de deslocamento, uma grande distância entre as pessoas, o que dificulta o acesso a serviços, que só se torna menor em razão do menor acesso e investimento público.

Considerando as grandes distâncias e a indisponibilidade de transporte por meios próprios (apenas o transporte disponibilizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria da Saúde para trazer pacientes, bem como Secretaria da Educação para trazer os alunos), as famílias que vivem em situação de pobreza e pobreza extrema tem dificuldade em realizar deslocamentos para atender as necessidades mais inerentes. Assim, a dificuldade de acesso a transporte consistiu-se em fator de vulnerabilidade.

O CADUNICO aponta que a absoluta maioria dos seus inscritos tem vínculos precários de trabalho, sem previdência e direitos trabalhistas garantidos.

O município possui a Lei de Diretrizes Urbanas – LDU, sendo a divisão apenas em zona urbana e rural, sendo a zona rural dividida em sete distritos, sendo estes: Faxinal, Rincão do Tigre, Formigueiro, Boa Vista, Cadeado, Capela e Ponte Queimada. A zona urbana não é dividida em bairros.

Os mapas referente aos distritos existentes na zona rural e mapa do perímetro urbano do município de Boa Vista do Cadeado encontram-se em anexo, sendo, respectivamente, Anexo 02 e Anexo 03.

A cidade de Boa Vista do Cadeado é concentrada e horizontal. Com relação às ruas, algumas são pavimentadas com pedras irregulares e outras com asfalto. O grande problema das vias é a falta de passeios públicos em condições de trafegabilidade.

Imagem 5 – Vista geral da área urbana do município.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 6 - Imagens aéreas da zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 7 - Imagem aérea da zona rural do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

A área territorial do município é de 701 km2, sendo que a zona urbana possui 879.657,22 m2 (87,96 ha). A população urbana é de 472 habitantes, ao passo que a população rural é de 1969 habitantes. (IBGE, 2010).

No município de Boa Vista do Cadeado existem 861 famílias residentes em domicílios particulares, divididos em 7 distritos na zona rural e um setor na zona urbana.

A zona urbana se caracteriza pela distribuição das unidades habitacionais em terrenos com áreas mínimas de 250 m2, com a predominância de construções térreas e apenas quatro prédios com dois pavimentos. Para disciplinar as construções na área urbana, foi promulgado o Código de Obras (Lei Complementar n°022/2004) e Lei de Diretrizes Urbanas (Lei Municipal n°461/2007).

### Tendências de crescimento populacional e desenvolvimento urbano

No ano 2000 a população estimada era de aproximadamente 1425 pessoas. Seguiu sempre a mesma proporcionalidade de pessoas na área urbana/ rural. Já o censo demográfico de 2010 contabiliza 2441 pessoas no município. Portanto, em 10 anos o crescimento demográfico foi em torno de 71%.

Hoje a população de idosos acima de 60 anos é de aproximadamente 17% totalizando 408 pessoas.

Tabela 11 - Taxa de urbanização de Boa Vista do Cadeado.

| Ano | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| População urbana | 388 | 411 | 433 |
| População rural | 2.075 | 2.046 | 2.014 |
| Total | 2.463 | 2.457 | 2.447 |
| Homens | 1.287 | 1.283 | 1.277 |
| Mulheres | 1.176 | 1.174 | 1.170 |
| Total | 2.463 | 2.457 | 2.447 |
| Taxa de Urbanização | 15,80 % | 16,70 % | 17,69 % |

Fonte: IBGE – Demografia.

#### Densidade demográfica

Ano de 2000: 1,99 hab/km²

Ano de 2010: 3,48 hab/ km²

#### Projeção de crescimento populacional

O município de Boa Vista do Cadeado possui atualmente 2441 habitantes, segundo IBGE (2010), sendo destes 472 habitantes residindo em zona urbana e 1969 habitantes residindo em zona rural.

Segundo dados dos últimos Censos realizados pelo IBGE (2000 e 2010), tem-se a tabela abaixo.

Tabela 12 - Dados da população residente no município Boa Vista do Cadeado.

| População Total | Censo 2000 | Censo 2010 |
| --- | --- | --- |
| Urbana | 269 | 472 |
| Rural | 2202 | 1969 |
| Total | 2471 | 2441 |

Fonte: IBGE

Como o PMSB deverá ser projetado para um horizonte de 20 anos, deve-se estimar o crescimento ou decrescimento populacional, por meio de métodos de cálculos conhecidos e reconhecidos. Serão utilizados para tal, dois métodos de cálculo:

- Método Aritmético e Método Geométrico

Cada método de cálculo possui as suas peculiaridades. A seguir são apresentados os métodos com suas respectivas fórmulas.

- Método Aritmético

Este método pressupõe uma taxa de crescimento constante para os anos que se seguem, a partir de dados conhecidos. Matematicamente, pode ser representado da seguinte forma:

Onde:

P1 é a população no último censo (habitantes);

P0 é a população no penúltimo censo (habitantes);

t1 representa o ano do último censo; e

t0 é o ano do penúltimo censo.

- Método Geométrico

Este método pressupõe que o crescimento da população é proporcional a população existente em um determinado período. Matematicamente, pode ser representado da seguinte forma:

Onde:

P1 é a população no último censo (habitantes);

P0 é a população no penúltimo censo (habitantes);

t1 representa o ano do último censo; e

t0 é o ano do penúltimo censo.

Deste modo, tem-se para o município de Boa Vista do Cadeado:

Tabela 13 - Projeção para a população total do município de Boa Vista do Cadeado

| População Inicial Total | 2441 |
| --- | --- |
|  | Aritmético | Geométrico |
| 2010 | 2441 | 2441 |
| 2011 | 2438 | 2438 |
| 2012 | 2435 | 2435 |
| 2013 | 2432 | 2432 |
| 2014 | 2429 | 2429 |
| 2015 | 2426 | 2426 |
| 2016 | 2423 | 2423 |
| 2017 | 2420 | 2420 |
| 2018 | 2417 | 2417 |
| 2019 | 2414 | 2414 |
| 2020 | 2411 | 2411 |
| 2021 | 2408 | 2408 |
| 2022 | 2405 | 2406 |
| 2023 | 2402 | 2403 |
| 2024 | 2399 | 2400 |
| 2025 | 2396 | 2397 |
| 2026 | 2393 | 2394 |
| 2027 | 2390 | 2391 |
| 2028 | 2387 | 2388 |
| 2029 | 2384 | 2385 |
| 2030 | 2381 | 2382 |
| 2031 | 2378 | 2379 |
| 2032 | 2375 | 2376 |
| 2033 | 2372 | 2373 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Tabela 14 - Projeção para a população urbana do município de Boa Vista do Cadeado

| População Inicial Urbana | 472 |
| --- | --- |
|  | Aritmético | Geométrico |
| 2010 | 472 | 472 |
| 2011 | 492 | 475 |
| 2012 | 513 | 477 |
| 2013 | 533 | 480 |
| 2014 | 553 | 483 |
| 2015 | 574 | 485 |
| 2016 | 594 | 488 |
| 2017 | 614 | 491 |
| 2018 | 634 | 494 |
| 2019 | 655 | 496 |
| 2020 | 675 | 499 |
| 2021 | 695 | 502 |
| 2022 | 716 | 505 |
| 2023 | 736 | 508 |
| 2024 | 756 | 510 |
| 2025 | 776 | 513 |
| 2026 | 797 | 516 |
| 2027 | 817 | 519 |
| 2028 | 837 | 522 |
| 2029 | 858 | 525 |
| 2030 | 878 | 528 |
| 2031 | 898 | 531 |
| 2032 | 919 | 534 |
| 2033 | 939 | 537 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Atualmente 98% da população é atendida com rede de abastecimento de água. Destes, 100% da população urbana e 97,50% da população rural.

## Características socioeconômicas e culturais

### Perfil Socioeconômico

A base econômica é a agricultura. Os números abaixo atestam que a maioria das famílias são classificadas como agricultores familiares. A grande maioria das famílias produz para subsistência e faz produção primária de produtos agrícolas.

Na área urbana, estabelecimentos que comercializam produtos, serviços e insumos agrícolas, mercado, lancheria, ferragem, lojas de roupas e calçados, serviços de borracharia, oficina mecânica, serralheria.

Em pesquisa recentemente feita pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) com dados da EMATER/ASCAR verificou-se de maneira informal uma leitura do como está distribuído o principal capital financeiro de Boa Vista do Cadeado: em áreas rurais.

Tabela 15 - Relação das famílias com as áreas das propriedades na zona rural do município.

| Ha/FAMÍLIA | NÚMERO DE FAMILIAS | TOTAL DE ÁREA (ha) |
| --- | --- | --- |
| Famílias com até 05 ha | 145 | 439 ha |
| Famílias 05 ha até 10 há | 118 | 908 ha |
| Famílias 10 ha a 20 há | 154 | 2287 ha |
| Famílias 20 a 50 há | 138 | 4399 ha |
| Famílias 50 ha a 100 há | 46 | 3004 ha |
| Famílias 100 ha a 200 há | 24 | 3634 ha |
| Famílias 200 ha a 500 há | 21 | 6654 ha |
| Famílias 500 ha a 1000 há | 05 | 3397 ha |
| Famílias acima de 1000 ha | 03 | 5063 ha |

Fonte: EMATER/ASCAR de Boa Vista do Cadeado.

Já o PIB per capita de Boa Vista do Cadeado em 2011 é de aproximadamente R$ 59.961,00, conforme dados fornecidos pelo Setor de ICMS do Município.

A atividade agrícola é predominante no município em vistas da concentração de habitantes se darem na zona rural.

Na zona urbana, as atividades dividem-se em prestação de serviços e comércio. As atividades no município, que são desenvolvidas através de empresas registradas no cadastro nacional de pessoas jurídicas são:

- Material de construção: 06 estabelecimentos;

- Açougue e armazém: 01 estabelecimento;

- Comércio de peças e acessórios: 01 estabelecimento;

- Comércio de calçado: 01 estabelecimento;

- Minimercado ou bar ou armazém (ou associados): 09 estabelecimentos;

- Comércio de fertilizantes e sementes e medicamentos veterinários: 03 estabelecimentos;

- Comércio de brinquedos e artigos recreativos: 01 estabelecimento;

- Matadouro/frigorífico: 01 estabelecimento;

- Cooperativas: 06 estabelecimentos (todas as cooperativas são ligadas a produção agrícola).

Considerando-se que é grande o número de famílias em pequenas propriedades rurais, bem como, considerando algumas empresas de pequeno porte e/ou empreendedor individual e a existência de grandes propriedades produtoras de produtos agrícolas, é possível ler nos dados a disparidade de acesso ao capital, visto que o PIB per capita relativamente alto não beneficia a maioria da população.

### Produto Interno Bruto - PIB

Com relação ao Produto Interno Bruto, o município apresenta os seguintes dados, conforme informações fornecidas pelo Setor de ICMS do município.

Gráfico 4 - Produto Interno do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Setor de ICMS do município de Boa Vista do Cadeado/RS.

### Aspectos culturais

Na colonização do município de Boa Vista do Cadeado destacam-se os descendentes dos chamados “bugres”, remanescentes dos índios que tinham deixado suas aldeias e andavam pela região, além de descendentes dos escravos africanos trazidos à força para servir aos poderosos estancieiros.

Outro grupo que se deslocou para o Cadeado foram imigrantes alemães que se instalaram nas terras cobertas por capoeirões, próximo à Boa Vista em direção ao rio Conceição, onde aportaram em 1874. A primeira leva que se instalou no Rincão do Cadeado foram os Haichert (ou Reichert, mas mais conhecidos com Agert), os Funck, os Schmitz, os Weirich e os Beck.

Vinte anos mais tarde, a partir de 1893, chegaram os primeiros colonos italianos, começando com as famílias Danni e Paschoal na região de Formigueiro. Uma década após, 1905, os Contri compraram terras, três léguas distantes da atual sede de Boa Vista. Na década de 1910 chegaram as famílias Thouze e Masoquini.

Mas foi na década de 1920 que a grande leva de famílias italianas instalou-se próximo a atual sede do município: Daltrozo, Copetti, Contri, Carré, Franqui, Botega, Aita, Gai, Dambrós, Fronner, Stédile, Fagundes, Lazzari, Brondani, Barassuol, Alegretti, Leone, Pavin, Dal’Aglio, Fracaro, Mainardi, Tondolo, Murissi, Pedrotti, Bonfanti, Bresolin, Bazzan, Bronzatti, entre outras.

O município de Boa Vista do Cadeado apresenta várias manifestações culturais, destacando-se entre estas: rodeio crioulo, festa campeira, concurso municipal do vinho artesanal - COMUVI, festas juninas, semana farroupilha, festas religiosas e o tradicional Natal Luz.

Abaixo, algumas imagens fotográficas de atividades culturais realizadas no município.

Imagem 8 - Cavalgada na Semana Farroupilha.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 9 - Rodeio Crioulo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 10 - Natal Luz.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 11 – COMUVI.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

## Lista de indicadores do município

Tabela 16 - Dados gerais do município de Boa Vista do Cadeado.

| Dado Consultado | Valor |
| --- | --- |
| Ano de instalação administrativo | 2001 |
| Nº da Lei de criação de município | Lei Estadual nº 10.739/1996 |
| Distância de Porto Alegre | 384 km |
| Municípios de Origem | Cruz Alta, Ijuí e Augusto Pestana |
| Prefeito(a) atual: | Fabio Mayer Barasuol |
| Porte do município | Pequeno |
| Densidade Demográfica em 2010 (hab/km²) | 3,48 hab/km2 |
| População em 2010 | 2.441 hab. |
| Área em Km² | 701 km2 |
| Representação da Área em Relação ao Estado (2000) | 0,24% |
| Representação da Área em Relação ao COREDE | 10,15% |
| Representação da Área em Relação ao Território Brasileiro | 0.0082% |
| PIB (1000 R$) 2008 | 99.581,38 |
| PIB per capita (R$) 2008 | 39.485,29 |
| Esperança de vida ao nascer – IBGE (2007) | 75 anos |
| Taxa de analfabetismo acima de 15 anos (2010) | 5,25% |
| Taxa de aprovação escolar ensino fundamental (2010) | 89,30% |
| Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico - IDESE (2009) | 0,692 |
| Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico - saneamento IDESE (2004) | 0,116 |
| Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2000) | Dado indisponível |

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br

# DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS URBANOS DE SANEAMENTO

## Diagnóstico dos serviços de abastecimento de água

O abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado na zona urbana é de responsabilidade da Prefeitura Municipal e na zona rural das Associações de Água, ambos por meio de captação subterrânea, utilizando-se para tal do aquífero serra geral. Atualmente o abastecimento público atende 97,25% da população. O volume de água contabilizado hoje através de medição dos hidrômetros individuais, para a zona urbana do município, com base nos dados disponíveis junto a Prefeitura Municipal é de 2.509 m3/mês, compreendendo a 177 l/hab.dia, dado bem próximo ao recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 200 l/hab.dia.

### Situações do Abastecimento de Água do Município

#### Principais usos da água no município

Os usos dados a água são classificados como consuntivos e não consuntivos.

O uso consuntivo é aquele em que ocorre a retirada de água, ou seja, ocorre perda entre o que é derivado e o que retorna ao recurso natural.

Já o uso não consuntivo é definido por aquelas atividades em que mesmo com uso não ocorrem perdas da água, pois não há derivação da mesma.

Barth (1987), apud Setti (1994), demonstra, nas tabelas abaixo, os usos da água classificados por tipo (consuntivo ou não consuntivo), e algumas características importantes destes usos, como os impactos gerados e os condicionantes de qualidade para cada uso específico.

Tabela 17 - Usos consuntivos da água.

| Forma | Finalidade | Tipo de Uso | Uso Consuntivo | Requisitos de Qualidade | Efeitos na Água |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Com derivação de águas - Usos consuntivos | Abastecimento urbano | Abastecimento doméstico, industrial, comercial e público. | Baixo, de 10%; sem contar as perdas na rede. | Altos ou médios, influindo no custo do tratamento. | Poluição orgânica e bacteriológica. |
|  | Abastecimento industrial | Sanitário, de processo, incorporação ao produto, refrigeração e geração de vapor. | Médio, de 20%, variando com o tipo de uso e de indústria. | Médios, variando com o tipo de uso. | Poluição orgânica, substâncias tóxicas, elevação de temperatura. |
|  | Irrigação | Irrigação artificial de culturas agrícolas por diversos usos. | Alto, de 90% | Médios dependendo do tipo de cultura. | Carreamento de agrotóxicos e fertilizantes. |
|  | Abastecimento Rural | Doméstico, dessedentação de animais. | Baixo, de 10% | Médios. | Alterações na qualidade com efeitos difusos |
|  | Aqüicultura | Estações de piscicultura e outros. | Baixo, de 10% | Altos. | Carreamento de matéria orgânica. |

Fonte: Barth (1987) apud Setti (1994).

Em relação a uma avaliação local, para o município de Boa Vista do Cadeado, observaram-se os seguintes usos consuntivos da água:

Tabela 18 - Diagnóstico do uso consuntivo da água para o município de Boa Vista do Cadeado.

| Usos Indicados | Avaliação Local |
| --- | --- |
| Abastecimento urbano | Utilizado |
| Abastecimento industrial | Não Utilizado |
| Irrigação | Não é utilizado |
| Abastecimento rural | Utilizado |
| Aquicultura | Não Utilizado |

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Tabela 19 - Usos não consuntivos da água.

| Forma | Finalidade | Tipo de Uso | Uso Não Consuntivo | Requisitos de Qualidade | Efeitos na Água |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem derivação de águas - Usos não-consunti-vos | Geração hidrelétrica | Acionamento de turbinas hidráulicas. | Perdas por evaporação no reservatório. | Baixos. | Alterações no regime e na qualidade das águas. |
|  | Navegação fluvial | Manutenção de calados mínimos e de eclusagem. | Não há perdas. | Baixos. | Lançamentos de óleos e combustíveis. |
|  | Recreação, lazer e harmonia paisagística | Natação e outros esportes com contato direto. | Lazer contempla-tivo. | Não há. | Altos, especialmente recreações de contato primário. |
|  | Pesca | Com fins comerciais de espécies naturais ou introduzidas através de estações de piscicultura. | Não há. | Altos, nos corpos de água, correntes, lagos ou reservatórios artificiais. | Alterações na qualidade após mortandade de peixes. |
|  | Assimilação de esgotos | Diluição, autodepuração e transporte de esgotos urbanos e industriais. | Não há. | Não há. | Poluição orgânica, física, química e bacteriológica. |
|  | Usos de Preservação | Vazões para assegurar o equilíbrio ecológico. | Não há. | Não há. | Melhoria da qualidade da água. |

Fonte: Barth (1987) apud Setti (1994).

Tabela 20 - Diagnóstico do uso não-consuntivo da água para o município de Boa Vista do Cadeado.

| Usos Indicados | Avaliação Local |
| --- | --- |
| Geração hidrelétrica | Será utilizado |
| Navegação fluvial | Não é utilizado |
| Recreação, lazer e harmonia paisagística | Utilizado |
| Pesca | Utilizado |
| Assimilação de esgotos | Não é utilizado |
| Usos de Preservação | Utilizado |

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Em relação aos usos diagnosticados até o momento, as atividades que utilizam água para seu desenvolvimento não comprometem a quantidade de água disponível para abastecimento.

#### Captação

O abastecimento de água no município Boa Vista do Cadeado é dado por captação subterrânea em sistema de poços tubulares profundos, sendo na Zona Urbana de responsabilidade da Prefeitura, e na zona rural por responsabilidades das comunidades.

Caracterização do manancial de abastecimento na zona urbana

A captação subterrânea, proveniente do aquífero Serra Geral, é feita por meio de cinco poços tubulares profundos, com profundidade média de 100 metros, sendo a localização dos poços apresentada na figura abaixo.

O período médio de bombeamento é de 10 horas, totalizando um montante de 83,63 m3/dia.

As bombas instaladas são dos tipos submersas, com capacidade nominal de 6.000 litros/hora, de aço inoxidável.

Tabela 21 - Localização dos poços tubulares profundos na zona urbana de Boa Vista do Cadeado.

| Poço Tubular | Localiza ção | Coordenadas Geográficas | Vazão requerida (m3/h) | Tempo bombeamento (h) | Outorga | Diâmetro poço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lat. | Long. |  |  |  |  |
| 01 | Próximo ao CTG | 28°34´42.52´´ | 53°48´49.31´´ | 6,0 m3 /h | 10 | não | 6,0 ´´ |
| 02 | (Rua João Raimundo) | 28°34´49.14´´ | 53°48´54.21´´ | 5 m3/h | 10 | não | 6,5´´ |
| 03 | (Rua Heitor Ribas) | 28°34´48.25´´ | 53°49´02.60´´ | 6,0m3/h | 10 | não | 6,5´´ |
| 04 | (Rua Heitor Ribas) | 28°34´49.21´´ | 53°49´02.47´´ | 2,0 m3/h | 10 | não | 6,0´´ |
| 05 | (Rua Luiz Daltrozo Bottega) | 28°34´38.86´´ | 53°48´40.09´´ | 8 m3/h | 10 | não | 6,5´´ |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

O mapa de localização dos poços tubulares profundos na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado encontra-se no Anexo 04.

| Imagens 12 e 13 – Poço 01 e seu reservatório, localizado na Rua Candido Daltrozo. Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado . Imagens 14 e 15 - Poço 05 e seu reservatório, localizado na Rua Luiz Daltrozo Bottega |  |
| --- | --- |
| Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado . |  |

Caracterização do manancial de abastecimento na zona rural

A captação subterrânea é feita no aquífero Serra Geral, tendo os poços tubulares uma média de 100 m de profundidade.

Atualmente tem-se um total de 25 poços tubulares em funcionamento, distribuídos conforme mapa constante no Anexo 05 e dados na tabela 09.

Tabela 22 - Dados dos poços tubulares existentes na zona rural do município de Boa Vista do Cadeado.

| Poço Tubular | Localida-de | Coordenadas Geográficas | Vazão requerida (m3/h) | Tempo bombeamento (h) | Outorga | Diâmetro poço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lat. | Long. |  |  |  |  |
| 01 | Linha são Paulo | 28°31´48.36´´ | 53°49´03.33´´ | 6 | 8 | Não | 6,5´´ |
| 02 | Bojo | 28°46´20.70´´ | 53°56´29.16´´ | 1,05 | 16 | Sim, N°1319/2006 | 6,5´´ |
| 03 | Capela Santana | 28°43´33,19´´ 28°43´23.39´´ | 53°47´40.00´´ 53°46´42,55´´ | 6,0 - 7,5 | 12 | Não | 6,5´´ 6,0 ´´ |
| 04 | Faxinal II | 28°28´07.59´´ | 53°46´09.82´´ | 13, | 6 | Não | 6,5´´ |
| 05 | Rincão do Tigre II | 28°30´33,14´´ | 53°49´04,40´´ | 8,0 | 12 | Sim. N° 1320/2006 | 6,0´´ |
| 06 | Bojo II | 28°45´26,42´´ | 53°58´06,94´´ | NI | NI | Não | 6,0´´ |
| 07 | Beira Rio II | 28°34´06,49´´ | 53°48´57,53´´ | 10 | 16 | Não | 6,0´´ |
| 08 | Esquina Quincas | 28°35´30.93´´ | 53°47´´24,69´´ | 12 | 10 | Não | 6,0´´ |
| 09 | Formi- gueiro II | 28°32´45,81´´ 28°32´25.23´´ | 53°51´56,22´´ 53°53´19.02´´ | 6,00 - 4,80 | 10 | Não | 6,0´´ 6,5´´ |
| 10 | Alto Grande | 28°43´44.27´´ | 55°50´49,82´´ | 16,64 | 10 | Não | 6,5´´ |
| 11 | Capela II | 28°41´03,35´´ | 53°48´11,77´´ | NI | NI | Não | 6,5´´ |
| 12 | Faxinal | 28°31´53,68´´ | 53°46´44,32´´ | 10 | 12 | Não | 6,5´´ |
| 13 | Carlos Gama | 28°46´08,87´´ | 53°52´51,73´´ | 9 | 16 | Sim. N° 1318/2006 | 6,5´´ |
| 14 | Rincão do Tigre | 28°31´20,72´´ 28°31´44.51´´ | 53°50´20,98´´ 53°50´07.72´´ | 6 | 14 horas | Não | 6,00´´ 6,00´´ |
| 15 | Esquina Bronzato | 28°35´36,17´´ | 53°51´53,11´´ | 6 | 12 | Não | 6,0´´ |
| 16 | Formigueiro | 28°33´56,36´´ | 53°51´56,10´´ | 4,0 | 10 | Não | 6,0´´ |
| 17 | Beira Rio | 28°33´36,07´´ | 53°50´45,22´´ | 17, | 11 | Não | 6,5´´ |
| 18 | Coqueiro/Alto Grande | 28°41´18,51´´ | 53°51´38,75´´ | 11 | 8 | Não | 6,5´´ |
| 19 | Rincão dos Pedrosos | 28°29´29,22´´ | 53°42´53,32´´ | 9 | 5 | Não | 6,5´´ |
| 20 | Faxinal Sede | 28°29´45,92´´ | 53°46´31,42´´ | NI | NI | Não | 6,0´´ |
| 21 | Passo do Angu | 28°37´25,81´´ | 53°46´48,84´´ | 6 | Em execução | Não | 6,0´´ |
| 22 | Formigueiro III | 28°33´23,08´´ | 53°53´32,83´´ | NI | NI | Não | 6,5´´ |

NI – não informado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

O acionamento das bombas se dá por partida direta, de acordo com a boia de nível do tanque de contato em que ocorre o tratamento e o período médio de funcionamento diário é de 10 horas na zona rural.

O projeto construtivo dos poços é feito com base nas normas técnicas NBR 12.212 e NBR 12.244, possuindo revestimento geomecânico e alguns em aço galvanizado numa profundidade média de 24 metros, apenas alguns poços tem o selo de proteção sanitária. Não existem hidrômetros na tubulação adutora.

Observando as imagens abaixo é possível visualizar que os poços não possuem selo sanitário, hidrômetros, tubulação de medição de nível e cercamento.

Imagem 16 - Poço 13 poço da rede de água Carlos Gama - Distrito Ponte Queimada.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Imagens 17 e 18 - Poço 04 poço e reservatório da rede de água Faxinal II - Distrito Faxinal.

| Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado. |  |
| --- | --- |

#### Adução

Não existem estações elevatórias no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

#### Tratamento

O sistema de tratamento na zona urbana é feito diretamente na água após captação através de clorador por meio da adição de hipoclorito de Sódio 12%.

Quanto às analises físico-químicas e microbiológicas realizadas na água tratada têm-se a tabela abaixo. As análises são realizadas com uma frequência de 5 amostras mensais.

Tabela 23 - Dados das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas na água tratada durante o ano de 2012 para os poços da zona urbana de Boa Vista do Cadeado, média para os cinco poços da área urbana.

| Parâmetro | Padrão de Qualidade | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez | 0,0 a 5,0 UT | - | - | - | - | 0,34 | - | 0,28 | 0,20 | - | 0,31 | 0,18 | 0,33 |
| pH | 6,0 a 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cor | 0 a 15 UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L | - | - | - | - | 0,33 | - | 0,33 | 0,31 | - | 0,37 | 0,35 | 0,38 |
| Fluoretos | 0,6 a 0,9 mg/L | - | - | - | - | 0,20 | - | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| Coliformes Totais | Ausente em 100mL | - | - | - | - | Ausente | - | Ausente | Ausente | - | Ausente | Ausente | Ausente |
| Coliformes Termotolerantes | Ausente em 100mL | - | - | - | - | Ausente | - | Ausente | Ausente | - | Ausente | Ausente | Ausente |

* Nos meses de janeiro a abril não foram efetuados analises por problemas técnicos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

A responsável técnica pela análise é Farmacêutica Bioquímica Leda Soares Otero CRF 10 n°2201 9° CRS Cruz Alta.

O município tem uma parceria com o Estado para análise de água.

Na zona rural os poços não possuem tratamento e tampouco são realizadas análises de controle.

#### Reservação

Zona urbana

O sistema de abastecimento de água na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado conta com 3 pontos de reservação, distribuídos espacialmente conforme mostra o mapa constante no Anexo 06 e com as características definidas na tabela 24.

Tabela 24 - Dados dos reservatórios de água existentes na zona urbana de Boa Vista do Cadeado.

| Reservatórios | Localização | Capacidade (m3) | Tipo do reservatório | Material | Geometria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rua Candido Daltrozo | 40,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 02 | Rua Luiz Daltrozo Bottega | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 03 | Rua Heitor Ribas | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

A capacidade total de armazenamento na zona urbana é de 60 m3. Este volume atendo o recomendado para níveis de reservação, pois representa um total de 63% do volume consumido. Este volume será capaz de atender a reservação mínima (30% do consumido), como tem-se previsão de aumento da população urbana até 2033.

Imagens 19 e 20 - Fotografias dos reservatórios existentes 01 e 02.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Zona rural

O sistema de abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado conta com 25 pontos de reservação, distribuídos espacialmente conforme mostra a mapa no Anexo 07 e com as características definidas na tabela 25.

Tabela 25 - Dados dos reservatórios de água existentes na zona rural de Boa Vista do Cadeado.

| Reservatórios | Localização | Capacidade (m3) | Tipo do reservatório | Material | Geometria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Linha São Paulo | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 02 | Bojo | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 03 | Capela Santana | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 04 | Capela Santana | 6,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 05 | Faxinal II | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 06 | Rincão do Tigre II | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 07 | Bojo II | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 08 | Beira Rio II | 20,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 09 | Esquina Quincas | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 10 | Formigueiro I | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 11 | Formigueiro II | 12,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 12 | Alto Grande | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 13 | Capela II | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 14 | Faxinal | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 15 | Carlos Gama | 16,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 16 | Rincão do Tigre | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 17 | Rincão do Tigre | 12,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 18 | Esquina Bronzato | 10,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 19 | Formigueiro | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 20 | Beira Rio | 10 | Elevado | Metálico | Taça |
| 21 | Coqueiro/alto Grande | 12,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 22 | Rincão dos Pedrosos | 6,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 23 | Faxinal sede | 6,0 | Elevado | Metálico | Circular |
| 24 | Passo do Angu | 12,00 | Elevado | Metálico | Circular |
| 25 | Formigueiro III | 10,0 | Elevado | Metálico | Circular |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

A capacidade total de armazenamento na zona rural é de 262 m3, o que representa um total de 66%, acima da recomendada.

#### Rede de distribuição

Zona Urbana

Segundo informações da Prefeitura Municipal, o município de Boa Vista do Cadeado se apresenta com uma extensão de 9.527 metros distribuídos entre os diâmetros de 25 mm e 60 mm e material de PVC, conforme apresentada na tabela abaixo:

Tabela 26 - Características das redes de distribuição de água potável no município de Boa Vista do Cadeado.

| Diâmetro (mm) | Extensão Total (m) |
| --- | --- |
| 25 | 2.100 |
| 32 | 580 |
| 40 | 1250 |
| 50 | 3.975 |
| 60 | 1.622 |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Zona Rural

Na zona rural a totalidade das redes de distribuição é de PVC e PEAD com diâmetros variando de 20 a 63 mm, numa extensão total de 244.622 metros, atendendo a 441 famílias.

Tabela 27 - Características das redes de distribuição de água potável no município de Boa Vista do Cadeado, zona rural.

| Localidade | Extensão da rede (m) | Diâmetros (mm) | N° de famílias abastecidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha São Paulo | 9.826 | 25 a 50 | 28 |
| Bojo | 5.645 | 25 a 50 | 15 |
| Capela Santana | 14.750 | 25 a 63 | 32 |
| Faxinal II | 9.678 | 25 a 50 | 07 |
| Rincão do Tigre II | 13.368 | 25 a 63 | 26 |
| Bojo II | 4.546 | 25 a 50 | 09 |
| Beira Rio II | 15.237 | 25 a 63 | 40 |
| Esquina Quincas | 6.173 | 25 a 50 | 19 |
| Formigueiro II | 10.000 | 25 a 50 | 16 |
| Alto Grande | 11.395 | 25 a 50 | 15 |
| Capela II | 16.623 | 25 a 63 | 20 |
| Faxinal | 10.695 | 25 a 50 | 19 |
| Carlos Gama | 15.692 | 25 a 63 | 28 |
| Rincão do Tigre | 12.741 | 25 a 63 | 41 |
| Esquina Bronzato | 11.844 | 25 a 63 | 20 |
| Formigueiro | 12.809 | 25 a 50 | 25 |
| Beira Rio | 10.000 | 25 a 50 | 16 |
| Coqueiro/Alto Grande | 16.350 | 25 a 63 | 17 |
| Rincão dos Pedrosos | 1.450 | 25 a 40 | 04 |
| Faxinal Sede | 8.900 | 25 a 50 | 16 |
| Passo do Angu | 16.900 | 25 a 50 | 13 |
| Formigueiro III | 10.000 | 25 a 50 | 15 |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

A rede de água na localidade de Passo do Angu está sendo instalada, mas ainda não encontra-se em operação.

#### Estações Elevatórias

Na zona urbana e rural não existem estações elevatórias.

#### Ramais Prediais

O sistema de abastecimento de água do município de Boa Vista do Cadeado contém cadastro técnico, com 210 ligações de ramais, da rede de distribuição até os hidrômetros, sendo composto por materiais como, PVC e PEAD. Em relação à extensão dos ramais (trecho da rede geral de distribuição e o hidrômetro) estima-se que a metragem média seja de 10 metros por ligação.

#### Controle da Operação

Zona Urbana

O controle operacional do sistema de abastecimento de água é feito pela Prefeitura Municipal, mas não existe controle eficaz das avarias no sistema (hidráulicas e elétricas).

As ações operacionais são realizadas sempre que identificado um problema (não são ações preventivas) e são de responsabilidade da Secretaria de Saneamento e Obras.

Tabela 28 - Dados operacionais do SAA para o ano de 2012.

| Operacional | jan/ 12 | fev/ 12 | Mar/11 | abr/ 12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | agot/12 | Set/10 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramal: intervenções | 04 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 02 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 |
| Rede: Consertos Rede Fina | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | 05 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 03 |
| Rede: Consertos Rede Grossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expurgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Zona Rural

O controle operacional do sistema de abastecimento de água na zona rural é de responsabilidade das associações comunitárias, que elegem um representante para que este seja responsável pela sua operação. As associações não são legalmente constituídas e não existe contrato ou convênio de concessão junto a Prefeitura Municipal, e sim apenas uma Ata de Entrega da rede à comunidade. No qual não controle de informações dos dados de manutenção.

Não existe o controle de perdas nas redes de distribuição ou ligações clandestinas, pois não existem hidrômetros de medição nas saídas dos reservatórios, apenas hidrômetro individual em cada propriedade.

### Aspectos operacionais e administrativos

Zona Urbana

A entidade responsável pela administração e operação do sistema de abastecimento de água na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado é a própria Prefeitura Municipal. Não existe um setor e nem funcionários específicos designados para o controle do sistema de abastecimento de água. É utilizada a estrutura do município (funcionários, equipamentos) para administração do sistema. A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento realiza a parte administrativa como a elaboração de projetos e regulamentação tarifária e a Secretaria de Obras e Saneamento realizam a parte de execução e manutenção das redes.

Com relação às taxas dos serviços de captação, tratamento e distribuição da água, têm-se os valores apresentados no quadro abaixo:

Quadro 5 - Tarifas em relação ao sistema de abastecimento de água no município.

| Tarifa | m3 | Valor | Excedente |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa Social | 10 | Isento | R$3,00 por m3/Excedente |
| Tarifa Residencial | 15 | R$27,80 | R$3,00 por m3/Excedente |
| Tarifa Comercial | 30 | R$51,30 | R$2,45 por m3/Excedente |
| Tarifa de Ligação | - | R$62,00 | Incluindo o material |
| Tarifa de Religação | - | R$23,00 |  |

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Zona Rural

Cada associação tem sua base tarifária variando de R$5,00 a R$12,00, para o volume distribuído de 15,00m3, limitando o valor em relação o excedente do consumo em R$1,50/m3 excedente.

### Regulamentação e fiscalização

Na área urbana, o setor de vigilância sanitária possui a responsabilidade de fiscalizar a qualidade de água consumida de acordo pela Portaria do Ministério da Saúde n° 2914/2011.

Em relação à área rural do município, o Setor de Vigilância Sanitária possui a responsabilidade de fiscalizar a qualidade da água consumida nas propriedades rurais de acordo com o estabelecido pela Portaria do Ministério da saúde nº 2914/2011, entretanto não são realizadas as análises para fins de verificação.

### Avaliação e identificação dos problemas encontrados

Visando resumir o sistema de abastecimento de água tem-se a tabela abaixo, em relação ao abastecimento geral de água potável no município de Boa Vista do Cadeado.

Tabela 29 - Tipo de abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado.

| Tipo de Abastecimento de Água | População Atendida | % |
| --- | --- | --- |
| Rede pública captação profunda-urbana | 472 | 19,33 |
| Poços Tubulares-rural-associação | 1902 | 77,92 |
| Nascentes | 16 | 0,65 |
| Poços rasos | 16 | 0,65 |
| Poços tubulares particulares | 35 | 1,45 |
| Total | 2441 | 100 |

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Analisando o sistema de abastecimento de água no município, obtêm-se dados que demonstram que toda a população é abastecida por água, porém o conhecimento dos padrões de potabilidade desta restringem-se aos poços da área urbana, os quais existe tratamento e controle dos padrões de potabilidade. Quanto aos demais sistemas de abastecimento, não se pode garantir a qualidade da água pela inexistência de tratamento e fiscalização.

Abaixo destaca-se alguns pontos fortes e fracos do sistema de Abastecimento de água de Boa Vista do Cadeado:

Pontos Fortes:

- Atualmente a demanda do manancial de captação atende e é suficiente para suprir a demanda;

- O serviço de abastecimento de água é regular e eficiente com poucas interrupções de fornecimento;

- A área urbana possui um sistema de medição eficiente, possuindo uma alta cobertura de hidrômetros (95%);

- A reservação, tanto na zona urbana quanto rural é satisfatória;

- A água servida na área urbana tem sido disponibilizada de acordo com o estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do MS.

Pontos Fracos:

- Não existe planejamento eficiente para realização das obras, estas são feitas de acordo com a necessidade;

- 2,75% da população é abastecida de forma alternativa, pois não tem rede pública;

- Não existem hidrômetros nas saídas dos reservatórios para controle de perdas na distribuição ou ligações clandestinas;

- Existe a necessidade de manutenção de reservatórios com pintura;

- As canalizações de distribuição de água em alguns pontos encontram-se muito superficial nos passeios podendo ocorrer danos nas mesmas;

- Redes de distribuição antigas situadas no eixo de ruas pavimentadas com a necessidade de rompimento a cada nova ligação;

- A maioria dos poços tubulares não possui cercamento, hidrômetros e selo sanitário;

- Inexistência de tratamento (cloração) nos poços tubulares da zona rural;

- Inexistência de licenciamento (Outorga para uso da água) dos poços, tanto zona urbana quanto rural;

- Não existe controle de qualidade das águas de nascente ou outra fonte de abastecimento;

- As associações de rede de água não estão legalmente constituídas e não possuem contrato de concessão com o município;

- Falta de periodicidade para realização de limpeza das áreas ao redor dos reservatórios e poços;

- Inexistência de um setor/departamento responsável pela administração, operação e fiscalização dos sistemas de abastecimento de água no município.

## Esgoto Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário no município de Boa Vista do Cadeado é composto na sua maioria por lançamento dos efluentes sem tratamento via poço negro, isto é observado tanto na zona rural como na zona urbana do município, o que evidencia a necessidade de implantação de formas adequadas de tratamento. Nas construções mais recentes, a partir do ano de 2007, as construções urbanas, são construídas com sistemas individuais de tratamento composto por fossa-séptica e sumidouro. Na zona rural estima-se que a grande maioria constrói sem nenhum sistema de tratamento, sendo o mais usual a utilização de poços negros.

### Diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário

O município de Boa Vista do Cadeado não conta em sua estrutura com um sistema coletivo para o tratamento do esgoto, deste modo, a principal forma de tratamento existente são os sistemas individuais.

De acordo com informações do Setor Técnico da Prefeitura Municipal as principais formas de tratamento de esgotos sanitários na área urbana do município são os sistemas de fossa séptica e sumidouro, e, as mais antigas, por meio de disposição em poço negro. Já para a zona rural, o principal método de esgotamento sanitário é o sistema de poço negro, não existindo outros sistemas individuais de tratamento.

Em relação à quantidade de esgoto gerado no município, seguindo dados estatísticos do Ministério da Saúde cada habitante produz em torno de 160 litros de esgoto diariamente, para tanto o município de Boa Vista do Cadeado produz diariamente um total de 390.560 litros/dia de esgoto, sendo que as quantidades geradas e projeções encontram-se especificadas no item de prospectivas técnicas.

Sendo assim, cabe ressaltar que, da quantidade de efluente gerado na zona urbana, que atualmente é de 75,52 m3 de efluentes, esses são capazes de serem atendidos por um sistema coletivo de esgoto, caso este seja implantado no município. Já o esgoto da zona rural deve prever formas de tratamento individuais, uma vez que se distribuem irregularmente pelo território do município, e as residências situam-se a longas distâncias umas das outras.

### Situações atuais dos serviços de esgotamento sanitário

De acordo com informações do Setor Técnico da Prefeitura Municipal, o município de Boa Vista do Cadeado, possui 210 domicílios na área urbana. Segundo este mesmo levantamento, estima-se que 15% do total de residências possua sistema individual de tratamento dos esgotos domésticos, via fossa-séptica com disposição em sumidouro, ou seja, 32 residências.

Na área rural, das 638 residências, 40 possui sistema individual de tratamento, portanto, 6,2% das unidades.

Portanto, a estimativa do índice total de residências com sistema de tratamento é de 8,49%.  O restante dos domicílios, o que representa um total de 91,51% das residências totais no município, (776 residências) possuem lançamento de esgoto sem tratamento, ou seja, lançamento direto no solo via poço negro.

Em relação ao sistema coletivo, este é inexistente no município.

É importante considerar, que a implantação de fossas sépticas no município, tem como fator preocupante a limpeza destas, uma vez que o município não possui nenhuma empresa especializada e habilitada para realizar tal procedimento. Considerando isso, quando necessário o serviço deve ser buscado com empresa de outro município, dotada de veículo de transporte adequado, além de estar ambientalmente licenciada e possuir área para a disposição final. Considere-se a dificuldade de encontrar empresas que prestem esse referido serviço e que esteja totalmente regularizada.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de buscar recursos e subsídios para que seja implantado um sistema coletivo de tratamento de esgoto eficaz e ambientalmente correto no município, em área urbana, uma vez que o município está selecionado no Programa de Aceleração do Crescimento II, PAC II, 2011 para implantação de uma estação de tratamento de esgoto coletiva.

E necessário ainda prever formas de incentivar e subsidiar a implementação de sistemas individuais de tratamento de esgoto nos domicílios rurais visto que nesta, não é viável a implantação de um sistema coletivo de tratamento de esgoto, visto a área total existente, de 701 km2.

### Aspectos operacionais e administrativos

No município não existe atualmente uma secretaria ou departamento específico responsável por fiscalização das obras ou residências. Apenas realiza-se a aprovação dos projetos técnicos para liberação do Alvará de Construção. Neste momento é avaliado e exigido a implantação do tratamento individual do esgoto doméstico. A avaliação é de responsabilidade do Setor Técnico de Engenharia da Prefeitura Municipal, sendo um Engenheiro Civil, servidor público municipal, o responsável pela aprovação.

A operação é de responsabilidade dos proprietários dos sistemas de tratamento, uma vez que estes são individuais.

### Regulação e fiscalização

A verificação da implantação dos projetos de esgotamento sanitário individual é realizada no momento da liberação do habite-se, pelo Engenheiro Civil servidor do quadro da Secretaria de Planejamento nas residências urbanas.

Na Zona Rural não existe nenhuma forma de controle ou fiscalização, exceto nas casas construídas com recursos públicos.

Com relação à zona rural do município, no momento não existem projetos em andamento para implantação de sistemas de tratamento individual de esgoto doméstico, ou seja, fossa séptica e sumidouro.

### Avaliação e identificação de problemas

Analisando o sistema de esgotamento sanitário do município, verifica-se a existência de sérios problemas, uma vez que a maioria absoluta das residências não são dotadas de sistema de tratamento de esgoto, lançando seus efluentes via poço negro.

Com relação à zona rural do município, torna-se necessário a implantação de sistema de tratamento individual de esgoto, ou seja, fossa séptica e sumidouro em todas as residências da zona rural, pois o lançamento do esgoto sem tratamento diretamente no solo é uma prática não recomendada, além de causar a contaminação do solo e da água.

Analisando o diagnóstico atual do esgotamento sanitário do município, detectaram-se os seguintes pontos fracos:

- Inexistência de sistemas de tratamento de esgotamento sanitário nas residências (zona urbana e zona rural), tanto individual (fossa séptica, filtro e sumidouro) como coletivo;

- Existência de poços negros na zona urbana e rural do município;

- Os proprietários não realizam limpezas periódicas nas fossas-sépticas e filtros.

- Inexistência de uma empresa especializada para realização dos serviços de limpeza das fossas-sépticas e filtros;

- Contaminação do efluente pluvial devido ao lançamento de esgoto in natura;

- Disposição de esgotos em antigos poços rasos de água;

- Falta de esclarecimento da população sobre um sistema de tratamento de esgotamento sanitário (diferença entre fossa séptica/sumidouro e poço negro);

- Inexistência de um setor específico dentro da Prefeitura Municipal para projetos, controle de implantação, operação (limpeza) e fiscalização dos sistemas de esgotamento sanitários;

- Inexistência de legislação que regulamente a aprovação dos projetos civis para as residências a serem construídas na zona rural.

## Diagnóstico dos sistemas de drenagem pluvial

O sistema de drenagem na área urbana do município de Boa Vista do Cadeado tem uma extensão de 2.105 metros, na sua totalidade composta por uma rede de microdrenagem, o que representa uma cobertura de 75% da área de ruas do município. Já o meio rural possui a rede de drenagem basicamente composta por sarjetas, bueiros e pontilhões, distribuídos ao longo dos 600 Km de estradas existentes. Na zona urbana foram identificados dois pontos de alagamento, sendo que na zona rural não foram diagnosticados problemas com alagamento ou inundações.

### Levantamento de Dados

A divisão de uma área em microbacias é realizada através da identificação dos divisores de água, os quais definem qual é a área de captação natural de precipitações que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, que normalmente é um afluente. De acordo com o conceito, o perímetro urbano do município de Boa Vista do Cadeado encontra-se dividido em 06 microbacias hidrográficas, de acordo com o mapa abaixo.

Figura 22 - Divisão das microbacias no perímetro urbano de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Este mapa poderá ser visualizado em escala compatível no Anexo 08.

Tabela 30 - Características das microbacias do perímetro urbano do município de Boa Vista do Cadeado.

| SUB-BACIA | BHU1 | BHU 2 | BHU 3 | BHU 4 | BHU 5 | BHU 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenada UTM exutória – x | 28°34’23,63” | 28°34’33,62” | 28°34’45,72” | 28°34’34,25” | 28°34’48,81” | 28°34’57,01” |
| Coordenada UTM exutória – y | 53°49’01,01” | 53°48’28,96” | 53°48’28,96” | 53° 49’0,89” | 53°49’10,84” | 53°48’50,83” |
| Área | 8,42 Ha | 11,86 Há | 14,19 Ha | 25,99 Ha | 3,11 Ha | 16,93Ha |
| Perímetro | 1.291,30m | 1502 m | 1960 m | 2.120 m | 804 m | 1903 m |
| Largura média da bacia | 193 m | 300 m | 368 m | 504 m | 143 m | 402 m |
| Comprimento axial da bacia | 470 m | 495 m | 730 m | 670 m | 332 m | 600 m |
| Comprimento do rio principal | m | M | m | m | m | M |
| Altitude máxima no ponto mais afastado | 418 m | 422 m | 422 m | 423 m | 415 m | 423 m |
| Altitude mínima (exutório) | 398 m | 398 m | 407 m | 397 m | 402 m | 399 m |
| Altura (diferentes cotas) | 20 m | 24 m | 15 m | 26 m | 13 m | 24 m |
| Declividade média (%) | 4,25 % | 4,85% | 2,05% | 3,88% | 3,91% | 4,0% |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

#### Definição das microbacias hidrográficas da zona rural

Em relação à zona rural, existe uma divisão de sete microbacias hidrográficas, conforme verifica-se no mapa constante no Anexo 09.

Tabela 31 - Características das microbacias da zona rural do município de Boa Vista do Cadeado.

| SUB-BACIA | BHU1 | BHU 2 | BHU 3 | BHU 4 | BHU 5 | BHU 6 | BHU 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenada UTM exutória – x | 28°26’11,01” | 28°31’24,21” | 28°31’24,21” | 28°32’50,78” | 28°45’52,45” | 28°39’04,47” | 28°47’05,47” |
| Coordenada UTM exutória – y | 53°46’35,48” | 53°52’48,57” | 53°52’48,57” | 53° 50’56,87” | 53°58’51,94” | 53°49’17,15” | 53°58’51,98” |
| Área | 7.484 Ha | 2.282 Ha | 3.039 Ha | 11.567 Ha | 22.264 Ha | 16.554Ha | 6.910Ha |
| Perímetro | 45,30km | 22,03k m | 27,07km | 53,81km | 84,27km | 63,41km | 5,46km |
| Largura média da bacia | 6,70 km | 4,07km | 6,0km | 9,21km | 11,40km | 10,15km | 3,43km |
| Comprimento axial da bacia | 10,80k m | 5,42km | 6,76km | 17,73k m | 22,76km | 18,85km | 15,16km |
| Comprimento do rio principal | 12km | 17,70k m | 8,78km | 22,17km | 24,75km | 6,76km | 12,35km |
| Altitude máxima no ponto mais afastado | 450 m | 420 m | 408 m | 426 m | 430 m | 430 m | 430m |
| Altitude mínima (exutório) | 340 m | 297 m | 297 m | 324 m | 325 m | 367 m | 338m |
| Altura (diferentes cotas) | 110 m | 123 m | 111 m | 102 m | 105 m | 63 m | 92m |
| Declividade média (%) | 1,01 % | 2,26% | 1,64% | 0,57% | 0,46% | 0,33% | 0,60% |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

#### Cálculo das máximas precipitações ocorridas no município para os últimos 8 anos

Gráfico 5 – Precipitação acumulada mensalmente, média para o período entre 2003 e 2011, no município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Coopertec Boa Vista do Cadeado, dados de 2003 a  2011.

Com base nos dados levantados os índices pluviométricos locais possuem uma média de 1825,37 mm/ano, sendo este levantamento realizado entre os anos de 2003 a 2011, considerado um volume considerável de chuva, a qual necessita de um bom sistema de escoamento, visando minimizar problemas de alagamento ou inundações.

A rede de drenagem da zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado, conta com uma cobertura de 75% das ruas pavimentadas, conforme identificado no mapa abaixo e descrito na tabela 32.

Observa-se que o sistema de drenagem é composto por microdrenagem, sendo a tubulação variando de 30 a 80 cm de diâmetro.

Foram identificados dois pontos de alagamento na zona urbana, sendo estes na Rua João Amaro, local onde existe drenagem com tubulação de diâmetro de 30 cm (tubulação subdimensionada) e na esquina da Rua João Raimundo com Avenida Francisco Barasuol. Neste caso não existe sistema de drenagem nesta rua, sendo todo o volume acumulado escoado por sarjetas e incidindo sobre um ponto da Avenida, o qual promove o alagamento.

Ainda, o sistema de drenagem é composto de 70 unidades de boca de lobos.

Em relação à qualidade do efluente pluvial sabe-se que existem ligações clandestinas de esgotamento sanitário na rede, principalmente ao longo da Rua João Amaro, entretanto, estes pontos não foram levantados e identificados exatamente em relação à residência.

O mapa da rede pluvial existente na zona urbana do município encontra-se no Anexo 10.

Tabela 32 - Sistema pluvial de Boa Vista do Cadeado é constituído com as tubulações.

| SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | DIÂMETRO (M) | MATERIAL | EXTENÇÃO (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| MICRODRENAGEM | 0,30 | concreto | 256 |
|  | 0,40 | concreto | 972 |
|  | 0,50 | concreto | 265 |
|  | 0,60 | concreto | 476 |
|  | 0,80 | concreto | 136 |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

Na zona rural existem 14 unidades de pontes de concreto ou pontilhões de madeira sobre os arroios e rios informados a seguir e localizados no mapa. Os pontilhões ou pontes situados em divisas dos municípios são divididos as despesas entre os municípios. Nos últimos cinco anos não se têm dados de alagamento de pontes ou pontilhões indicados na tabela 33.

Tabela 33 - Pontes e pontilhões na zona rural do município de Boa Vista do Cadeado.

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONDIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ponte de concreto sobre Rio Conceição | Nessecidade de execução da segunda via, pois se tratar da AM-10 RS-342 responsabilidade DAER |
| 02 | Ponte de concreto sobre Rio Conceição | Necessidade de manutenção de pintura dos guarda corpo estrada municipal |
| 03 | Pontilhão de madeira sobre arroio | Necessidade de reparos ou construção de concreto. |
| 04 | Ponte de concreto sobre Rio Conceição | Bom estado de conservação |
| 05 | Ponte de concreto sobre Rio Conceição | Bom estado de conservação |
| 06 | Ponte de concreto sobre Arroio Taboão | Necessidade de reparos em uma cabeceira de contenção |
| 07 | Ponte de concreto sobre Arroio Taboão | Bom estado de conservação |
| 08 | Ponte de concreto sobre Arroio Passo do Angu | Bom estado de conservação |
| 09 | Ponte de concreto sobre Arroio Taboão | Bom estado de conservação |
| 10 | Pontilhão de madeira sobre arroio | Necessidade de reparos ou construção de concreto |
| 11 | Ponte de concreto sobre Rio Ijuizinho | Bom estado de conservação |
| 12 | Pontilhão de madeira sobre Arroio Forquilha | Bom estado de conservação, divisa com Ijui |
| 13 | Pontilhão de madeira sobre Arroio Forquilha | Necessidade de reparos, pontilhão divisa com Ijui |
| 14 | Pontilhão de madeira sobre Arroio Forquilha | Bom estado de conservação |

Fonte: Secretaria de Planejamento de Boa Vista do Cadeado.

O mapa de localização das pontes e pontilhões existentes na zona rural do município encontram-se no Anexo 11.

### Aspectos operacionais e administrativos

O cadastro do sistema de drenagem pluvial existente no município é realizado pelo Setor Técnico da Prefeitura Municipal, sendo os dados disponíveis, a localização de bueiros, pontes, e canalizações utilizadas. Entretanto, é a Secretaria de Obras a responsável pela implantação, monitoramento e limpeza da rede de drenagem, sendo esta última realizada somente quando são verificados problemas, não existe uma frequência rotineira para limpeza.

Considera-se que o município possui uma comissão local da Defesa Civil, a qual é responsável pelas providências necessárias quando vendavais, enchentes, alagamentos e demais fenômenos naturais atingem o município, no entanto, não conta com nenhum sistema de alerta de enchentes ou outro fenômeno.

### Regulação e fiscalização

Os sistemas de drenagem pluvial no município são regulados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras, não existindo nenhuma lei específica sobre este tema, sendo a fiscalização do projeto e implantação de mecanismos de drenagem competência do setor técnico e das demais atividades do Setor de Obras. As drenagens nas ruas são executadas junto com a pavimentação da mesma e cobradas na contribuição de melhoria dos proprietários com testada para referida rua.

#### Problemas identificados pela fiscalização

- Falta de um setor central de gerenciamento dos sistemas de drenagem eu controle projetos, administração de dados, manutenção, operacionalização do sistema;

- Entre os problemas identificados têm-se as ligações clandestinas de esgotos domésticos na rede pluvial, principalmente na Rua João Amaro;

- Falta de limpeza periódica das bocas de lobos para evitar alagamentos;

- Falta de sistema de drenagem em algumas ruas da zona urbana;

- Tubulações subdimencionadas, principalmente na Rua João Amaro;

- Baixo índice de bocas de lobo nas ruas que não vencem a vazão de água ou pelo entupimento destas com lixo, resultando em alagamentos de ruas;

- Falta de grelhas nas bocas de lobo evitando a entrada de lixo nas tubulações;

- A necessidade de reparos ou substituição e aumento na largura das pontes de madeira para travessia de maquinário na zona rural;

- Erosão das estradas rurais.

- Falta de canalização (bueiros) nos acessos a propriedades.

## Diagnóstico dos sistemas de resíduos sólidos e limpeza pública

Os sistemas de resíduos sólidos e limpeza pública do município de Boa Vista do Cadeado atualmente não realiza a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos. Ainda, não é realizada a coleta de resíduos perigosos, cemitérios e pneus. A zona rural é desprovida de coleta de seus resíduos sejam eles orgânicos ou recicláveis. Com relação à limpeza pública, a mesma é deficiente, não apresentando periodicidade no serviço.

### Atualmente a população do município é de 2441 habitantes. A população urbana é de 472 habitantes. Conforme cálculo de projeção aritmética para os próximos 20 anos, a população urbana do município será de 939 habitantes e a população total do município sofrerá um decréscimo chegando, no decorrer destes 20 anos, em torno de 2372 habitantes.

### Resíduos domiciliares

#### Quantidades

Segundo registros da empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA (Contrato de Prestação de Serviço nº 036/2012), que recolhe os resíduos sólidos urbanos do município de Boa Vista do Cadeado, no mês de janeiro de 2013 a coleta foi de 9.000kg. Este valor corresponde somente a população da zona urbana do município, pois a zona rural não é atendida com coleta de resíduos sólidos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a população urbana do município produz em média 635g/dia. Para uma projeção futura (20 anos) a produção de resíduos sólidos urbanos será de 17.887,95 kg/mês (considerando que a coleta ocorrerá apenas na zona urbana do município).

A coleta na zona rural não ocorre no momento, desta forma não se tem um valor de geração de resíduos para este setor, porém sabe-se que os valores diários de resíduos sólidos gerados no meio rural por pessoa, normalmente é menor que na zona urbana, desta forma, fazendo-se uma estimativa de 300g/dia por habitante no meio rural, teríamos no momento, a necessidade de coletar 590kg/dia de resíduos, o que perfaz um total de 17.700 kg/mês.

#### Tipos, origem e caracterização dos resíduos

Os resíduos sólidos urbanos do município são de origem domiciliar, ou seja, originados da vida diária das residências, composto por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, legumes, etc), papel higiênico, fraldas descartáveis, garrafas PET, plásticos diversos, vidros, metais, etc.

Com base nos quantitativos repassados pela empresa responsável pelo recolhimento, os resíduos estão assim distribuídos, num total de 9.000 Kg/mês: resíduos secos: 4.950kg; resíduos orgânicos: 4.050kg.

No entanto, não podemos precisar a porcentagem de papel, vidro, metal e plástico que compõe os resíduos sólidos, pois nunca foi realizado um estudo com esses resíduos dentro do município.

#### Responsabilidades e gerenciamento

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é efetuado pela empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA, conforme contrato de prestação de serviço firmado entre a referida empresa e o município de Boa Vista do Cadeado (Contrato nº 036/2012). A empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA realiza a coleta dos resíduos sólidos dentro da área urbana do município, duas vezes por semana e destina esses resíduos para o aterro sanitário da Empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR, do município de Giruá/RS. Os resíduos encaminhados para a Empresa CRVR não passam por nenhum tipo de triagem, sendo encaminhados diretamente para o aterro.

#### Coleta domiciliar seletiva

O município de Boa Vista do Cadeado não realiza coleta seletiva.

#### Setores, cobertura e frequência da coleta

A coleta de resíduos sólidos abrange toda a área urbana do município, atingindo assim 100% desta população. A coleta de resíduos é realizada nas segundas e quintas-feiras, no turno da manhã, sendo que o trajeto é definido pela empresa. A Empresa Mundial também realiza a coleta dos resíduos das residências que estão localizadas junto ao Acesso Municipal/RS 342, que compreende aproximadamente 12 residências, que fazem parte da zona rural.

As demais localidades da zona rural, não são atendidas pelo serviço de coleta de resíduos sólidos. Não há nenhum sistema de coleta, nem mesmo, a Prefeitura presta este serviço, ficando assim os moradores destas áreas impossibilitados de efetuar o destino correto de seus resíduos recicláveis. Conforme verificado na pesquisa quantitativa junto a 1° mobilização social, os moradores das áreas rurais do município acabam queimando ou enterrando seus resíduos recicláveis, por não possuírem acesso ao serviço de coleta. Já os resíduos orgânicos, os moradores utilizam para produção de adubo orgânico.

#### Coletores

Os coletores urbanos no município são de pequeno a médio porte, de plástico, colocados nas ruas, praça municipal e demais locais públicos. Alguns são fixos, outros móveis em formato de “cestos” estacionários, ou de “tambores”, este último com tampa (apesar de algumas tampas já terem sido extraviadas) e sem alças para manuseio.

No ano de 2012, o poder público fez a aquisição de 07 unidades de coletores grandes do tipo “contêiner” que foram colocados nas ruas de maior movimentação e pontos estratégicos, como escolas e praça.

Quanto à quantidade e ao tipo da maioria dos coletores, pode-se considerar que os mesmos não são adequados à demanda da população, por serem pequenos e em número insuficiente.

Abaixo imagens dos coletores instalados na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 21 - Cestos estacionários instalados na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 22 - Cesto estacionário instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 23 - Coletor tipo “containner” instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

Imagem 24 - Coletor tipo “containner” instalado na zona urbana do município de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

#### Veículos, equipamentos e quadro de pessoal

A empresa utiliza 01 caminhão caçamba para recolhimento dos resíduos, empregando para este serviço 01 motorista e 02 garis.

#### Campanhas de coleta seletiva

No município de Boa Vista do Cadeado somente a Escola Municipal Boa Vista do Cadeado realizou projetos de conscientização para a implantação da coleta seletiva. Neste, trabalhou com os alunos sobre meio ambiente, onde foi discutida a questão dos resíduos e a importância da separação dos mesmos. Para isso, foi usado um panfleto com dicas de como cuidar o meio ambiente, conforme se verifica abaixo:

Figura 23 - Panfleto educativo utilizado em campanha na E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado.

Fonte: E.M.E.F. Boa Vista do Cadeado.

Durante a realização da II Semana Municipal do Meio Ambiente, também foi trabalhado o tema coleta seletiva através de palestra, conforme folder abaixo:

Figura 24 - Folder da II Semana Municipal do Meio Ambiente de Boa Vista do Cadeado.

Fonte: Conselho Municipal de Meio Ambiente.

#### Custos e taxas

Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 036/2012, firmado entre o Município de Boa Vista do Cadeado, e a Empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA, o valor pago à empresa pelo serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos é de R$ 4.850,50 mensais.

A ONU e o Ministério das Cidades informam que deveria ser gasto para a destinação final de RSU a quantia de R$ 40,00 por tonelada de RSU, enquanto o município está gastando na faixa de R$ 538,95, valor considerado muito elevado.

O município não realiza a cobrança de taxa de recolhimento de resíduos sólidos à população beneficiada, arcando com 100% da despesa com a destinação final do RSU.

#### Destinação e disposição final

A empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA que presta o serviço de recolhimento de resíduos sólidos no município de Boa Vista do Cadeado realiza a destinação e disposição final dos resíduos sólidos no município de Giruá/RS, onde a empresa receptora é Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR, a qual possui um aterro sanitário.

#### Áreas de transbordo

No município de Boa Vista do Cadeado não existem áreas de transbordo para disposição de resíduos sólidos, pois a empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA recolhe os resíduos e encaminha direto para o aterro sanitário junto a Empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos - CRVR.

#### Triagem dos resíduos

Conforme dados oferecido pela Empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA, os resíduos sólidos urbanos (secos e orgânicos) recolhidos no município de Boa Vista do Cadeado vão direto para o aterro sanitário da Empresa CRVR do município de Giruá/RS, não passando por nenhum tipo de triagem.

#### Destino do material orgânico

Como não há triagem dos resíduos recolhidos no município de Boa Vista do Cadeado, o material orgânico coletado também vai para o aterro sanitário.

#### Destino do material reciclável

O material reciclável recolhido no município de Boa Vista do Cadeado também vai para o aterro sanitário da Empresa CRVR por não apresentar triagem.

#### Destino do rejeito

Como não há triagem dos resíduos junto a Empresa CRVR, consequentemente não há rejeito, pois todos os resíduos são encaminhados para o aterro sanitário.

#### Óleo de cozinha

No município de Boa Vista do Cadeado não há recolhimento de óleo de cozinha, pois a Empresa Mundial Assessoria Ambiental LTDA que presta o serviço de recolhimento de resíduos sólidos urbanos não realiza este serviço e o município não possui convênio com outra empresa.

#### Catadores

No município de Boa Vista do Cadeado não existem catadores.

### Resíduos de limpeza urbana e poda de vegetação

#### Quantidades

No município de Boa Vista do Cadeado, conforme informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras são recolhidos mensalmente uma média de 500 kg de resíduos de poda e limpeza pública.

#### Tipos e caracterização dos resíduos

Os resíduos de poda e limpeza pública são constituídos basicamente por: folhas secas, gramas, galhos e terra. A origem destes resíduos são varrição de passeios públicos, ruas e praça, além do corte de grama da praça municipal e de alguns passeios públicos.

#### Responsabilidades

O gerenciamento dos resíduos de limpeza urbana é realizado pela prefeitura municipal, especificamente pela Secretaria Municipal de Obras.

#### Serviços executados pela prefeitura

A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Obras realiza os serviços de varrição de passeios públicos, ruas e praça municipal, além do corte de grama na praça e em alguns passeios públicos.

#### Setores, cobertura e frequência

O serviço de limpeza pública é realizado em toda a área urbana do município, atingindo com isso 100% dessa população. Com relação à frequência deste serviço, o mesmo é realizado 01 vez por mês, chegando muitas vezes a ser realizado a cada dois meses ou mais, não tendo assim, uma periodicidade definida.

#### Veículos, equipamentos e quadro de pessoal

A Secretaria Municipal de Obras utiliza uma mini carregadeira com equipamento adequado para realizar a varrição de ruas, além de vassouras para varrição de passeios públicos e praça municipal e enxadas para o serviço de capina.

O quadro de pessoal envolvido neste serviço é 01 motorista para a mini carregadeira e 01 serviço geral.

Para o transporte do material recolhido até o destino final (Parque de Rodeios) é utilizado um caminhão caçamba da Secretaria Municipal de Obras.

#### Disposição final

Os resíduos de limpeza pública são encaminhados para geração de composto orgânico, no entanto, a prefeitura municipal não dispõe de um local apropriado para esta finalidade, sendo que no momento, o mesmo está sendo disposto no Parque Municipal de Rodeios.

#### Locais críticos relacionados à limpeza urbana

Conforme informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras, os pontos críticos relacionados à limpeza urbana são as ruas sem calçamento e as ruas com calçamentos de pedras irregulares.

### Resíduos de Construção Civil

#### Quantidades

O município de Boa Vista do Cadeado não é atendido por sistema de coleta de resíduos de construção civil, portanto não se pode estimar a quantidade que é gerada deste resíduo.

#### Tipos e caracterização dos resíduos

Com relação ao tipo dos resíduos de construção civil gerados, os mesmos são compostos por: materiais de CLASSE A como restos de tijolos, blocos, telhas, cerâmicas, placa de revestimento, argamassa, concreto, etc.

#### Responsabilidades e gerenciamento

Como no município não há sistema de recolhimento de resíduos de construção civil, a responsabilidade e o gerenciamento deste resíduo ficam a cargo dos proprietários que estão construindo ou da construtora responsável pela obra. Quando surge material inerte, o mesmo é depositado em terreno para aterro.

#### Geradores do RCC

Os geradores de resíduos de construção civil no município de Boa Vista do Cadeado são os proprietários de obras e construtoras responsáveis por obras civis. A coleta e acondicionamento destes resíduos ficam a cargo dos geradores.

#### Empresas de coleta

No município de Boa Vista do Cadeado não existem empresas que prestam o serviço de recolhimento de resíduos de construção civil.

#### Destino e áreas de bota-fora

No município de Boa Vista do Cadeado não há áreas destina para bota-fora. A área utilizada para disposição final, não licenciada como “bota-fora”, concentra-se no Parque Municipal de Rodeios.

### Resíduos de Serviços de Saúde

#### Quantidades

Conforme informação prestada pela Empresa Via Norte Coleta e Transportes de Resíduos LTDA, foram recolhidos 3.700 litros de resíduos de serviços de saúde no período compreendido entre 1º de junho de 2012 a 05 de março de 2013, perfazendo uma média de 400 litros por mês.

#### Tipos, origem e caracterização dos resíduos

Toda a produção dos resíduos de centro cirúrgico tem origem na Unidade Básica de Saúde – UBS e no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, que dispõem de ambulatórios médicos, sala de vacinas, sala de coleta, sala de esterilização de materiais, sala de nebulização, expurgo, e consultório odontológico. Não existem no município hospitais, clínicas ou laboratórios.

Os resíduos de serviço de saúde são compostos por aqueles que integram o Grupo A – Potencialmente Infectantes – resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, e Grupo E – Perfurocortantes – materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

#### Responsabilidades e gerenciamento

O gerenciamento do sistema de resíduos de saúde é realizado pela empresa VIA NORTE, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA, conforme contrato de prestação de serviço firmado entre a referida empresa e o município de Boa Vista do Cadeado (Contrato nº 060/2009), ambos responsáveis pela realização do serviço.

#### Geradores do RSS

O principal gerador de RSS no município é a Unidade Básica de Saúde – UBS e o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

#### Coleta e acondicionamento dos RSS do município

A coleta dos resíduos sólidos de saúde no município é realizada pela empresa contratada quinzenalmente, utilizando-se de caminhão, tipo baú, licenciado para o transporte. Os RSS do município são acondicionados em bombonas com capacidade de 200 litros, equivalente a 40 quilos, devidamente identificadas e armazenadas em local adequado até o momento do recolhimento por parte da empresa contratada.

Imagem 25 - Coletor tipo “tambor” instalado junto a Unidade Básica de Saúde

Fonte: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.

#### Custos e taxas

Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 060/2009, firmado entre o Município de Boa Vista do Cadeado, e a Empresa Via Norte, Coleta e Transporte de Resíduos LTDA, o valor inicialmente pago à empresa contratada, na data de 09 de novembro de 2009, era de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais.

Com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Prestação de Serviço nº 060/2009, de 14 de novembro de 2012, o valor pago à empresa prestadora do serviço passou a ser de R$ 483,84 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) mensais.

### Resíduos especiais (eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes)

#### Quantidades

O município de Boa Vista do Cadeado não dispõe de sistema de coleta de resíduos especiais e os estabelecimentos que comercializam estes tipos de produtos não possuem a logística reversa implantada.

Para poder estimar a quantidade de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes geradas no município, buscou-se junto aos estabelecimentos uma média do que é vendido mensalmente, para com isso poder ter uma noção do que está sendo gerado no município.

Com base nessas informações, pode-se estimar que no município de Boa Vista do Cadeado há uma geração mensal de 76 unidades de pilhas, 30 lâmpadas fluorescentes e 135 lâmpadas incandescentes e 20 baterias automotivas. As lojas que comercializam baterias novas ou recondicionadas realizam a logística reversa. Com relação aos resíduos eletrônicos não existe dados da geração e nem da comercialização, pois no município de Boa Vista do Cadeado não há revenda de produtos eletrônicos.

#### Tipos e caracterização dos resíduos

Os resíduos gerados no município são basicamente pilhas, lâmpadas fluorescentes e incandescentes e baterias automotivas.

#### Responsabilidades

Como no município não existe sistema de coleta de resíduos especiais e a logística reversa funciona deficitariamente, a responsabilidade acaba sendo do gerador. Isto difere do que diz a política nacional de resíduos sólidos, onde fica claro que a responsabilidade de realizar a destinação final correta é do fabricante, sendo também do comerciante realizar o envio do produto para quem fabrica o mesmo.

#### Geradores do RE

Os geradores dos resíduos especiais é a população em geral.

#### Coleta e acondicionamento dos RE do município

Como no município de Boa Vista do Cadeado não existe sistema de coleta de resíduos especiais, não existem pontos de coleta e acondicionamento destes resíduos, e a destinação final adequada fica a cargo do gerador.

### Resíduos agrícolas e de agrotóxicos (embalagens)

#### Quantidades

Para poder estimar a quantidade de resíduos agrícolas e de agrotóxicos gerados no município de Boa Vista do Cadeado, buscou-se junto aos dois estabelecimentos que comercializam este tipo de produto uma média do que é vendido anualmente, para com isso poder ter uma noção do que esta sendo gerado no município.

Com base nessas informações, podemos dizer que no município de Boa Vista do Cadeado há uma geração média anual de 7.500 embalagens de agrotóxicos.

#### Responsabilidades

A Empresa “A” que comercializa produtos agrícolas disponibiliza anualmente um local para o agricultor realizar a devolução das embalagens de agrotóxicos. Como a Empresa “A” faz parte de uma Associação de revendedores de agroquímicos da região, o local que ela disponibiliza para a devolução das embalagens está localizado no município vizinho de Ijuí/RS. Vale salientar que o agricultor deve fazer a devolução das embalagens após ter realizada a tríplice lavagem.

Já a Empresa “B” dispõe de um calendário anual para devoluções de embalagens, onde o agricultor traz seu resíduo até esta, que disponibiliza de local próprio para armazenamento das embalagens para posterior destinação final. As embalagens devem estar limpas (tríplice lavagem) e separadas entre tampas e vasilhas.

#### Geradores do RA

No município de Boa Vista do Cadeado os principais geradores dos resíduos agrícolas são os agricultores, sendo o setor primário a base da economia local.

#### Local de coleta e acondicionamento

Com relação à coleta e acondicionamento das embalagens de agrotóxicos no município de Boa Vista do Cadeado, a Empresa “A” dispõe de um local para coleta e acondicionamento das embalagens no município vizinho de Ijuí. Para isto, o agricultor deve transportar seus resíduos até o local indicado, que na maioria das vezes o faz através de caminhão próprio.

A Empresa “B” possui local próprio de coleta, bem como, de acondicionamento.

#### Destino final de embalagens: devolução à fornecedores

Após a entrega das embalagens pelos agricultores nos locais mencionados anteriormente, as mesmas são recolhidas pela Empresa Jeriva Embalagens, do município de Giruá/RS. Após recolher as embalagens, a Empresa Jeriva separa as embalagens por vários critérios, prensa e encaminha para empresas recicladoras fora do estado.

#### Custos e taxas

Os custos e taxas decorrentes da devolução das embalagens de agrotóxicos já está incluído no valor de venda do produto.

### Resíduos Industriais

#### Tipos de indústrias principais caracterização dos resíduos

O município de Boa Vista do Cadeado conta apenas com 01 indústria (matadouro) localizado no interior do município, as margens da RS 342. Os resíduos gerados pela indústria são: sangue, patas, vísceras e resíduos estomacais.

#### Responsabilidades

A responsabilidade quanto ao resíduo industrial é da própria indústria geradora.

#### Local de coleta e acondicionamento

Na indústria há um tanque onde é depositado o sangue e coletores adequados para cada tipo de resíduo, para posterior coleta por empresa especializada.

#### Destino final

Os resíduos gerados na indústria são encaminhados para uma fábrica de farinha de osso.

### Resíduos CLASSE I provenientes de cemitério e animais mortos

#### Quantidades

No município de Boa Vista do Cadeado, conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras, são gerados em média 500 kg/ano de resíduos provenientes de cemitério. Com relação aos animais mortos não há informação da quantidade gerada, pois o município não dispõe de recolhimento deste tipo de resíduo.

#### Tipos e caracterização dos resíduos

Os resíduos provenientes de cemitério são basicamente flores e vasos de plástico.

#### Responsabilidades

A responsabilidade pelos resíduos provenientes de cemitério é da prefeitura municipal, no entanto, a mesma não possui convênio com empresa para recolhimento deste resíduo. Com relação aos animais mortos, quando ocorre óbito o produtor/habitante solicita a coleta junto a Secretaria Municipal de Agricultura que disponibiliza um funcionário e uma máquina apropriada para abrir uma vala na propriedade do produtor rural e enterrar o animal.

#### Geradores dos Resíduos Classe I

Os principais geradores dos resíduos provenientes de cemitério são: o cemitério localizado na área urbana do município e os cemitérios do interior do município. Com relação aos animais mortos, os principais geradores são os produtores de gado de corte e os de produção leiteira.

#### Local de coleta e acondicionamento

Como no município de Boa Vista do Cadeado não há coleta deste tipo de resíduo, não existe um local para coleta e acondicionamento.

#### Destino final

No momento não há recolhimento e destinação final dos resíduos de cemitério. A Prefeitura não possui convênio com nenhuma empresa para prestar este tipo de serviço.

No que diz respeito aos animais mortos, os mesmos são enterrados em valas no solo, dentro da propriedade rural. Os produtores rurais não dispõem de composteiras para animais mortos.

#### Custos e taxas

Como no município de Boa Vista do Cadeado não existe sistema de coleta e destinação final de resíduos provenientes de cemitério e de animais mortos, consequentemente não há taxas para este serviço.

### Pneus

#### Quantidades

O município de Boa Vista do Cadeado não dispõe de sistema de coleta de pneus. Em relação à quantidade gerada, não se pode estimar, pois no município não existe nenhuma revenda de pneus, o que leva os moradores realizar este tipo de compra em municípios vizinhos.

#### Responsabilidades e gerenciamento dos pneus e de terceiros/fornecedores

Com relação ao gerenciamento de pneus, a Prefeitura Municipal gerencia apenas os pneus que constam em seu patrimônio. Os demais pneus são responsabilidade dos proprietários.

#### Geradores

Os geradores de pneus no município de Boa Vista do Cadeado são a Prefeitura Municipal e população em geral.

#### Local de coleta, acondicionamento e armazenamento

Os pneus que constam no patrimônio da prefeitura municipal são acondicionados em local apropriado, ou seja, dentro de um galpão coberto localizado no parque de máquinas da Prefeitura, onde posteriormente são encaminhados para leilão. Quanto aos demais pneus gerados no município não se pode afirmar a real forma de coleta e armazenamento.

#### Destino final: devolução à fornecedores

Com relação ao destino final dos pneus, os pneus gerados pela Prefeitura Municipal são encaminhados para leilão.

### Gerenciamento e sustentabilidade do sistema atual

Com base no diagnóstico apresentados acima, destacam-se os principais pontos a serem trabalhados, em relação a resíduos sólidos no município de Boa Vista do Cadeado.

- Falta de recolhimento de resíduos sólidos na zona rural do município;

- Coletores insuficientes e inadequados que facilitam o acesso de animais na zona urbana;

- Não há coleta seletiva no município;

- Utilização de embalagens inadequadas (pouco resistentes) que estouram na hora da coleta e em alguns casos a falta de acondicionamento do resíduo, o que leva a depositar o mesmo solto no coletor;

- Depósitos de resíduos junto aos coletores em dias inadequados, o que ocasiona, muitas vezes, o extravio de lixo pelas ruas da cidade por cães;

- Não utilizam o resíduo orgânico para compostagem;

- Não é realizada a triagem posterior à coleta, sendo que, os resíduos secos e resíduos orgânicos vão direto para o aterro sanitário;

- Não há um sistema de gerenciamento implantado junto a Prefeitura para controle dos resíduos sólidos gerados no município;

- As taxas pagas para a destinação final estão muito acima das recomendadas pelas organizações;

- Não existe implantado um sistema de cobrança de valores visando diminuir os valores dos cofres públicos gastos com a coleta e destinação destes resíduos;

- O município apresenta áreas com aspecto de abandonada; terrenos baldios “sujos”; ruas sujas com presença de lixos, folhas secas e terra solta; sarjetas vegetadas; ruas sem passeios públicos; o que obriga os pedestres a andar pela rua, além da falta de periodicidade na realização da limpeza urbana;

- O volume gerado de resíduos de poda e varrição não recebe tratamento adequado, como por exemplo, compostagem, e vem sendo destinada em local impróprio;

- Verifica-se o ateio de fogo em galhos de árvores proveniente de podas, papel higiênico ou mesmo folhas secas resultante da varrição dos quintais das casas;

- Falta de recursos humanos exclusivos para a execução dos serviços de limpeza, bem como falta de controle do volume produzido;

- Inexistência de equipamentos apropriados para realização da trituração dos resíduos;

- Não há controle efetivo na geração dos resíduos de construção civil e os geradores dos mesmos não são responsabilizados pela correta destinação final, o que leva muitas vezes a realizar esta em locais inadequados;

- Não existem áreas de bota fora licenciada pelo município ou particulares;

- Não existe uma política municipal que regulamente a obrigatoriedade de destinação correta do RCC, e que esta seja de responsabilidade do gerador;

- Não existe implantado um sistema de cobrança de valores quando a Prefeitura realiza a coleta e destinação dos RCC;

- Não existe sistema de gerenciamento de resíduos especiais (eletrônicos, pilhas e lâmpadas fluorescentes) a nível municipal;

- Os estabelecimentos que comercializam estes resíduos não realizam a política reversa, disponibilizando coletores para população;

- Não existe uma política municipal que regulamente a obrigatoriedade de destinação correta do resíduo especial, e que seja implantada eficientemente a política reversa, e que esta seja de responsabilidade do comerciante/fabricante;

- Não existe implantado um sistema de cobrança de valores quando a Prefeitura realiza a coleta e destinação destes resíduos especiais;

- Falta de fiscalização do sistema por parte da Prefeitura Municipal em relação a destinação final de todos os resíduos sólidos gerados no âmbito municipal;

- Não existe uma política municipal que regulamente a obrigatoriedade de destinação correta do resíduo especial, e que seja implantada eficientemente a política reversa, e que esta seja de responsabilidade do comerciante/fabricante;

- Não existe um sistema de gerenciamento dos resíduos provenientes de cemitério;

- Os cemitérios não estão devidamente licenciados e com Plano de Gerenciamento de seus resíduos.

- Não há sistema de coleta de pneus e destinação final adequada dos mesmos;

# PROGNÓSTICO, PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO

O diagnóstico dos sistemas de saneamento existentes no Município Boa Vista do Cadeado tiveram como objetivo servir de base orientadora dos prognósticos, etapa onde serão de fato elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento, buscando, num horizonte temporal, a universalização dos serviços.

Assim, com base no diagnóstico existente e as análises obtidas através do controle social realizado por meio da mobilização social com a aplicação de questionários, reuniões técnicas e audiências públicas, pode-se elencar os cenários hoje comuns à realidade da população do município, e com isto se definir as propostas de ações e projetos que visam à melhoria dos principais serviços ligados ao saneamento básico. De uma forma geral, a recomendação é que se tenha a implementação das infraestruturas necessárias em todas as áreas comunitárias, sejam urbanas ou rurais, dentro do prazo estabelecido.

A análise prospectiva aborda as problemáticas, defini os entes relevantes, as expectativas futuras e a relação entre causa e efeito. Além disso, identifica ações, objetivos, sequencial, avalia escalas, valores, aborda táticas e estratégias. Deste modo, a prospectiva visa apontar um conjunto de técnicas capazes de solucionar deficiências apontadas no diagnóstico, avaliando a complexidade, incertezas, conflitos e riscos das ações.

As metodologias definidas irão buscar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo norteador da ação. Estes cenários servirão de referenciais para elaboração do plano estratégico de execução dos programas, projetos e ações.

## Análise SWOT

Existem várias ferramentas que servem de auxílio na hora de planejar os passos do presente e do futuro em relação a situação do setor de saneamento. Uma delas é a Análise Swot, que é utilizada durante a realização do planejamento estratégico para auxiliar na compreensão do cenário em que se encontra o setor.

A palavra Swot é uma sigla em inglês originária das palavras Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e dá nome a uma matriz que facilita a visualização destas quatro características, que são inerentes aos mais variados tipos de ações.

Através desses dados, é possível ter uma maior noção dos pontos fracos e fortes, do cenário em que o sistema de saneamento está inserido, além de servir como auxílio para tomada de decisões.

Basiacamente devem ser consideradas as seguintes ações para elaboração de um análise SWOT.

1 – Divisão cenário do setor de saneamento em duas partes

Com o objetivo de entender melhor o cenário em que se está inserido, é necessário dividi-lo em ambiente externo (variáveis que afetam o setor de fora para dentro) e ambiente interno (variáveis que partem do setor, de dentro para fora).

2 – Definição do ambiente interno

No ambiente interno, é necessário determinar as forças e fraquezas de um setor em comparação com outros.

3 – Definição do ambiente externo

As oportunidades e ameaças estão dentro do chamado ambiente externo. Elas variam de acordo com a esefra em que o empreendimento está inserido.

4 – Diagramação

Os dados devem ser inseridos em um diagrama, conforme apresenta-se abaixo:

Quadro 6 - Análise SWOT do setor de saneamento para o município de Boa Vista do Cadeado

| Ambiente Interno | Forças | Fraquezas |
| --- | --- | --- |
|  | Município com pequena população | Gestão dos sistemas de saneamento: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. |
|  | Política habitacional | Legislação Municipal de Saneamento |
|  | Sistema de abastecimento de água: n° de famílias atendidas, quantidade de água disponível, qualidade da água | Orçamento municipal |
|  | Pessoas residindo em áreas de risco | Plano Diretor |
|  | Existência de um curso hídrico com capacidade para recebimento do esgoto tratado | Pessoas residindo em áreas de risco |
|  | Sistema de coleta e destinação de RSU | Quadro de funcionários reduzido |
|  | Enquadramento da Bacia Hidrográfica | Falta de um sistema de macrodrenagem |
|  | Sistema municipalizado de Gestão Ambiental | Falta de um sistema de esgotamento sanitário conjunto |
|  | Pequenos pontos de alagamento | Baixo número de economias com sistema individual de tratamento de esgoto doméstico |
|  | Não existem Bolsões de pobreza | Falta de um local adequado para destinação final dos RSU |
|  |  | Inexistência de legislação regulamentadora sobre a geração e responsabilidades de gerenciamento dos resíduos que são de competência dos geradores |
| Ambiente Externo | Oportunidades | Ameaças |
|  | Recursos Federais e Estaduais para aplicação em sistemas de saneamento | Políticas de priorização de investimentos não relacionadas ao setor de saneamento |
|  | Políticas públicas (Estaduais e Federais) para saneamento | Desastres Ambientais |
|  | Políticas de priorização de investimentos relacionadas ao setor de saneamento | Interpéreis Climáticos |
|  | Nova tecnologia para destinação final dos resíduos | Desvalorização de determinados produtos no mercado consumidor |
|  | Valorização de determinados produtos no mercado consumidor |  |
|  | Parcerias políticas ou instutucionais |  |
|  | Crescimento populacional |  |

Fonte: Inova consultoria Ambiental.

5 – Analise o cenário encontrado

A análise Swot ajuda a ter clareza do negócio, possibilitando que se identifiquem quais pontos fortes explorar e quais pontos a trabalhar no âmbito de toda a gestão de um determinado setor. Essa ferramenta ajuda a determinar a posição atual da empresa e antecipar o futuro, visando as oportunidades e precavendo as ameaças.

## Cenários, objetivos e metas

Para definição dos cenários, objetivos e metas a serem traçados junto a este PMSB tem-se as legendas abaixo identificadas:

- SAA – Para ações ligadas ao Sistema de Abastecimento de Água;

- SES – Para ações ligadas ao Sistema de Esgotamento Sanitário;

- DP– Para ações ligadas a Drenagem Pluvial;

- RS – Para ações ligadas aos Resíduos Sólidos.

Neste caso, está sendo identificando o cenário através de uma legenda própria. Em vistas de que podem ser diagnosticados mais de um problema para cada eixo, elege-se um sequencial numerológico para acompanhar a legenda de ação, o qual será 1,2,3, sendo o último número igual ao número de cenários identificados.

Seguindo a avaliação realizada tem-se a definição de meta de execução como sendo o espaço temporal de realização do cenário:

- Imediato ou emergenciais: até três anos;

- Curto Prazo: de quatro a oito anos;

- Médio Prazo: de nove a doze anos;

- Longo Prazo: de treze a vinte anos.

Apresentam-se as prioridades de cada cenário/ação a serem realizadas, fomentando a estas um grau de importância como primeira (A), segunda (B) ou terceira opção (C). Estas opções foram definidas junto à comunidade, através da ação de mobilização social realizada, dentro de cada meta.

Quadro 7 – Cenários diagnosticados e objetivos a serem alcançados no município nos próximos 20 anos.

| Número da Ação | Cenário Atual | Objetivo | Metas (curto, médio e longo prazo) | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAA – 1 | Não existe planejamento eficiente para realização das obras no SAA, a demanda é conforme a necessidade. | Implantar um sistema de planejamento controle das redes de água. | Imediato | A |
| SAA – 2 | Falta de hidrômetros nas saídas dos reservatórios de água para controle de perdas na distribuição ou ligações clandestinas. | Implantação de hidrômetros (hidrometação) de 100 % dos poços e saída das caixas d’água, visando implantar um controle de perdas | Imediato | B |
| SAA – 3 | A reservação é insuficiente para suprir a necessidade de um dia de abastecimento, e a necessidade de manutenção de reservatórios com pintura. | Aumento da capacidade de reservação e manutenção dos mesmos | Curto prazo | B |
| SAA – 4 | As canalizações de distribuição de água em alguns pontos encontram-se muito superficiais nos passeios podendo haver danos nas canalizações. | Prever as canalizações assentadas com maiores profundidades e adequar as existentes | Longo prazo | C |
| SAA – 5 | Rede de distribuição de água antiga situadas no eixo de ruas pavimentadas com a necessidade de rompimento a cada vez de uma nova ligação. | Substituição das redes antigas do eixo para as laterais | Médio prazo | B |
| SAA – 6 | A maioria dos poços não possuem cercamento e selo sanitário. | Providenciar a execução do cercamento selo sanitário | Imediato | A |
| SAA – 7 | Não existe tratamento da água na zona rural. | Implantar tratamento de água na zona rural | Imediato | A |
| SAA – 8 | Os poços de abastecimento de água não possuem Outorga do uso da água. | Regularizar o licenciamento. | Médio prazo | C |
| SAA – 9 | Não existe controle de qualidade das águas de nascente ou outra fonte de abastecimento. | Regularizar a situação com fiscalização. | Curto prazo | B |
| SAA – 10 | As associações de rede de água não estão legalmente constituídas e não possuem contrato de concessão | Legalização das associações e contrato de concessão. | Curto prazo | B |
| SAA – 11 | Limpeza das áreas ao redor dos reservatórios e poços. | Realizar a limpeza. | Imediato | A |
| SAA – 12 | Falta de coleta e análise da água nos poços da zona rural. | Regularizar a situação de coleta e análise de água. | Curto prazo | B |
| SAA – 13 | Falta de preservação de APPs, falta de proteção e manutenção de nascentes e banhados. | Incentivo na preservação de áreas de APP, nascentes e banhados. | Imediato | A |
| SAA – 14 | População sem abastecimento de água por meio de rede pública. | Implantar rede pública para a população que usa outras fontes para abastecimento de água. | Médio prazo | B |
| DP -1 | Ligações clandestinas de esgotos domésticos na rede pluvial | Extinguir ligações clandestinas de esgoto da rede pluvial | Imediato | A |
| DP – 2 | Falta de limpeza periódica das bocas de lobos para evitar alagamentos | Execução de limpeza periódica nas bocas de lobo. | Curto Prazo | B |
| DP – 3 | Baixo índice de bocas de lobo nas ruas que não vencem a vazão de água ou pelo entupimento destas com lixo, resultando em alagamentos de ruas; | Aumento do número de boca de lobos e colocação de grelhas de proteção. | Médio Prazo | C |
| DP – 4 | A necessidade do aumento na largura das pontes de madeira para travessia de maquinário na zona rural | Projeção do aumento na largura das pontes de madeira | Longo Prazo | C |
| DP – 5 | Erosão das estradas rurais. | Criar programa de contenção das águas pluviais nas estradas rurais. | Longo Prazo | C |
| DP – 6 | Falta de canalização pluvial nas entradas das estradas secundárias. | Execução de canalização pluvial nas entradas das estradas secundárias. | Curto prazo | B |
| DP – 7 | Inexistência de um setor de gerenciamento dos sistemas de drenagem no município | Criação de um setor de gerenciamento para o sistema | Longo prazo | C |
| DP – 8 | Implantação de redes de drenagem nas áreas urbanas onde não se tem cobertura. | Implantação de drenagem na malha urbana. | Médio prazo | B |
| SES – 1 | Falta de sistemas de tratamento de esgotamento sanitário nas residências (zona urbana e zona rural), tanto individual (fossa séptica, filtro e sumidouro) como coletivo; | Implantar Sistemas de esgotamento sanitário na zona rural e urbana: individuais e coletivo | Médio prazo | B |
| SES – 2 | Existência de poços negros na zona urbana e rural do município; | Identificar e eliminar os poços negros. | Médio prazo | B |
| SES – 3 | Falta de limpeza nas fossas e filtros. | Fiscalizar e exigir a limpeza das fossas e filtros | Curto prazo | B |
| SES-4 | Falta de uma empresa especializada para realização dos serviços de limpeza; | Contratar empresas regulamentadas para realização do serviço | Imediato | A |
| SES-5 | Contaminação do efluente pluvial devido ao lançamento de esgoto in natura; | Identificação e eliminação das redes de esgoto que estão ligadas a rede pluvial | Imediato | A |
| SES-6 | Disposição de esgotos em antigos poços rasos de água; | Identificação e eliminação da disposição de esgoto em poços rasos, bem como exigir o tamponamento dos poços | Imediato | A |
| SES-7 | Falta de esclarecimento da população sobre um sistema de tratamento de esgotamento sanitário (diferença entre fossa séptica/sumidouro e poço negro); | Campanha de conscientização da população sobre esgotamento sanitário. | Imediato | A |
| SES-8 | Falta de um setor específico dentro da Prefeitura municipal para projetos, controle de implantação, operação (limpeza) e fiscalização dos sistemas de esgotamento sanitários; | Adequar setor especifico para projetos, controle de implantação, operação (limpeza) e fiscalização dos sistemas de esgotamento sanitários; | Curto prazo | B |
| SES-9 | Somente as residências a serem construídas na zona urbana têm seus projetos hidrosanitários avaliados | Implantar exigência de aprovação de projetos hidrosanitários na zona rural | Médio prazo | C |
| RS – 1 | Falta de recolhimento de resíduos sólidos na zona rural do município | Implantar recolhimento de resíduos sólidos na zona rural do município | Curto prazo | B |
| RS – 2 | Inexistência de coleta seletiva no município | Implantar e qualificar o sistema de coleta seletiva no município | Imediato | A |
| RS – 3 | Coletores insuficientes e inadequados que facilitam o acesso de animais na zona urbana | Ampliação do número de coletores adequados na zona urbana do município | Imediato | A |
| RS – 4 | Utilização de embalagens inadequadas (pouco resistentes) que estouram na hora da coleta e em alguns casos a falta de acondicionamento do resíduo, o que leva a depositar o mesmo solto no coletor e disposição dos resíduos em dias inadequados ou fora do coletor | Incentivar (programas de educação ambiental) a população para utilização de embalagens adequadas para acondicionamento do resíduo, dias de coleta e local apropriado para disposição | Imediato | A |
| RS – 5 | População não utiliza o resíduo orgânico para compostagem | Incentivar a população a realizar a compostagem dos resíduos orgânicos em seu domicílio | Imediato | A |
| RS – 6 | A Empresa que responsável pelo recolhimento dos resíduos não realiza a triagem posterior à coleta, sendo que, os resíduos secos e resíduos orgânicos vão direto para o aterro sanitário | Contratação de uma Empresa que faça o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos | Imediato | A |
| RS - 7 | Inexistência um sistema de gerenciamento implantado junto a Prefeitura para controle dos resíduos sólidos urbanos | Implantação de um sistema de gerenciamento integrado para resíduos sólidos, através da construção de um aterro sanitário consorciado entre municípios/CISA – AMUPLAM. | Médio prazo | C |
| RS – 8 | Identificação de áreas com aspecto de abandonada; terrenos baldios, depósito irregulares de resíduos | Extinguir áreas impróprias e adequar o serviço público em relação a limpeza urbana. | Imediato | A |
| RS – 9 | O volume gerado de poda e varrição não recebe tratamento adequado, como por exemplo, compostagem e esta sendo destinado para local impróprio. | Seleção de uma área e licenciamento da mesma, para disposição dos resíduos de varrição e poda, visando aproveitamento destes. | Médio Prazo | C |
| RS – 10 | Moradores possuem o habito de atear fogo em galhos de árvores proveniente de podas, papel higiênico ou mesmo folhas secas resultante da varrição dos quintais das casas. | Sensibilizar a população a utilizar métodos adequados de destinação final de seus resíduos de varrição e poda (programa de educação ambiental) | Curto prazo | B |
| RS – 11 | Falta de recursos humanos exclusivos para a execução dos serviços de limpeza, bem como falta de controle do volume produzido. | Ampliação do quadro de recursos humanos. | Curto prazo | B |
| RS – 12 | Falta de equipamentos apropriados para realização da trituração dos resíduos. | Aquisição de equipamento para trituração de resíduos. | Curto prazo | B |
| RS – 13 | Não há controle efetivo na geração dos resíduos de: construção civil, especiais, pneus, industriais, agrícolas e os geradores dos mesmos não são responsabilizados, o que leva muitas vezes a realizar a disposição final em locais inadequados. | Criação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos totais do município, bem como de legislação regulamentadora para a questão. | Curto prazo | C |
| RS – 14 | Não se tem áreas de bota fora licenciada pelo município para destinação dos RCC | Licenciar uma área para bota fora. | Longo prazo | C |
| RS – 15 | Os estabelecimentos que comercializam pilhas e lâmpadas não realizam a política reversa, disponibilizando coletores para população. | Elaboração de programas informativos sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a praticar a política reversa. | Curto prazo | B |
| RS – 16 | Falta de fiscalização do sistema de resíduos sólidos, construção civil, especiais, pneus, industriais, agrícolas, por parte da Prefeitura Municipal. | Criar um órgão fiscalizador do sistema de resíduos sólidos totais | Médio prazo | C |
| RS – 17 | Não existe um sistema de gerenciamento dos resíduos provenientes de cemitério. | Regulamentação legal para a exigência da apresentação de um PGRS dos cemitérios existentes no município, bem como licenciá-los. | Longo prazo | C |
| RS – 18 | Inexistência de um sistema de coleta de pneus e destinação final adequada dos mesmos. | Criação de eco pontos para coleta de pneus e posterior destinação adequada dos mesmos. | Longo prazo | C |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental e Comitê Local do PMSB.

## Projeção de demandas e prospectivas técnicas unificadas

### Água

#### Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços

Tendo em vista que os Sistemas de Abastecimento de Água e Gestão de Serviços só poderão ser considerados como eficazes e eficientes se atenderem aos seus usuários e serem auto-suficientes financeiramente, e considerarem os dispostos na Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010, que menciona em seu Art. 4°, Art. 5° e Art. 6°:

“Art. 4o  Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as seguintes atividades:

I - reservação de água bruta;

II - captação;

III - adução de água bruta;

IV - tratamento de água;

V - adução de água tratada; e

VI - reservação de água tratada.

Art. 5o  O Ministério da Saúde definirá os parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como estabelecerá os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

§ 1o  A responsabilidade do prestador dos serviços públicos no que se refere ao controle da qualidade da água não prejudica a vigilância da qualidade da água para consumo humano por parte da autoridade de saúde pública.

§ 2o  Os prestadores de serviços de abastecimento de água devem informar e orientar a população sobre os procedimentos a serem adotados em caso de situações de emergência que ofereçam risco à saúde pública, atendidas as orientações fixadas pela autoridade competente.

Art. 6o  Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de abastecimento de água disponível.

§ 1o  Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§ 2o  As normas de regulação dos serviços poderão prever prazo para que o usuário se conecte à rede pública, preferencialmente não superior a noventa dias.

§ 3o  Decorrido o prazo previsto no § 2o, caso fixado nas normas de regulação dos serviços, o usuário estará sujeito às sanções previstas na legislação do titular.

§ 4o  Poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive a intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.”.

Bem como, ter como base as seguintes diretrizes:

- Que ocorra a universalização dos serviços;

- Que o usuário é a razão de ser da empresa, independentemente da mesma ser pública ou concessionada através de contrato de programa ou para a iniciativa privada;

- Que a prestação de serviços originados atenda as expectativas dos usuários em termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço prestado;

- Que a empresa atue com isonomia na prestação de serviços a seus clientes;

- Que a qualidade da água esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões de potabilidade, no mínimo, atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do sistema;

- Que ocorra regularidade e continuidade na prestação de serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários; no caso do abastecimento de água, no que se refere à quantidade e pressão dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT;

- Que o custo do m³ cobrado de água produzido e distribuído e da coleta e tratamento de esgoto seja justo e que possa ser absorvido pela população, mesmo aquela de baixa renda, sem causar desequilíbrio financeiro domiciliar e sem, contudo, inviabilizar os planos de investimentos necessários;

- Que a grade tarifária a ser aplicada privilegie os usuários que pratiquem a economicidade no consumo de água;

- Que a operação do sistema seja adequada, no que se refere à medição correta de consumos e respectivos pagamentos;

- Que a relação preço/qualidade dos serviços prestados esteja otimizada e que a busca pela diminuição de perdas físicas, de energia e outras seja permanente;

- Que os serviços de manutenção preventiva/preditiva tenham prevalência em relação aos corretivos;

- Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas operações;

- Que seja buscado permanentemente prover soluções otimizadas ao cliente;

- Que sejam previstas nos projetos de implantação das obras, condições de minimizar as interferências com a segurança e tráfego de pessoas e veículos;

- Que esteja disponibilizado um bom sistema de geração de informações e que os dados que venham a alimentar as variáveis dos indicadores sejam verídicos e obtidos da boa técnica;

- Que os indicadores selecionados permitam ações oportunas de correção e otimização da operação dos serviços;

- Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais envolvidos nos trabalhos, de forma a possibilitar à estes uma busca contínua da melhoria do seu desempenho.

Considerando o que determina a legislação sobre saneamento, para que as diretrizes supracitadas possam ser atendidas na íntegra, é necessário regulamentar as obrigações do titular do serviço:

- Implantar e fazer funcionar a listagem de indicadores definidas, visando o cumprimento das metas estabelecidas neste plano;

- Manter um sistema de informações sobre os resultados dos indicadores obtidos, visando instruir a entidade reguladora;

- Constituir ou delegar a competência de regulação dos serviços, conforme previsto em lei;

- Implantar, ou delegar a implantação, o sistema de abastecimento de água coletivo, excetuado-se alguns casos de sistemas individuais justificáveis, bem como as devidas licenças ambientais (implantação);

- Operar, ou delegar a operação, os serviços de abastecimento de água coletivo, bem como a obtenção das licenças ambientais para operação;

- Ser responsável, ou a quem a mesma delegar a operação dos serviços de abastecimento de água, pelos custos de expansão da rede de abastecimento e respectivas ligações domiciliares.

Atualmente o município de Boa Vista do Cadeado possui a titularidade dos serviços de abastecimento de água na zona urbana e à associações comunitárias de água, na zona rural. Em alguns casos, do próprio proprietário.

Segundo os dados informados no prognóstico do saneamento do município de Boa Vista do Cadeado, o volume médio disponibilizado para a população (produção de água), corresponde a 83,63 m³/dia na zona urbana, ou 177 litros por habitante ao dia, o que fica abaixo do recomendado pela FUANSA que é de 200 litros de água por habitante por dia. Atualmente o abastecimento público atende 97,25% da população.

Em relação aos usos diagnosticados até o momento, as atividades que utilizam água para seu desenvolvimento não comprometem a quantidade de água disponível para abastecimento.

A capacidade total de armazenamento na zona urbana é de 60 m3. Este volume atende o recomendado para níveis de reservação, pois representa um total de 63% do volume consumido. Este volume será capaz de atender a reservação mínima (30% do consumido), como tem-se previsão de aumento da população urbana até 2033. Na zona rural a capacidade total de armazenamento é de 262 m3, o que representa um total de 66%, acima da recomendada.

O controle operacional do sistema de abastecimento de água é feito pela Prefeitura Municipal, mas não existe controle eficaz das avarias no sistema (hidráulicas e elétricas).

Os 5 poços tubulares profundos existentes na zona urbana e de responsabilidade da prefeitura municipal não possuem outorga, mostrando que o sistema atualmente sob gestão do município não possui um bom controle e gerenciamento da captação, tratamento, reservação e distribuição de água. Verificou-se que há necessidade na melhoria e frequência no tratamento de água na zona urbana, pois houve falha na periodicidade das análises e parâmetros em desacordo com a legislação vigente.

O sistema que se observa na zona rural, através da gestão por associações, não possui um gerenciamento eficaz, tendo vários problemas de controle de produção, distribuição e tratabilidade da água distribuída, além de não atender 100% da população rural do município. Dos 25 poços tubulares profundos existentes na zona rural e de responsabilidade das associações comunitárias, 19 não possuem outorga e não possuem tratamento. Assim, verificou-se que grande parte desses problemas provém de uma estrutura não organizada onde o poder público não se faz presente ativamente. As associações não são legalmente constituídas e não existe contrato ou convênio de concessão junto a Prefeitura Municipal, e sim apenas uma Ata de Entrega da rede à comunidade. No qual não há controle de informações dos dados de manutenção. Deve-se realizar um cadastramento de todas as associações, onde as mesmas devem possuir estatuto com definições de atividades, responsabilidades e tarifação dos serviços.

É de responsabilidade do município gerenciar o sistema de abastecimento de água na zona rural para que este seja eficaz e atenda a universalização do serviço, mesmo delegando a titularidade às associações comunitárias.

Como as ações operacionais são realizadas sempre que identificado um problema (não são ações preventivas) e são de responsabilidade da Secretaria de Saneamento e Obras, não existe um setor e nem funcionários específicos designados para o controle do sistema de abastecimento de água e não existe o controle de perdas nas redes de distribuição ou ligações clandestinas, pois não existem hidrômetros de medição nas saídas dos reservatórios, apenas hidrômetro individual em cada propriedade, conclui-se como alternativa de gestão e prestação dos serviços de abastecimento de água mais adequada para a zona urbana, no momento, em Boa Vista do Cadeado é criar um órgão dentro da prefeitura municipal para promover ações de implantação de melhorias, obras e controle, tanto da parte operacional como da parte administrativa desse sistema, já que se trata de um dos serviços mais primordiais e importantes para a população. A administração tem que ter uma estrutura e delegar funcionários específicos para gerir e promover o bom andamento e a universalização dos serviços prestados. Outra alternativa é analisar a viabilidade de passar a concessão do serviço de abastecimento de água para a CORSAN.

Quanto a zona rural, o município deve assumir a gestão dos serviços de abastecimento de água realizando as melhorias de atendimento do sistema e tratamento de água para 100% da população rural, delegando algumas etapas da prestação dos serviços às associações comunitárias, iniciando pela constituição jurídica destas associações e elencando os reais deveres e obrigações das associações e moradores.

A tarifa média de água, praticada no ano 2008, segundo informado ao Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS) foi de R$ 4,34/m³. A referência para a tarifa de abastecimento de água social no município é isento até 10m³ com a cobrança de R$3,00 por m3/Excedente.

#### Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos

Conforme apresentado no item 6.8.2.2 Projeções do Crescimento Populacional, o município tem uma tendência ao decrescimento da população total e urbana, deste modo, considera-se a população atual como base mínima para definição da população consumidora de água. Entretanto, os valores estão calculados com base na fórmula 1 e apresentados na tabela abaixo.

Considerou-se como geração atual aquela baseada no consumo de água atual do município (177 litros/habitante.dia) e para cálculo teórico a recomendada pelo ministério da Saúde (200 litros/habitante.dia). Para tanto utilizou-se como taxa máxima de consumo um incremento de 20% devido a consumos eventuais e consumo de incêndio na cidade.

V = P x (1,2 x QA x 365)                                                                                Fórmula (1)

Onde:

V = Volume de água consumida (l)

P = População atendida (n° habitantes)

QA = Consumo de água (litros/habitante.dia)

Tabela 34 - Projeção da demanda atual e futura de água (m³) em Boa Vista do Cadeado.

| Ano | População Total | População Urbana | Consumo de água Total (atual) | Consumo de água Urbano (atual) | Consumo de água Total (teórico) | Consumo de água Urbano (teórico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2441 | 472 | 192.756,36 | 37.272,02 | 205.278,34 | 39.693,31 |
| 2011 | 2438 | 492 | 192.519,46 | 38.851,34 | 205.026,05 | 41.375,23 |
| 2012 | 2435 | 513 | 192.282,56 | 40.509,64 | 204.773,76 | 43.141,25 |
| 2013 | 2432 | 533 | 192.045,66 | 42.088,96 | 204.521,47 | 44.823,17 |
| 2014 | 2429 | 553 | 191.808,77 | 43.668,28 | 204.269,18 | 46.505,09 |
| 2015 | 2426 | 574 | 191.571,86 | 45.326,57 | 204.016,90 | 48.271,10 |
| 2016 | 2423 | 594 | 191.334,97 | 46.905,89 | 203.764,61 | 49.953,02 |
| 2017 | 2420 | 614 | 191.098,07 | 48.485,21 | 203.512,32 | 51.634,94 |
| 2018 | 2417 | 634 | 190.861,18 | 50.064,54 | 203.260,03 | 53.316,86 |
| 2019 | 2414 | 655 | 190.624,27 | 51.722,82 | 203.007,74 | 55.082,88 |
| 2020 | 2411 | 675 | 190.387,37 | 53.302,15 | 202.755,46 | 56.764,80 |
| 2021 | 2408 | 695 | 190.150,48 | 54.881,47 | 202.503,17 | 58.446,72 |
| 2022 | 2406 | 716 | 189.992,54 | 56.539,76 | 202.334,98 | 60.212,74 |
| 2023 | 2403 | 736 | 189.755,64 | 58.119,08 | 202.082,69 | 61.894,66 |
| 2024 | 2400 | 756 | 189.518,75 | 59.698,40 | 201.830,40 | 63.576,58 |
| 2025 | 2397 | 776 | 189.281,84 | 61.277,72 | 201.578,11 | 65.258,50 |
| 2026 | 2394 | 797 | 189.044,95 | 62.936,02 | 201.325,82 | 67.024,51 |
| 2027 | 2391 | 817 | 188.808,05 | 64.515,34 | 201.073,54 | 68.706,43 |
| 2028 | 2388 | 837 | 188.571,16 | 66.094,67 | 200.821,25 | 70.388,35 |
| 2029 | 2385 | 858 | 188.334,25 | 67.752,95 | 200.568,96 | 72.154,37 |
| 2030 | 2382 | 878 | 188.097,36 | 69.332,28 | 200.316,67 | 73.836,29 |
| 2031 | 2379 | 898 | 187.860,46 | 70.911,60 | 200.064,38 | 75.518,21 |
| 2032 | 2376 | 919 | 187.623,56 | 72.569,89 | 199.812,10 | 77.284,22 |
| 2033 | 2373 | 939 | 187.386,66 | 74.149,21 | 199.559,81 | 78.966,14 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

#### Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização para o abastecimento de água na área de planejamento

O município de Boa Vista do Cadeado possui como manancial para abastecimento público de água o lençol d’água subterrâneo profundo, aquífero Serra Geral, tanto em zona urbana quanto em zona rural. Segundo dados do mapa hidrogeológico do Estado do Rio Grande, nesta região predominam poços com capacidades específicas entre 1 e 4 m³/h/m e excepcionalmente se encontram poços com valores superiores a 4 m³/h/m. As salinidades em geral são baixas, em média 200 mg/l.

As águas subterrâneas do município sempre foram o principal meio de capação e consumo de água no município, existindo poços escavados e nascentes (manancial superficial) que servem de abastecimento para algumas famílias que estão distantes do abastecimento público. Porém, como são casos esporádicos e singulares, os poços escavados e as nascentes não são considerados manancial de superfície para abastecimento público de água no município.

Conforme mencionado, o abastecimento público de água na área urbana do município de Boa Vista do Cadeado é realizado por captação subterrânea em 5 poços tubulares profundos distribuídos ao longo da zona urbana, explorados e gerenciados pela própria administração municipal. Na área rural, o abastecimento público é realizado por captação subterrânea em 25 poços tubulares profundos, explorados e gerenciados por associações comunitárias. Existem algumas famílias que consomem a água de poços rasos, essa prática deve ser extinta.

Na zona urbana os cinco tubulares produzem juntos diariamente o volume de 83,63 m³/dia, operando cada poço de 10 horas por dia, sendo esta vazão não é suficiente para atender a demanda da população da zona urbana, onde são necessários 200 litros/habitante/dia. Além disso, deve ser considerado que existe o consumo de incêndio, populações flutuantes e demais usos eventuais. Para tanto, deve-se primeiro fazer uma avaliação da capacidade real de produção dos poços existentes, caso estes não apresentem possibilidade de aumento de produção deve ser estudado a alternativa de perfuração de um sexto poço na zona urbana para atendimento integral e seguro para a população usuária.

Como não há registro de falta de água no município por problemas de escassez no manancial, mesmo em épocas de sérias estiagens, o aquífero possui boa vazão, não há registros de problemas com contaminação de suas águas na zona urbana, pois a água servida na área urbana tem sido disponibilizada de acordo com o estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do MS e dado as projeções de crescimento da população que haverá incremento de vazão entre 2013 e 2033 sugere-se que este manancial continue sendo a fonte de abastecimento de água para o município de Boa Vista do Cadeado, porém com ampliação na produção ou na quantidade de poços. Com os dados atuais, a utilização do manancial subterrâneo não apresenta a possibilidade de ocorrer problemas de falta de água no manancial para suprimento tanto do abastecimento humano como das atividades econômicas que requerem água. Considera-se, devido a estudos e operação local, que o manancial subterrâneo ainda possui capacidade de aumento de consumo.

Na zona rural grande parte dos poços não possuem tratamento adequado da água, podendo ocorrer contaminação por coliformes fecais na água dos poços das Comunidades. Assim verifica-se a necessidade de tratamento adequado dessa água para, então, consumo. Salienta-se a necessidade de avaliação estrutural desses poços, proteção, realização de obras de cercamento, hidrômetros e selo sanitário, estudos para descobrir pontos de contaminação ou até mesmo a desativação do poço.

Dentro do aspecto legal a outorga junto ao órgão competente para a exploração do manancial subterrâneo utilizado é de suma importância. Salienta-se que para a garantia de bom uso do manancial, é preciso que haja proteção e outorga de todos os poços já perfurados e dos que, por ventura, poderão ser perfurados. Salienta-se que deve ser realizada a outorga de todos os poços que ainda não possuem com máxima urgência.

Os dados obtidos demonstram que quase toda a população é abastecida por água coletivo, porém o conhecimento dos padrões de potabilidade desta restringem-se aos poços da área urbana, os quais existe tratamento e controle dos padrões de potabilidade. Quanto aos demais sistemas de abastecimento, não se pode garantir a qualidade da água pela inexistência de tratamento e fiscalização.

Na zona rural do município não há dados precisos sobre capacidade de produção dos 25 poços comunitários e da qualidade da água destes. Segundo dados, os 25 poços comunitários possuem redes de distribuição é de PVC e PEAD com diâmetros variando de 20 a 63 mm, numa extensão total de 244.622 metros, atendendo a 441 famílias. Vários poços na zona rural necessitam de outorga, tratamento da água e de hidrometria.

Entre as primeiras ações a serem tomadas pela operadora do sistema, merece destaque a necessidade de um estudo hidrogeológico que verifique se o manancial subterrâneo tem capacidade de suprir a demanda de água do município para todo o período de planejamento. Verifica-se a necessidade de estudos de recarga do aquífero tanto na zona urbana quanto na zona rural, a fim de obter dados precisos sobre suprimento de água do manancial subterrâneo.

#### Definição das alternativas de manancial para atender a área de planejamento, justificando a escolha com base na vazão outorgável e na qualidade da água

O percentual da cobertura do abastecimento de Boa Vista do Cadeado é de 97,25%, devendo ser ampliado para 100% ao longo dos próximos anos, que corresponde a todo período de planejamento, e o manancial do município é o lençol d’água subterrâneo e profundo.

Para atendimento a essa população o sistema de abastecimento de água do município de Boa Vista do Cadeado envolve as ações de melhorias para se obter aumento da produção, uma melhor eficiência das unidades operacionais e ampliações para atender a evolução da demanda de água da população e dos mananciais, captação e adução de água bruta, tratamento de água, adução de água tratada, reservação, rede de distribuição, macromedição, micromedição, controle de perdas e controle operacional monitorado em tempo real deste sistema.

Para tanto, necessita-se da proteção do manancial existente objetivando a preservação de sua potencialidade de exploração de volume para o abastecimento público. Assim, propõe-se:

- Realização de ensaios de medições de vazão explorada, níveis estático e dinâmico para obter o tempo de recuperação do nível estático, evitando a degradação do poço através da exploração de vazão exagerada;

- Monitoramento constante do selo sanitário da boca do poço e da base de concreto para evitar a poluição do aquífero;

- Realização periódica de ensaios de potabilidade em todos os poços subterrâneos explorados para garantir a qualidade do abastecimento da população;

- Essas atividades serão consideradas como rotina operacional, estando prevista no custo de exploração, ou seja, no custo de manutenção do sistema de abastecimento de água.

- Obtenção da outorga para os 5 poços explorados na zona urbana e dos 19 poços na zona rural, que não possuem outorga.

- Verificar o Plano de Bacia quanto ao uso e consumo (quantidade outorgável) de água no município.

Os mananciais superficiais existentes no município são de baixa vazão e não apresentam estudo de qualidade de suas águas. Assim, neste momento, descarta-se o uso de manancial superficial para abastecimento público de água em Boa Vista do Cadeado.

#### Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada

A projeção populacional para a área rural do município de Boa Vista do Cadeado indicou uma manutenção do número de habitantes, o que significa que não haverá necessidade de investimentos na parte de infraestrutura para elevar a produção de água para distribuição, apenas na manutenção, troca de equipamentos e ampliações de redes para melhor distribuição da água.

O que deve ser garantido na zona rural são melhorias operacionais nos sistemas de tratamento dos poços, visto que a partir das análises demonstradas no diagnóstico dos sistemas alternativos foram verificados pontos com existência de água sem tratamento. Além disso, o operador destes sistemas deve garantir também a continuidade no abastecimento destas áreas, com a melhoria no sistema de manutenção e limpeza dos reservatórios existentes.

Cabe à Administração Municipal regularizar estas áreas no que se refere à prestação dos serviços de abastecimento de água, visto que os serviços atualmente são prestados sem que a Administração Municipal tenha permitido, de forma oficial, a prestação destes serviços.

Quanto ao tratamento da água do manancial subterrâneo, basicamente devem-se ser levadas em consideração na decisão para a melhor tecnologia a ser adotada para tratamento de água alguns critérios básicos:

- Eficiência do tratamento: se este será capaz de enquadrar a água nos padrões de potabilidade estabelecidos na PORTARIA nº 2.914 do Ministério da Saúde;

- Demanda de energia;

- Custos de implantação e operação dos sistemas;

- Facilidade operacional.

Como é realizado, atualmente, a cloração e fluoretação da água na zona urbana e esta atende os padrões de potabilidade, sugere-se manter este tipo de tratamento, já que se traduz em um tratamento bem aceito, simples, econômico e que garante a qualidade final da água para consumo. Ressalta-se que todas as análises e periodicidade devem ser rigorosamente seguidas, conforme constante na PORTARIA nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Na zona rural, pode-se seguir o mesmo tipo de tratamento realizado na zona urbana e com os mesmos objetivos.

- Desinfecção

Desinfectar uma água significa eliminar os microorganismos patogênicos presentes na mesma. Tecnicamente, aplica-se a simples desinfecção como meio de tratamento para águas que apresentam boas características físicas e químicas, a fim de garantir seu aspecto bacteriológico. A água para o consumo humano proveniente de poço, cacimba, fonte, carro-pipa, riacho, açude, etc., deverá ser clorada no local utilizado para armazenamento (reservatório, tanque, pote, filtro, jarra, etc.) utilizando-se hipoclorito de sódio a 2,5% nas seguintes dosagens:

Tabela 35 - Dosagens de hipoclorito de sódio

Fonte: Manual Integrado de Prevenção e Controle da Cólera, 1994.

Observação: conforme mostra a figura, após a cloração deve-se aguardar 30 minutos para consumir.

A desinfecção é também aplicada à água após seu tratamento, para eliminar microorganismos patogênicos porventura presentes.

- Métodos químicos de desinfecção

Ozônio: é um desinfectante poderoso. Não deixa cheiro na água, mas, origina um sabor especial, ainda que não desagradável. Apresenta o inconveniente de uma operação difícil, e, o que é mais importante, não tem ação residual;

Iodo: desinfecta bem a água após um tempo de contato de meia hora. É, entretanto, muito mais caro para ser empregado em sistemas públicos de abastecimento de água;

Prata: é bastante eficiente; sob forma coloidal ou iônica não deixa sabor nem cheiro na água e tem uma ação residual satisfatória. Porém, para águas que contenham certos tipos de substâncias, tais como cloretos, sua eficiência diminui consideravelmente;

Cloro: constitui o mais importante entre todos os elementos utilizados na desinfecção da água. Além desta aplicação, é ele também usado no tratamento de águas para:

- eliminar odores e sabores;

- diminuir a intensidade da cor;

- auxiliar no combate à proliferação de algas; (eliminar toda a linha)

- colaborar na eliminação de matérias orgânicas;

- auxiliar a coagulação de matérias orgânicas.

O cloro é o desinfectante mais empregado e é considerado bom, porque:

- realmente age sobre os microorganismos patogênicos presentes na água;

- não é nocivo ao homem na dosagem requerida para desinfecção;

- é econômico;

- não altera outras qualidades da água, depois de aplicado;

- é de aplicação relativamente fácil;

- deixa um residual ativo na água, isto é, sua ação continua depois de aplicado;

- é tolerado pela grande maioria da população.

O cloro é aplicado na água por meio de dosadores, que são aparelhos que regulam a quantidade do produto a ser ministrado, dando-lhe vazão constante.

Pode ser aplicado sob a forma gasosa. Nesse caso, usam-se dosadores de diversos tipos. O acondicionamento do cloro gasoso é feito em cilindros de aço, com várias capacidades de armazenamento (figura 34).

Figura 25 - Instalação típica de cloro gasoso.

Fonte: Manual Integrado de Prevenção e Controle da Cólera, 1994.

Pode ainda ser aplicado sob a forma líquida, proveniente de diversos produtos que libertam cloro quando dissolvidos na água. Os aparelhos usados nesse caso são os hipocloradores e as bombas dosadoras.

Os produtos de cloro mais empregados, suas vantagens e desvantagens estão indicadas na tabela 36.

Tabela 36 – Compostos e produtos de cloro para desinfecção de água.

Observação: Todos os produtos citados na tabela acima devem ser manuseados com equipamentos de proteção individual (EPIs).

Fonte: Manual Integrado de Prevenção e Controle da Cólera, 1994.

- Fluoretação das águas

Generalizou-se a técnica de fluoretação de abastecimento público como meio mais eficaz e econômico de controle da cárie dental.

As aplicações no abastecimento de água fazem-se por meio de aparelhos dosadores, sendo usados o fluoreto de sódio, o fluossilicato de sódio e o ácido fluossilícico (Legislação Federal sobre fluoretação - Lei 6050/74 e Decreto 76872/75).

Os sistemas públicos de abastecimento de água fluoretada deverão obedecer os seguintes requisitos mínimos:

- abastecimento contínuo da água distribuída à população, em caráter regular e sem interrupção;

- a água distribuída deve atender aos padrões de potabilidade;

- sistemas de operação e manutenção adequados;

- controle regular da água distribuída.

A concentração de íon fluoreto varia, em função da média das temperaturas máximas diárias, observadas durante um período mínimo de um ano (recomenda-se cinco anos). A concentração ótima situa-se em torno de 1,0mg/l.

Com o intuito de melhorar o sistema de avaliação e fiscalização da qualidade da água, o município pode fazer o uso do manual prático da FUNASA, mostrado na figura 35.

Figura 26 - Manual prático de análise de água.

Na operação da captação subterrânea, a melhoria que se propõe é a substituição dos acionamentos diretos através de contatores dos conjuntos motobomba de todos os poços por um sistema de acionamento modular através de inversor de frequência, visando à economia de custo com energia elétrica.

Há também a necessidade de implantação de macromedidores em todos os poços, objetivando um controle em tempo real e com maior exatidão do volume de água distribuído. Nas adutoras de água tratada existentes, deverão ser efetuadas medições do coeficiente C, através da pitometria, para conhecer a real capacidade de trabalho e prever, se necessário for, a limpeza das mesmas visando uma melhoria de eficiência energética e/ou aumento na vazão aduzida.

A reservação atual é suficiente. Em termos de recuperação das estruturas físicas considera-se que há a necessidade de obras de substituição nos reservatórios de fibrocimento e naqueles que apresentam algum grau de deterioração, bem como de gerenciamento de manutenção e limpeza anual dos tanques.

Deve também ser implantado um sistema de telemetria dos reservatórios para obter as informações em tempo real.

- Cálculo da viabilidade econômica dos cenários atuais e dos técnicos propostos

O cenário atual mostra que a arrecadação média mensal pela exploração dos serviços de água é de R$ 6.908,29 enquanto que o custo de operação anual do sistema é de R$ 36.962,86, conforme dados de 2012.

Esta etapa fará uma análise dos valores tarifários cobrados pela municipalidade para operação do sistema e o lucro obtido da exploração do serviço. Para a realização desta análise, consideraram-se os valores de exploração e operação dos poços na zona urbana, tratamento, reservação e redes de distribuição de água.

A partir dos custos totais, calculou-se o valor presente líquido (VPL) de cada cenário, considerando taxa mínima de atratividade – TMA de 12% ao ano.

Parâmetros de projeto:

  - População atendida: 472 habitantes – zona urbana;

  - TMA ao ano: 12%;

  - Consumo líquido de água: 177,00 l/hab/dia (dado real hoje no município);

  - Coeficiente de máxima vazão diária: 1,2

  - Tarifa de água: taxa mínima de abastecimento de água (R$3,00/m3);

  - Custo de Operação do Sistema (considerando todas as unidades do sistema): R$ 103,47/hab/ano;

  - Taxa dólar: R$2,00/US$;

Abaixo, apresenta-se os cálculos de operação do sistema de abastecimento de água.

Quadro 8 - Avaliação dos custos de operação do sistema de abastecimento de água no município de Boa Vista do Cadeado.

| Ano | População Abastecida | Volume de água consumido (l/ano) | Receita anual (R$) | Investimento anual (R$) | Despesa anual (R$) | Custo (R$/m3) | Receita (R$/m3) | Saldo (R$/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 30493,56 | R$ 91.480,68 | R$ 12.961,12 | R$ 61.798,96 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2011 | 492 | 31785,66 | R$ 95.356,98 | R$ 13.510,32 | R$ 64.417,56 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2012 | 513 | 33142,37 | R$ 99.427,10 | R$ 14.086,98 | R$ 67.167,09 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2013 | 533 | 34434,47 | R$ 103.303,40 | R$ 14.636,18 | R$ 69.785,69 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2014 | 553 | 35726,57 | R$ 107.179,70 | R$ 15.185,38 | R$ 72.404,29 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2015 | 574 | 37083,27 | R$ 111.249,81 | R$ 15.762,04 | R$ 75.153,82 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2016 | 594 | 38375,37 | R$ 115.126,11 | R$ 16.311,24 | R$ 77.772,42 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2017 | 614 | 39667,47 | R$ 119.002,41 | R$ 16.860,44 | R$ 80.391,02 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2018 | 634 | 40959,57 | R$ 122.878,71 | R$ 17.409,64 | R$ 83.009,62 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2019 | 655 | 42316,28 | R$ 126.948,83 | R$ 17.986,30 | R$ 85.759,15 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2020 | 675 | 43608,38 | R$ 130.825,13 | R$ 18.535,50 | R$ 88.377,75 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2021 | 695 | 44900,48 | R$ 134.701,43 | R$ 19.084,70 | R$ 90.996,35 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2022 | 716 | 46257,18 | R$ 138.771,54 | R$ 19.661,36 | R$ 93.745,88 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2023 | 736 | 47549,28 | R$ 142.647,84 | R$ 20.210,56 | R$ 96.364,48 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2024 | 756 | 48841,38 | R$ 146.524,14 | R$ 20.759,76 | R$ 98.983,08 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2025 | 776 | 50133,48 | R$ 150.400,44 | R$ 21.308,96 | R$ 101.601,68 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2026 | 797 | 51490,19 | R$ 154.470,56 | R$ 21.885,62 | R$ 104.351,21 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2027 | 817 | 52782,29 | R$ 158.346,86 | R$ 22.434,82 | R$ 106.969,81 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2028 | 837 | 54074,39 | R$ 162.223,16 | R$ 22.984,02 | R$ 109.588,41 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2029 | 858 | 55431,09 | R$ 166.293,27 | R$ 23.560,68 | R$ 112.337,94 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2030 | 878 | 56723,19 | R$ 170.169,57 | R$ 24.109,88 | R$ 114.956,54 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2031 | 898 | 58015,29 | R$ 174.045,87 | R$ 24.659,08 | R$ 117.575,14 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2032 | 919 | 59372,00 | R$ 178.115,99 | R$ 25.235,74 | R$ 120.324,67 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| 2033 | 939 | 60664,10 | R$ 181.992,29 | R$ 25.784,94 | R$ 122.943,27 | R$ 2,03 | R$ 3,00 | R$ 0,97 |
| Total |  | 1093827,26 | 3.281.481,77 | 464.925,26 | 2.216.775,83 |  |  |  |
| VPL |  | R$ 369.519,95 | R$ 1.108.559,85 | R$ 157.062,42 | R$ 748.877,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Custo marginal = R$ 2,03/m3 | Receita marginal = R$ 3,00/m3 | Lucro marginal = R$ 0,97/m3 |

Observando os dados acima percebe-se que a tarifa praticada é capaz de suprir as despesas e investimentos no setor, entretanto, percebeu-se no decorrer do diagnóstico que seriam necessários maiores investimentos no SAA, o que certamente deve acarretar em aumento de taxas praticadas.

De acordo com dados da CORSAN para outros municípios de mesmo porte de Boa Vista do Cadeado, a CORSAN cobra uma tarifa mínima de abastecimento de água de R$3,61/m3 para operar todo o sistema. Em casos parecidos com o de Boa Vista do Cadeado, conclui-se que, mesmo havendo uma cobrança maior nas taxas de água pela CORSAN é preferível passar a concessão da água para a concessionária, pois municípios pequenos não possuem gerenciamento e pessoal treinado adequadamente para gerir todo o sistema de água.

### Drenagem

#### Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados, e diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, com apresentação de soluções técnicas, levando em consideração as características topográficas locais

As diretrizes atuam como forma de direcionar os objetivos que se deseja alcançar dentro do horizonte do desenvolvimento de um projeto. Para o sistema de drenagem pluvial, estabelecem-se as seguintes diretrizes:

  - Universalização dos serviços de drenagem e manejo de água pluvial, e uma vez atendida, a manutenção destes serviços, de modo que o atendimento satisfaça todas as necessidades locais para a zona urbana e rural;

  - Promoção da criação de mecanismos que minimizem o impacto a jusante sob um enfoque integrado, garantindo que impactos de quaisquer medidas não sejam transferidos;

  - Que as águas pluviais urbanas sejam coletadas e sua disposição final atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do sistema;

  - Priorização da melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, prevendo sempre que as manutenções preventivas ocorram primeiramente em relação aos serviços corretivos;

  - Que a qualidade dos serviços esteja dentro dos padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do sistema;

  - Criação de um banco de dados eficiente e que permita alimentar o sistema de informações previsto em lei, com dados reais representando a prestação de serviço realizada, e a atual situação do sistema;

  - Atendimento a reclamações realizadas dentro de um prazo mínimo estabelecido, com eficácia e eficiência visando sanar o problema detectado pela comunidade local, quando existente;

  - A formação de um quadro técnico profissional, adequado para a prestação de serviços, e que possua boas condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades;

  - Que haja constante aperfeiçoamento do quadro técnico, sendo permitida a busca da melhoria contínua do desempenho, através de cursos e treinamentos para o desenvolvimento do trabalho.

A seguir serão apresentadas as medidas mitigadoras propostas a fim de resolver e/ou minimizar os problemas relativos à drenagem pluvial, observados no município. Estas serão inicialmente classificadas e apresentadas em medidas estruturais, sendo estas convencionais ou não convencionais ou extensivas, e não estruturais, configurando assim possíveis problemas que possam ser apontados para as próximas revisões do plano. A tabela contendo as soluções imediatas para cada cenário apontado é trabalhada a seguir no tópico 8.4 Programas, Projetos e Ações.

##### Medidas estruturais convencionais ou intensivas

As medidas estruturais convencionais ou intensivas correspondem às obras (estruturas) que visam o escoamento mais rápido das águas pluviais, ou sua retenção em grande escala e pontual, por meio de obras de micro e macro drenagem.

Após a análise das informações apresentadas no diagnóstico da drenagem pluvial no município de Boa Vista do Cadeado, propõem-se as seguintes medidas:

- Microdrenagem

Implantar rede de drenagem nas ruas e estradas municipais onde não existem sistemas de microdrenagem.

Também, revisar as estruturas de microdrenagem existentes e, quando for o caso, substituí-las e reformá-las quando estiverem deterioradas e mal dimensionadas, bem como realizar a limpeza e o desentupimento destas.

E, ainda, implantar estruturas como bocas de lobo e bueiros nos locais onde o número destas não é suficiente para o adequado escoamento das águas pluviais, evitando assim, a ocorrência de alagamento e de fenômenos erosivos.

- Macrodrenagem

Realizar vistoria e a manutenção das pontes e pontilhões de domínio municipal, dando prioridade para aquelas que se encontram em pior estado.

Implantar medidas de recuperação e proteção das APPS, como a retirada de residências e o plantio de vegetação.

- Aspectos Técnicos Importantes

A estimativa dos custos é exclusivamente referente aos projetos das obras a serem realizadas e à operação e manutenção do sistema. Os custos referentes às obras de microdrenagem e macrodrenagem não serão estimados, pois eles são totalmente dependentes de estudos e projetos complementares, que deverão ser realizados previamente.

O motivo de considerar no projeto a extensão de vias que já possuem sistema implantado se justifica pela necessidade de reavaliar a capacidade hidráulica de funcionamento deste e, ainda, de verificar a necessidade e possibilidade de compatibilização deste sistema existente com novos trechos projetados.

Para os custos operacionais e de manutenção do sistema de microdrenagem, tais como despesas de escritório, combustível, licenciamento, seguro e manutenção dos veículos, materiais de sinalização, manutenção de equipamentos de escritório e de campo, entre outros, pode-se considerar um valor médio estimado em 50% do custo necessário previsto para adequação de mão de obra.

De maneira similar à microdrenagem, para as ações de macrodrenagem também devem ser estimados os custos relativos à elaboração dos projetos para as obras indicadas no diagnóstico do Sistema de Drenagem Urbana. Para os projetos de macrodrenagem o valor médio unitário de R$110,00/m³ serve como uma estimativa preliminar para orçamento prévio de bacias de detenção abertas, segundo o estudo publicado na revista Ciência e Cultura (vol. 55, ano de 2003) pelo pesquisador Carlos E.M. Tucci, intitulado “Drenagem Urbana”.

##### Medidas estruturais não convencionais ou extensivas

Medidas estruturais não convencionais ou extensivas consistem em obras de pequeno porte dispersas na bacia, que atuam no sentido de reconstituir ou resgatar padrões hidrológicos representativos da situação natural. São medidas que visam compensar os incrementos do escoamento superficial decorrentes do aumento da impermeabilização, com a utilização de dispositivos de retenção e/ou retardo – com ou sem possibilidades de infiltração, e/ou reuso das águas pluviais coletadas.

Estas medidas estruturais não convencionais em geral são de natureza mais sustentáveis, aproximando o sistema de drenagem às características naturais, permitindo a infiltração da água no solo, efetuando pequenas retenções localizadas, reflorestando áreas e aproveitando e reservando o recurso que seria descartado (uso de cisternas).

A seguir, serão apresentados exemplos de medidas estruturais não convencionais que poderão ser incentivadas e normatizadas pela gestão pública através dos instrumentos já mencionados anteriormente.

Pavimentos Permeáveis

Os pavimentos permeáveis (ou porosos) são normalmente de bloco vazado em concreto ou asfalto, apresentando como vantagem a redução do escoamento superficial previsto na superfície impermeável. Os pavimentos permeáveis devem ser utilizados em parques, passeios, estacionamentos, quadras esportivas e ruas de pouco tráfego. Estima-se que o custo de implantação deste tipo de pavimento seja da ordem de 30% mais oneroso que o pavimento comum.

Abaixo, listam-se diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados na pavimentação, em substituição aquelas não permeáveis, em pontos onde ocorrem alagamentos:

  - Pavimento de pedra irregular s/colchão e rejunte de areia- R$ 29,25/m²

  - Pavimento de pedra irregular s/colchão areia e rejunte cixar R$ 30,56/m²

  - Pavimento com blocos de concreto (10cm) c/colchão e rejunte de areia R$ 71,46/m²

  - Pavimento com blocos de concreto (8cm) c/colchão e rejunte de areia R$ 62,78/m²

  - Pavimento de blocos de concreto (10cm) c/colchão rejunte de pó pedra R$ 71,73/m²

  - Pavimento de blocos de concreto(10 cm) com colchão areia e  rejunte cixar R$ 72,35/m²

*Dados obtidos da tabela de preços para obras viárias da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - janeiro/2011.

Cobertura Verde Leve – CVL (“teto-verde”)

Um telhado verde é um telhado ou uma construção coberta completamente ou parcialmente com vegetação de crescimento médio, na qual esta cobertura é revestida com uma membrana a prova d´água. Esta cobertura deve incluir também camadas como o substrato e sistemas de drenagem e irrigação.

Jardim de chuva

Os jardins de chuva são depressões topográficas existentes ou aperfeiçoadas especialmente para receberem o escoamento da água pluvial proveniente de telhados e demais áreas impermeabilizadas limítrofes. O solo, geralmente tratado com composto e demais insumos que aumentam sua porosidade, age como uma esponja a sugar a água, enquanto microrganismos e bactérias no solo removem os poluentes difusos trazidos pelo escoamento superficial.

Vala de infiltração

As valas de infiltração são dispositivos lineares (comprimento extenso em relação à largura e profundidade) que recolhem o excesso superficial para concentrá-lo e promover sua infiltração no solo natural.

Canteiro pluvial

Os canteiros pluviais são muito parecidos com os jardins de chuva, porém compactados em locais menores, os canteiros podem compor a paisagem de edificações, praças, parques, residências, centros comerciais e empresariais, indústrias, entre outros locais.

Biovaleta

As biovaletas são semelhantes aos jardins de chuva, mas são normalmente longitudinais e nelas têm depressões com vegetação ou barreira artificial que limpa a água da chuva enquanto a valeta dirige para os jardins de chuva ou sistemas convencionais de drenagem. São ligadas em série de células para que a água transborde de uma para outra, e neste transbordamento retarde a velocidade do escoamento, favorecendo a sedimentação de particulados que se encontram na água da chuva.

Grade Verde

As grades verdes são uma combinação das diversas infra-estruturas verdes citadas anteriormente, que acabam por conformar uma rede de mudanças sustentáveis para setores urbanos inteiros. Desse modo, é possível que as soluções técnicas mais eficazes se integrem, aumentando o desempenho geral do sistema.

Áreas de restrição Ambiental

Não existe um consenso se esta ação se enquadra como estrutural ou não estrutural. No entanto, como é uma ação diferenciada e, ainda pouco implementada, esta será disposta neste item.

As áreas de restrição ambiental devem ser identificadas, definidas e normatizadas. Como exemplo, podemos citar:

  - Áreas de várzea: manutenção da área livre e preservada para a otimização da função de contenção de cheias. Fiscalização e limpeza pública.

  - Áreas susceptíveis a erosão: mapear as áreas críticas quanto aos processos erosivos, promover medidas de controle de erosão, assoreamento e runoff urbano e recuperar as áreas degradadas por meio da reposição da cobertura vegetal.

  - Mananciais de Abastecimento: promover densidades adequadas à qualidade da água e incentivar a cobertura vegetal para contenção da sedimentação.

##### Medidas não estruturais

Correspondem às ações que visam diminuir os problemas da drenagem pluvial não por meio de obra, mas por meio de normas, leis, regulamentos e ações educacionais. Na maioria dos casos, a implantação das medidas não estruturais exige menores investimentos quando comparado com as medidas estruturais. Porém, exigem ações de gestão que muitas vezes esbarram em limitações legais, políticas e institucionais, exigindo empenho do administrador público e da sociedade para que sejam contornadas.

Ferramentas Legais

Plano Diretor de Drenagem Pluvial

O objetivo principal do Plano Diretor de Drenagem Pluvial é formar mecanismos para administrar a infraestrutura urbana relacionada à gestão das águas pluviais, dos rios e córregos no município. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, e melhorar as condições de saúde e meio ambiente da cidade.

O Plano Diretor de Drenagem Urbana tem como objetivo planejar a distribuição da água pluvial no tempo e no espaço, com base na tendência de ocupação urbana, compatibilizando esse desenvolvimento e a infraestrutura para evitar prejuízos econômicos e ambientais.

Torna-se importante a criação desta ferramenta legal em Boa Vista do Cadeado, pois esta poderá regimentar questões que atualmente não estão regulamentadas em lei, tais como taxa de impermeabilidade e ocupação dos lotes, substituição de pavimentação por materiais mais porosos, criação de espaços verdes, entre outros.

Plano Diretor

O Plano Diretor serve como ferramenta de regulamentação de áreas de impermeabilização, quando não se tem a intenção em promover um Plano Diretor de Drenagem Pluvial. Assim, alguns mecanismos, mesmo que de forma mais simplificada, servem para administrar a infra-estrutura urbana relacionada à gestão das águas pluviais, como taxa de permeabilização dos solos junto as áreas construídas, e taxa de infiltração mínima que devem ser mantidas junto as áreas construídas do município.

Código de Obras e Edificações

O Código de Obras e Edificações visa normatizar às atividades preparatórias das construções, incluindo-se a movimentação de terra, e a execução de edificações, obras e serviços propriamente ditos.

Este Código tem como objetivo garantir índices mínimos aceitáveis de habitabilidade e segurança, especialmente com observância aos padrões de higiene, salubridade, acessibilidade e conforto.

Deste modo, este código deve conter todos o itens possíveis que regulam os aspectos relacionados a drenagem pluvial dentro do seu foco, isto é, das obras e edificações.

Abaixo são apresentados alguns exemplos de assuntos que devem ser normatizados neste código municipal:

Art. ... - Os terrenos ao receberem edificações serão convenientemente preparados para dar escoamento as águas pluviais e de infiltração.

Art.... - As águas de que trata o artigo anterior serão dirigidas para a canalização pluvial, para curso de água ou vala que passe nas imediações ou para a calha do logradouro (sarjeta).

Art. ..... - Os terrenos edificados serão dispensados de instalações para escoamento das águas pluviais desde que:

1 – a relação entre a área coberta e área do lote seja inferior a 1/20 (um vinte avos);

2 – a distância mínima entre a construção e a divisa do lote em cota mais baixa seja superior a 20,00m (vinte metros).

Art...... - As águas pluviais, as de lavagem de terrenos e balcões, e coleta do condensado de aparelhos de ar condicionado individual, serão canalizados para o esgoto pluvial ou calha do logradouro (sarjeta) sob o passeio.”

Art.....- Onde não existir rede coletora de esgoto/cloacal será obrigatório o emprego de fossas sépticas para tratamento de esgoto cloacal, distinguindo-se os seguintes casos:

1 – se a edificação for ligável a rede pluvial, isto é, se houver coletor em frente ou nos fundos do prédio e desnível suficiente neste, será descarregado diretamente por meio de canalização o afluente da fossa;

2 – se a edificação não for ligável a rede pluvial, o afluente da fossa irá para um poço absorvente, podendo haver extravasor (ladrão) desse poço para a calha da via pública (sarjeta) ou para valas ou cursos d’ água sempre, porém, mediante canalização.”

Lei de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações

Caso o Plano Diretor de Drenagem Pluvial e/ou Código de Obras e Edificações não normatizem questões referentes ao uso das águas pluviais, pode ser criada uma legislação específica para tal, como a lei que cria o programa de conservação e uso racional da água nas edificações. Esta poderá conter assuntos como os exemplificados abaixo:

Art. ... - As ações de Utilização de Fontes Alternativas compreendem:

I - a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas e,

Art....- A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada proveniente da Rede Pública de Abastecimento, tais como:

a) rega de jardins e hortas;

b) lavagem de roupa;

c) lavagem de veículos;

d) lavagem de vidros, calçadas e pisos.

Art....-  O combate ao desperdício da Água, compreende ações voltadas à conscientização da população através de campanhas educativas, abordagem do tema nas aulas ministradas nas escolas integrantes da Rede Pública Municipal e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da água, métodos de conservação e uso racional da mesma.

#### Gestão dos Serviços

Quanto a atual situação da gestão dos serviços de drenagem pluvial, verifica-se que a prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais está sob responsabilidade do município, e este não possui lei de cobrança de taxas ou tarifação sobre estes serviços.

A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa do Órgão Público Municipal. Todavia, evidenciam-se 3 (três) principais fatores quanto a atual fragilidade do setor:

  - O conhecimento precário do sistema de drenagem já construído, ou seja, do patrimônio municipal em estruturas de drenagem, de seu estado de conservação e de suas condições operacionais. Em decorrência, faltam políticas de recuperação e manutenção preventivas e a previsão de recursos orçamentários, meios materiais e humanos para desempenhá-las. A maior parte das ações de manutenção dos sistemas é realizada em caráter emergencial.

  - O precário conhecimento sobre os processos hidrológicos e o funcionamento hidráulico dos sistemas implantados. Constata-se a insuficiência de monitoramento hidrológico impedindo o desenvolvimento de metodologias de dimensionamento de novos sistemas, a adequada concepção e dimensionamento de soluções para esses problemas, a avaliação de impactos ambientais decorrentes de intervenções no sistema existente ou do desenvolvimento urbano (novos sistemas) sobre os meios receptores, e a análise de efetividade das medidas de controle adotadas, entre outros.

  - Inadequação das equipes técnicas e gerenciais responsáveis pelos serviços de drenagem pluvial. Existe tanto em número de profissionais dedicados ao problema quanto em qualificação e atualização técnica para o exercício da função. A fragilidade das equipes técnicas responsáveis pela drenagem urbana apresenta reflexos óbvios na eficiência da operação dos sistemas, na medida que conduzem a dificuldades para a introdução de inovações tecnológicas, em termos de planejamento, projeto e gestão integrada do sistema.

Conforme mencionado, ainda não existe regulação dos serviços de drenagem urbana no município, bem como não existem banco de dados precisos e modelos de indicadores para avaliação dos mesmos. O município, porém, apresenta potencial e capacidade própria para implementação das medidas necessárias visando à correta gestão do sistema de drenagem.

Independente da característica da administração (direta ou indireta), faz-se necessário reorganizar a estrutura administrativa para que a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais adquiram um enfoque maior. Destaca-se ainda a importância em implementar e organizar ferramentas para o planejamento e gestão dos serviços, que atualmente está deficitário.

É necessária, ainda, a articulação e integração técnica e gerencial dos diversos componentes que constituem os serviços de drenagem, visando a obtenção de racionalidade e otimização, visto que a forma setorial com que está organizada é fator que tem limitado a eficácia da gestão.

#### Atualização do Cadastro Técnico do Sistema de Microdrenagem

Torna-se necessária a revisão e detalhamento do cadastro técnico do sistema de microdrenagem, de modo que se obtenha uma maior confiabilidade neste importante instrumento de apoio à gestão. A relevância de tal ação se dá na medida em que são desenvolvidos novos projetos, sendo necessária para compatibilização do sistema existente com novos sistemas projetados.

O setor responsável vem realizando a atualização do cadastro técnico de drenagem concomitantemente à elaboração de novos projetos de microdrenagem. Tal ação deve ser continuada e padronizada quanto à adoção de critérios, georreferenciamento das informações, especificações técnicas e informações mínimas para o detalhamento e compreensão do sistema de microdrenagem.

Para tanto, sugere-se que seja adotado uma normativa técnica para os procedimentos relacionados ao cadastramento georreferenciado das obras de drenagem, realizado por funcionários da Administração Pública ou terceirizados. Trata-se de uma abordagem técnica para a atualização e manutenção do cadastro georreferenciado do sistema de drenagem urbana, composta por:

  - Conceitos, definições, critérios gerais e especificações técnicas para o cadastramento;

  - Informações mínimas e atributos necessários para composição do banco de informações dos elementos cadastrais do sistema de drenagem;

  - Metodologia de atualização cadastral, a partir de um software livre de sistemas de informações geográficas, acompanhado de um manual prático para sua utilização.

#### Programa de Manutenção Preventiva e Corretiva

Esta medida visa promover um programa para desassoreamento e manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem, englobando desobstrução de córregos, rios, canais, bueiros, galerias e demais dispositivos que compõem o sistema de drenagem.

Quando da realização da manutenção do sistema, a equipe de manutenção deverá verificar em campo as informações cadastrais e repassar ao responsável pelo cadastro técnico no setor competente ou para a unidade a ser criada especificamente para gestão do sistema de drenagem, visando à complementação do mesmo sempre que necessário.

O setor responsável para a gestão do sistema de drenagem deverá possuir maquinário e equipamentos próprios adequados para executarem as tarefas inerentes ao sistema. Também deverá ser elaborado um programa para o planejamento, execução e controle de serviços de manutenção nos sistemas de micro e macrodrenagem, abrangendo:

Manutenção Preventiva

Desenvolvimento de um Plano Preventivo para realização de manutenção e limpeza, que visa a aplicação de ações para a remoção de todos os detritos (areia, pedregulhos, rochas em decomposição, restos de vegetação, etc.) depositados ao longo do sistema de drenagem, principalmente em pontos onde causa obstrução na vazão das águas pluviais em períodos de chuvas intensas.

O plano de trabalho deverá garantir a manutenção preventiva da rede de drenagem pluvial e seus dispositivos de coleta, de maneira que se atinjam as metas estipuladas. Caso ocorram pontos de alagamentos isolados em locais onde a manutenção preventiva foi realizada de forma adequada, devem-se realizar estudos complementares para investigação da causa, verificações de sub-dimensionamento dos dispositivos ou outras interferências.

Deverá ser realizada a execução dos serviços relativos aos programas de limpeza e manutenção preventiva dos sistemas de drenagem, de maneira que todo o sistema receba manutenção preventiva a cada ano. Além da rede, deverá receber manutenção as bocas-de-lobo, caixas coletoras e galerias de drenagem.

Manutenção Corretiva

Neste caso, assim que detectado um problema de ordem estrutural, que venha através de reclamações para o sistema de controle de reclamações, deverá ser dada a ação a fiscalização a fim de reconhecimento do problema existente e encaminhamento ao setor responsável para sanar o problema através das medidas e ações necessárias.

Este sistema dará suporte ao munícipe para efetuar reclamações e ajudar o setor responsável a identificar problemas, tais como: quebras em dispositivos coletores (boca-de-lobo, caixas de passagem, tubulações, entre outros), locais com inundações frequentes, descumprimento de legislação relativa à ocupação de áreas sujeitas à inundação, ligações indevidas de esgoto na rede de drenagem e disposição inadequada de resíduos sólidos no sistema de drenagem, além de pontos específicos apontados pelas ações de manutenção preventiva do sistema.

Ainda, deverá ser realizado um planejamento e um controle de execução das ordens de serviço para atendimento aos problemas identificados, além de um cadastro de solicitações de reparos.

#### Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira dos Serviços de Drenagem Pluvial

O município de Boa Vista do Cadeado apresenta um potencial de capacidade própria para implementação das medidas necessárias visando à correta gestão do sistema de drenagem, sendo a administração direta a alternativa mais viável, ao invés de se criar outras formas de gestão como autarquias, por exemplo.

Cabe, ainda, aos responsáveis incluírem item específico de drenagem pluvial na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de viabilizar a execução das metas propostas neste Plano.

##### Mecanismos de Cobrança

Independente da metodologia utilizada para calcular e implementar a taxa para remuneração dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de micro e macro drenagem no município, indica-se que o cálculo seja baseado na contribuição de água que cada imóvel destina a rede exclusiva de microdrenagem e as redes comuns de macrodrenagem do município.

Neste sentido, existem distintas tipologias bem sucedidas para a cobrança, as quais serão detalhadas na sequencia:

Modelo Básico de Cobrança

Como metodologia para calcular e implementar a taxa para remuneração dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem no município, usualmente tem-se o cálculo baseado na contribuição de água que cada imóvel destinará a rede exclusiva de microdrenagem e as redes comuns de macrodrenagem do município.

O pressuposto é de que dos volumes de água lançados nas redes dependem as necessidades de manutenção, cuja consequência imediata é o impacto sobre os custos. Neste sentido é interessante lançar uma campanha para ocupação do solo consciente, adotando como alternativa para redução nas taxas, a adoção de medidas como cisternas, telhados verdes, etc. Assim, a taxa remunera apenas os custos provenientes da contribuição volumétrica de água dos imóveis à rede de drenagem.

A parcela de custos oriunda da contribuição volumétrica de logradouros públicos seria absorvida pelo departamento de drenagem.

Para fundamentar a Taxa de Drenagem, Tomaz (2002) expõe a equação  abaixo, utilizada para determinação da vazão de escoamento superficial, através do método racional.

Q = 0,278 . C . I . A                                                                                       Fórmula (1)

Sendo:

Q = vazão de pico das águas superficiais (m3/s), na seção de estudo considerada;

C= coeficiente de escoamento superficial (varia de 0 – 1), também denominado coeficiente de runoff;

I= intensidade média da chuva (mm/h);

A= área da bacia (km2).

Embora careça de precisão absoluta, o método racional é o mais adequado para a aplicação inicial da cobrança, por ser amplamente utilizado na determinação da vazão máxima de projeto para bacias pequenas. Todavia, é necessário manter atualizado as informações cadastrais do município.

Como forma de gestão e controle do sistema a ser implantado, é importante que se registre o histórico da arrecadação tarifária a fim de registrar no mínimo os dois itens seguintes:

  - Cadastramento gradativo das redes existentes e economias ligadas ao sistema;

  - Expansão do sistema decorrente da arrecadação e potencialização do serviço de manutenção, da otimização de custos e da execução de novas redes, culminando com a melhoria da prestação de serviços.

A possibilidade de cobrança pelos serviços de drenagem urbana, compreendendo basicamente arrecadação com a finalidade de cobrir os custos dos serviços de manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem, trata-se de um tema que está sendo estudado e analisado pelos setores competentes em vários Municípios. Já existem algumas experiências de gestão da drenagem urbana que adotaram a taxa de drenagem, tais como Santo André – SP e Porto Alegre – RS, instituída por meio de legislação municipal, com o objetivo de remunerar os custos apenas com serviços de manutenção do sistema de drenagem urbana, consistindo estes de limpeza de bocas-de-lobo, galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de reservatórios de detenção, dentre outros.

As metodologias estudadas para a formação do valor a ser cobrado, têm como base o tamanho da área coberta (impermeabilizada) de cada matrícula (terreno ou lote), para obter o volume lançado no sistema de drenagem. O volume é calculado com base também nos índices pluviométricos históricos.

No caso de apartamentos, o valor fica ainda menor devido à área do telhado, ser dividida entre os apartamentos, por exemplo.

Legislação de Cobrança

Visando facilitar o entendimento do assunto seguem minutas de legislações, com base em municípios que já elaboraram sistemas de cobrança pelos serviços de manutenção de drenagem, tais como o município de Porto Alegre – RS e Santo André – SP.

Modelo de Minuta de Lei

Regulamenta o controle da drenagem urbana e institui taxa de cobrança pela prestação dos serviços.

Art. 1° Toda ocupação que resulte em superfície impermeável, deverá possuir uma vazão máxima específica de saída para a rede pública de pluviais, determinada pela Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento.

§ 1° A vazão máxima de saída é calculada multiplicando-se a vazão específica pela área total do terreno.

§ 2° Serão consideradas áreas impermeáveis todas as superfícies que não permitam a infiltração da água para o subsolo.

§ 3° A água precipitada sobre o terreno não pode ser drenada diretamente para ruas, sarjetas e/ou redes de drenagem excetuando-se o previsto no § 4°, deste artigo.

§ 4° As áreas de recuo mantidas como áreas verdes poderão ser drenadas diretamente para o sistema de drenagem.

§ 5° Para terrenos com área inferior a 600m2 e para habitações unifamiliares, a limitação de vazão referida no "caput" deste artigo poderá ser desconsiderada, a critério do Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento.

Art. 2° Todo parcelamento do solo deverá prever na sua implantação o limite de vazão máxima específica disposto no art. 1°.

Art. 3° A comprovação da manutenção das condições de pré-ocupação no lote ou no parcelamento do solo deve ser apresentada na Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento.

§ 1o Para terrenos com área inferior a 100 (cem) hectares, quando o controle adotado pelo empreendedor for o reservatório, o volume necessário do reservatório deve ser determinado através da equação: v = 4,25 AI.

Onde v é o volume por unidade de área de terreno em m3/hectare e AI é a área impermeável do terreno em %.

§ 2° O volume de reservação necessário para áreas superiores a 100 (cem) hectares deve ser determinado através de estudo hidrológico específico, com precipitação de projeto com probabilidade de ocorrência de 10% (dez por cento) em qualquer ano (Tempo de retorno = 10 (dez) anos).

§ 3° Poderá ser reduzida a quantidade de área a ser computada no cálculo referido no § 1° se for (em) aplicada(s) a(s) seguinte(s) ação(ões):

a) aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou grama, asfalto poroso, concreto poroso) - reduzir em 50% (cinqüenta por cento) a área que utiliza estes pavimentos;

b) desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis com drenagem - reduzir em 40% (quarenta por cento) a área de telhado drenada;

c) desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis sem drenagem - reduzir em 80% (oitenta por cento) a área de telhado drenada;

d) aplicação de trincheiras de infiltração - reduzir em 80% (oitenta por cento) as áreas drenadas para as trincheiras.

§ 4° A aplicação das estruturas listadas no § 3º estará sujeita a autorização da Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento, após a devida avaliação das condições mínimas de infiltração do solo no local de implantação do empreendimento, a serem declaradas e comprovadas pelo interessado.

§ 5º As regras de dimensionamento e construção para as estruturas listadas no § 3° bem como para os reservatórios deverão ser obtidas no Manual de Drenagem Urbana do Plano Diretor de Drenagem Urbana, ou através do plano Diretor do município se existente.

Art. 4º Após a aprovação do projeto de drenagem pluvial da edificação ou do parcelamento por parte da Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento, está vedada qualquer impermeabilização adicional de superfície.

Parágrafo Único. A impermeabilização poderá ser realizada se houver retenção do volume adicional gerado de acordo com a equação do art. 3°, § 1°.

Art. 5° Os casos omissos no presente Decreto deverão ser objeto de análise técnica da Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento.

Art. 6º. Para determinação do cálculo da taxa de drenagem, poderá ser efetuado de acordo com a seguinte fórmula:

TD = p.V

Sendo:

TD - taxa de drenagem - em unidade monetária vigente;

p - custo médio mensal, por metro cúbico, do sistema de drenagem - em unidade monetária vigente;

V - volume lançado pelo imóvel - em metros cúbicos.

Art. 7º. Para o cálculo da taxa de drenagem segundo a fórmula expressa no artigo anterior, as seguintes variáveis serão consideradas:

I - V = 1,072.10-7.c.i.A, sendo "V" o volume lançado pelo imóvel j - em metros cúbicos,

II - "c" o coeficiente de impermeabilização - em unidades, "i" o índice pluviométrico - em milímetros por hora - Método Racional e "A" a área coberta do imóvel em metros quadrados;

III - p = P/VT, sendo "P" o custo total mensal do sistema de drenagem - em unidade monetária vigente, e;

IV - "VT" o volume mensal produzido na área urbana do Município ou a somatória dos valores de "V'.

Parágrafo único. O índice pluviométrico "i" será obtido segundo o Método Racional (Otto Pfafstetter), de conformidade com a seguinte fórmula:

I = (3.462,7 Tr0,172) onde:

(t + 22) 1,025

t - tempo de concentração - em minutos;

Tr - período de retorno - em anos.

Art. 8º. Os demais serviços prestados pela Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento,, considerados complementares aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, drenagem de águas e gestão ambiental, conforme disposto no artigo 3° deste decreto, inclusive os cortes ou religações a pedido do usuário ou por inadimplemento de contas, serão cobrados de acordo com Quadro de preços vigente na data da comunicação desses valores ao usuário.

§ 1° Os preços a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser estabelecidos pela Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento, com base nos custos diretos médios de execução, verificados no período de apuração, acrescidos, no máximo, de até 10% (dez por cento), para cobertura dos custos indiretos e despesas administrativas.

§ 2° O Quadro de preços, a que se refere o "caput" deste artigo, deverá ser mantido pela Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento, em local de livre acesso e disponível para fornecimento aos usuários, quando requisitada, e deverá conter também as opções e condições de pagamento, se for o caso.

§ 3° Os serviços prestados pelo Secretaria ou Departamento responsável pelo saneamento, na forma deste artigo, serão cobrados na conta mensal a partir do primeiro mês subseqüente à prestação dos mesmos, nas condições contratadas com o usuário...)

§ 4° Como forma de educar e incentivar as pessoas a reterem e aproveitarem a água das chuvas, atualmente uma das soluções mais recomendadas na área de drenagem, podem ser isentos das taxas os projetos que apresentarem sistemas de armazenamento das águas pluviais dos telhados, tais como cisternas ou bacias de contenção.

§ 5° Também ficam isentos moradores em áreas de risco ou de baixa renda, casos a serem definidos.

Considerações Gerais acerca da Cobrança

A multiplicidade de modelos de gestão pode promover diferenças nos tarifários aplicados às populações, diferindo de um município para o outro, o preço que lhes é cobrado pelos serviços.

Cabe lembrar, ainda, que para a cobrança da prestação de serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deverá ser levado em conta, também, o nível de renda da população na área atendida, implantando uma tarifa social.

Por fim, a introdução da cobrança de tarifas, independente do tipo de serviços a que se refere, tem contrapartida nos próprios contribuintes, que exigirão a solução dos problemas.

#### Mecanismos e Procedimentos para Regulação e Fiscalização

A regulação dos Serviços de Saneamento visa promover as melhorias sociais para a população realizando as devidas intervenções nesse serviço básico. Essas intervenções devem ser feitas de maneira que o serviço prestado obedeça a um padrão de qualidade buscando sempre o bem-estar social, além do resgate da cidadania e do fortalecimento estatal e do controle social. A Lei n° 11.455/2007, foi o marco legal dessa política de bem social do saneamento, uma vez que através dela este passou a englobar além de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana, o manejo e a drenagem das águas pluviais urbanas, eixos estes diretamente ligados a qualidade de vida da população.

Atualmente, no município de Boa Vista do Cadeado, não existe um setor fiscalizador da drenagem pluvial, por isso, propõe-se a criação de um setor específico para gerenciar e fiscalizar este eixo. Também, como não existe uma legislação que regule a gestão e fiscalização da drenagem urbana, será criada uma legislação específica, como o Plano Diretor de Drenagem Pluvial, já especificado nos itens anteriores.

Também, é imprescindível que se atente para as demandas do município, a fim de possibilitar uma gestão eficaz. Atualmente, estas são:

Quanto das obras:

  - Implantação de novas tubulações;

  - Implantação de dispositivos de drenagem em ruas com presença de áreas loteadas;

  - Novas ruas e prolongamentos com a presença de poços de visita em distanciamento máximo de 100 metros;

  - Delimitação quanto aos perfis das novas ruas e prolongamentos, de modo a proporcionar o escoamento das águas da chuva em direção às sarjetas;

  - Novas bocas-de-lobo implantadas com depressão para melhor direcionamento das águas;

Quanto das manutenções:

  - Definição quanto à frequência e locais para limpeza e manutenção de bocas coletoras.

Quanto dos instrumentos de controle:

  - Definições de normas, regulamentos e programas que visem disciplinar o uso e a ocupação do solo, no que tange ao desmatamento e à impermeabilização do solo;

  - A análise crítica da prestação dos serviços e a implantação de um sistema de gestão para verificação de índices e indicadores fornecem subsídios para que os serviços permaneçam sendo fornecidos no padrão desejado, para isto é necessário o acompanhamento de desempenho e da qualidade dos serviços em todas as etapas do processo produtivo e sua comercialização, parametrização, quanto à qualidade e ao alcance de metas;

  - Implantação de programas e/ou projetos que, em paralelo ao funcionamento diário da prestação dos serviços, coletem os dados necessários, os quais são uma ferramenta que viabiliza o acompanhamento das falhas e, também, diagnosticam o bom ou o mau desempenho do sistema adotado;

  - Normatização quanto instalações para o escoamento das águas pluviais em terrenos/edificações com cotas altimétricas inferiores ao logradouro público.

  - Criação e implementação de um plano de remoção da população de áreas de risco ou alagáveis.

  - Criação e implementação de um plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema implantado.

  - Implantação de um programa de identificação de ligações clandestinas do esgoto doméstico junto à rede.

  - Implementar um programa de fiscalização de construções realizadas em áreas proibidas, definidas como não edificáveis por legislação municipal.

#### Educação Ambiental

Comunicação

Os planos de comunicação social devem fazer parte do planejamento e da gestão de eventos críticos e da conservação do sistema de drenagem pluvial. A população, principalmente aquela diretamente atingida, deve conhecer os problemas e estar preparada para agir, coletiva e individualmente, de forma a minimizaram-se os problemas. Para melhor aproveitamento pela população, devem ser elaborados de forma participativa, como parte do processo de conscientização e de disseminação de conhecimento voltados à prevenção dos riscos e conservação do sistema.

Conscientização

A educação ambiental é primordial para a conscientização da sociedade quanto à resolução dos problemas de drenagem do município, pois é uma ferramenta de esclarecimento que não há uma solução única, e sim uma soma de várias ações do poder público e da população.

Todos devem receber as informações necessárias a respeito da drenagem urbana adequada, pois além de bem informados, as pessoas precisam compreender que todos têm responsabilidades e como deve ser a contribuição de cada um.

Assim, os objetivos de um programa de educação ambiental abrangem:

  - Transmitir conceitos sobre o impacto da urbanização na drenagem urbana para população em geral.

  - Incentivo à inovação tecnológica. Define modalidades de apoio tanto para as ações consideradas como “boas práticas” quanto para aquelas consideradas como inovadoras, sob os aspectos tecnológicos de planejamento e de gestão e operação, incentivando e premiando o desenvolvimento de ações similares e sua difusão.

O programa de educação pode ser realizado por meio de:

  - Campanha de divulgação para a população por meio da mídia impressa e televisão.

  - Treinamento de técnicos e projetistas, da prefeitura e da iniciativa privada, com cursos de curta duração sobre projetos e técnicas de controle da drenagem urbana.

  - Palestras nas entidades de classe – arquitetos, engenheiros, construtores, etc.

  - Educação Escolar: têm a finalidade de educar as futuras gerações. Alguns exemplos: não jogar lixo na rua, evitar os bloqueios nos bueiros, facilitar o escoamento da água pluvial para o sistema de drenagem.

### Esgotamento Sanitário

#### Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços

Vislumbrando o atendimento universal de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, é possível prever duas situações distintas para a gestão e prestação de serviços: poder público municipal ou entidade que obtenha deste a concessão para tal.

Cabe lembrar o que é considerado o serviço público de esgotamento sanitário, conforme Decreto 7217/2010, em seu Art. 9°:

“Art. 9o  Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:

I - coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;

II - transporte dos esgotos sanitários;

III - tratamento dos esgotos sanitários; e

IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas.

§ 1o  Para os fins deste artigo, a legislação e as normas de regulação poderão considerar como esgotos sanitários também os efluentes industriais cujas características sejam semelhantes às do esgoto doméstico.

§ 2o  A legislação e as normas de regulação poderão prever penalidades em face de lançamentos de águas pluviais ou de esgotos não compatíveis com a rede de esgotamento sanitário.”

Ainda, deve-se ter como base as seguintes diretrizes:

- Universalização dos serviços;

- Que o sistema ou tecnologia adotada para tratamento seja capaz de ao padrão de lançamento de efluentes definidos pela Resolução Consema nº 128/2006 e Resolução Consema n° 129/2006;

- Que ocorra regularidade e continuidade na prestação de serviços de coleta e

tratamento;

- Que seja previsto a implantação em etapas adequadas à demanda social e às condições técnicas;

- Que sejam adotados métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, não causem risco à saúde pública e promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos naturais;

- Que a tarifa aplicada ao serviço seja compatível com a escala econômica do usuário e com os custos de implantação e operação do sistema;

- Que se constituam mecanismos específicos de financiamento visando garantir a implantação de soluções de esgotamento sanitário em aglomerados rurais ou no meio disperso;

- Que sejam previstas nos projetos de implantação das obras, condições de minimizar as interferências com a segurança e tráfego de pessoas e veículos;

- Que os serviços de manutenção preventiva tenham prevalência em relação aos corretivos.

Considerando o que determina a legislação sobre saneamento, para que as diretrizes supracitadas possam ser atendidas na íntegra, é necessário regulamentar as obrigações do titular do serviço:

- Implantar e fazer funcionar a listagem de indicadores definidas, visando o cumprimento das metas estabelecidas neste plano;

- Manter um sistema de informações sobre os resultados dos indicadores obtidos, visando instruir a entidade reguladora;

- Constituir ou delegar a competência de regulação dos serviços, conforme previsto em lei;

- Implantar, ou delegar a implantação, o sistema de tratamento coletivo de esgotos domésticos, bem como as devidas licenças ambientais (implantação);

- Operar, ou delegar a operação, os serviços de tratamento de esgotos, bem como a obtenção das licenças ambientais para operação;

- Ser responsável, ou a quem a mesma delegar a operação dos serviços de esgoto, pelos custos de expansão da rede coletora e respectivas ligações domiciliares, sendo definidas as metragens por legislação.

O município de Boa Vista do Cadeado não possui concessão para coleta, transporte e tratamento de seus esgotos domésticos, isto é, a titularidade dos serviços é da Prefeitura Municipal, sendo que esta ainda poderá buscar junto a empresas especializadas a concessão destes serviços.

No presente momento a coleta, transporte e tratamento dos esgotos domésticos no município é feito por meio de sistemas individuais de tratamento, por lote habitacional, por meio de fossa-séptica e sumidouros.

Conforme diagnosticado, o sistema individual de tratamento de esgoto é exigido para liberação dos Alvarás de Construção e fiscalizados pelo setor técnico para liberação do habite-se. A periodicidade das limpezas e disposição final do lodo proveniente não é realizada, devendo esta ser implantada pelo poder público municipal.

Entretanto, percebe-se uma falha na fiscalização, sendo que apenas a implantação da fossa-séptica é fiscalizada, sendo o sistema de disposição final executado considerado rudimentar ou muito próximo a um poço-negro.

O intuito do município é a implantação de um sistema coletivo para tratamento de seus esgotos domésticos, sendo que até que esta meta venha a ser executada será mantido o sistema individual de tratamento, desde que executado de acordo com as normas técnicas, por meio de destinação final em sumidouro, visto que o solo do município é propício para tal.

Ainda, visando instruir a definição da gestão dos serviços será apresentada na sequência uma análise financeira das alternativas possíveis para o município avaliado.

#### Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área de planejamento

Análogo ao item apresentado para o consumo de água e conforme apresentado no item 6.7.2	Tendências de crescimento populacional e desenvolvimento urbano, o município tem uma tendência ao decrescimento da população total, mas um crescimento da população urbana, deste modo, considera-se a população atual como base mínima para definição da geração de esgoto. Entretanto, os valores estão calculados com base na fórmula (3) e apresentados na tabela abaixo.

Para tanto, considera-se como geração atual aquela baseada no consumo de água atual do município (187,70 litros/habitante.dia) e para cálculo teórico a recomendada pelo ministério da Saúde (200 litros/habitante.dia), conforme já mencionado. Utilizou-se como taxa máxima de consumo um incremento de 20%.

Fórmula (2)

Onde:

V = Volume de esgoto gerado (l)

P = População atendida (n° habitantes)

QA = Consumo de água (litros/habitante.dia)

Tabela 37 - Projeção de geração de esgoto anual (m3) para o município de Boa Vista do Cadeado.

| Ano | População Total | População Urbana | Geração de Esgoto Total (atual) | Geração de Esgoto Urbano (atual) | Geração de Esgoto Total (teórico) | Geração de Esgoto Urbano (teórico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2441 | 472 | 160.630,30 | 31.060,02 | 171.065,28 | 33.077,76 |
| 2011 | 2438 | 492 | 160.432,88 | 32.376,12 | 170.855,04 | 34.479,36 |
| 2012 | 2435 | 513 | 160.235,47 | 33.758,03 | 170.644,80 | 35.951,04 |
| 2013 | 2432 | 533 | 160.038,05 | 35.074,13 | 170.434,56 | 37.352,64 |
| 2014 | 2429 | 553 | 159.840,64 | 36.390,23 | 170.224,32 | 38.754,24 |
| 2015 | 2426 | 574 | 159.643,22 | 37.772,14 | 170.014,08 | 40.225,92 |
| 2016 | 2423 | 594 | 159.445,81 | 39.088,24 | 169.803,84 | 41.627,52 |
| 2017 | 2420 | 614 | 159.248,39 | 40.404,34 | 169.593,60 | 43.029,12 |
| 2018 | 2417 | 634 | 159.050,98 | 41.720,45 | 169.383,36 | 44.430,72 |
| 2019 | 2414 | 655 | 158.853,56 | 43.102,35 | 169.173,12 | 45.902,40 |
| 2020 | 2411 | 675 | 158.656,14 | 44.418,46 | 168.962,88 | 47.304,00 |
| 2021 | 2408 | 695 | 158.458,73 | 45.734,56 | 168.752,64 | 48.705,60 |
| 2022 | 2406 | 716 | 158.327,12 | 47.116,47 | 168.612,48 | 50.177,28 |
| 2023 | 2403 | 736 | 158.129,70 | 48.432,57 | 168.402,24 | 51.578,88 |
| 2024 | 2400 | 756 | 157.932,29 | 49.748,67 | 168.192,00 | 52.980,48 |
| 2025 | 2397 | 776 | 157.734,87 | 51.064,77 | 167.981,76 | 54.382,08 |
| 2026 | 2394 | 797 | 157.537,46 | 52.446,68 | 167.771,52 | 55.853,76 |
| 2027 | 2391 | 817 | 157.340,04 | 53.762,78 | 167.561,28 | 57.255,36 |
| 2028 | 2388 | 837 | 157.142,63 | 55.078,89 | 167.351,04 | 58.656,96 |
| 2029 | 2385 | 858 | 156.945,21 | 56.460,79 | 167.140,80 | 60.128,64 |
| 2030 | 2382 | 878 | 156.747,80 | 57.776,90 | 166.930,56 | 61.530,24 |
| 2031 | 2379 | 898 | 156.550,38 | 59.093,00 | 166.720,32 | 62.931,84 |
| 2032 | 2376 | 919 | 156.352,97 | 60.474,91 | 166.510,08 | 64.403,52 |
| 2033 | 2373 | 939 | 156.155,55 | 61.791,01 | 166.299,84 | 65.805,12 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

#### Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados, segundo as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir eficiências típicas de remoção).

Segundo Von Sperling, 1996, a concentração típica dos esgotos domésticos brutos, em termos de DBO e coliformes fecais estão apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 38 - Concentração média dos esgotos brutos em termos de DBO e coliformes fecais

| Parâmetro | Unidade | Faixa | Típico |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | mg/l | 200-500 | 350 |
| Coliformes fecais | org/100 ml | 105-108 | - |

Fonte: Von Sperling, 1996.

Considerando alternativas típicas de tratamento, sendo implantado sempre inicialmente um tratamento preliminar (remoção de 5% em termos de DBO) e primário (remoção de 35 – 40% em termos de DBO e 30 a 40 % em termos de coliformes) idêntico, diferenciando-se apenas na escolha do tratamento secundário, tem-se as avaliações abaixo:

Tabela 39 - Eficiência típica de remoção de contaminantes para esgotos.

| Tratamento | Eficiência Remoção DBO | Eficiência Remoção Coliformes Fecais |
| --- | --- | --- |
| Preliminar | 0 – 5% | 0% |
| Primário | 35 – 40% | 30 – 40% |
| Lagoa anaeróbia-facultativa | 70 – 90% | 60 – 99,9% |
| Lodo Ativado | 85 – 93% | 60 – 90% |
| Reator biológico | 85 – 93% | 60 – 90% |
| UASB | 60 – 80% | 60 – 90% |

Fonte: Adaptado de Von Sperling (1996).

Tabela 40 - Estimativa das concentrações e carga de DBO e coliformes após cada tratamento.

| Tratamento | DBO | Coliformes Fecais | Padrão Consema 128/2006 DBO | Padrão Consema 128/2006 Coliformes termotolerantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruto | 350 | 10.000.000 | 120,00 | 10.000 |
| Preliminar | 332,5 | 10.000.000 | 120,00 | 10.000 |
| Primário | 207,81 | 6.500.000 | 120,00 | 10.000 |
| Secundário – Lagoa anaeróbia | 41,56 | 1.300.000 | 120,00 | 10.000 |
| Secundário – Lodo ativado | 22,86 | 1.625.000 | 120,00 | 10.000 |
| Secundário – Filtro biológico | 22,86 | 1.625.000 | 120,00 | 10.000 |
| UASB | 62,34 | 1.625.000 | 120,00 | 10.000 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

O padrão Consema 128/2006 estabelecido é para vazões diárias menores que 200 m3 e maiores que 100 m3. A vazão diária será de no máximo 190 m3, para o crescimento máximo populacional, hoje é de 90 m3.

Avaliando a tabela acima percebe-se que qualquer dos tratamentos secundários aplicados seria capaz de produzir um efluente dentro dos padrões de lançamento estabelecido na resolução. Em compensação para tratamento dos coliformes é necessário um tratamento terciário de desinfecção.

Para fins de cálculo de carga e concentração de DBO e coliformes termotolerantes serão considerados os valores típicos de concentração de poluentes e as eficiências médias de cada sistema.

Tabela 41 - Comparação da eficiência de DBO e coliforme após tratamentos do esgoto doméstico.

| Ano | População Urbana | Vazão de esgoto (l) | Sem tratamento | Tratamento Preliminar | Tratamento Primário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DBO (mg/l) | Coliformes (org/ml) | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes |
| 2010 | 472 | 3,31E+07 | 1,16E+10 | 3,31E+15 | 1,10E+10 | 3,31E+15 | 6,87E+09 | 2,15E+15 |
| 2011 | 492 | 3,45E+07 | 1,21E+10 | 3,45E+15 | 1,15E+10 | 3,45E+15 | 7,17E+09 | 2,24E+15 |
| 2012 | 513 | 3,60E+07 | 1,26E+10 | 3,60E+15 | 1,20E+10 | 3,60E+15 | 7,47E+09 | 2,34E+15 |
| 2013 | 533 | 3,74E+07 | 1,31E+10 | 3,74E+15 | 1,24E+10 | 3,74E+15 | 7,76E+09 | 2,43E+15 |
| 2014 | 553 | 3,88E+07 | 1,36E+10 | 3,88E+15 | 1,29E+10 | 3,88E+15 | 8,05E+09 | 2,52E+15 |
| 2015 | 574 | 4,02E+07 | 1,41E+10 | 4,02E+15 | 1,34E+10 | 4,02E+15 | 8,36E+09 | 2,61E+15 |
| 2016 | 594 | 4,16E+07 | 1,46E+10 | 4,16E+15 | 1,38E+10 | 4,16E+15 | 8,65E+09 | 2,71E+15 |
| 2017 | 614 | 4,30E+07 | 1,51E+10 | 4,30E+15 | 1,43E+10 | 4,30E+15 | 8,94E+09 | 2,80E+15 |
| 2018 | 634 | 4,44E+07 | 1,56E+10 | 4,44E+15 | 1,48E+10 | 4,44E+15 | 9,23E+09 | 2,89E+15 |
| 2019 | 655 | 4,59E+07 | 1,61E+10 | 4,59E+15 | 1,53E+10 | 4,59E+15 | 9,54E+09 | 2,98E+15 |
| 2020 | 675 | 4,73E+07 | 1,66E+10 | 4,73E+15 | 1,57E+10 | 4,73E+15 | 9,83E+09 | 3,07E+15 |
| 2021 | 695 | 4,87E+07 | 1,70E+10 | 4,87E+15 | 1,62E+10 | 4,87E+15 | 1,01E+10 | 3,17E+15 |
| 2022 | 716 | 5,02E+07 | 1,76E+10 | 5,02E+15 | 1,67E+10 | 5,02E+15 | 1,04E+10 | 3,26E+15 |
| 2023 | 736 | 5,16E+07 | 1,81E+10 | 5,16E+15 | 1,71E+10 | 5,16E+15 | 1,07E+10 | 3,35E+15 |
| 2024 | 756 | 5,30E+07 | 1,85E+10 | 5,30E+15 | 1,76E+10 | 5,30E+15 | 1,10E+10 | 3,44E+15 |
| 2025 | 776 | 5,44E+07 | 1,90E+10 | 5,44E+15 | 1,81E+10 | 5,44E+15 | 1,13E+10 | 3,53E+15 |
| 2026 | 797 | 5,59E+07 | 1,95E+10 | 5,59E+15 | 1,86E+10 | 5,59E+15 | 1,16E+10 | 3,63E+15 |
| 2027 | 817 | 5,73E+07 | 2,00E+10 | 5,73E+15 | 1,90E+10 | 5,73E+15 | 1,19E+10 | 3,72E+15 |
| 2028 | 837 | 5,87E+07 | 2,05E+10 | 5,87E+15 | 1,95E+10 | 5,87E+15 | 1,22E+10 | 3,81E+15 |
| 2029 | 858 | 6,01E+07 | 2,10E+10 | 6,01E+15 | 2,00E+10 | 6,01E+15 | 1,25E+10 | 3,91E+15 |
| 2030 | 878 | 6,15E+07 | 2,15E+10 | 6,15E+15 | 2,05E+10 | 6,15E+15 | 1,28E+10 | 4,00E+15 |
| 2031 | 898 | 6,29E+07 | 2,20E+10 | 6,29E+15 | 2,09E+10 | 6,29E+15 | 1,31E+10 | 4,09E+15 |
| 2032 | 919 | 6,44E+07 | 2,25E+10 | 6,44E+15 | 2,14E+10 | 6,44E+15 | 1,34E+10 | 4,19E+15 |
| 2033 | 939 | 6,58E+07 | 2,30E+10 | 6,58E+15 | 2,19E+10 | 6,58E+15 | 1,37E+10 | 4,28E+15 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Tabela 42 - Estimativa de cargas poluidoras, em termos de DBO e Coliformes termotolerantes no esgoto sem tratamento e com tratamentos diferenciados.

| Tratamento |
| --- |
| Lagoa anaeróbia-facultativa | Lodo ativado | Filtro Biológico | UASB |
| DBO | Coliformes | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes |
| 1,37E+09 | 4,30E+14 | 7,56E+08 | 5,38E+14 | 7,56E+08 | 5,38E+14 | 2,06E+09 | 5,38E+14 |
| 1,43E+09 | 4,48E+14 | 7,88E+08 | 5,60E+14 | 7,88E+08 | 5,60E+14 | 2,15E+09 | 5,60E+14 |
| 1,49E+09 | 4,67E+14 | 8,22E+08 | 5,84E+14 | 8,22E+08 | 5,84E+14 | 2,24E+09 | 5,84E+14 |
| 1,55E+09 | 4,86E+14 | 8,54E+08 | 6,07E+14 | 8,54E+08 | 6,07E+14 | 2,33E+09 | 6,07E+14 |
| 1,61E+09 | 5,04E+14 | 8,86E+08 | 6,30E+14 | 8,86E+08 | 6,30E+14 | 2,42E+09 | 6,30E+14 |
| 1,67E+09 | 5,23E+14 | 9,20E+08 | 6,54E+14 | 9,20E+08 | 6,54E+14 | 2,51E+09 | 6,54E+14 |
| 1,73E+09 | 5,41E+14 | 9,52E+08 | 6,76E+14 | 9,52E+08 | 6,76E+14 | 2,60E+09 | 6,76E+14 |
| 1,79E+09 | 5,59E+14 | 9,84E+08 | 6,99E+14 | 9,84E+08 | 6,99E+14 | 2,68E+09 | 6,99E+14 |
| 1,85E+09 | 5,78E+14 | 1,02E+09 | 7,22E+14 | 1,02E+09 | 7,22E+14 | 2,77E+09 | 7,22E+14 |
| 1,91E+09 | 5,97E+14 | 1,05E+09 | 7,46E+14 | 1,05E+09 | 7,46E+14 | 2,86E+09 | 7,46E+14 |
| 1,97E+09 | 6,15E+14 | 1,08E+09 | 7,69E+14 | 1,08E+09 | 7,69E+14 | 2,95E+09 | 7,69E+14 |
| 2,02E+09 | 6,33E+14 | 1,11E+09 | 7,91E+14 | 1,11E+09 | 7,91E+14 | 3,04E+09 | 7,91E+14 |
| 2,09E+09 | 6,52E+14 | 1,15E+09 | 8,15E+14 | 1,15E+09 | 8,15E+14 | 3,13E+09 | 8,15E+14 |
| 2,14E+09 | 6,71E+14 | 1,18E+09 | 8,38E+14 | 1,18E+09 | 8,38E+14 | 3,22E+09 | 8,38E+14 |
| 2,20E+09 | 6,89E+14 | 1,21E+09 | 8,61E+14 | 1,21E+09 | 8,61E+14 | 3,30E+09 | 8,61E+14 |
| 2,26E+09 | 7,07E+14 | 1,24E+09 | 8,84E+14 | 1,24E+09 | 8,84E+14 | 3,39E+09 | 8,84E+14 |
| 2,32E+09 | 7,26E+14 | 1,28E+09 | 9,08E+14 | 1,28E+09 | 9,08E+14 | 3,48E+09 | 9,08E+14 |
| 2,38E+09 | 7,44E+14 | 1,31E+09 | 9,30E+14 | 1,31E+09 | 9,30E+14 | 3,57E+09 | 9,30E+14 |
| 2,44E+09 | 7,63E+14 | 1,34E+09 | 9,53E+14 | 1,34E+09 | 9,53E+14 | 3,66E+09 | 9,53E+14 |
| 2,50E+09 | 7,82E+14 | 1,37E+09 | 9,77E+14 | 1,37E+09 | 9,77E+14 | 3,75E+09 | 9,77E+14 |
| 2,56E+09 | 8,00E+14 | 1,41E+09 | 1,00E+15 | 1,41E+09 | 1,00E+15 | 3,84E+09 | 1,00E+15 |
| 2,62E+09 | 8,18E+14 | 1,44E+09 | 1,02E+15 | 1,44E+09 | 1,02E+15 | 3,92E+09 | 1,02E+15 |
| 2,68E+09 | 8,37E+14 | 1,47E+09 | 1,05E+15 | 1,47E+09 | 1,05E+15 | 4,02E+09 | 1,05E+15 |
| 2,74E+09 | 8,55E+14 | 1,50E+09 | 1,07E+15 | 1,50E+09 | 1,07E+15 | 4,10E+09 | 1,07E+15 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Gráfico 6 - Comparação da carga poluidora de DBO a ser lançada anualmente para a população no decorrer dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Gráfico 7 - Comparação da concentração de coliformes termotolerantes a ser lançada anualmente para a população no decorrer dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

#### Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada

Basicamente devem-se ser levadas em consideração na decisão para a melhor tecnologia a ser adotada para tratamento de esgotos alguns critérios básicos:

- Eficiência do tratamento: se este será capaz de enquadrar o esgoto nos parâmetros de lançamento estabelecidos por lei;

- Área disponível para implantação da ETE: dependendo do tratamento eleito há um requisito de área para implantação;

- Demanda de energia;

- Custos de implantação e operação dos sistemas;

- Quantidade de lodo gerado para um posterior tratamento (digestão);

- Facilidade operacional.

Tabela 43 - Comparativo para decisão de escolha da melhor tecnologia para tratamento do esgoto.

| Tratamento | Eficiência DBO | Eficiência Coliformes Termotolerantes | Custos Implantação (R$/hab) | Custos Operação e Manutenção (R$/hab) | Requisitos de Área (m2/hab) | Requisitos Potência (W/hab) | Geração do lodo (L/hab.ano) | Simplicidade Operacional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagoa anaeróbia | 70 – 90% | 60 – 99,9% | 30-75 | 2-4 | 1,2-3 | 0 | 20-60 | +++++ |
| Lodo ativado | 85 – 93% | 60 – 90% | 100-160 | 10-20 | 0,12-0,25 | 2,5-4,5 | 35-90 | + |
| Filtro biológico | 85 – 93% | 60 – 90% | 120-150 | 10-15 | 0,15-0,3 | 0 | 35-80 | +++ |
| UASB | 60 – 80% | 60 – 90% | 30-50 | 2,5-3,5 | 0,03-0,1 | 0 | 10-35 | ++++ |

Adaptada de Von Sperling (1996 e 2005).

+++++: mais favorável

+: menos favorável

Tabela 44 - Comparativo entre as vantagens e desvantagens dos sistemas secundários de tratamento de esgotos.

| Tratamento | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- |
| Lagoa anaeróbia | Satisfatória eficiência de remoção de DBO | Elevados requisitos de área |
|  | Razoável eficiência de remoção de patógenos | Dificuldade em satisfazer padrões de lançamento restritivos |
|  | Simplicidade de construção, operação e manutenção | Descaso na operação pode levar a crescimento vegetal e proliferação de insetos |
|  | Reduzidos custos de operação e implantação | Possível necessidade de remoção de algas |
|  | Ausência de equipamentos mecânicos | Performance variável com condições climáticas (temperatura e insolação) |
|  | Requisitos energéticos praticamente nulos | Possibilidade de maus odores |
|  | Satisfatória resistência a variações de carga | Necessidade de afastamento de zonas residenciais |
|  | Remoção do lodo com períodos superiores a 20 anos | Eventual necessidade de estações elevatórias para recirculação do efluente em caso de maus odores |
| Lodo ativado | Elevada eficiência de remoção de DBO; | Baixa eficiência de remoção de coliformes |
|  | Possibilidade de remoção biológica de N e P | Elevados custos de operação e implantação |
|  | Baixos requisitos de área | Elevado consumo de energia |
|  | Confiabilidade, desde que monitorado | Necessidade de operação sofisticada |
|  | Reduzida possibilidade de maus odores, insetos e vermes | Elevado índice de mecanização |
|  | Flexibilidade operacional | Sensível a descargas tóxicas |
|  |  | Necessidade de tratamento completo do lodo |
|  |  | Possíveis problemas ambientais com ruído e aerossóis |
| Filtro biológico | Elevada eficiência de remoção de DBO; | Baixa eficiência de remoção de coliformes |
|  | Nitrificação freqüente | Elevados custos de implantação |
|  | Requisitos de área relativamente baixos | Menor flexibilidade operacional que lodos ativados |
|  | Confiabilidade, desde que monitorado | Relativa dependência da temperatura do ar |
|  | Reduzida possibilidade de maus odores, insetos e vermes | Requisitos de área maior que em filtros biológicos de alta carga |
|  | Mais simples conceitualmente que lodos ativados | Sensível a descargas tóxicas |
|  | Índice de mecanização relativamente baixo | Necessidade de remoção da umidade do lodo |
|  | Equipamentos mecânicos simples | Possíveis problemas ambientais com moscas |
|  | Estabilização do lodo no próprio filtro | Elevada perda de carga |
| UASB | Elevada eficiência de remoção de DBO; | Dificuldade em satisfazer padrões de lançamento restritivos |
|  | Baixos requisitos de área | Baixa eficiência de remoção de coliformes |
|  | Reduzidos custos de operação e implantação | Remoção de N e P praticamente nula |
|  | Reduzido consumo de energia | Possibilidade de geração de efluente com aspecto desagradável |
|  | Possibilidade de uso energético do biogás | Possibilidade de geração de maus odores, porém controláveis |
|  | Não necessita de meio suporte | Sensível a descargas tóxicas |
|  | Construção, operação e manutenção simples | Usualmente necessita de pós-tratamento |
|  | Baixíssima produção de lodo |  |
|  | Lodo com ótima desidratação |  |
|  | Estabilização do lodo no próprio reator |  |
|  | Necessidade apenas de disposição final do lodo |  |
|  | Rápido retorno a operação |  |

Fonte: Adaptada de Von Sperling (2005).

Avaliando as tabelas acima as alternativas mais coerentes seriam o tratamento primário com UASB e um tratamento secundário, podendo ser este por meio de biofiltro aerado ou tratamento secundário via lodos ativados.

Entretanto, a pequena população atendida pela ETE, mesmo considerando o crescimento populacional, num horizonte de 20 anos, torna possível a implantação de um sistemas de lagoas anaeróbicas/facultativas, pois o requisito de área torna-se reduzido em função da população atendida e os custos de implantação e operação são bastante favoráveis. Observando os valores de carga orgânica este sistema mostra-se eficiente para a demanda necessária neste caso.

Ainda, em relação a geração de maus odores, considerando a área disponível no município, esta pode ser localizada estrategicamente mais distante da população urbana, não oferecendo incômodos aos mesmos.

Em suma propõe-se como única alternativa:

1°) Utilizando lagoas anaeróbicas/faculativas:

1) Pré-Tratamento: gradeamento, caixa de areia e caixa de gordura. Responsável pela retenção de sólidos grosseiros, sólidos decantáveis e gordura;

2) Tratamento Primário: Decantador primário e tanque de equalização;

3) Tratamento Secundário: lagoa anaeróbia seguida de facultativa;

4) Decantador Secundário: Remoção de lodo por sedimentação e clarificação do efluente;

Para este sistema não há necessidade de digestão de lodo, pois prevê-se uma limpeza a cada 5 anos, estando o mesmo digerido e apto para aplicação em solo. A taxa de aplicação de lodo em solo dependerá de licenciamento ambiental e do tipo de solo e característica da cultura a ser implantada.

A eficiência de remoção de DBO chega a 90% combinando os níveis de tratamento. Ainda, parâmetros como sólidos suspensos, DQO e Nitrogênio amoniacal estariam dentro dos padrões para lançamento.

Em relação aos custos de implantação do sistema tem-se segundo Von Sperling, um valor de R$ 145,00/habitante para implantação da unidade de tratamento (considerando a implantação de tratamento preliminar, primário e secundário com lagoas, e desconsiderando a implantação da rede coletora) e de R$ 4,00/hab para manutenção/operação do sistema.

Isto leva a um valor médio para implantação de, aproximadamente, R$ 137.000,00 (considerando a população máxima de projeto), e um custo de operação/manutenção de R$ 4.000,00 mensal.

#### Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da bacia, utilizando alguma estação de tratamento de esgotos em conjunto com outra área), justificando a abordagem selecionada

Tendo por base a pequena população a ser atendida, mesmo num horizonte de 20 anos, com crescimento populacional, considera-se como razoável a implantação de uma única ETE centralizada com estações elevatórias (EE). Este posicionamento é baseado na questão do teor mínimo de contaminantes na corrente para o tratamento, tendo em vista que a descentralização da ETE implicaria em vazões com baixa carga poluidora, consequentemente, mais difícil o tratamento.

A implantação de EE prevê um total de 5 (cinco) visto que o município possui 6 (seis) microbacias na zona urbana.

Atualmente seria necessária a implantação de apenas EE, visto que as demais áreas urbanas ainda não encontram-se habitadas.

Figura 27 - Microbacias existentes na zona urbana de Boa Vista do Cadeado. Destaque para setores de implantação inicial do tratamento, sendo necessárias 2 EE.

Fonte: Inova Cosnulatoria Ambiental.

#### Cálculo da viabilidade econômica

Esta etapa fará uma avaliação inicial, teórica, visto que não foram elaborados projetos técnicos, tampouco levantamentos precisos de áreas e distanciamentos, do custo da implantação e das taxas mínimas a serem cobradas para disponibilização do serviço aos munícipes.

Estes cálculos consideraram os valores de implantação e operação das ETEs, bem como implantação das redes coletoras.

A partir dos custos totais calculou-se o valor presente líquido (VPL) de cada cenário considerando taxa mínima de atratividade – TMA de 12% ao ano.

Parâmetros de projeto:

- População atendida: 939 habitantes – zona urbana;

- TMA ao ano: 12%;

- Consumo líquido de água: 177,00 l/hab.dia (dado real hoje no município);

- Coeficiente de máxima vazão diária: 1,2

- Taxa de retorno: 80%

- Tarifas de esgoto: 70% do valor cobrado como taxa mínima de abastecimento de água (R$3,00/m3);

- Custo implantação total da ETE (com todas as unidades de tratamento): R$ 145,00/habitante;

  - ETE equipamentos: R$ 137.000,00

  - Estação elevatória: R$ 160.000,00

  - Emissários: R$ 130.000,00

  - Rede: R$ 780.000,00

  - Mão-de-obra: R$ 500.000,00

Total Geral: R$3.693.000,00

Tabela 45 - Avaliação dos custos de implantação da ETE com recursos próprios (via verbas Federais).

| Ano | População abastecida | Volume de água consumido (l/ano) | Volume de esgoto (m3/ano) | Receita anual | Implantação Própria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ETE | Rede | Pagamento Inv. | Operação | Total de operação |
| 2010 | 472 | 32354184,00 | 31.060,02 | R$ 65.226,03 | R$ 927.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 1.707.000,00 | R$ 1.888,00 | R$ 1.708.888,00 |
| 2011 | 492 | 33725124,00 | 32.376,12 | R$ 67.989,85 |  |  |  | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 |
| 2012 | 513 | 35164611,00 | 33.758,03 | R$ 70.891,86 |  |  |  | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 |
| 2013 | 533 | 36535551,00 | 35.074,13 | R$ 73.655,67 |  |  |  | R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 |
| 2014 | 553 | 37906491,00 | 36.390,23 | R$ 76.419,49 |  |  |  | R$ 2.212,00 | R$ 2.212,00 |
| 2015 | 574 | 39345978,00 | 37.772,14 | R$ 79.321,49 |  |  |  | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 |
| 2016 | 594 | 40716918,00 | 39.088,24 | R$ 82.085,31 |  |  |  | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 |
| 2017 | 614 | 42087858,00 | 40.404,34 | R$ 84.849,12 |  |  |  | R$ 2.456,00 | R$ 2.456,00 |
| 2018 | 634 | 43458798,00 | 41.720,45 | R$ 87.612,94 |  |  |  | R$ 2.536,00 | R$ 2.536,00 |
| 2019 | 655 | 44898285,00 | 43.102,35 | R$ 90.514,94 |  |  |  | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 |
| 2020 | 675 | 46269225,00 | 44.418,46 | R$ 93.278,76 |  |  |  | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 2021 | 695 | 47640165,00 | 45.734,56 | R$ 96.042,57 |  |  |  | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 |
| 2022 | 716 | 49079652,00 | 47.116,47 | R$ 98.944,58 |  |  |  | R$ 2.864,00 | R$ 2.864,00 |
| 2023 | 736 | 50450592,00 | 48.432,57 | R$ 101.708,39 |  |  |  | R$ 2.944,00 | R$ 2.944,00 |
| 2024 | 756 | 51821532,00 | 49.748,67 | R$ 104.472,21 |  |  |  | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 |
| 2025 | 776 | 53192472,00 | 51.064,77 | R$ 107.236,02 |  |  |  | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
| 2026 | 797 | 54631959,00 | 52.446,68 | R$ 110.138,03 |  |  |  | R$ 3.188,00 | R$ 3.188,00 |
| 2027 | 817 | 56002899,00 | 53.762,78 | R$ 112.901,84 |  |  |  | R$ 3.268,00 | R$ 3.268,00 |
| 2028 | 837 | 57373839,00 | 55.078,89 | R$ 115.665,66 |  |  |  | R$ 3.348,00 | R$ 3.348,00 |
| 2029 | 858 | 58813326,00 | 56.460,79 | R$ 118.567,67 |  |  |  | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 |
| 2030 | 878 | 60184266,00 | 57.776,90 | R$ 121.331,48 |  |  |  | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 |
| 2031 | 898 | 61555206,00 | 59.093,00 | R$ 124.095,30 |  |  |  | R$ 3.592,00 | R$ 3.592,00 |
| 2032 | 919 | 62994693,00 | 60.474,91 | R$ 126.997,30 |  |  |  | R$ 3.676,00 | R$ 3.676,00 |
| 2033 | 939 | 64365633,00 | 61.791,01 | R$ 129.761,12 |  |  |  | R$ 3.756,00 | R$ 3.756,00 |
| Total |  |  | 1.114.146,49 | R$ 2.339.707,62 |  |  | R$ 1.707.000,00 | R$ 67.724,00 | R$ 1.774.724,00 |
| VPL |  |  | R$ 310.846,47 | R$ 652.777,59 |  |  | R$ 1.524.107,14 | R$ 18.894,97 | R$ 1.543.002,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo Marginal (R$/m3) R$5,26 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Observando os cálculos acima o sistema, nestes moldes de cobrança (taxa do esgoto tarifada como 70% da tarifa básica de abastecimento de água) a receita marginal seria de R$ 2,10/m3, de esgoto tratado. Implantando uma ETE própria o custo marginal sairia por R$ 5,26/m3, devendo esta ser a taxa mínima aplicada para fins de estabilidade financeira do sistema.

### Resíduos Sólidos

#### Planilha com estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos sólidos classificados em (1) total, (2) reciclado, (3) compostado e (4) aterrado

Para avaliação da geração dos resíduos sólidos domésticos do município de Boa Vista do Cadeado, foram considerados os dados levantados neste trabalho e apresentados no diagnóstico, onde se mostra que o município gera cerca de 9 toneladas/mês de resíduos sólidos, perfazendo 108 toneladas/ano. Considerando o valor apresentado por ano, e ainda relacionando com a população urbana, podemos dizer que o município tem uma geração de 0,62 Kg/hab/dia, sendo este um valor aceitável para o tamanho do município, e coerente com valores levantados por Konrad et al. (2011), onde foi avaliado a geração de resíduos sólidos domésticos em um município do Rio Grande do Sul com características similares ao aqui apresentado.

Na avaliação das estimativas de volumes gerados anualmente, entre estes a geração total, o potencial para a reciclagem, o volume passível de ser compostado e o volume destinado para o aterro sanitário (aqui considerado rejeito), serão consideradas densidades diferentes para a massa dos resíduos elencados, sendo as mesmas visualizadas na tabela abaixo, as quais são respaldadas por Schmitz (2012) e Conzatti (2012).

Tabela 46 - Densidade dos resíduos sólidos domésticos do município de Boa Vista do Cadeado.

| Resíduos | Densidade em t/m3 |
| --- | --- |
| Total gerados | 0,250 |
| Potencial para Reciclagem | 0,096 |
| Potencial para compostagem | 0,600 |
| Rejeito (Destino ao Aterro Sanitário sem compactação) | 0,300 |

Fonte: Schmitz (2012) e Conzatti (2012)

Considerando a densidade dos resíduos, bem como, que o município de Boa Vista do Cadeado tem como característica na geração de resíduos sólidos domésticos, a divisão dos resíduos em 20% passíveis de reciclagem, 45% passíveis de compostagem e 35% de rejeitos, podemos apresentar uma projeção de geração anual com um horizonte de 20 anos, conforme tabela abaixo.

Tabela 47 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domésticos urbanos para o Município de Boa Vista do Cadeado considerando sua massa.

| Ano | População atendida | Geração (t/dia) | Passível de compostagem (t/dia) | Reciclado (t/dia) | Rejeito (t/dia) | Geração (t/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 0,296 | 0,133 | 0,059 | 0,104 | 108,00 |
| 2011 | 492 | 0,308 | 0,139 | 0,062 | 0,108 | 112,58 |
| 2012 | 513 | 0,322 | 0,145 | 0,064 | 0,113 | 117,38 |
| 2013 | 533 | 0,334 | 0,150 | 0,067 | 0,117 | 121,96 |
| 2014 | 553 | 0,347 | 0,156 | 0,069 | 0,121 | 126,53 |
| 2015 | 574 | 0,360 | 0,162 | 0,072 | 0,126 | 131,34 |
| 2016 | 594 | 0,372 | 0,168 | 0,074 | 0,130 | 135,92 |
| 2017 | 614 | 0,385 | 0,173 | 0,077 | 0,135 | 140,49 |
| 2018 | 634 | 0,397 | 0,179 | 0,079 | 0,139 | 145,07 |
| 2019 | 655 | 0,411 | 0,185 | 0,082 | 0,144 | 149,87 |
| 2020 | 675 | 0,423 | 0,190 | 0,085 | 0,148 | 154,45 |
| 2021 | 695 | 0,436 | 0,196 | 0,087 | 0,152 | 159,03 |
| 2022 | 716 | 0,449 | 0,202 | 0,090 | 0,157 | 163,83 |
| 2023 | 736 | 0,461 | 0,208 | 0,092 | 0,161 | 168,41 |
| 2024 | 756 | 0,474 | 0,213 | 0,095 | 0,166 | 172,98 |
| 2025 | 776 | 0,486 | 0,219 | 0,097 | 0,170 | 177,56 |
| 2026 | 797 | 0,500 | 0,225 | 0,100 | 0,175 | 182,36 |
| 2027 | 817 | 0,512 | 0,230 | 0,102 | 0,179 | 186,94 |
| 2028 | 837 | 0,525 | 0,236 | 0,105 | 0,184 | 191,52 |
| 2029 | 858 | 0,538 | 0,242 | 0,108 | 0,188 | 196,32 |
| 2030 | 878 | 0,550 | 0,248 | 0,110 | 0,193 | 200,90 |
| 2031 | 898 | 0,563 | 0,253 | 0,113 | 0,197 | 205,47 |
| 2032 | 919 | 0,576 | 0,259 | 0,115 | 0,202 | 210,28 |
| 2033 | 939 | 0,589 | 0,265 | 0,118 | 0,206 | 214,86 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Em função do município de Boa Vista do Cadeado ter tido um crescimento negativo entre os anos de 2000 e 2010 na zona rural, para fins de cálculo, optou-se em considerar apenas a zona urbana, onde se teve um crescimento da população baseado em dados levantados pelo IBGE em 2000 e 2010. Além disso, se reforça que os dados apresentados se referem apenas ao setor urbano do município, pois o setor rural não tem coletas, onde no momento é difícil fazer uma estimativa, porém, entende-se que estes dados também devam ser levantados e incluídos na primeira revisão do plano em 4 anos.

Na avaliação dos resíduos sólidos domésticos gerados pelo município de Boa Vista do Cadeado, assim como apresentamos a geração em massa, na tabela abaixo, apresenta-se a geração em termos de volume.

Tabela 48 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domésticos urbanos para o Município de Boa Vista do Cadeado considerando seu volume.

| Ano | População atendida (setor urbano) | Geração (m3/dia) | Passível de compostagem (m3/dia) | Reciclado (m3/dia) | Rejeito (m3/dia) | Produção (m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 1,184 | 0,222 | 0,616 | 0,345 | 432,00 |
| 2011 | 492 | 1,234 | 0,231 | 0,643 | 0,360 | 450,31 |
| 2012 | 513 | 1,286 | 0,241 | 0,670 | 0,375 | 469,53 |
| 2013 | 533 | 1,337 | 0,251 | 0,696 | 0,390 | 487,83 |
| 2014 | 553 | 1,387 | 0,260 | 0,722 | 0,404 | 506,14 |
| 2015 | 574 | 1,439 | 0,270 | 0,750 | 0,420 | 525,36 |
| 2016 | 594 | 1,489 | 0,279 | 0,776 | 0,434 | 543,66 |
| 2017 | 614 | 1,540 | 0,289 | 0,802 | 0,449 | 561,97 |
| 2018 | 634 | 1,590 | 0,298 | 0,828 | 0,464 | 580,27 |
| 2019 | 655 | 1,642 | 0,308 | 0,855 | 0,479 | 599,49 |
| 2020 | 675 | 1,693 | 0,317 | 0,882 | 0,494 | 617,80 |
| 2021 | 695 | 1,743 | 0,327 | 0,908 | 0,508 | 636,10 |
| 2022 | 716 | 1,795 | 0,337 | 0,935 | 0,524 | 655,32 |
| 2023 | 736 | 1,846 | 0,346 | 0,961 | 0,538 | 673,63 |
| 2024 | 756 | 1,896 | 0,355 | 0,987 | 0,553 | 691,93 |
| 2025 | 776 | 1,946 | 0,365 | 1,013 | 0,568 | 710,24 |
| 2026 | 797 | 1,999 | 0,375 | 1,041 | 0,583 | 729,46 |
| 2027 | 817 | 2,049 | 0,384 | 1,067 | 0,598 | 747,76 |
| 2028 | 837 | 2,099 | 0,394 | 1,093 | 0,612 | 766,07 |
| 2029 | 858 | 2,151 | 0,403 | 1,121 | 0,628 | 785,29 |
| 2030 | 878 | 2,202 | 0,413 | 1,147 | 0,642 | 803,59 |
| 2031 | 898 | 2,252 | 0,422 | 1,173 | 0,657 | 821,90 |
| 2032 | 919 | 2,304 | 0,432 | 1,200 | 0,672 | 841,12 |
| 2033 | 939 | 2,355 | 0,441 | 1,226 | 0,687 | 859,42 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

#### Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços

Para avaliação dos custos relacionados com os serviços públicos de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos do município de Boa Vista do Cadeado, se buscou uma orientação destes valores em municípios com características similares.

Considerando o município referência, o município de Boa Vista do Cadeado deverá visualizar um investimento de R$ 60,00/tonelada para a destinação final de seus resíduos e R$ 65,00/tonelada para a coleta e transporte dos mesmos. Observa-se que a escolha por um município de referência se fez em virtude da dificuldade de se conseguir valores que possam expressar os reais custos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domésticos, sendo a referência aqui considerada, um município com características similares a Boa Vista do Cadeado.

Na tabela 49 estão expressos os valores a serem gastos com a coleta e destinação final dos RSU, considerando a geração anual em toneladas de Boa Vista do Cadeado. Observa-se que não estão sendo considerados aqui a receita com a venda de materiais recicláveis, pois os custos de realizar a coleta diferenciada (coleta seletiva) dos resíduos poderão ser custeados com esta receita. A taxa anual para fins de reajustes foi considerada de 12%. Os valores atualmente praticados no município com a coleta e destinação final dos resíduos esta bem acima dos valores apresentados na tabela abaixo, necessitando uma reavaliação para contratos futuros.

Tabela 49 - Estimativa de gastos anuais na coleta, transporte e destinação final dos RSU.

| Ano | População | Geração t/ano | Custo com a coleta R$ | Custo com a destinação final R$ | Custo Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 108,00 | 7.020,00 | 6.480,00 | 13.500,00 |
| 2011 | 492 | 112,58 | 8.195,82 | 7.565,38 | 15.761,20 |
| 2012 | 513 | 117,38 | 9.570,70 | 8.834,49 | 18.405,18 |
| 2013 | 533 | 121,96 | 11.137,43 | 10.280,70 | 21.418,13 |
| 2014 | 553 | 126,53 | 12.941,33 | 11.945,84 | 24.887,18 |
| 2015 | 574 | 131,34 | 15.045,29 | 13.887,96 | 28.933,24 |
| 2016 | 594 | 135,92 | 17.438,33 | 16.096,92 | 33.535,25 |
| 2017 | 614 | 140,49 | 20.187,61 | 18.634,72 | 38.822,33 |
| 2018 | 634 | 145,07 | 23.347,22 | 21.551,28 | 44.898,50 |
| 2019 | 655 | 149,87 | 27.014,09 | 24.936,08 | 51.950,16 |
| 2020 | 675 | 154,45 | 31.180,39 | 28.781,90 | 59.962,28 |
| 2021 | 695 | 159,03 | 35.957,60 | 33.191,63 | 69.149,23 |
| 2022 | 716 | 163,83 | 41.488,05 | 38.296,66 | 79.784,72 |
| 2023 | 736 | 168,41 | 47.765,63 | 44.091,35 | 91.856,98 |
| 2024 | 756 | 172,98 | 54.949,22 | 50.722,36 | 105.671,59 |
| 2025 | 776 | 177,56 | 63.172,61 | 58.313,18 | 121.485,79 |
| 2026 | 797 | 182,36 | 72.666,01 | 67.076,32 | 139.742,32 |
| 2027 | 817 | 186,94 | 83.429,95 | 77.012,26 | 160.442,21 |
| 2028 | 837 | 191,52 | 95.730,85 | 88.366,93 | 184.097,78 |
| 2029 | 858 | 196,32 | 109.905,73 | 101.451,44 | 211.357,17 |
| 2030 | 878 | 200,90 | 125.966,12 | 116.276,42 | 242.242,54 |
| 2031 | 898 | 205,47 | 144.291,34 | 133.192,00 | 277.483,34 |
| 2032 | 919 | 210,28 | 165.389,46 | 152.667,19 | 318.056,65 |
| 2033 | 939 | 214,86 | 189.270,73 | 174.711,44 | 363.982,17 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Atualmente não há cobrança relacionada aos serviços públicos de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos do município de Boa Vista do Cadeado, sendo necessário criar um mecanismo de arrecadação, podendo este estar vinculado ao IPTU do município.

Atualmente, o sistema de destinação final do RSU está sendo gasto o valor de R$ 58.206,00/ano, representando um percentual de 431% de acréscimo com o estimado.

#### Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual propondo a definição das responsabilidades quanto à sua implantação e operacionalização

O transporte de resíduos sólidos também é regulamentado por meio de normas técnicas e resoluções vigentes, devendo cada resíduo ser transportado corretamente.

Tanto a prefeitura quanto os demais setores deverão realizar o transporte de seus resíduos, conforme tabela abaixo, com empresas habilitadas e licenciadas para tal.

O transporte terrestre de resíduos sólidos é regulamentado pela NBR 13.221/2002, conforme descrito abaixo:

- Todo transporte de resíduos sólidos deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes.

- O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo.

- O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea.

- Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinados a estes fins.

Em relação ao transporte de resíduos perigosos, as quais enquadram-se os resíduos de saúde, industriais Classe 1, resíduos contaminados com óleo:

- Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao Decreto nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, NBR 7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas. Porém, se o resíduo não se enquadrar em nenhum dos critérios estabelecidos, mas apresentar algum tipo de risco abrangido pela Convenção da Basiléia, deve ser transportado como pertencente à classe 9.

- Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de compatibilidade, conforme a NBR 14619.

- Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo conforme recomenda a norma supracitada.

- Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto na Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes. As embalagens devem estar identificadas com rótulos de segurança e rótulos de risco conforme previsto na NBR 7500.

Tabela 50 – Transporte de resíduos sólidos.

| Resíduo | Transporte |
| --- | --- |
| Resíduos sólidos domiciliares | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Resíduos de poda | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Resíduos de construção civil | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Resíduos industriais – Classe 1 | A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela ANTT. |
| Resíduos industriais – Classe 2 | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Resíduos de saúde | A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas (para resíduos de saúde), além da sinalização exigida pela ANTT. |
| Material contaminado com óleo | A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, com carimbo da empresa que recebeu para destinação final (o estado do RS não recebe estes resíduos). Os caminhões devem atender as especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela ANTT. |
| Resíduos de pneus | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Resíduos agrícolas/insumos – exceto agrotóxicos | A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas. |
| Embalagens/ resíduos agrotóxicos | A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as especificações acima descritas (para resíduos de saúde), além da sinalização exigida pela ANTT e normas técnicas específicas. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Com base no exposto deverá ser elaborado um Projeto Informativo/Educativo para a população, Prefeitura Municipal e entidades prestadoras de serviços, comerciais, industriais do município visando o cumprimento das normas vigentes. Este trabalho ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação.

Para enquadrar de forma eficiente e clara os empreendimentos que estão sujeitos ao art. 20 da Lei 12.305/2010, os mesmos serão notificados para que em um prazo de 12 meses a partir da aprovação deste plano, apresentem seus planos de gerenciamentos de resíduos sólidos. O encaminhamento do plano de gerenciamento de resíduos será feito para a esfera de competência de cada empreendimento, podendo ela ser em nível municipal ou estadual. Para exemplificar e facilitar os empreendimentos sujeitos ao enquadramento no art. 20 da Lei 12.305/2010, se apresenta o referido artigo abaixo:

Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:

a) gerem resíduos perigosos;

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.

#### Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de planejamento (apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas para a área de planejamento em geral e para a população específica)

A administração pública não opera com pontos de apoio para coleta dos resíduos sólidos no meio rural. Para tanto, deverão ser estruturados postos de entrega de resíduos sólidos em todas as localidades, neste caso como está sendo abordando o meio rural, os mesmos servirão apenas para resíduos enquadrados como resíduos secos, pois se entende que os resíduos orgânicos são tratados no ambiente de origem via compostagem.

Os postos a serem estruturados respeitarão uma coleta quinzenal, onde a administração pública fará a coleta (terceirizada ou não), e encaminhará para a destinação final respeitando as características dos resíduos, que neste caso se espera que seja para fins de reciclagem.

Para que a atividade de destinação dos resíduos sólidos no meio rural obtenha sucesso, serão realizadas campanhas de esclarecimento para a população do meio rural, de modo a possibilitar que esta siga as instruções de apenas destinarem os resíduos secos para este local, pois em função da coleta ser apenas quinzenal, outros resíduos poderão causar cheiros desagradáveis (orgânicos) e dificultar a potencialidade da reciclagem dos resíduos secos.

Também deverá ser reforçado junto a população do meio rural, que a destinação das embalagens de agrotóxicos deverá continuar a ser feita como rege a legislação vigente, e de forma alguma ser destinada aos postos de coleta de resíduos sólidos.

#### Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos

O sistema de coleta seletiva não está ocorrendo no momento, pois a empresa contratada realiza a coleta dos resíduos sólidos domésticos sem uma prévia separação na origem. Desta forma, entende-se que a administração pública deverá estruturar que na coleta dos resíduos sólidos domésticos ocorra uma coleta diferenciada, onde se buscará uma coleta dos resíduos secos e outra dos resíduos orgânicos, para tal propõe-se o programa “coleta seletiva já”.

Para que a coleta seletiva possa funcionar, o sistema deverá indicar em que momento se fará a coleta dos resíduos e suas características. Como existe um sistema de coleta em andamento, deverá se introduzir neste, uma nova categoria de coleta, de modo que seja feita a coleta de resíduos secos e orgânicos separadamente. O que se deve ressaltar aqui que o município é de pequeno porte, com uma população urbana de 472 habitantes para o ano de 2010, neste sentido sugere-se que nas quintas feiras, o caminhão caçamba que hoje faz a coleta deva ter um local separado para acondicionar os resíduos sólidos com potencial para reciclagem, sendo este identificado no momento da coleta.

Tabela 51 - Proposta de cronograma de coleta diferenciada (coleta dos recicláveis e o orgânico) para o município de Boa Vista do Cadeado.

| TERÇA -FEIRA Resíduos Orgânicos | QUINTA – FEIRA Resíduos Orgânicos e Secos |
| --- | --- |
| Centro | Centro |

OBS. O interior será atendido quinzenalmente como comentado no item anterior.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Observa-se que as datas e locais poderão sofrer mudanças quando for feito um levantamento do funcionamento da proposta, bem como a avaliação  na participação da população ao novo sistema de coleta realizado no município. O mesmo sistema deverá ser implantado com uma ampla divulgação junto aos munícipes, sendo que o sucesso da proposta esta acompanhado na seriedade da sua implementação.

Ainda, focando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme elencado no artigo 33 da Lei 12.305/2010, o município buscará amparo legal para que a responsabilidade compartilhada possa realmente ser eficiente, sendo que na situação atual tem assumido a coleta e destinação de inúmeros resíduos dos incisos I a VI da referida lei, conforme apresentado abaixo:

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.

§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o.

§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.

§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.

§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

Deste modo recomenda-se a criação da Lei Municipal da Logística reversa ou mesmo sua introdução na Política Municipal de Saneamento.

#### Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos inertes gerados (excedente de terra dos serviços de terraplenagem, entulhos, etc.)

Os resíduos inertes gerados no município estão sendo utilizados para contenção de áreas degradadas pela erosão no município, o que de certa forma pode ser uma solução viável tecnicamente. Porém, existe um problema com os tipos de resíduos que estão sendo misturados com os inertes, principalmente os  de origem da varrição e das podas feitos pelos munícipes e pela própria administração publica. Neste sentido a administração pública deverá criar uma estrutura, onde prevê o tratamento dos resíduos originados nas podas, como por exemplo a aquisição de um picador para este resíduos para uma futura compostagem, os resíduos da varrição serem separados dos inertes e outros, pois os inertes (neste caso pedras, areias) deverão ter o mesmo destino que os resíduos da construção civil, e os outros (pequenos pedaços de plásticos etc.) deverão seguir o mesmo destino que os resíduos domésticos do município. Esta estrutura necessária será muito pequena pelo porte do município, porém deverá ser pensada e planejada para este fim.

Como uma parcela considerável dos resíduos inertes gerados no município são de origem da construção civil (responsabilidade do gerador), fica evidente que a administração pública que está realizando a coleta e a destinação dos resíduos precisa rever esta situação e criar dispositivos de atender uma destinação adequada dos resíduos, bem como criar um mecanismo de cobrança que realmente atenda os custos com estes serviços.

A proposta de usar áreas degradadas (desde que tenha autorização dos proprietários) para destinação, ainda pode ser uma resposta como local de “bota fora” dos resíduos inertes gerados no município, porém como os serviços serão executados pela administração pública, a mesma deverá fiscalizar de forma efetiva o tipo de resíduos a ser transportado para o “bota fora”, e em hipótese alguma aceitar que se tenha resíduos não inertes entre estes.

Os custos para coleta e transporte de uma carga de inertes está hoje a cargo da administração pública. Desta forma, quando o empreendimento gerar mais de uma carga de inertes para ser destinado, da segunda carga inclusive, o mesmo deverá pagar um valor de no mínimo R$50,00 por carga a ser transportada, quando se trata de resíduos oriundos da construção civil, sendo que estes deverão estar atendendo as características de inertes. Os resíduos que não forem de características inertes, como: latas de tintas, latas de solventes e outros, deverão ser destinados para o intermediário como rege a legislação.  Além da cobrança, deverá ser previsto ainda o licenciamento ambiental da área a ser destinada como ‘bota-fora’.

#### Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, identificando as áreas com risco de poluição e/ou contaminação, observado o Plano Diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver

Como já comentado neste plano, o município destina seu resíduos para um aterro sanitário privado, licenciado para o recebimento dos mesmos. Em função de custos por tonelada destinados, existe a discussão junto ao COMAJA, para a possibilidade da criação de uma central de triagem, compostagem e destinação final de resíduos sólidos domésticos para os municípios parceiros.

O cenário de parceria com o COMAJA está pautado na discussão regional de criação de um consórcio intermunicipal e gerenciamento de resíduos, prática hoje muito bem vista pelo Ministério das Cidades e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.

Esta possibilidade poderia favorecer o município que hoje vem tendo um custo elevado para disposição final de seus resíduos, mantendo a mesma prática com destino final terceirizado em consórcio.

#### Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

As atividades envolvendo o gerenciamento dos resíduos gerados dentro do município deverão seguir critérios onde se focará de forma mais efetiva a redução da destinação de resíduos para o aterro sanitário, de modo que sejam destinados para este local (aterro sanitário), somente os resíduos que no momento apresentam características que não permitem o seu reaproveitamento.

Para que se possa contemplar uma redução na destinação final dos resíduos sólidos domésticos para o aterro sanitário, deverão ser observadas atividades que potencializem a redução, a reciclagem e o tratamento. Neste caso se buscará seguir os preceitos de tratamento dos resíduos orgânicos através da compostagem, o aumento na recuperação de materiais para reciclagem, sendo fomentada uma coleta seletiva eficiente, e a destinação final em aterro sanitário tecnicamente e ambientalmente correto e viável dos rejeitos.

#### Cálculo da viabilidade econômica do cenário atual, bem como dos demais cenários propostos

No cenário atual com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos do município, a administração opera com custos de R$ 58.206,00 (cinquenta e oito mil duzentos e seis reais) para destinação de seu RSU para o aterro sanitário anualmente. O que deve ser observado que com este valor o município tem um custo de R$ 538,95 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) por tonelada, pela sua coleta e destinação final.

O município em questão é de pequeno porte, sendo que a proposta de manter o gerenciamento no formato atual se mostra relativamente aceitável (não ter aterro próprio), pois não cria a necessidade de ter um sistema individualizado para os gerenciamentos de seus RSU, porém os custos praticados por tonelada coletados e destinados estão com valores sujeitos a ter um acréscimo ainda maior se for implantado o sistema de coleta seletiva, fazendo com que o município visualize em um curto período de tempo a participação ou não de uma proposta de consórcio com outros municípios que esta sendo discutida pelo COMAJA, onde os valores praticados para a coleta, transporte e destinação para uma central de tratamento e triagem de resíduos com uma destinação final do rejeito para um aterro sanitário, poderão ficar em patamares menores aos atuais investidos nesta atividade. Neste formato podemos trazer para custos futuros os elencados na Tabela 52 abaixo.

Tabela 52 - Estimativa de gastos anuais no gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do município de Boa Vista do Cadeado.

| Ano | População | Geração t/ano | Custo Total R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 108,00 | 13.500,00 |
| 2011 | 492 | 112,58 | 15.761,20 |
| 2012 | 513 | 117,38 | 18.405,18 |
| 2013 | 533 | 121,96 | 21.418,13 |
| 2014 | 553 | 126,53 | 24.887,18 |
| 2015 | 574 | 131,34 | 28.933,24 |
| 2016 | 594 | 135,92 | 33.535,25 |
| 2017 | 614 | 140,49 | 38.822,33 |
| 2018 | 634 | 145,07 | 44.898,50 |
| 2019 | 655 | 149,87 | 51.950,16 |
| 2020 | 675 | 154,45 | 59.962,28 |
| 2021 | 695 | 159,03 | 69.149,23 |
| 2022 | 716 | 163,83 | 79.784,72 |
| 2023 | 736 | 168,41 | 91.856,98 |
| 2024 | 756 | 172,98 | 105.671,59 |
| 2025 | 776 | 177,56 | 121.485,79 |
| 2026 | 797 | 182,36 | 139.742,32 |
| 2027 | 817 | 186,94 | 160.442,21 |
| 2028 | 837 | 191,52 | 184.097,78 |
| 2029 | 858 | 196,32 | 211.357,17 |
| 2030 | 878 | 200,90 | 242.242,54 |
| 2031 | 898 | 205,47 | 277.483,34 |
| 2032 | 919 | 210,28 | 318.056,65 |
| 2033 | 939 | 214,86 | 363.982,17 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

Neste caso o custo marginal é de R$ 170,00/tonelada.

Ainda poder-se-ia avaliar a possibilidade de implantação de uma unidade de Central de triagem e Compostagem no município, enviando para aterro apenas o rejeito gerado.

Tabela 53 - Custo de coleta, transporte e destinação final, valendo-se da implantação de uma estação de transbordo.

| Ano | População atendida | Custo implantação ET | Operação ET | Custo coleta e transporte | Destinação Aterro | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 472 | 100.000,00 | 1.100,87 | 5.724,52 | 5.284,17 | 112.109,56 |
| 2011 | 492 |  | 1.147,52 | 5.967,08 | 5.508,08 | 12.622,68 |
| 2012 | 513 |  | 1.196,50 | 6.221,78 | 5.743,18 | 13.161,45 |
| 2013 | 533 |  | 1.243,14 | 6.464,34 | 5.967,08 | 13.674,57 |
| 2014 | 553 |  | 1.289,79 | 6.706,91 | 6.190,99 | 14.187,69 |
| 2015 | 574 |  | 1.338,77 | 6.961,60 | 6.426,09 | 14.726,46 |
| 2016 | 594 |  | 1.385,42 | 7.204,16 | 6.650,00 | 15.239,57 |
| 2017 | 614 |  | 1.432,06 | 7.446,73 | 6.873,90 | 15.752,69 |
| 2018 | 634 |  | 1.478,71 | 7.689,29 | 7.097,81 | 16.265,81 |
| 2019 | 655 |  | 1.527,69 | 7.943,98 | 7.332,91 | 16.804,58 |
| 2020 | 675 | 50.000,00 | 1.574,34 | 8.186,55 | 7.556,81 | 67.317,70 |
| 2021 | 695 |  | 1.620,98 | 8.429,11 | 7.780,72 | 17.830,82 |
| 2022 | 716 |  | 1.669,96 | 8.683,81 | 8.015,82 | 18.369,59 |
| 2023 | 736 |  | 1.716,61 | 8.926,37 | 8.239,73 | 18.882,71 |
| 2024 | 756 |  | 1.763,26 | 9.168,93 | 8.463,63 | 19.395,82 |
| 2025 | 776 |  | 1.809,90 | 9.411,50 | 8.687,54 | 19.908,94 |
| 2026 | 797 |  | 1.858,88 | 9.666,19 | 8.922,64 | 20.447,71 |
| 2027 | 817 |  | 1.905,53 | 9.908,76 | 9.146,54 | 20.960,83 |
| 2028 | 837 |  | 1.952,18 | 10.151,32 | 9.370,45 | 21.473,95 |
| 2029 | 858 |  | 2.001,16 | 10.406,01 | 9.605,55 | 22.012,72 |
| 2030 | 878 | 50.000,00 | 2.047,80 | 10.648,58 | 9.829,46 | 72.525,84 |
| 2031 | 898 |  | 2.094,45 | 10.891,14 | 10.053,36 | 23.038,95 |
| 2032 | 919 |  | 2.143,43 | 11.145,83 | 10.288,46 | 23.577,73 |
| 2033 | 939 |  | 2.190,08 | 11.388,40 | 10.512,37 | 24.090,84 |
| VPL (R$) |  | 164.734,42 | R$ 39.489,02 | R$ 205.342,89 | R$ 189.547,29 | R$ 634.379,20 |
| Custo Marginal (R$/t) |  |  |  |  |  | R$ 208,30 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Tendo por base as avaliações conclui-se que a destinação dos RSU terceirizada em formato de consórcio seria a opção mais viável para o município.

Considerando esta estimativa de despesas anuais para destinação final do RSU terceirizada, por meio do Consórcio, sugere-se que o município implanta um sistema tarifário de regulamentação de cobranças junto ao IPTU, conforme valores propostos na tabela abaixo.

Tabela 54 - Taxas a serem cobradas junto ao IPTU para o manejo de resíduos sólidos.

| DISCRIMINAÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | R$/ano |
| 1.1Residencial 1.1.1Até 200 m² de área construída 1.1.2Acima de 200 m² a 400 m² de área const. 1.1.3Acima de 400 m² de área construída | 50,00 100,00 176,00 |
| 1.2Comercial, Industrial, Serviços e outros 1.2.1Até 200 m² de área construída 1.2.2Acima de 200 m² de área construída | 100,00 150,00 |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

## Programas, projeto e ações

A metodologia para elaboração deste tópico abordou as definições conforme seguem: apresenta-se as prioridades de cada cenário/ação a serem realizadas, fomentando a estas um grau de importância como primeira (A), segunda (B) ou terceira opção (C). Estas opções foram definidas junto à comunidade, através da ação de mobilização social realizada, onde a primeira opção indica uma maior prioridade da ação, devendo a sua execução ser prioritária as demais; e a dificuldade em executar tal ação, devido ao envolvimento de outros poderes, através de cooperação, delegação, seja na disponibilidade de recursos ou apoio técnico, dividindo a dificuldade da seguinte maneira:

- Grande dificuldade: envolve cooperação de esfera estadual, federal;

- Média dificuldade: envolve cooperação entre órgãos/entidades municipais;

- Baixa dificuldade: envolve ações internas da prefeitura municipal.

Quadro 9 - Programas e ações a serem implantadas em Boa Vista do Cadeado nos próximos 20 anos.

| Item | Objetivo | Programa | Prioridade Programa | Ações/Projetos | Local da ação | Prioridade Ações/Projetos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abastecimento de Água |
| Infra-estrutura de abastecimento de água | 1 | “Água para toda a população” | B | SAA-3: Aumento da capacidade de reservação e manutenção dos mesmos | Bairro Centro | B |
|  |  |  |  | SAA-5: Substituição das redes antigas do eixo para as laterais | Bairro Centro | B |
|  |  |  |  | SAA-14: Implantar rede pública junto aos 1,3% da população que usa outras fontes para abastecimento | Zona Rural | A |
|  | 2 | “Água com qualidade” | A | SAA-7: Implantar tratamento de água na zona rural | Zona Rural | A |
|  |  |  |  | SAA-6: Providenciar a execução do cercamento e selo sanitário nos poços | Bairro Centro e Rural | A |
| Gestão dos serviços de abastecimento de água | 1 | “Melhoria na Gestão dos serviços de abastecimento de água” | B | SAA-1: Implantar um sistema de planejamento controle das redes de água. | Bairro Centro e Rural | A |
|  |  |  |  | SAA-4: Prever as canalizações assentadas com maiores profundidades e adequar as existentes | Bairro Centro e Rural | C |
|  |  |  |  | SAA-8: Regularizar o licenciamento dos poços. | Bairro Centro e Rural | C |
|  |  |  |  | SAA-9: Regularizar a situação com fiscalização no controle de qualidade das outras fontes de captação | Zona Rural | B |
|  |  |  |  | SAA-10: Legalização das associações e contrato de concessão. | Zona Rural | B |
|  |  |  |  | SAA-11: Realizar a limpeza nos reservatórios. | Bairro Centro e Rural | A |
|  |  |  |  | SAA-12: Regularizar a situação de coleta e análise de água. | Zona Rural | B |
|  |  |  |  | SAA-13: Incentivo na preservação de áreas de APP e Nascentes. | Bairro Centro e Rural | A |
|  | 2 | “Reduzindo as perdas” | B | SAA-2: Implantação de hidrômetros (hidrometação) de 100 % dos poços e saída das caixas dágua, visando implantar um controle de perdas | Bairro Centro e Rural | B |
| Drenagem Pluvial |
| Infra-estrutura de drenagem pluvial | 1 | “Microdrenagem” | B | DP-2: Execução de limpeza periódica nas bocas de lobo. | Bairro Centro | B |
|  |  |  |  | DP-6: Execução de canalização pluvial nas entradas das estradas secundárias. | Zona Rural | B |
|  |  |  |  | DP-8: Implantação de drenagem na malha urbana | Bairro Centro | B |
| Elaboração de Projetos | 1 | “Projetos de drenagem pluvial” | C | DP-4: Projeção do aumento na largura das pontes de madeira | Zona Rural | C |
|  |  |  |  | DP-3: Redimensionamento de boca de lobos | Bairro Centro | C |
| Gestão dos serviços de drenagem pluvial | 1 | “Melhoria na Gestão dos serviços de drenagem pluvial” | A | DP-5: Criar programa de contenção das águas pluviais nas estradas rurais. | Zona Rural | C |
|  |  |  |  | DP-1: Extinguir ligações clandestinas de esgoto da rede pluvial | Bairro Centro | A |
|  |  |  |  | DP-7: Criação de um setor de gerenciamento para o sistema | - | C |
| Esgotamento Sanitário |
| Infra-estrutura e Projetos de esgotamento sanitário | 1 | “Tratando nosso esgoto” | B | SES-1: Implantar Sistemas de esgotamento sanitário na zona rural e urbana: individuais e coletivo | Bairro Centro e Rural | B |
| Gestão dos serviços de drenagem pluvial | 1 | “Melhoria na Gestão dos serviços de esgotamento sanitário” | A | SES-2: Identificar e eliminar os poços negros. | Bairro Centro e Rural | B |
|  |  |  |  | SES-3: Fiscalizar e exigir a limpeza das fossas e filtros | Bairro Centro e Rural | B |
|  |  |  |  | SES-4: Contratar empresas regulamentadas para realização do serviço | - | B |
|  |  |  |  | SES-5: Identificação e eliminação das redes de esgoto que estão ligadas a rede pluvial | Bairro Centro | A |
|  |  |  |  | SES-6: Identificação e eliminação da disposição de esgoto em poços rasos, bem como exigir o tamponamento dos poços | Bairro Centro e Rural | A |
|  |  |  |  | SES-7: Campanha de conscientização da população sobre esgotamento sanitário. | Bairro Centro e Rural | A |
|  |  |  |  | SES-8: Adequar setor especifico para projetos, controle de implantação, operação (limpeza) e fiscalização dos sistemas de esgotamento sanitários; | - | A |
|  |  |  |  | SES-9: Implantar exigência de aprovação de projetos hidrossanitários na zona rural | Zona Rural | C |
| Resíduos Sólidos |
| Infra-estrutura de resíduos sólidos | 1 | “Coleta Seletiva e Efetiva” | A | RS-3: Ampliação do número de coletores adequados na zona urbana do município | Bairro Centro | A |
|  | 2 | “Destinando corretamente os resíduos” | C | RS-18: Criação de eco pontos para coleta de pneus e posterior destinação adequada dos mesmos | Bairro Centro e Rural | B |
|  |  |  |  | RS-12: Aquisição de equipamento para trituração de resíduos de poda | Bairro Centro e Rural | C |
| Gestão dos serviços de resíduos sólidos | 1 | “Coleta Seletiva e Efetiva” | A | RS-1: Implantar recolhimento de resíduos sólidos na zona rural do município | Zona Rural | B |
|  |  |  |  | RS-2: Implantar e qualificar o sistema de coleta seletiva no município | Bairro Centro | A |
|  |  |  |  | RS-4: Incentivar (programas de educação ambiental) a população para utilização de embalagens adequadas para acondicionamento do resíduo, dias de coleta e local apropriado para disposição | Bairro Centro e Rural | A |
|  | 2 | “Educando para a preservação” | B | RS-5: Incentivar a população a realizar a compostagem dos resíduos orgânicos em seu domicílio | Bairro Centro e Rural | A |
|  |  |  |  | RS-10: Sensibilizar a população a utilizar métodos adequados de destinação final de seus resíduos de varrição e poda (programa de educação ambiental) | Bairro Centro | B |
|  |  |  |  | RS-15: Elaboração de programas informativos sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a praticar a política reversa. | Bairro Centro | B |
|  | 3 | “Melhoria na Gestão dos serviços de resíduos sólidos” | C | RS-6: Contratação de uma Empresa que faça o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos | - | A |
|  |  |  |  | RS-7: Implantação de um sistema de gerenciamento integrado para resíduos sólidos, através da construção de um aterro sanitário consorciado entre municípios/CISA – AMUPLAM. | - | C |
|  |  |  |  | RS-8: Extinguir áreas impróprias e adequar o serviço público em relação a limpeza urbana. | Bairro Centro | A |
|  |  |  |  | RS-9: Seleção de uma área e licenciamento da mesma, para disposição dos resíduos de varrição e poda, visando aproveitamento destes. | - | C |
|  |  |  |  | RS-11: Ampliação do quadro de recursos humanos. | - | B |
|  |  |  |  | RS-13: Criação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos totais do município, bem como de legislação regulamentadora para a questão. | - | C |
|  |  |  |  | RS-14: Licenciar uma área para bota fora | - | C |
|  |  |  |  | RS-16: Criar um órgão fiscalizador do sistema de resíduos sólidos totais | - | C |
|  |  |  |  | RS-17: Regulamentação legal para a exigência da apresentação de um PGRS dos cemitérios existentes no município, bem como licenciá-los. | - | C |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental e Comitê Local do PMSB.

## Plano de Execução

Quadro 10 – Plano de Execução do PMSB de Boa Vista do Cadeado.

| Programa | Ações | Custo estimado da ação | Custo estimado do programa | Fonte de financiamento | Metas execução da ação | Metas execução do programa | Responsável pela execução | Parcerias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Água para toda a população” | SAA-3: Aumento da capacidade de reservação e manutenção dos mesmos | R$ 40.000,00 | R$ 155.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Curto Prazo | Curto a médio prazo | Secretaria de Saneamento e Obras | Média dificuldade |
|  | SAA-5: Substituição das redes antigas do eixo para as laterais | R$ 15.000,00 |  | Deliberação Interna | Médio Prazo |  | Secretaria de Saneamento e Obras | Média dificuldade |
|  | SAA-14: Implantar rede pública junto aos 1,3% da população que usa outras fontes para abastecimento | R$ 100.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
| “Água com qualidade” | SAA-7: Implantar tratamento de água na zona rural | R$ 32.000,00 | R$ 67.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Imediato | Imediato | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SAA-6: Providenciar a execução do cercamento e selo sanitário nos poços | R$ 35.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Imediato |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
| “Melhoria na Gestão dos serviços de abastecimento de água” | SAA-1: Implantar um sistema de planejamento controle das redes de água. | - | R$ 317.000,00 | Deliberação Interna | Imediato | Imediato a Longo prazo | Secretaria de Saneamento e Obras | Média dificuldade |
|  | SAA-4: Prever as canalizações assentadas com maiores profundidades e adequar as existentes | R$ 15.000,00 |  | Deliberação Interna | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | SAA-8: Regularizar o licenciamento dos poços. | R$ 150.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SAA-9: Regularizar a situação com fiscalização no controle de qualidade das outras fontes de captação | R$ 10.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SAA-10: Legalização das associações e contrato de concessão. | R$ 10.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SAA-11: Realizar a limpeza nos reservatórios. | R$ 5.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | SAA-12: Regularizar a situação de coleta e análise de água. | R$ 90.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Curto Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SAA-13: Incentivo na preservação de áreas de APP e Nascentes. | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Meio Ambiente | Média dificuldade |
| “Reduzindo as perdas” | SAA-2: Implantação de hidrômetros (hidrometação) de 100 % dos poços e saída das caixas dágua, visando implantar um controle de perdas | R$ 35.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Imediato |  | Secretaria de Saneamento e de Obras | Média dificuldade |
| “Microdrenagem” | DP-2: Execução de limpeza periódica nas bocas de lobo. | R$ 5.000,00 | R$ 227.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Longo Prazo | Curto a Longo prazo | Secretaria de Obras | Média dificuldade |
|  | DP-6: Execução de canalização pluvial nas entradas das estradas secundárias. | R$ 42.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | DP-8: Implantação de drenagem na malha urbana | R$ 180.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Obras | Média dificuldade |
| “Projetos de drenagem pluvial” | DP-4: Projeção do aumento na largura das pontes de madeira | R$ 200.000,00 | R$ 205.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Longo Prazo | Médio a Longo prazo | Secretaria de Obras | Média dificuldade |
|  | DP-3: Redimensionamento de boca de lobos | R$ 5.000,00 |  | Deliberação Interna | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
| “Melhoria na Gestão dos serviços de drenagem pluvial” | DP-5: Criar programa de contenção das águas pluviais nas estradas rurais. | R$ 50.000,00 | R$ 52.000,00 | Deliberação Interna | Longo Prazo | Longo Prazo | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | DP-1: Extinguir ligações clandestinas de esgoto da rede pluvial | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | DP-7: Criação de um setor de gerenciamento para o sistema | - |  | Deliberação Interna | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
| “Tratando nosso esgoto” | SES-1: Implantar Sistemas de esgotamento sanitário na zona rural e urbana: individuais e coletivo | R$ 908.000,00 | R$ 908.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo | Médio Prazo | Secretaria de Saneamento | Grande dificuldade |
| “Melhoria na Gestão dos serviços de esgotamento sanitário” | SES-2: Identificar e eliminar os poços negros. | R$ 20.000,00 | R$ 204.000,00 | Deliberação Interna | Médio Prazo | Imediato a Longo prazo | Secretaria de Saneamento | Grande dificuldade |
|  | SES-3: Fiscalizar e exigir a limpeza das fossas e filtros | R$ 20.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Meio Ambiente | Baixa dificuldade |
|  | SES-4: Contratar empresas regulamentadas para realização do serviço | R$ 105.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Saneamento | Média dificuldade |
|  | SES-5: Identificação e eliminação das redes de esgoto que estão ligadas a rede pluvial | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Saneamento | Baixa dificuldade |
|  | SES-6: Identificação e eliminação da disposição de esgoto em poços rasos, bem como exigir o tamponamento dos poços | R$ 25.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Obras | Média dificuldade |
|  | SES-7: Campanha de conscientização da população sobre esgotamento sanitário. | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Saneamento | Baixa dificuldade |
|  | SES-8: Adequar setor especifico para projetos, controle de implantação, operação (limpeza) e fiscalização dos sistemas de esgotamento sanitários; | - |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Planejamento | Baixa dificuldade |
|  | SES-9: Implantar exigência de aprovação de projetos hidrossanitários na zona rural | R$ 30.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Saneamento e Planejamento | Média dificuldade |
| “Destinando corretamente os resíduos” | RS-18: Criação de eco pontos para coleta de pneus e posterior destinação adequada dos mesmos | R$ 100.000,00 | R$ 140.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Longo Prazo | Curto a longo prazo | Secretaria de Meio Ambiente e de Obras | Grande dificuldade |
|  | RS-12: Aquisição de equipamento para trituração de resíduos de poda | R$ 40.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Curto Prazo |  | Secretaria de Obras | Média dificuldade |
| “Coleta Seletiva e Efetiva” | RS-1: Implantar recolhimento de resíduos sólidos na zona rural do município | R$ 20.000,00 | R$ 47.000,00 | Deliberação Interna | Curto Prazo | Imediato a curto prazo | Secretaria de Meio Ambiente e de Saneamento | Média dificuldade |
|  | RS-2: Implantar e qualificar o sistema de coleta seletiva no município | R$ 10.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Meio Ambiente | Média dificuldade |
|  | RS-3: Ampliação do número de coletores adequados na zona urbana do município | R$ 15.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Saneamento | Baixa dificuldade |
|  | RS-4: Incentivar (programas de educação ambiental) a população para utilização de embalagens adequadas para acondicionamento do resíduo, dias de coleta e local apropriado para disposição | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Imediato |  | Secretaria de Meio Ambiente e Educação | Baixa dificuldade |
| “Educando para a preservação” | RS-5: Incentivar a população a realizar a compostagem dos resíduos orgânicos em seu domicílio | R$ 2.000,00 | R$ 9.000,00 | Deliberação Interna | Imediato | Imediato a curto prazo | Secretaria de Meio Ambiente e Educação | Baixa dificuldade |
|  | RS-10: Sensibilizar a população a utilizar métodos adequados de destinação final de seus resíduos de varrição e poda (programa de educação ambiental) | R$ 2.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Meio Ambiente e Educação | Baixa dificuldade |
|  | RS-15: Elaboração de programas informativos sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a praticar a política reversa. | R$ 5.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Meio Ambiente e Educação | Baixa dificuldade |
| “Melhoria na Gestão dos serviços de resíduos sólidos” | RS-6: Contratação de uma Empresa que faça o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos | R$ 84.000,00 | R$ 932.000,00 | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Imediato | Imediato a longo prazo | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente | Média dificuldade |
|  | RS-7: Implantação de um sistema de gerenciamento integrado para resíduos sólidos, através da construção de um aterro sanitário consorciado entre municípios/CISA – AMUPLAM. | R$ 250.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Planejamento e Saneamento | Grande dificuldade |
|  | RS-8: Extinguir áreas impróprias e adequar o serviço público em relação a limpeza urbana. | R$ 200.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Saneamento | Grande dificuldade |
|  | RS-9: Seleção de uma área e licenciamento da mesma, para disposição dos resíduos de varrição e poda, visando aproveitamento destes. | R$ 150.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Médio Prazo |  | Secretaria de Obras e de Meio Ambiente | Grande dificuldade |
|  | RS-11: Ampliação do quadro de recursos humanos. | R$ 10.000,00 |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | RS-13: Criação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos totais do município, bem como de legislação regulamentadora para a questão. | R$ 15.000,00 |  | Deliberação Interna | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras | Baixa dificuldade |
|  | RS-14: Licenciar uma área para bota fora RCC | R$ 150.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras e de Meio Ambiente | Grande dificuldade |
|  | RS-16: Criar um órgão fiscalizador do sistema de resíduos sólidos totais | R$18.000/ano |  | Deliberação Interna | Curto Prazo |  | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente | Baixa dificuldade |
|  | RS-17: Regulamentação legal para a exigência da apresentação de um PGRS dos cemitérios existentes no município, bem como licenciá-los. | R$ 55.000,00 |  | Recursos Estaduais e Federais, por meio de licitação | Longo Prazo |  | Secretaria de Obras e de Meio Ambiente | Média dificuldade |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental e Comitê Local do PMSB.

## Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico

Segundo a Funasa (2012) para ter o conhecimento de que as ações e empenho empregados para a enfática realização do Plano Municipal de Saneamento junto ao município, mostra-se necessário a implantação de indicadores que venham a fornecer dados medidos que traduzam, de maneira resumida, a evolução e a melhoria das condições de vida da população.

Em síntese, os indicadores são abstrações simplificadas de modelos e contribuem para a percepção dos progressos alcançados visando despertar a consciência da população. Os indicadores procuram denotar o estado e a situação da prestação do serviço, do meio ambiente e as tensões nele instaladas, bem como a distância em que o município se encontra de uma condição de desenvolvimento sustentável.

No processo de elaboração e implantação do PMSB, a definição de elementos para o monitoramento do plano como um todo, devem fazer parte constante do processo. Para o estabelecimento de indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão municipal, sobretudo na área do saneamento, aspectos intrinsecamente ligados ao planejamento, à regulação e ao controle social devem ser considerados.

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser avaliar o atendimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, a consistência na participação e no controle social na tomada de decisões, dentre outros. Dessa forma, monitorar o desempenho da implantação de um Plano Municipal de Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida da população.

A construção de indicadores é uma das metodologias utilizadas para descrever essa situação, onde os mesmos correspondem a valores utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis).

Os indicadores podem ser construídos ou até mesmos serem utilizados com base em indicadores já definidos.

Segundo o inciso I, artigo 19º, da Lei Federal nº11445/2007, o diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, deve ser baseado utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas junto a estes sistemas.

Estes indicadores devem fazer parte do banco de informação, do qual esta regulamentada pela Legislação Federal, através do inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, e também pela Legislação Municipal do Município de Boa Vista do Cadeado.

Dentre alguns sistemas criado o Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SINISA, que ainda encontra-se em fase de implantação mostra-se como uma fonte de fomento para os indicadores locais.

Tem-se ainda o SINIS (Sistema nacional de Informações sobre Saneamento) que é o sistema que antecede o SINISA, o qual apresenta uma relação de dados e indicadores referentes à prestação dos serviços de saneamento.

Pode-se utilizar também como indicadores, os desenvolvidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) através dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), os quais são indicadores com metas já estabelecidas, das quais cruza dados desde a década de 90 relacionando todos os municípios do estado, permitindo assim nos dar um histórico da situação atual do município com relação aos anos passados, e o atendimento destas metas para os anos seguintes. Em vistas de que estes indicadores utilizam também dados que nos traduzem a situação do saneamento básico, serão utilizados como base. Ainda, para os municípios que realizam concessões, como é o caso da CORSAN, há uma listagem de indicadores relacionados a prestação de serviços, neste caso ligado ao abastecimento de água, e também ao esgotamento sanitário, onde ao final do primeiro trimestre de cada ano a CORSAN deve prestar contas aos municípios e à AGERGS, por meio de relatórios anuais de medição dos valores dos 15 indicadores de cada município relativos ao seu desempenho. Assim, esta listagem de indicadores também pode ser utilizada como base do desenvolvimento da prestação de serviços ao município.

Para tanto, sugere-se que os sistemas de monitoramento ocorram através de indicadores formados, para detectar a situação da prestação de serviço existentes dentro do âmbito municipal, com base no banco de dados municipal e que permita o fomento do banco de informação municipal, e ainda sugere-se o acompanhamento de alguns indicadores existentes, de controle do estado e da união.

### Indicadores municipais

O objetivo deste item é fornecer um quadro de referência de indicadores gerenciais de desempenho, que constitua efetivamente um instrumento de apoio à gestão e fiscalização da operação dos sistemas de saneamento do município.

Para a criação de indicadores, devem-se observar alguns elementos que devem estar presentes:

- Nomear o indicador;

- Definir seu objetivo;

- Estabelecer sua periodicidade de cálculo;

- Indicar o responsável pela geração e divulgação;

- Definir sua fórmula de cálculo;

- Indicar seu intervalo de validade;

- Listar as variáveis que permitem o cálculo;

- Identificar a fonte de origem dos dados.

Estes indicadores devem ser calculados com periodicidade definida, com base nos dados referentes ao período dos 12 meses anteriores ao mês de referência. Para que atendam aos objetivos a que foram propostos, é fundamental a confiabilidade dos dados utilizados nos cálculos.

Com a finalidade de atingir objetivos na gestão operacional, a entidade operadora dos sistemas, deve procurar elevados padrões de eficiência e de eficácia. Neste caso, a eficiência mede até que ponto os recursos disponíveis são utilizados de modo otimizado para a produção do serviço, e a eficácia mede até que ponto os objetivos de gestão definidos foram cumpridos.

O quadro abaixo lista uma série de indicadores possíveis de serem realizados que poderão constar no banco de dados do sistema de informação e uma série de indicadores criados para fomentar o banco de informações municipais relativas aos sistemas de saneamento implantados dentro do município. A função em elaborar estes indicadores fica a cargo das secretarias apontadas e dos responsáveis designados em cada um dos indicadores listadas nos quadros, devendo ainda, ser de caráter de o Conselho Municipal exigir que as informações para criação destes indicadores sejam lançadas devendo o mesmo ainda promoverem a divulgação junto a sociedade local.

Criou-se a seguinte listagem de indicadores:

- Indicadores de atendimento;

- Indicadores de custo e faturamento;

- Indicadores de produção e perdas;

- Indicadores de desempenho;

- Indicadores de planejamento;

- Indicadores de qualidade;

- Indicadores controle social;

- Indicadores de regulação.

Quadro 11 - Indicadores econômico – financeiros e administrativos.

INDICADORES DE ATENDIMENTO

| NOME DOS INDICADORES | OBJETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InA1 - COBERTURA DE SERVIÇO DE ÁGUA | Avaliar o % da população servida com água indicando o grau de atendimento do mercado. Deve ser realizado o indicador para zona rural e zona urbana. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | nºi.rede= quantidade de imóveis ligados a rede nºi.edif= quantidade de imóveis edificados | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InA2. COBERTURA DE SERVIÇO DE ESGOTO | Avaliar o % da população servida com coleta de esgoto dentro do sistema coletivo. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | nºi.coletora= quantidade de imóveis ligados a rede coletora de esgoto nºi.edif= quantidade imóveis edificados | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InA3. COBERTURA DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR | Avaliar o % da população atendida através da coleta de resíduos domiciliares. Deve ser realizado o indicador para zona rural e zona urbana | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | nºi.atend= quantidade de imóveis atendidos pela coleta nºi.edif= qdade imóveis edificados | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InA4. REGULARIDADE DE ABASTECIMENTO NA PRODUÇÃO DE ÁGUA | Avaliar a regularidade no abastecimento de água tratada, indicando em a problemática na regularidade do abastecimento. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | TH paradas= total de horas paradas por problemas operacionais na produção TH mês= total de horas de produção do mês | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA5. RECLAMAÇÕES RELATIVAS A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Avaliar a quantidade de reclamações relativas ao atendimento, quanto a qualidade e regularidade no abastecimento da água. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Atend.= nº reclamações atendidas no ano Pop. Abast = Nº da população abastecida pela água | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA6. RECLAMAÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESÍDUOS DOMICILIARES | Avaliar a quantidade de reclamações relativas ao atendimento, quanto a coleta dos resíduos sólidos. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Atend.= nº reclamações atendidas no ano Pop. Abast = Nº da população abastecida pela água | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA7. ÍNDICE DE COBERTURA DO TIPO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, USO DE FOSSA | Avaliar o número de residências que contem sistema individual de tratamento com o sistema de fossa séptica e sumidouro rudimentar | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | nºi.fossa= quantidade de imóveis com o sistema de fossa séptica implantada nºi.edif= quantidade imóveis edificados | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA8. ÍNDICE DE COBERTURA DO TIPO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, USO DE FOSSA + SUMIDOURO | Avaliar o número de residências que contem sistema individual de tratamento com o sistema de fossa séptica e sumidouro projetado de acordo com as normas técnicas | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | nºi.fossa+sum.= quantidade de imóveis com o sistema de fossa séptica implantada e sumidouro projetado nºi.edif= quantidade imóveis edificados | Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA9. ÍNDICE DE COBERTURA NA LIMPEZA DAS FOSSAS EXISTENTES | Avaliar o número de residências realizada limpeza e manutenção das fossas, viabilizando o tratamento considerando aqui todas as unidades que contem o sistema de fossa séptica implantado. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | fossalimpa= quantidade de fossas limpas nºfossatotais= nº de imóveis que contem sistema de fossa (fossa + fossa e sumidouro) | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA10.ÍNDICE DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IRREGULARES NO SISTEMA DE DRENAGEM | Avaliar a relação entre o número de ligações de esgoto lançado junto ao sistema de drenagem e o número total de economias no município avaliando o percentual de economias que ainda não possuem sistema de tratamento. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nº.i.despejo = Nº de imóveis que fazem lançamento de esgoto na rede pluvial nºi.edif= quantidade de imóveis edificados | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |
| InA11. NÚMERO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO URBANA | Avaliar o número de poços artesianos existentes no município em relação ao numero total de habitantes. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | Nº poço/1000hab. |  | Nºpoços = indica o número de poços existentes no município. Nº pop.total = população total do município | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA12. NÚMERO DE POÇOS ARTESIANOS COM TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TOTAL | Avaliar o número de poços artesianos que recebem tratamento em relação ao número total de poços. | TRIMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºpoços trat = indica o numero de poços que recebem tratamento e encontram-se dentro das normas do MS. Nºpoços = indica o número de poços existentes no município. | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA13. NÚMERO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA | Avaliar o número de poços artesianos existentes no município em relação ao numero da população atendida com o abastecimento de água dos mesmos. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | poço/1000hab. |  | Nºpoços = indica o número de poços existentes no município. Nº pop.atend = população atendida no município com o abastecimento de água de poço | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA14. NÚMERO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO COM TRTAMENTO EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA | Avaliar o número de poços artesianos que recebem tratamento em relação ao numero da população atendida com o abastecimento de água dos mesmos. | TRIMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºpoços trat = indica o numero de poços que recebem tratamento e encontram-se dentro das normas do MS. Nº pop.atend = população atendida no município com o abastecimento de água de poço. | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA15. POÇOS COM OUTORGA EMITIDA PELO DRH | Avaliar o número de poços artesianos que possuem outorga emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado (DRH) | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | NºpoçosOut = indica o número de poços com Outorga existentes no município. Nºpoços = indica o número de poços existentes no município. | - Empresa terceirizada para a prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InA16. ÍNDICE DE COBERTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM | Avaliar a relação entre a extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de microdrenagem e extensão total de vias urbanas pavimentadas. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Viapav = extensão de vias pavimentadas com sistema de drenagem. Tviapav = extensão total das vias pavimentadas. | - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |
| InA17. ÍNDICE DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO NOS ARRUAMENTOS | Avaliar a extensão das áreas pavimentadas do município em relação a rede total de ruas da zona urbana. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Viapav = extensão de vias pavimentadas com sistema de drenagem. Tvias= extensão total de vias na área urbana | - Departamento ou secretaria responsável pela gestão do serviço. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE CUSTO E FATURAMENTO

| NOME DOS INDICADORES | OBJETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InF1. CUSTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA | Avaliar o custo de produção de água faturada por m³ de água produzida | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/m³ |  | Cmensal = custo total mensal para a produção de água (R$) Vágua = volume faturado mensal (m³) | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InF2. CUSTO DA ENERGIA POR m³ TRATADO | Avaliar a incidência do custo de energia na produção de água por m³ de água faturada ou esgoto tratado | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/m³ |  | CE = custo de energia mensal para sistema de água ou esgoto Vágua = volume faturado mensal de água | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InF3. CUSTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL | Avaliar o custo da folha de pagamento para operacionalização do sistema tendo por base o volume de água faturada | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/m³ |  | Cfolha = custo da folha de pagamento de pessoal Vtotal = volume faturado mensal de água; ou volume total de esgoto tratado | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InF4. FATURAMENTO DE ÁGUA | Avaliar o custo do m³ de água faturado. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/m³ |  | Fagua= faturamento total mensal de água Vconsumido= volume mensal consumido | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InF5. FATURAMENTO DE ESGOTO | Avaliar a margem operacional do custo do m³ de esgoto tratado. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Tarrec – Coperac = total de arrecadação - total de despesas operacionais; T arrec = total de arrecadação | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InF6. DESPESAS COM O MANEJO DE RSU NAS DESPESAS CORRENTES DA PREFEITURA | Avaliar a relação entre despesas total com manejo dos resíduos e o faturamento arrecadado para RSU através da taxa implantada (IPTU). | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | T arrec = total de arrecadação Tgasto = total gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações). | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF7. IDESPESAS COM EMPRESAS CONTRATADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANEJO DE RSU | Avaliar a incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviço de manejo de rsu (coleta ou destinação). Um indicador para cada empresa do ramo. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | T arrec = total de arrecadação Cgastoterc. = custo investido no atendimento dos serviços com terceirizações. | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF8. DESPESA PER CAPITA COM MANEJO DE RSU EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA | Avaliar a relação entre a despesa total da Prefeitura com manejo de RSU e o total da pop. total atendida. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/hab. |  | Ctotal = custo gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações). Nº pop.total = população total do município | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF9. AUTO SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA COM O MANEJO DE RSU | Avaliar a relação da receita arrecadada com manejo de RSU, e despesa total da Prefeitura com manejo de RSU. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | T arrec = total de arrecadação Tgasto = total gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações). | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF10. RECEITA ARRECADADA PER CAPITA COM TAXAS OU OUTRAS FORMAS DE COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RSU | Avaliar a relação entre o valor arrecadado com serviços de manejo de RSU e a pop. Urbana. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/hab./ano |  | T arrec = total de arrecadação Nº pop.total = população total do município | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF11. TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR(RDO) DA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO | Avaliar a relação entre a população atendida e a população total. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nº popatend. = população atendida pelo sistema de coleta de resíduo domiciliar Nº pop.total = população total do município | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF12. CUSTO UNITÁRIO MÉDIO DO SERVIÇO DE COLETA (RDO + RPU) | Avaliar a relação entre despesa total da Prefeitura com serviços de coleta e quantidade coletada por (prefeitura + terceirizada + coop./assoc. catadores) | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/ton |  | Ctotal = custo gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações), para a coleta e destinação dos resíduos. Vcoletado = volume coletado total | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF13. INCIDÊNCIA DO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA NO CUSTO TOTAL DO MANEJO DE RSU | Avaliar a relação entre despesa total da Prefeitura com serviço de coleta e a despesa total da Prefeitura com manejo de RSU | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Ccoleta = custo gasto na realização do serviço de coleta Ctotal = custo gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações), para a coleta e destinação dos resíduos. | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF14. CUSTO UNITÁRIO MÉDIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E PODAS URBANAS | Avaliar a relação entre as despesas totais da Prefeitura com serviço de limpeza (poda e varrição) e a extensão total de sarjeta varrida | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | R$/km |  | Climpeza = custo gasto na realização do serviço de coleta D = distância da área limpa em quilômetro | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |
| InF15. INCIDÊNCIA DO CUSTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CUSTO TOTAL COM MANEJO DE RSU | relação entre despesas totais da prefeitura com serviço de varrição e despesas totais com manejo de rsu | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Climpeza = custo gasto na realização do serviço de coleta. Ctotal = custo gasto no atendimento dos serviços (custo interno dos serviços + terceirizações), para a coleta e destinação dos resíduos. | - Empresa terceirizada para prestação do serviço; - Departamento ou secretaria responsável; |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE PRODUÇÃO E PERDAS

| NOME DOS INDICADORES | OBJETIVO | PERIODO DE CÁLCULO | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InP1. PRODUÇÃO DE ÁGUA | Avaliar o % do volume de água tratada em relação ao volume de água captada, indicando as perdas do sistema de adução. Este cálculo deve ser efetuado para zona rural e urbana. | TRIMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Vtrat. = volume de água tratada mensal / volume de Vcapt. = volume de água total captada | - Volume indicados junto ao poço (hidrômetro) e junto ao hidrômetro instalado na caixa d’água. - Água coletada no manancial de captação e água tratada na ETA. |
| InP2. PRODUÇÃO POR DEMANDA PROJETADA | Avaliar o % de volume produzido em relação ao volume projetado para o consumo pela população residente. Este cálculo deve ser efetuado para zona rural e urbana. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | V prod.= volume total produzido ano V projet.= volume total projetado ano | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Projeção de demanda de água junto ao PMSB. |
| InP3. ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO | Avaliar o % de perdas por Faturamento, indicando o equilíbrio de financeiro do sitema. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Vaprod= volume total de água produzida Vafatu=volume total de água faturada | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InP4. ÍNDICE DE PERDAS NA PRODUÇÃO | Avaliar o % de perdas na produção, indicando o volume tratado pelo volume consumido, e volume total. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Vperda= volume total tratado – volume fornecido a produção Vtotal=volume total | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InP5. ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO | Avaliar o % de perdas na distribuição, indicando assim os pontos onde devem ser realizadas manutenções do sistema. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Vmacroprod = volume de água macromedido na produção Vmicro+Vestimado=soma volume micromedido + volume estimado | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InP6. ÍNDICE DE MACROMEDIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO | Avaliar o % de volume de água macromedido na distribuição, identificando se o volume medido é compatível com a quantidade requerida pela população | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Pmedidareserva = total de pontos com medidores nas saídas dos reservatórios Psaidareserva=total de pontos nas saídas dos reservatórios. | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InP7. ÍNDICE DE COBERTURA DA MICROMEDIÇÃO | Avaliar o % cobertura da micromedição, com o objetivo de controlar a quantidade de água consumida. | TRIMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | LigH= total de ligações com hidrômetros Ligagua=total de ligações de água | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |
| InP8. ÍNDICE DE VAZAMENTOS NA REDE | Relação entre vazamentos na rede por extensão da rede, realizado para manutenções dos anos anteriores. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | vaz rede / km |  | vazamentorede = total de vazamentos na rede registrado extensaorede= total da extensão de rede | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo controle; |
| InP9. ÍNDICE DE PRESSÃO MÍNIMA NA REDE | Avaliar o % de extensão da rede com a pressão mínima para o abastecimento. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | ExbaixaP = extensão de rede com pressão abaixo de 10 mca Exrede= extensão total da rede | - Concessionária de prestação de serviços; - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Associação que realiza o controle da distribuição da água. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE DESEMPENHO

| NOME DOS INDICADORES | OBJETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InD1. TAXA DE EMPREGADOS TOTAIS (PREFEITURA + TERCEIRIZADOS) ATENDENDO A POPULAÇÃO | Avaliar a relação entre a quantidade total de empregados atendendo a um setor em relação a população urbana, objetivando identificar se há carências no setor em relação a mão de obra. Deve ser replicada a fórmula para cada setor em que é de responsabilidade da prefeitura. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | empreg/ 1000 hab. |  | Nº func = nº de funcionários atuando no setor Nº pop.total = população total do município | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InD2. TAXA DE SERVIÇO EXECUTADO POR CATADORES NA COLETA DE RECILCAVEL EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS RSU | Avaliar a relação entre a quantidade de catadores que auxiliam na execução da coleta em relação ao número de Empregados contratados e terceirizados | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºcatad = nº de catadores que atuam no município em cooperativas ou informal Nº func = nº de funcionários atuando no setor | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InD3. MASSA COLETADA PER CAPITA DE ACORDO COM A POPULAÇÃO URBANA | Avaliar a relação entre a quantidade total coletada a população urbana | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | kg/hab./ dia |  | V(RDO) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano para RDO. Nº pop.total = população total do município | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InD4. MASSA RDO COLETADA PER CAPITA COM RELAÇÃO A POP. ATENDIDA | Avaliar a relação entre quantidade total de resíduo domiciliar coletada e a população atendida | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | kg/hab./ dia |  | V(RDO) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano Nº pop.atend. = população atendida do município | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InD5. MASSA DE RDO + RPU (resíduo doméstico + de poda) COLETADA PER CAPITA DE ACORDO COM A POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA | Avaliar a relação entre da quantidade total coletada no município de resíduo domestico e resíduo de poda em relação a quantidade total da população atendida | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | kg/hab./ dia |  | V (RDO + RDU) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano, somando o resíduo de poda a quantidade de resíduo doméstico coletado. Nº pop.atend. = população atendida do município | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; |
| InD6. MASSA DE RCC (resíduo construção civil) PER CAPITA DE ACORDO COM A POPULAÇÃO URBANA | Avaliar a relação entre a relação da quantidade de resíduo civil gerado e a população urbana | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | kg/hab./ dia |  | V (RCC) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano, considerando os resíduos oriundos da construção civil. Nº pop.atend. = população atendida do município. | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento; - Empresa terceirizada na coleta e destinação dos resíduos. |
| InD7. TAXA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | Avaliar a relação entre quantidade total de materiais recicláveis resultantes na quantidade total coletada de resíduo domiciliar. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | V (RR) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano, para os resíduos de materiais recicláveis aproveitados. V (RDO + RDU) = volume coletado em kg/dia considerando a média durante o ano, dos resíduo domésticos coletados. | - Empresa terceirizada na triagem dos resíduos sólidos. - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |
| InD8. MASSA RECUPERADA PER CAPITA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | Avaliar a relação entre quantidade total de materiais recicláveis recuperados pela população urbana atendida. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | kg/hab./ ano |  | V(RR) = volume coletado kg/ANO considerando a soma total durante o ano, para os resíduos de materiais recicláveis aproveitados. Nº pop.atend. = população atendida do município | - Empresa terceirizada na triagem dos resíduos sólidos. - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |
| InD9. INDICADOR DE EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM | Avaliar o número de economias atingidas por inundações em relação ao número de economias atingidas em uma inundação tomada como referência anos anteriores. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºi.ating. = nº de imóveis atingidos no ano. Nºi.a.ating. = nº de imóveis anteriormente atingidos por inundação. | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. - Defesa Civil do estado. |
| InD10. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM | Pontos do sistema de drenagem que apresentam falhas/deficiências em relação extensão da rede total, indicando as falhas a cada 100 metros. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºfalhas= nº de pontos falhos identificados na rede Trede = extensão total da rede | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE PLANEJAMENTO

| NOME DOS INDICADORES | OBJETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InN1. INDICADOR DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PMSB PARA 20 ANOS | Avaliar o sistema implantado, obtendo-se dados de quantas ações foram atingidas durante o período de avaliação, do global de ações existentes, permitindo avaliar se o planejamento implantado esta eficiente e condizente com a realidade das ações. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºaçõesatingidas = indica o número de ações que foram desenvolvidas durante o período, tendo por base o plano de ações. Nºaçõestotais= reflete o número de ações totais que se pretende realizar ao longo de 20 anos. | - Dados obtidos no plano de PMSB, no que concerne as ações a serem desenvolvidas. - Ações realizadas – junto a Secretaria ou Departamento responsável. |
| InN2. INDICADOR DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O PERÍODO | Avaliar o número de ações atingidas para o período em questão. | SEMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºaçõesatingidas = indica o número de ações que foram desenvolvidas durante o período, tendo por base o plano de ações. Nºaçõesperíodo= reflete o número de ações estabelecidas para o período (curto prazo). | - Dados obtidos no plano de PMSB, no que concernem as ações a serem desenvolvidas. - Ações realizadas – junto a Secretaria ou Departamento responsável. |
| InN3. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO | Avaliar o % de rede de água cadastrada, implantando assim o cadastro técnico das redes de abastecimento. | MENSAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Redecad = extensão de rede cadastrada Redetotal = extensão de rede total | - Empresa ou setor responsável pelo cadastramento das redes. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE QUALIDADE

| NOME DO INDICADOR | OBETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InQ1. QUALIDADE DA ÁGUA POR ANÁLISE | Avaliação dos parâmetros da qualidade das águas de abastecimento humano, com base na Portaria MS 2914/11, através da emissão de Laudo por responsável técnico. | De acordo com o parâmetro MENSAL SEMESTRAL ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento |  | Comparação das análises com a portaria do MS. | De acordo com a Portaria. | - Coleta de amostras nos pontos de abastecimento. |
| InQ2. COBERTURA DE ANALISE PARA QUALIDADE DA ÁGUA | Avaliar o número de poços ou pontos tratamento que efetuam a analise da água de acordo com o regulamentado junto a portaria. | De acordo com o parâmetro MENSAL SEMESTRAL ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | InQ2 = nº de poços ou pontos com realização de análise. Nºpontos = nº de poços ou pontos totais onde deve ser realizada a análise | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |
| InQ3. QUALIDADE DO ESGOTO TRATADO | Avaliação dos parâmetros da qualidade das águas de lançamento posterior tratamento em corpo hídrico, conforme exigência do Conama 357/2005 e Cosnema 128/2006, através da coleta e analise da água, e elaboração de Laudo por responsável técnico. | De acordo com o parâmetro MENSAL SEMESTRAL ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | - | Comparação das análises com a Resolução do Conama 357/2005 e Consema 128/2006, e reavaliação. Caso seja detectado contaminação das águas. Seguir as exigências da licenças ambientais. | - |  |
| InQ4. ÍNDICE DE QUALIDADE (IQA) DOS RECURSOS HÍDRICOS | Avaliação dos parâmetros da qualidade das águas de dos principais corpos hídricos existentes dentro da zona urbana do município de acordo com a Resolução do Conama 357/2005 através da coleta e analise da água, e elaboração de Laudo por responsável técnico. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | - | Comparação das análises com a Resolução do Conama 357/2005, e reavaliação. Caso seja detectado contaminação das águas, deverá ser estabelecido avaliação em parâmetros semestrais. | - | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |
| InQ5.ÍNDICE DE LIGAÇÕES DE ESGOTO REGULARIZADOS | Avaliar a relação entre o número de ligações de esgoto regularizado e número total de ligações de esgoto na rede pluvial, permitindo avaliar o avanço na redução do lançamento irregular de esgoto. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nº.i.regularizado = nº de imóveis regularizado Nº.i.despejo = Nº de imóveis que fazem lançamento de esgoto na rede pluvial | - Departamento ou secretaria responsável pelo cadastramento. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES CONTROLE SOCIAL

| NOME DO INDICADOR | OBETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InS1. INDICADOR DE CONTROLE SOCIAL | Avaliação participação da comunidade na implantação de um programa ou ação voltada para educação da comunidade. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºind.= nº indivíduos participante nos programas implantados (somatório de todos os programas). Nºprogr x pop.ativa = multiplica-se o nº de programas implantados pela população ativa (público alvo) | - Departamento ou secretaria responsável pela execução dos programas e pelo cadastramento. |
| InS2. INDICADOR DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNÍCIPES NA SEGREGAÇÃO NA ORIGEM. | Avaliação participação da comunidade na implantação de da coleta seletiva | TRIMESTRAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | Econ/ 1000hab |  | ∑ nºecon. = soma do número de economias que participaram do programa nos dias de registro. Nºdias = indica o número de dias em que foi realizado o registro das economias que aderem ao programa. Nº pop.total = população total do município | - A indicação do número de participantes deve ser realizada através de um controle de registro com o uso de planilhas levantado na origem, realizada em períodos de intervalo de tempo, registrando as economias que participam da coleta. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

INDICADORES DE REGULAÇÃO

| NOME DO INDICADOR | OBETIVO | PERIODO DE CÁLCULO E VALIDADE | RESPONSÁVEL | UN. | FÓRMULA DE CÁLCULO | VARIÁVEIS | ORIGEM DOS DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InR1. INDICADOR DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | Avaliar a ação da fiscalização dos agentes da Prefeitura Municipal nos atendimentos a reclamações e denuncias registradas. Pode ser realizada para um setor especifico, ou realizada a soma de todos os setores que atuam no saneamento básico. | ANUAL | Secretaria, Setor ou Departamento indicado pelo Conselho de Saneamento | % |  | Nºfisc.= nº fiscalizações realizadas durante o período. Nºrec+nºden= soma entre o número de reclamações + denuncias e chamamentos da comunidade. | - Secretaria ou Departamento ou responsável pela fiscalização, devendo ser realizada um controla para as denuncias e reclamações e um controle para a fiscalização realizada. |

### Indicadores do SINIS – SINISA

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS foi concebido em 1995 como um instrumento da Política Nacional de Saneamento e vem sendo conduzido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCIDADES.

O banco de dados do SNIS armazena dados de caráter cadastral, operacional, financeiro, administrativo e de qualidade. Fornece informações referentes aos planos municipais de saneamento básico e consórcios. Considerado um dos mais abrangentes sistemas de informações sobre saneamento do mundo, o SNIS disponibiliza em seu site www.snis.gov.br todo o acervo de informações, indicadores, textos, gráficos, métodos e glossários dos nove anos consecutivos (2002 a 2010) em que está em operação, com quantidades de participantes e de dados incrementados a cada ano.

As informações devem ser enviadas em dois aplicativos informatizados: uma para abastecimento de água e esgotamento sanitário, e outro para resíduos sólidos urbanos. Os aplicativos estão disponíveis para download no site http://www.snis.gov.br/. O SNIS foi criado em 1996 e contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos.

Para realizar o cadastramento das informações municipais e manter atualizado o banco de dados, deve-se realizar o acesso através do endereço eletrônico:  http://www.cidades.gov.br/snisweb/src/Sistema/index, onde cada município possui uma senha e um login para o fomento. Aparecerá uma pagina contendo as seguintes informações:

Figura 28 - Imagem da página da internet onde deverá ocorrer o fomento das informações relativas a saneamento básico.

Fonte: http://www.cidades.gov.br/snisweb/src/Sistema/index

No link ajuda, contem o manual do preenchimento, que deve ser estudado para que todas as fontes de informações sejam colocadas de maneira correta junto ao site. Este manual tem por objetivo oferecer orientações para o preenchimento dos formulários por meio do sistema SNISWEB, sistema online desenvolvido pela equipe técnica do SNIS para a Coleta 2011. A partir da criação do SINISA, poderão ocorrer mudanças no preenchimento destas informações e fomento do banco de dados, no entanto, como ainda não esta implementado, este banco de dados deve ser utilizado até que ocorram as mudanças informadas.

Figura 29 - Informativo do local onde este inserido o Manual de Preenchimento junto ao site

Fonte: http://www.cidades.gov.br/snisweb/src/pdf/Manual_RS_2011.pdf, 2013.

A partir do ano de 2009, em atendimento às instruções normativas do Ministério das Cidades que passa a exigir o certificado de regularidade de alimentação de dados ao SNIS para o recebimento de recursos do Governo Federal, bem como com o intuito de propiciar a participação de todos os municípios no SNIS, foram convidados todos os municípios brasileiros.

### Indicadores de desenvolvimento do Milênio no Rio Grande do Sul - (ODMs)

Com o propósito central de examinar, através de um conjunto de indicadores, o desempenho dos municípios gaúchos, para verificar se as metas definidas no documento Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) estão sendo alcançadas, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou uma lista de indicadores de monitoramento para o período entre 1990 e 2005. Os objetivos, metas e indicadores propostos leva em consideração o desempenho verificado até 2005, através de fontes de dados das quais se deu a preferência por realizar a nível municipal, onde as metas foram propostas para serem atingidas até o ano de 2015, e estão sendo monitoradas durante o período nos municípios gaúchos, no plano regional e intrarregional, (FEE, 2011). Cita-se o propósito de avaliação dos indicadores.

- Erradicar a extrema pobreza e a fome.

- Atingir o ensino fundamental universal.

- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.

- Reduzir a mortalidade infantil.

- Melhorar a saúde materna.

- Combater o HIV/AIDS, a tuberculose e outras doenças.

- Garantir a sustentabilidade ambiental

Para o diagnóstico dos objetivos e das metas, foram criados critérios de avaliação — categorias — para os 18 indicadores selecionados, levando-se em consideração o comportamento de cada um dos indicadores atingidos até o último ano estatístico disponível para a base municipal. São eles:

- Alcançado - o desempenho do indicador mostra que a meta foi alcançada, o que não significa que ela venha a se manter até 2015;

- A caminho - o desempenho do indicador tende a alcançar a meta até 2015, se mantiver o ritmo de melhora em curso;

- A caminho/avanço lento - o desempenho do indicador apresenta melhoras, mas não é identificado o ritmo de mudança; em alguns municípios não foi possível estabelecer a categorização;

- Avanço lento - o desempenho do indicador aponta melhora, mas, se mantido o mesmo ritmo, a meta não deverá ser atingida até 2015;

- Nenhuma mudança ou mudança negativa - o desempenho do indicador não apresenta mudança, ou apresenta mudança negativa até o último ano estatístico disponível.

O método adotado para calcular e categorizar o município quanto a cada indicador é o seguinte:

I0 = indicador no ano inicial;

A0 = ano inicial;

IF = indicador no ano final;

AF = ano final;

IM = meta do milênio;

AM = ano da meta (em todos os indicadores, o ano é 2015).

A Taxa Realizada (TR), que é a taxa percentual anual média de variação do indicador, é calculada da seguinte forma:

Fórmula (3)

A Taxa Necessária (TN), que é a taxa percentual anual média necessária para atingir a meta, é calculada praticamente da mesma forma, como mostrado a seguir.

Fórmula (4)

Finalmente, é feita a categorização de acordo com a relação entre as duas taxas, calculando-se, assim, a Razão de Evolução (RE) do município em relação ao indicador:

Fórmula (5)

Segundo essa categorização, ter-se-á:

- Mudança negativa - RE menor que 0 (TR menor que 0; indicador no ano final pior que o do ano inicial);

- Nenhuma mudança - RE igual a 0 (TR igual a 0; indicador no ano final igual ao do ano inicial);

- Avanço lento - RE maior que 0 e inferior a 1 (TR menor que TN);

- A caminho - RE maior ou igual a 1 (TR maior que TN);

- A caminho/Avanço lento - em alguns municípios, não foi possível identificar a categorização. Notam-se melhoras no indicador, mas não é identificado o ritmo de mudança;

- Alcançado - RE maior ou igual a 1 (indicador atesta obtenção da meta).

De uma forma geral, os indicadores acima apontados foram definidos para o Município Boa Vista do Cadeado, correspondendo ao seguinte avanço dentro dos anos de estudos.

| Quadro 12 - Objetivos, metas e indicadores de desenvolvimento do milênio no RS, ano 1991 a 2005. |
| --- |
|  |  |  | ANOS | CATEGORIZAÇÃO ATÉ 2015 |
|  |  |  | 1991-1995 | 2005 | META 2015 |  |
| POPULAÇÃO |  |  |  |  |
| IDH-M | Si | Si |  |  |
| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES |  |  |  |  |
| Erradicar a extrema pobreza e a fome. | Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a US$ 1 PPC/dia. | Proporção dos indivíduos com rendas domiciliares per capita inferiores a meio salário mínimo. | Si | Si | Si |  |
|  | Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de fome. | Taxa de crianças com baixo peso ao nascer (por 100 nascidos vivos). | 7,0 | 9,4 | 3,5 | Nenhuma mudança ou mudança negativa |
| Atingir o ensino fundamental universal. | Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem o ciclo completo de ensino fundamental. | Percentual de não escolarizados no ensino fundamental, na faixa etária de sete a 14 anos. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Percentual de não alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos. | Si | Si | Si |  |
| Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. | Eliminar a disparidade entre os sexos nos ensinos fundamental e médio, se possível até 2005, e, em todos os níveis de ensino, no mais tardar até 2015. | Razão entre mulheres e homens no ensino fundamental. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Razão entre mulheres e homens no ensino médio. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Razão entre mulheres e homens no ensino superior. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Proporção de mulheres no total de assalariados. | 39,2 | 37,5 | 49,0 a 51,0 | Nenhuma mudança ou mudança negativa |
|  |  | Proporção de mulheres exercendo mandatos nas câmaras de vereadores. | 3,2 | 11,1 | 44,4 a 55,6 | Avanço lento |
| Reduzir a mortalidade infantil. | Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de cinco anos. | Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos (por 1.000 nascidos vivos). | 25,7 | 0,0 | 8,6 | Alcançado |
|  |  | Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos). | 15,7 | 0,0 | 5,2 | Alcançado |
| Melhorar a saúde materna. | Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna. | Taxa de mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos). | 287,3 | 0,0 | 71,8 | Alcançado |
| Combater o HIV/AIDS, a tuberculose e outras doenças. | Até 2015, deter e começar a reverter a propagação da AIDS. | Taxa de incidência de HIV/AIDS entre as mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos (por 100.000 pessoas). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Alcançado |
|  |  | Taxa de incidência de AIDS por município (por 100.000 pessoas). | 2,9 | 0,0 | 2,9 | Alcançado |
|  | Reduzir pela metade o número de casos e mortes por tuberculose entre 1990 e 2015. | Taxa de mortalidade ligada à tuberculose (por 100.000 pessoas). | 0,9 | 0,0 | 0,5 | Alcançado |
| Garantir a sustentabilidade ambiental. | Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso permanente e sustentável à água potável e segura. | Proporção de domicílios sem acesso a uma fonte de água ligada à rede geral. | Si | Si | Si |  |
|  |  | Proporção de domicílios sem acesso à rede geral de esgoto ou pluvial. | Si | Si | Si |  |
| FONTE: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA. Núcleo de Indicadores Sociais. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos municípios do RS. Porto Alegre: Fórum Permanente de Responsabilidade Social; FEE, 2007. CD-ROM. (1) O dado refere-se a 1992. (2) O dado refere-se a 2004. (3) O dado refere-se a 1996. |

### Indicadores da Concessionária CORSAN e AGERGS

Mesmo o município não possuindo atualmente concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário serão listados os indicadores da CORSAN e AGERS visto que o horizonte temporal do PMSB é de vinte anos, e neste período o município poderá vir a conceder a titularidade dos serviços.

Os indicadores da CORSAN são funcionais somente para aqueles municípios onde ocorre a prestação deste serviço e tem ainda o convênio com a AGERGS. Assim, a CORSAN desenvolveu uma listagem de INDICADORES DE DESEMPENHO, com a finalidade de PRESTAÇÃO de contas DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS NOS 200 MUNICIPIOS CONVENIADOS COM A AGERGS. Anualmente esta listagem de indicadores é atualizada para avaliar o nível de desempenho da Concessionária.

Em um breve histórico, cita-se os indicadores de desempenho da AGERGS:

- 1995 – Lei dos Serviços Públicos (Lei nº 8.985/1995)

- 1998 – Apontamentos do Tribunal de Contas sobre Irregularidades dos Contratos

- 2001/2002 – Primeira Tentativa de Elaboração de Minuta de Contrato Adequada à Legislação Vigente FAMURS/CORSAN/AGERGS

- 2003 a 2005 – Grupo de Trabalho FAMURS/ CORSAN/ AGERGS e MP

- 2005 – Lei dos Consórcios Públicos (11.107/05)

- 2006 – Proposta de Contrato de Programa aprovado pelo Conselho Superior da AGERGS – Resolução nº 329/2006 – contendo Indicadores de Desempenho.

- 2007 – Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07)

- 2007 – Firmados os Primeiros Convênios com os Municípios para a regulação dos Contratos de Programa

- 2010 – Regulamentação da Lei do Saneamento (Dec. 7.217/2010)

- 2012 - 225 Municípios com Convênios com a AGERGS para a regulação de Contratos de Programa firmados com a CORSAN.

A Base de dados e critérios para definição de indicadores é formalizada através de um banco de dados interno da CORSAN.

Figura 30 - Indicadores CORSAN

Fonte: CORSAN

Os indicadores atuais mais utilizados são os seguintes:

- Indicadores de Universalização dos Serviços (NUA – NUE)

- Indicadores de Continuidade dos Serviços (TAC – DEC – NRP)

- Indicadores Econômico-financeiros (ROP – DCP)

- Indicadores de Produtividade de Pessoal (IPP1 – IPP2 – IPP3)

- Indicadores de Qualidade dos serviços e dos Produtos (ISC - IQA);

- Indicadores de Qualidade Comercial (QF – IPF – IH- ICOB)

Para estes indicadores, utiliza-se uma base de cálculo que pode ser fomentada com dados intrínsecos do município:

Quadro 13 - Indicadores utilizados pela CORSAN para avaliar o desempenho e prestação dos serviços prestados

|  | Indicador/ Cálculo | Composição do Cálculo |
| --- | --- | --- |
| NUA | Nível de Universalização dos Serviços de Água | PA = População abastecida. É o valor do produto da quantidade de economias residenciais de água, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa. PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa. |
| NUE | Nível de Universalização dos Serviços de Esgoto | PS = População servida. É o valor do produto da quantidade de economias residenciais de esgoto, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa. PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa. |
| TAC | Indicadores de Continuidade dos Serviços - TAC – Tempo Médio de Atendimento ao Cliente quando da Falta de Água: | n = Número total de interrupções de água no período ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de água para a i-ésima interrupção do abastecimento. |
| DEC | Indicadores de Continuidade dos Serviços - DEC - Duração Equivalente de Interrupção do Sistema de Fornecimento de Água por Economias | Eco (Economias) Atingidas (i) = Número de economias abrangidas pela i-ésima falha no sistema de fornecimento de água no conjunto e no período. T (i) = Tempo decorrido entre a detecção da i-ésima falha e o efetivo reparo da falha. n = Número total de interrupção no fornecimento de água do conjunto no período. Eco (Economias) Total = Número total de economias do conjunto considerado. |
| NRP | Indicadores de Continuidade dos Serviços - NRP – Índice de Reclamações Procedentes por Falta de Água por 1000 Economias | NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto NE = Número de economias do conjunto. |
| ROP | ROP (S/DEPREC.) - Razão Operacional sem Depreciação | DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação. ROL = Receita operacional líquida. |
| DCP | Despesas com Pessoal Próprio | DP = Despesa com pessoal próprio ROL = Receita operacional líquida |
| IPP1 | Índice de Produtividade de Pessoal – 1 | AF = Água faturada pela empresa em m3 NE = Número total de empregados da empresa |
| IPP2 | Índice de Produtividade de Pessoal – 2 | LA = Número de ligações de água. LE = Número de ligações de esgotamento sanitário. NE = Número total de empregados da empresa. |
| IPP3 | Índice de Produtividade de Pessoal - 3 | EA = Número de economias com água. EE = Número de economias com esgotamento sanitário. NE = Número total de empregados da empresa. |
| ISC | Índice de Satisfação dos Clientes | PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pela empresa PT = População total da amostragem |
| IQA | Índice de Qualidade de Água Distribuída | N = Nota média do parâmetro no período; p = Peso atribuído ao i-ésimo parâmetro; Os parâmetros considerados e os respectivos pesos são: Coliformes totais (peso - 0,30); cloro livre residual (peso - 0,20); turbidez (peso - 0,15); fluoretos (peso - 0,15) cor (peso - 0,10) e ph (peso - 0,10). |
| QF | Qualidade de Faturamento | CS = Contas substituídas por falhas de faturamento CE = Número de contas emitidas no mês |
| IPF | Índice de Perda de Faturamento | VP = Volume produzido (m3) VF = Volume faturado (m3) |
| IH | Índice de Hidrometração | EM = Número total de economias de água com medição do conjunto. ET = Número total de economias de água do conjunto. |
| ICOB | Índice de Eficiência da Cobrança | AA = Arrecadação acumulada dos últimos doze meses (a partir do mês n) FA = Faturamento acumulado dos últimos doze meses (a partir do mês n-1) |

Fonte: CORSAN

#### Regulação

Associação com Companhias – A CORSAN, sob regulação da AGERGS, possui um regulamento interno o qual estabelece diretrizes com o objetivo de promover a regulação da prestação de serviços. Este regulamento pode ser obtido na integra, através da web pagina da CORSAN. Dentre os objetivos do regulamento pode-se citar o seu artigo primeiro:

“Art. 1° – Este Regulamento disciplina a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades cujos sistemas sejam de responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, e sob a regulação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS.”

### Projeções para situação de emergências e contingências

A criação de um plano de emergência e de contingência tem por objetivo estabelecer uma estratégia para ação imediata no caso de acontecimento de uma catástrofe direta ou ainda uma intervenção indireta sobre as ações e mecanismos ligados ao saneamento básico que venha a trazer prejuízos a comunidade local, ou ainda, a alguma estrutura do sistema de saneamento, assegurando assim a continuidade dos processos instaurados, assim como acelerar a retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza.

Um plano de contingência, também chamado de planejamento de riscos ou plano de recuperação de desastres, tem o objetivo de descrever as medidas a serem tomadas pela gestão pública, incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos a comunidade local.

Já um plano de emergência compõem o conjunto de medidas de autoproteção (organização e procedimentos) abrangentes do ciclo, juntamente com a Defesa Civil desde a prevenção, planejamento, atuação em caso de emergência e a volta da normalidade da prestação dos serviços. A sua elaboração tem por objetivo diminuir a probabilidade de ocorrência de acidentes e limitar as suas consequências, caso ocorram, a fim de evitar a perda de vidas humanas ou bens, o aumento da capacidade de resposta do estabelecimento ou mesmo para prevenir traumas resultantes de uma situação de emergência.

O plano de emergência e contingência é um documento onde estão definidas as responsabilidades para atender os diversos eventos e contém informações detalhadas sobre as características das áreas sujeitas aos riscos. O planejamento de contingência deve ser elaborado com antecipação, determinando ou recomendando o que cada órgão, entidade ou indivíduo fará quando aquela hipótese de desastre se concretizar. Cada plano determina diversos aspectos, como localização e organização de abrigos, estrutura de socorro às vítimas, procedimentos de evacuação, coleta de donativos, dependendo das características a ele imposta.

É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode ser estruturado para os diversos níveis de preparação e resposta aos desastres: estadual, regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Considerando ainda que o planejamento não ocorre de forma isolada, organizações cujos esforços serão necessários para que o plano funcione não podem ser ignoradas na fase de planejamento. Ou seja, além de ser multifuncional, o processo de planejamento para desastres deve ser inclusivo, ou seja, deve envolver órgãos governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas.

Algumas definições são importantes para se ter claro as diferenciações entre as ações a serem tomadas.

- Desastre: é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.  Os desastres são quantificados em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude.

- Dano: o dano é uma medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou evento adverso. Caracteriza-se pela perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco.

- Situação de emergência: trata do reconhecimento legal, exercido pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando danos superáveis e suportáveis pela comunidade afetada. Deve ser realizado através de medidas públicas.

- Estado de calamidade pública: refere-se ao reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

Seguindo as orientações contidas do Ministério das Cidades, junto às diretrizes para a Definição da Política e Elaboração de PMSB (2010) as ações para emergências, contingências e desastres, devem apresentar as seguintes orientações:

- Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária;

- Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência;

- Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de contingência;

- Prever, conforme as necessidades locais, a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos.

O detalhamento das medidas a serem adotadas deve ser apenas o necessário para sua rápida execução, sem excesso de informações, que possam ser prejudiciais numa situação crítica. Assim, o plano de emergência e contingência do município de Boa Vista do Cadeado, compõem as seguintes medidas:

- Identificar todos os processos funcionais e operacionais da organização;

- Avaliar os impactos nos referidos processos, ou seja, para cada processo identificado, avaliar o impacto que a sua falha representa para a organização, levando em consideração também as interdependências entre processos. Como resultado deste trabalho será possível identificar todas as questões críticas;

- Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada falha, provável duração dos efeitos, conseqüências resultantes, custos inerentes e os limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da respectiva medida de contingência e/ou emergência.

- Identificar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem postas em prática caso a falha aconteça;

- Definir ações necessárias para operacionalização das medidas, cuja implantação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos;

- Definir forma de monitoramento após a falha;

- Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de permanência da falha;

- Identificar o responsável pela ativação do plano, normalmente situado em um alto nível hierárquico;

Tem-se duas formas de construção desta ferramenta. A primeira, e mais tradicional, é a que estabelece o planejamento baseado em hipóteses de emergência específicas, e que determina procedimentos para cada um dos Cenários Acidentais identificados como relevantes em uma Análise Preliminar de Risco.

A segunda, que vem sendo progressivamente adotada, utiliza o planejamento baseado nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência, onde assim, o corpo principal do documento estabelece as responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências.

Quando ocorre um evento, os agentes municipais juntamente ou não aos estaduais precisam agir rapidamente para mitigar o impacto do evento na consecução dos objetivos. Na maioria das circunstâncias, esses impactos podem ser gerenciados como parte de processos normais, que são comumente realizados dentro do setor, com auxílio da mão de obra existente. Entretanto, quando a escala do evento passa a superar a capacidade normal que a direção pode suportar, será necessária a abordagem sistemática para a gestão de ocorrência.

A ilustração abaixo configura as diferentes ações que se enquadram na cronologia geral e nas fases de uma ocorrência crítica:

Figura 31 - Ações de cronologia geral e das fases de uma ocorrência crítica.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Assim, estabelecem-se as formas de ação para os problemas a serem identificados:

### Ajuste das Operações de Emergência

Os usuários precisam visualizar a sequência e a finalidade das ações planejadas. A seção de operações expõe a abordagem geral para a emergência:

- Organização local dos órgãos e estruturas que serão acionadas para agirem no momento da situação critica;

- Dispositivos de monitoração, alerta, alarme e acionamento;

- Condições de ativação do Plano de Emergência;

- Níveis de atuação e suas implicações;

- Sequência geral de ação antes, durante e depois da emergência;

- Quem pode solicitar auxilio e em que condições;

- Procedimentos de coordenação, comando e controle.

### Treinamento

Visando evitar hesitações ou perdas de tempo que possam causar maiores problemas em situação de crise, todos os agentes em grau de responsabilidade devem estar familiarizados com as ações. A equipe responsável deverá ter a possibilidade de decidir perante situações imprevistas ou inesperadas, devendo estar previamente definido o limite desta possibilidade de decisão.

### Atribuição de responsabilidades

Deverão estar descritas as atribuições de cada uma das agências envolvidas na resposta a emergências e com atribuições na implementação do plano. Isto inclui uma lista por agência e departamento das tarefas que devem ser executadas, de forma a permitir uma consulta rápida sobre quem faz o que, sem os detalhes de procedimentos incluídos no anexo funcional. Quando duas ou mais organizações executarem o mesmo tipo de tarefa, uma deve ser identificada como responsável primária e as demais como receberem a atribuições de apoio e suporte.

### Administração e logística

A base e suporte administrativo e logístico devem indicar convênios e termos de cooperação para a obtenção de serviços e suprimentos, realocação de pessoal das agências envolvidas, procedimentos gerais para compra, locação ou contratação de recursos e orientações para o registro da obtenção, uso e prestação de contas dos recursos financeiros.

A administração de desastres deve estar concentrada não apenas nas ações desenvolvidas após o impacto do evento adverso, ou seja, na prestação de socorro e assistência às pessoas atingidas, mas em ações de prevenção.  A prevenção de desastres busca a sua minimização por meio de medidas para avaliar e reduzir o risco dos mesmos. É importante salientar que nesta fase não se busca a eliminação do risco de desastres, já que, em muitos casos, existe pouco ou nenhum controle sobre os eventos adversos. A prevenção de desastres é implementada, então, por meio de dois processos importantes: a análise e a redução dos riscos de desastres.

Considerando a análise e a redução dos riscos, algumas ações são necessárias para garantir a prevenção de desastres:

- Redução da grandeza e da probabilidade de ocorrência dos acidentes ou dos eventos adversos;

- Redução da vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco;

- Redução da probabilidade de que uma determinada ameaça se concretize ou da provável grandeza do evento adverso (em desastres mistos ou provocados pelo homem).

Assim, a ação da prevenção vai além de formas associadas à coleta e distribuição de donativos, repasse de verbas em áreas atingidas por desastres naturais, como inundações, enchentes e vendavais, ou a coordenação dos bombeiros em ações de salvamento, que até então era usualmente utilizada. Ações de prevenção através de processo administrativos, prevendo ações antecipadas aos desastres, se apresenta como a melhor opção para proporcionar maior segurança à sua comunidade. Atualmente, além de considerar outros tipos de desastres, a administração é vista como um ciclo composto por quatro fases, que são: prevenção, preparação, resposta e reconstrução.

#### Prevenção: Análise preliminar do risco

Antes de escolher e implantar medidas preventivas é necessário saber quais são os riscos a que a comunidade está realmente exposta. Ao conhecer a probabilidade e a magnitude de determinados eventos adversos, bem como o impacto deles, caso realmente aconteçam, temos a possibilidade de selecionar e priorizar os riscos que exigem maior atenção.

A análise de risco é fundamental para a identificação das medidas de prevenção e preparação, com consequências importantes para a resposta a emergências. Sob o ponto de vista do planejamento para emergências, a análise de risco auxilia a equipe de planejamento a definir quais riscos devem ser priorizadas, quais ações devem ser planejadas e que recursos provavelmente serão necessários.

Alguns incidentes são previsíveis, como é o caso de acontecimentos de problemas de manutenção de equipamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vazamentos e interrupções no sistema. Outros, não tanto previsíveis, como é o caso de ações climáticas repentinas, como intempéries por chuvas em excesso (inundações e alagamentos), ações eólicas (vendavais) e granizo. Outras ações climáticas podem ser previstas como estiagem prolongada e geadas. Para cada impacto ocasionado, deve haver um mecanismo de ação para o gerenciamento das estruturas voltadas ao saneamento.

A redução do grau de vulnerabilidade é conseguida por intermédio de medidas estruturais e não estruturais.

Medidas estruturais – têm por finalidade aumentar a segurança intrínseca por intermédio de atividades construtivas. Alguns exemplos de medidas estruturais são: as barragens, os açudes, a melhoria de estradas, a construção de galerias de captação de águas pluviais, dentre outras.

Medidas não-estruturais – relacionam-se à urbanização, à mudança cultural e comportamental e à implementação de normas técnicas e de regulamentos de segurança. Estas medidas têm por finalidade permitir o desenvolvimento em harmonia com os ecossistemas naturais ou modificados pelo homem. Dentre as medidas não-estruturais relacionadas à prevenção de desastres (redução de riscos), destacam-se as seguintes:

- Microzoneamento urbano e rural e uso racional do espaço geográfico;

- Implementação de legislação de segurança e de normas técnicas, relacionadas à redução dos riscos de desastres;

- Promoção da mudança cultural e comportamental e de educação pública, objetivando a redução das vulnerabilidades das comunidades em risco;

- Promoção de apoio ao planejamento e gerenciamento da prevenção de desastres (análise e redução de riscos de desastres) nas comunidades com baixos níveis de capacitação técnica.

Todas estas medidas podem ser implantadas pelo poder público, por meio de ações legislativas, intensificação da fiscalização, campanhas educativas e obras de infraestrutura.

Podem, ainda, ser concretizadas por meio de parcerias entre o poder público e a sociedade.

#### Preparação da comunidade

A preparação envolve o desenvolvimento de recursos humanos e materiais, articulação de órgãos e instituições com empresas e comunidades, consolidação de informações e estudos epidemiológicos, sistemas de monitoração, alerta e alarme e planejamento para desastre.

Apesar de os objetivos destes planos poderem variar de acordo com as especificidades locais, de modo geral, eles visam a:

- Incrementar o nível de segurança, reduzindo a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco;

- Otimizar o funcionamento do sistema de defesa civil;

- Minimizar as influências negativas, relacionadas às variáveis tempo e recursos, sobre o desempenho do sistema de defesa civil;

- Facilitar uma rápida e eficiente mobilização dos recursos necessários ao restabelecimento da situação de normalidade em circunstâncias de desastres.

A fase de preparação tem uma grande influência sobre as demais fases da administração de desastres, pois contribui para otimizar:

- A prevenção dos desastres, no que diz respeito à avaliação e à redução dos riscos;

- As ações de resposta aos desastres, compreendendo as ações de socorro às populações ameaçadas, assistência às populações afetadas e reabilitação dos cenários dos desastres;

- As atividades de reconstrução.

#### Resposta aos desastres

A resposta aos desastres compreende as seguintes atividades:

1ª Socorro - engloba as atividades a fim de localizar, acessar e estabilizar as vítimas que estão com sua saúde ou sobrevivência ameaçada pelo desastre.

2ª Assistência às populações vitimadas - compreende atividades logísticas, assistenciais e de promoção de saúde.

3ª Reabilitação de cenários - envolve a avaliação de danos, vistoria e elaboração de laudos técnicos, desmontagem de estruturas danificadas, desobstrução de escombros, sepultamento, limpeza, descontaminação e reabilitação de serviços essenciais.

Cada tipo de resposta aos desastres se organiza de uma determinada maneira, de acordo com os eventos ocorridos. Veja, a seguir, as atividades mais comuns.

1ª Atividades de socorro - ocorrem com mais intensidade nas áreas próximas ao local mais impactado pelo evento adverso. Elas se dividem em ações de:

- Combate a sinistros (conter os efeitos do evento adverso, isolar as áreas de riscos intensificados ou áreas críticas, atuação direta sobre o evento, segurança da área sinistrada, controle de trânsito);

- Socorro às populações afetadas (busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, atendimento médico cirúrgico de urgência).

2ª Atividades de assistência às populações afetadas – estas atividades compreendem ações de:

- Logística - suprimento de água potável, provisão de alimentos, suprimento de roupas, agasalhos e calçados, suprimento de material de limpeza e de higienização, apoio à preparação e conservação de alimentos, administração de abrigos, apoio às equipes empenhadas nas operações;

- Promoção social - triagem socioeconômica e cadastramento das famílias afetadas, e entrevistas com famílias e pessoas assistidas, ações para reforçar a coesão familiar e comunitária, atividades de comunicação social, ações de mobilização das comunidades, liderança de mutirões de reabilitação e reconstrução;

- Promoção, proteção e recuperação da saúde – saneamento básico de caráter emergencial, ações integradas de saúde e assistência médica primária, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, educação para saúde, proteção da saúde mental, higiene da alimentação, transferência de hospitalização e atividades de saúde pública nos abrigos.

3ª Reabilitação de cenários – a reabilitação de cenários compreende uma série de ações de resposta aos desastres, de caráter emergencial. Estas atividades têm por objetivo iniciar o processo de restauração das áreas afetadas pelos desastres e permitir o retorno das comunidades a uma situação próxima à normalidade após o restabelecimento das condições mínimas de segurança e habitabilidade. A reabilitação depende de ações interativas desencadeadas pelas comunidades locais, com o apoio do governo. Dentre as atividades de reabilitação, destacam-se:

- Vigilância das condições de segurança global da população - avaliação de danos e de prejuízos, vistoria técnica das estruturas atingidas, emissão de laudos técnicos e desmontagem de edificações comprometidas;

- Reabilitação dos serviços essenciais - suprimento e distribuição de energia elétrica, abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, transporte coletivo e comunicações;

- Reabilitação das áreas deterioradas e das habitações danificadas;

- Desobstrução e remoção de escombros, sepultamento de pessoas e animais, limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação dos cenários de desastres, mutirão de recuperação das unidades habitacionais.

As fases da administração de desastres de preparação e resposta não acontecem de maneira isolada. O planejamento prévio permite o início de uma atividade assim que haja condições, antes mesmo que outras tenham sido finalizadas, reduzindo de forma substancial o tempo necessário para que a comunidade e seus integrantes retornem à normalidade, diminuindo danos e prejuízos.

#### Reconstrução da situação ideal

A última fase da administração de desastres é conhecida por reconstrução, ou seja, é reconstituir, restaurar as áreas afetadas pelo desastre. Busca-se agir de forma que o impacto sobre a população seja reduzido no caso de um novo desastre ou mesmo tentar impedir que ele aconteça.

Cita-se como exemplo, reconstruir um canal com maior capacidade de desvio para as precipitações pluviométricas. Os projetos de reconstrução têm por finalidade restabelecer na plenitude:

- Os serviços públicos essenciais;

- A economia da área afetada;

- O moral social;

- O bem-estar da população afetada.

É importante perceber a importância de se conduzir a reconstrução de forma que ela contribua para a redução de desastres, seja reduzindo a probabilidade de ocorrência do evento adverso ou garantindo que as consequências não sejam tão graves.

Repetir os erros do passado no momento da reconstrução é a garantia de que na próxima vez que o evento adverso se concretizar, as consequências serão tão ou mais graves. Isto se aplica aos diversos níveis de prevenção e preparação para desastres: federal, estadual, municipal ou individual (em relação ao cidadão e sua família ou trabalho).

A forma ideal e almejada pelos que atuam nesse planejamento, caracterizando a administração de desastres, é tratar as fases como um ciclo, sem início nem fim.

O sucesso da implantação do planejamento de emergência e de contingência vincula-se também aos seguintes aspectos:

- Comunicação clara e objetiva quanto às características dos trabalhos (natureza, objetivo, enfoque, periodicidade, etc.);

- Atuação focalizada na definição das melhores práticas de controle, comprometimento com o processo de implementação das recomendações;

- Independência na execução dos trabalhos;

- Apresentação de resultados práticos de curto prazo (processo de implementação).

- Visão macro da ação e entendimento dos processos do município.

Assim, aplica-se uma série de atividades vinculas a possíveis desastres que podem ser visualizados antecedendo o seu acontecimento, devendo, no entanto, para cada nova ocorrência, ser reavaliado e criado o seu plano de emergência e de contingência.

Quadro 14 - Ações Emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água.

| Processos funcionais e operacionais | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| --- | --- |
| Falha junto ao sistema | Falha 1 | Falha 2 | Falha 3 |
|  | Problemas junto à captação de água. | Problemas junto à captação de água. | Problemas junto à rede de abastecimento de água. |
| Impactos: Questão critica | Falta d'água generalizada a população | Falta d'água parcial ou localizada | Rompimento de tubulações; |
| Riscos junto aos cenários | Corte no abastecimento por período ilimitado. | Corte no abastecimento por período limitado. | Corte parcial, somente em alguns pontos de abastecimento por período limitado. |
| - Probabilidade de ocorrência | - Ocorrência em uma situação de calamidade, na captação, (inundação e alagamento) junto a ETA, com problemas graves nas estruturas; - Deficiência de água nos mananciais em períodos de estiagem prolongada; - Falta generalizada de energia elétrica sem previsão de retorno; | - Interrupção no abastecimento por deslizamento de encostas solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta; - Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água; - Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água; - Qualidade inadequada da água dos mananciais; - Ações de vandalismo; | - Desmoronamento de taludes / paredes de canais - Erosões de fundo de vale - Rompimento de Travessias |
| - Duração que pode ter o efeito até o momento da ação | - Variável de acordo com a calamidade e manutenção do sistema a ser sanado; - Período de estiagem prolongado, pode prolongar o período da ação; | - De acordo com a manutenção a ser realizada, estimado em poucas horas para ação; - De acordo com o período da estiagem; | - De acordo com a manutenção a ser realizada, devendo ser mínimo, estimado em poucas horas para ação. |
| - Custos inerentes para ação | - Deve ser determinado de acordo com a ação que será executada. Neste caso, pode ser necessária a ajuda externa para contornar a situação. | - Custos operacionais de manutenção do sistema, devendo ser previsto nos orçamentos da concessionária ou da prefeitura municipal. | - Custos operacionais de manutenção do sistema, devendo ser previsto nos orçamentos da concessionária ou da prefeitura municipal. |
| - Limite de permanência sem a ação | - Depende inicialmente da capacidade de reservação do município; | - Depende inicialmente da capacidade de reservação do município; | - Depende inicialmente da capacidade de reservação para o bairro ou localidade em que será necessário efetivar o corte; |
| Medidas e Ações | - Comunicação à população / instituições / autoridades / defesa civil; - Comunicação à polícia; - Comunicação à operadora em exercício de energia elétrica; - Deslocamento de frota de caminhões tanque para fornecimento de água aos pontos críticos; - Controle de água disponível em reservatórios, através de medidas de racionamento em massa; - Reparo das instalações danificadas; - Implementação de rodízio de abastecimento; - Comunicado a Defesa Civil; | - Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência; - Comunicação à população / instituições / autoridades / defesa civil - Comunicação à vigilância sanitária; - Comunicação à operadora em exercício de energia elétrica - Deslocamento de frota de caminhões tanque - Reparo das instalações danificadas - Transferência de água entre setores de abastecimento; - Fornecimento de geradores de energia elétrica pela concessionária; | - Comunicação aos órgãos, informando o período da carência no abastecimento e os locais onde ocorrerá a falta de água; -Reparo das instalações; |
| Medidas operacionais que dependem de recurso externo (financeiro e humano) | - Ações externas quando os danos forem irreparáveis com os recursos locais, e a mão de obra local. | - | - |
| Monitoramento posterior à falha | - Detectar o impacto que ocasionou a falha e sanar através de medidas que visem a não ocorrência do mesmo, mesmo que seja em nível parcial. | - Detectar o impacto que ocasionou a falha e sanar através de medidas que visem a não ocorrência do mesmo, mesmo que seja em nível parcial. - Monitoramento periódico. | - Promover a revisão de todo o sistema implantado através de manutenções nos locais em que houve a falha, e em locais em que se assemelham (período de implantação do projeto) dos quais apresentam as mesmas características implantadas e possam ser o próximo ponto de ocorrência da falha. |
| Responsável | - Concessionária de Abastecimento de Água; - Secretaria de Administração e Planejamento; - Secretaria ou departamento vinculado aos sistema; - Defesa Civil; | - Concessionária de Abastecimento de Água; - Secretaria ou departamento responsável pelo abastecimento de água municipal. | - Concessionária de Abastecimento de Água; - Secretaria ou departamento responsável pelo abastecimento de água municipal. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Quadro 15 - Ações Emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário.

| Processos funcionais e operacionais | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| --- | --- |
| Falha junto ao sistema | Falha 1 | Falha 2 | Falha 3 | Falha 4 |
|  | - Entupimento por excesso de material (transbordamento). | - Danificação de equipamentos de eletromecânicos ou estruturas da ETE e das estações; | Rompimento de coletores interceptores e emissários. | - Construção de fossas inadequadas e ineficientes; - Inexistência ou ineficiência do monitoramento; |
| Impactos: Questão critica | Retorno de esgotos para os imóveis – junto a sistemas individuais. | Extravasamento de esgoto junto a ETE por paralisação do funcionamento; Extravasamento de esgoto em estações elevatórias; | - Vazamentos junto ao meio ambiente; | - Rompimento, extravasamento, vazamento e/ou infiltração de esgoto por ineficiência de fossas; |
| Riscos junto aos cenários | - Contaminação de solo, cursos hídricos ou lençol freático, caso o transbordamento seja direcionado ao meio ambiente; - Riscos a saúde humana, possibilitando o contato com o esgoto; - Emissão de odores a atmosfera; | - Contaminação de solo, cursos hídricos ou lençol freático. - Emissão de odores a atmosfera; | Contaminação de solo, cursos hídricos ou lençol freático. - Emissão de odores a atmosfera; | Contaminação de solo, cursos hídricos ou lençol freático junto aos pontos de contato. |
| Probabilidade de ocorrência | - Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgoto; - Entupimento de unidades individuais de tratamento, por falta de manutenção; | - Obstruções em coletores de esgotos; - Interrupção no fornecimento de energia elétrica; - Ações de vandalismo | - Obstruções em coletores de esgotos; - Rompimentos de pontos de travessia de veículos sobre as estruturas; - Rompimentos por outras obras diversas localizadas nas proximidades das redes; - Erosão de fundo de vale - Desmoronamentos de taludes e paredes de canais; | - Projetos de fossas/sumidouros mal dimensionados; - Não observação do nível do lençol freático; - Falta de manutenção e limpeza periódica das fossas existentes; - Falta de monitoramento e fiscalização; |
| Duração que pode ter o efeito até o momento da ação | Imediata, devendo ser sanado assim que detectado o problema. A contaminação ocorre no período de duração até sanar o problema. | - Dependerá da capacidade dos tanques de equalização na ETE; - Dependerá da existência de filtros nas bombas das estações elevatórias; | - Imediata, devendo ser sanado assim que detectado o problema, através de fechamento do sistema ou ligamentos a outros pontos da rede. | - No caso de municípios que não tenham a regularização do prazo, deverá ser inicialmente determinado, para daí se ter um tempo hábil para o inicio da ação. |
| Custos inerentes para ação | - Custo individual caso o problema seja direcionado a uma unidade de tratamento individual; - Custo a ser determinado de acordo com o problema a ser sanado. | - Custo para sanar o problema detectado junto a ETE ou a estação elevatória, devendo estar previsto no orçamento. | - Custo poderá ser individual caso ocorra dentro de um estabelecimento, ou a de ordem coletiva, quando detectado dentro da rede, devendo estar previsto no orçamento. | - Custo para implantação do sistema é de ordem individual para cada empreendimento. |
| Limite de permanência sem a ação | - Não há. Assim que detectado deve ser sanado imediatamente. | - Não há. Assim que detectado deve ser sanado imediatamente. | - Não há. Assim que detectado deve ser sanado imediatamente. | Deve ser estabelecido um prazo junto a legislação municipal; |
| Medidas e Ações | - Comunicação à vigilância sanitária; - Execução dos trabalhos de limpeza e desobstrução; - Emissão de comunicado para efetuar a limpeza quando de uso individual; - Executar reparos nas instalações que ligam o pluvial ao esgoto. - Fiscalização das redes de esgoto e de captação de águas pluviais, identificando ligações clandestinas; - Regularizar a situação e implantar sistema de cobrança de multa e punição para reincidentes. | - Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das áreas não afetadas pelo dano. - Executar o reparo das instalações danificadas com urgência. - Comunicar a interrupção da energia empresa fornecedora - Acionar gerador alternativo de energia; - Instalar tanque alternativo de acumulação de esgoto extravasado, com o objetivo de evitar o desvio do mesmo a outros pontos; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento. - Instalação de equipamentos reservas; - Estimular a comunidade a racionalizar o consumo da água reduzindo a geração do esgoto gerado. | - Executar reparos da área danificada com urgência; - Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto. - Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia; - Comunicar a área residencial ou comercial onde houve o dano e o fechamento do sistema, interceptando assim o abastecimento de água temporariamente; | - Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a contaminação - Conter o vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhar o resíduo para a estação de tratamento de esgoto. - Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligações de esgoto residencial à rede publica nas áreas onde existe este sistema. - Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana; - Implantar programa de orientação quanto a necessidade de adoção de fossas sépticas em substituição das fossas negras e fiscalizar se a substituição está acontecendo nos prazos exigidos. |
| Medidas operacionais que dependem de recurso externo (financeiro e humano) | - | Reavaliar o projeto técnico e em caso de alterações, ampliações que culminarem na necessidade de recurso externo. | - | - Contratação de empresa externa para promoção da limpeza da fossa caso não haja no município empresa na área, ou ainda não seja realizada a atividade pela Prefeitura Municipal. |
| Monitoramento posterior à falha | - Criar cadastro técnico das unidades de tratamento individual; - Ampliar a fiscalização nas redes problemáticas; | - Amplificar a fiscalização junto as estações elevatórias; | - Amplificar a fiscalização junto a rede, em especial os locais em que apresentam as mesmas características contrutivas. | - Criar cadastro técnico das unidades de tratamento individual; - Criar um cadastro para monitoramento anual das unidades de tratamento individual. |
| Responsável | - Vigilância sanitária; - Secretaria e departamento técnico responsável junto a Prefeitura Municipal. | - Concessionária ou secretaria responsável pela operação da estação de tratamento; | - Concessionária ou secretaria responsável pela operação da estação de tratamento; | - Vigilância sanitária; - Secretaria e departamento técnico responsável junto a Prefeitura Municipal. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Quadro 16 - Ações Emergenciais do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos.

| Processos funcionais e operacionais | SISTEMA MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| --- | --- |
| Falha junto ao sistema | - Ruptura de estruturas, destruição de parte do aterro. | - Ruptura com destruição parcial de parte do aterro. - Entrada de água pluvial dentro da célula do aterro; | - Problemas com caminhão de coleta (mecânicos); - Problemas com ausência de empregados/funcionários. |
| Impactos: Questão critica | Paralisação total do aterro | Paralisação parcial do aterro | Paralisação da coleta domiciliar. |
| Riscos junto aos cenários | - Aumento dos custos de destinação dos resíduos coletados para outros aterros por período necessário para a correção dos problemas. - Vazamentos de chorumes, ou material promovendo a contaminação do solo, ar, águas superficiais e lençol freático. | - Atraso na destinação dos resíduos ao aterro, podendo apresentar problemas nas coletas junto às residências; - Vazamentos de chorumes, ou outros materiais, podendo promover a contaminação do solo, ar, e cursos hídricos superficiais e subterrâneos. - Elevação da vazão de chorumes nas lagoas; | - Acúmulo de lixo junto as lixeiras domiciliares; - Carreamento de lixo (caso acumulado), por ação de fortes intempéries climáticas; - Proliferação de vetores; - Poluição visual; - Aumento de odores na atmosfera; |
| Probabilidade de ocorrência | - Explosão/incêndio; - Intervenção por intempérie climática (inundação); | - Ruptura de taludes, por intempéries climáticas; - Instabilidade de aterros (problemas de compactação). | - Manutenção inadequada de veículos de carregamento; - Falta de alternativa técnica de substituição de veículos; - Greves de funcionários, problemas de saúde, ou ausências repentinas. - Quebra de contrato/distrato com a prestadora de serviços; |
| Duração que pode ter o efeito até o momento da ação | - Imediata. A contaminação pode ocorrer seguida ao problema. | - Imediata. A contaminação pode ocorrer seguida ao problema. | - Intervalo de duas coletas; |
| Custos inerentes para ação | - Custos para restauração total ou parcial do aterro sob-responsabilidade da empresa ou prefeitura municipal que opera o sistema. | - Custos para reajustes é sob-responsabilidade da empresa ou prefeitura municipal que opera o sistema. | - Custos para reajustes é sob-responsabilidade da empresa ou prefeitura municipal que opera o sistema. |
| Limite de permanência sem a ação | Não há, devendo agir o mais rápido possível para evitar a contaminação; Para a reativação do aterro conforme cronograma de restauração do projeto. | - Curto período, pois o atraso nos ajustes das estruturas pode atrasar a coleta no município. | - Antecedendo o inicio da proliferação de vetores e odores no local. |
| Medidas e Ações | - Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos; - Acionamento do órgão de meio ambiente e do corpo de bombeiros; - Utilização de placas informativas de isolamento; - Utilizar agente extintor que não conduza eletricidade; - Retirada do comburente (oxigênio). Neste tipo de fogo não há formação de brasa, devendo-se fazer o abafamento da superfície; - Retirada do calor; - Reconstrução de linhas de drenagem em caráter emergencial; | - Reparo dos taludes, ou das infraestruturas danificadas; - Criação de áreas de transbordo para evitar o cessamento da coleta; - Contenção e remoção dos vazamentos, através de caminhão limpa fossa, e destinação dos efluentes para tratamento de esgoto. - Reconstrução de linhas de drenagem em caráter emergencial; - Envio do chorume para ETE licenciada; | - Manter uma equipe alternativa para a realização da coleta no caso de ausência de funcionários; - Manter um caminhão reserva no caso de problemas mecânicos; - Revalidação de contratos; - Contratação de empresa terceirizada temporária; - Realização de limpeza de arroios e rios que venham a receber aporte de lixo carreado; |
| Medidas operacionais que dependem de recurso externo (financeiro e humano) | - Reestruturação dos custos do projeto e caso necessário, fazer uso de captação de recurso externo para implantação das novas obras; - Solicitação de mão de obra externa (em caso de incêndio ou alagamentos), a fim de sanar mais rapidamente o problema; | Os custos de manutenção devem estar previstas nos custos do aterro. | - Solicitação de auxilio externo no caso da inexistência de recurso humano no município. |
| Monitoramento posterior à falha | - Posterior detectar a falha, monitorar os pontos de contaminação, avaliando os índices de poluentes, e os manejos após falha. - Criar planilhas de falhas técnicas, com controle do problema, evitando que ocorra novamente. | - Posterior detectar a falha, monitorar os pontos de contaminação, avaliando os índices de poluentes, e os manejos após falha. - Criar planilhas de falhas técnicas, com controle do problema, evitando que ocorra novamente. | - Avaliação de contratos, em períodos provisórios, e caracterização das coletas, através de pesagens constantes e criação de planilhas para acompanhamento de contratos; - Manutenção periódica de veículos e caminhões. |
| Responsável | - Prefeitura Municipal é responsável pela fiscalização. - Operação do sistema de responsabilidade da Prefeitura ou de empresa terceirizada. | Prefeitura Municipal ou empresa terceirizada pela operação do sistema. | Prefeitura Municipal e empresa terceirizada pela coleta. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Quadro 17 - Ações Emergenciais do Sistema de Drenagem Pluvial.

| Processos funcionais e operacionais | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |
| --- | --- |
| Falha junto ao sistema | - Dimensionamento irregular/insuficiente do sistema de drenagem pluvial urbana | - Deficiência da capacidade de escoamento do curso d água; - Assoreamento do curso d água; - Estrangulamento do curso d água por estruturas de travessias existentes; - Impermeabilização excessiva em áreas urbanas das microbacias; | - Falta de sistema de drenagem nas rodovias e arruamentos vicinais (interior). |
| Impactos: Questão critica | - Pontos de alagamento junto aos arruamentos urbanos; - Pontos de transbordamento para áreas residenciais; | - Inundação, enchente provocada por transbordamento de curso d água. - Destruição das margens dos rios pela velocidade das águas; | Destruição de rodovias não pavimentadas, pela ação da força das chuvas; |
| Riscos junto aos cenários | - Criação de cenários de alagamento junto a ruas urbanas, podendo causar destruição de patrimônios particulares e públicos; | - Inundação de áreas residenciais ribeirinhas; - Alteração dos trajetos nominais dos cursos hídricos atingidos; - Aumento do volume de resíduos (assoreamento) junto ao leito do rio, redução da capacidade de armazenamento de volume de água; | - Interrupção do transporte; - Baixa trafegabilidade na estrada, em especial quando esta é de escoamento da produção agrícola; - Necessidade de rebocamento de veículos, por atolamento ou ainda por problemas mecânicos oriundos dos danos ocasionados na maquina pela péssima condição da estrada. |
| - Probabilidade de ocorrência | - Fortes intempéries climáticas, com período de retorno; | - Fortes intempéries climáticas, com período de retorno; | - Fortes intempéries climáticas; |
| - Duração que pode ter o efeito até o momento da ação | - Inicio da estruturação de pontos de alagamento na zona urbana – implantação de medidas emergenciais; | - Detectado o transbordamento das margens de arroios, e inundação de pontos importantes (residenciais, pontes, outros) | - Efeito pode ser prolongado no caso de estradas com baixa movimentação; - Efeito menos extensos em estradas com maior trânsito (queixas mais frequentes); |
| - Custos inerentes para ação | - Custos internos da Prefeitura Municipal. | - Custos internos da Prefeitura Municipal. | - Custos de mão de obra e maquinário internos da Prefeitura Municipal. |
| - Limite de permanência sem a ação | - Posterior à ocorrência da falha, deve ser dado inicio as obras para correção; | - Posterior à ocorrência da falha, deve ser dado inicio as obras para correção; | - Posterior à ocorrência da falha, deve ser dado inicio as obras para correção; |
| Medidas e Ações | - Implantação de medidas de contenção e desvio do volume de água pluvial que esta sendo destinado par ao ponto; - Criação de canais, bacias de acumulação que venham a sanar o problema; - Implantação ou troca do sistema de drenagem existente; - Remoção de pessoas e isolamento de áreas de risco; - Preparação de locais públicos como abrigar temporariamente a população com residências inundadas, ou de difícil acesso; - Provisão de recursos básicos necessários para auxiliar a população atingida e recepção de donativos; - Estudos hidrológicos e hidráulicos para pontos de alagamento; - Sensibilização da comunidade através de programas de educação ambiental evitando o lançamento de lixo nas vias; - Comunicar a defesa civil e o corpo de bombeiros; - Comunicar o departamento responsável junto a Prefeitura Municipal; | - Implantação de medidas de contenção e reajustes de margens de cursos hídricos; - Realização de desassoreamento de leitos de rios; - Ampliação de pontes e reconstrução de travessias, em locais de acessibilidade prejudicada pela força das águas; - Remoção de pessoas e isolamento de áreas de risco; - Preparação de locais públicos como abrigar temporariamente a população com residências inundadas, ou de difícil acesso; - Provisão de recursos básicos necessários para auxiliar a população atingida e recepção de donativos; - Estudos hidrológicos e hidráulicos para inundações; - Limpeza e desassoreamento dos córregos; - Sensibilização da comunidade através de programas de educação ambiental evitando o lançamento de lixo nas vias; | - Implantação de medidas de contenção e reajustes de taludes em margens de estradas, com a confecção das linhas de drenagem superficiais para passagem das águas pluviais; - Construção de novas pontes com capacidade incoerente ao fluxo das estradas; - Manter um serviço de emergência junto a Prefeitura Municipal no caso da necessidade de disponibilizar um caminhão guincho ao local; - Comunicar a Policia local ou rodoviária no caso de acidentes; |
| Medidas operacionais que dependem de recurso externo (financeiro e humano) | -Recursos externos para a implantação de projetos técnicos de dimensões e custos elevados; | -Recursos externos para a implantação de projetos técnicos de dimensões e custos elevados; - Solicitação de auxílio a defesa civil; - Programas para doação de donativos de locais externos em caso de calamidade pública; | -Recursos externos para a implantação de pavimentação em rodovias e implantação de sistema de drenagem; |
| Monitoramento posterior à falha | Observar os pontos do município que apresentam características semelhantes que possam no futuro sofrer com a mesma falha; - Manutenções de obras existentes, com períodos de execução antigos; - Realização de limpeza das drenagens/caixas de inspeção e demais estruturas existentes; - Inspeções e criação de planilhas técnicas de revisões dos sistemas que se encontram em operação; - Detecção pontos onde se precisa realizar a implantação sistemas de drenagem. | - Observar os pontos do município que apresentam características semelhantes que possam no futuro sofrer com a mesma falha; - Manutenções de obras existentes e das novas obras implantadas, sobre os locais onde se foi detectado o problema. | - Manutenções periódicas junto às estradas municipais, evitando que ocorram acidentes junto aos transeuntes; - Manutenção e/ou implantação dos sistemas de drenagem junto as vias interioranas e não pavimentadas; - Limpeza dos sistemas de drenagem existentes; |
| Responsável | - Prefeitura Municipal através da secretaria ou departamento responsável. | - Prefeitura Municipal através da secretaria ou departamento responsável. | - Prefeitura Municipal através da secretaria ou departamento responsável. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

### Instruções para manutenção do plano emergência e contingência

A cada revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deve estar previsto a revisão do Plano de Contingência e Emergência com base nas falhas existentes e diagnosticadas durante o período. Um novo problema de ordem técnica que requeira a criação de um plano pode ter surgido, devendo então ser incluído. De mesma forma pode ocorrer para um dos problemas diagnosticados, dos quais pode ter sido eliminado completamente, não havendo mais necessidade de sua manutenção dentro do plano. Dentre outros aspectos, deve-se prever:

- melhoria do Plano de Contingência e Emergência, incluindo a periodicidade e modalidade de exercícios e treinamentos, procedimentos para avaliação das emergências e responsabilidade pela captura das informações;

- revisão do plano, incluindo a periodicidade e atribuindo responsabilidade;

- complementação do planejamento, incluído a orientação para que as agências com responsabilidade pela implementação produzam os procedimentos operacionais padronizados necessários para a sua atuação.

### Relacionamento com outros planos

Deve ser previsto, a articulação do plano com outros existentes para o qual possa ter relação, incluindo os planos de agências governamentais e não governamentais.

Quadro 18 - Atribuições das Unidades Envolvidas.

| ORGÃOS/INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | ATRIBUIÇÕES |
| --- | --- |
| Defesa Civil | Coordenação de resposta e reconstrução do evento natural |
| Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social | Proceder à assistência pré-hospitalar; Promover ações básicas de saúde pública nos abrigos; Montagem de ambulatório nos abrigos; Efetuar consultas médicas nos abrigos; Agir preventivamente no controle de epidemias; Proceder a vacinação do pessoal envolvido nas ações de resposta. Efetuar a triagem socioeconômica e cadastramento das famílias |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Efetuar a triagem socioeconômica e cadastramento das famílias vulneráveis afetadas pelo desastre; Gerenciar os abrigos temporários; Coordenar campanhas de arrecadação e de distribuição de alimentos, roupas e outros; Promover ações de fortalecimento da cidadania; Fornecer alimentação para o pessoal operacional envolvido no evento. Realizar projetos de engenharia. |
| Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer | Dispor a estrutura das edificações da rede municipal de ensino para que, emergencialmente, sirvam de abrigos temporários; Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade; Disponibilizar viaturas e outros materiais necessários ao atendimento da população atingida. |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | Viabilizar o suporte financeiro para as ações de resposta. |
| Polícia Militar e Polícia Ambiental | Articular junto aos órgãos estaduais de segurança, visando preservar a Lei e a Ordem nos abrigos. |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | Disponibilizar servidores, durante o período de anormalidade, para o auxílio na retirada das famílias atingidas; Disponibilizar viaturas e outros materiais necessários ao atendimento da população atingida; Limpeza e conservação dos abrigos. |
| Assessoria de Imprensa | Campanha informativa; Divulgação das ações do poder público municipal voltado para a minimização dos danos e prejuízos. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental

# ATIVIDADES PÓS-ELABORAÇÃO DO PMSB

## Aprovação do PMSB

A aprovação deste PMSB fora realizada com base no termo de referência da FUNASA (2012), sendo feita a aprovação pela população, por meio da Audiência Pública, realizada na data de 04/11/2013, conforme documentação comprobatória junto ao Plano de Mobilização Social (documento complementar ao PMSB). Após tal audiência fora elaborada a Minuta do projeto de Lei, a qual fora apreciada na Conferência Municipal realizada na data de 04/11/2013, onde estavam presentes representantes da sociedade civil e pública (vide Plano de Mobilização Social).

Esta Minuta fora revisada pelo setor jurídico do município de forma a evitar contradições entre os dispositivos inseridos no PMSB com as demais normas vigentes. Após a Conferência Municipal a versão final do PMSB e projeto de Lei fora encaminhado à Câmara de Vereadores para sanção.

Recomenda-se que para dar suporte e cumprimento às ações de saneamento no âmbito municipal deve-se manter a sociedade permanentemente mobilizada por intermédio de eventos que possibilitem a participação democrática e formal de controle social, inclusive sendo apresentados à população os resultados dos indicadores estabelecidos.

## Execução do PMSB

Esta etapa refere-se à elaboração de elementos que subsidiem a fase de execução do plano, devendo ser discutidas - e preferencialmente deliberadas pelo grupo de trabalho - pelo menos:

### Proposta para a regulamentação e fiscalização do setor de saneamento: em consonância com as demais normas vigentes, essa proposta visará impedir o surgimento de prejuízos à sociedade, decorrentes do déficit na prestação dos serviços.

A partir do prognóstico apresentado, da legislação existente e da Lei de Saneamento Municipal criada serão identificados os principais pontos de regulação para concessão de serviços públicos.

A regulação da prestação dos serviços em saneamento são possíveis nas atividades relacionadas a abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cada vez mais a administração pública é tida como uma prestadora de serviços semelhante a qualquer outra, cujas atividades devem ser avaliadas a partir de uma relação custo/benefício.

O texto da Constituição Federal de 1988 faz referências específicas ao saneamento básico em três diferentes artigos:

“Art. 21 – Compete à União:

(...)

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”.

“Art. 23 – É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios:

(...)

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

(...)

Parágrafo Único – Lei complementar fixará normas para cooperação entre a União e os estados, o Distrito federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, em âmbito nacional.”

“ Art. 200 – Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

(...)

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.”

Em primeiro lugar, o município não perde, nos casos de nítido interesse regional, o seu poder de concessão sobre aquelas funções públicas de saneamento que permanecem no âmbito do interesse local.

Um segundo ponto diz respeito à premissa de “cooperação dos municípios” com o estado e o Distrito Federal na “organização, planejamento e execução das funções públicas de saneamento de interesse comum”. Ou seja, mesmo nas situações em que se caracteriza o imperativo do esforço supralocal, o município não é um expectador passivo da atuação do estado, mas um agente de cooperação, uma vez que o “interesse comum” do serviço não o exclui.

O texto constitucional estabelece que o poder público poderá organizar e prestar os serviço públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão.

“ Art. 75 – Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação se serviços públicos.

Parágrafo único – A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – a política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.”

“ Art. 25. – (...)

§ 2º - cabe aos estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado”.

“ Art. 14 – Toda concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria (...).

“ Art. 2 – (...)

II – concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco determinado.

“ Art. 6 – Os contratos de concessão ou permissão para exploração de serviços públicos de saneamento, sempre autorizados por lei específica, formalizados mediante prévia licitação, estabelecerão as condições de seu controle e fiscalização pelo poder concedente, término, reversão dos bens e serviços, direitos dos concessionários ou permissionários, prorrogação, caducidade e remuneração, que permitam o atendimento das necessidades de saneamento da população e que disciplinem os aspectos econômico-financeiros dos contratos.”

A importância cada vez maior das aglomerações urbanas, persiste a premissa de que os municípios representam o poder concedente das atividades de saneamento sempre que estas não ultrapassam o denominado “interesse local”. Isto significa dizer que, mesmo nas áreas conurbadas, funções de saneamento permanecem contidas nos limites do poder municipal.

Há também o aspecto da exigência de licitação pública para a concessão ou permissão de serviços públicos.

### Exploração direta pelo município

Esta possibilidade abrangerá duas alterações básicas: departamento da administração centralizada ou autarquia municipal.

No caso atual dos municípios que não aderiram ao Planasa, especialmente os de pequeno porte, a forma de departamento já é largamente utilizada, e certamente continuará sê-lo. A própria escala da demanda não favorece a doção de uma organização mais independente para a assunção dos serviços. A outra opção é mais utilizada em municípios de maior porte, e dispensa o processo licitatório, desde que sua finalidade específica seja o desempenho das atividades de saneamento.

### Exploração por concessão

Neste caso, estão consideradas as possibilidades de prestação dos serviços por concessionária pública municipal, estadual ou regional e concessionária privada. Cada uma destas formas organizacionais comportará, provavelmente, algumas variações.

Atualmente, há municípios que possuem seus serviços operados por empresas públicas municipais, que detêm a concessão por adjudicação direta de contrato, à semelhança das concessionárias estaduais. A legislação não dá abrigo a um prolongamento futuro deste procedimento, o que implica dizer que, findos os contratos atuais, será necessário processo licitatório, caso não seja adotada a operação de exploração dos serviços por departamento da administração ou por autarquia municipal.

As concessionárias estaduais certamente continuarão gerindo serviços de interesse local, uma vez que um grande número de contratos assinados ainda na fase inicial do Planasa encontra-se distante de seu termo final e, além disso, não parece favorável que haja uma generalização da vontade política por parte dos municípios, pelo menos de imediato, no sentido de uma ruptura contratual.

Quadro 19 – Cenário 1 - Titularidade e formas organizativas e regulação da prestação de serviços de saneamento

|  | Municípios |
| --- | --- |
| Serviços de interesse local | Titularidade Captação, tratamento, adução e reservação e distribuição de água; Coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos. |
|  | Formas de exploração (Sistema completo ou parcial) Direta - Deptº Administração Direta - Autarquia Por concessão - Concessionária pública municipal - Concessionária pública estadual - Concessionária pública regional - Concessionária privada - Empresa privada - Associação civil |
| Serviços de interesse supra-local | Titularidade Distribuição de água Coleta e afastamento parcial de esgotos |
|  | Formas de exploração (das funções das quais é titular) Direta - Deptº Administração Direta - Autarquia - Empresa administração descentralizada Por concessão - Concessionária pública estadual - Concessionária pública regional - Concessionária privada - Empresa privada - Associação civil |

Fonte: Lei Nacional de Saneamento Básico – Instrumentos das Políticas e da Gestão dos Serviços Público s de Saneamento Básico – Livro I, Brasília, 2009.

Quadro 20 - Cenário 2 - Titularidade, formas organizativas e regulação da prestação de serviços de saneamento

|  | Municípios |
| --- | --- |
| Serviços de interesse local | Titularidade Captação, tratamento, adução e reservação e distribuição de água; Coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos. |
|  | Formas de exploração (Sistema completo ou parcial) Direta - Deptº Administração Direta - Autarquia Por concessão - Concessionária pública municipal - Concessionária pública estadual - Concessionária pública regional - Concessionária privada - Empresa privada - Associação civil |
|  | Regulação Plano diretor municipal de saneamento Lei municipal para concessão de serviço Edital de licitação Contrato de concessão Contrato de gestão |

Fonte: Lei Nacional de Saneamento Básico – Instrumentos das Políticas e da Gestão dos Serviços Público s de Saneamento Básico – Livro I, Brasília, 2009.

Os serviços devem ser regulados por entidade autônoma sempre que a prestação não for executada por entidade que integre a administração do titular (como um SAE – Serviço de Água e Esgoto ou DAE – Departamento de Água e Esgoto, por exemplo).

Por força do artigo 21 da Lei 11.445/07, o órgão regulador deve ter independência decisória. Deve ser dotado de autonomia tanto em relação ao governo quanto em face do prestador, para que possa atuar de maneira a conferir maior segurança, estabilidade e transparência ao setor, além de estimular a eficiência do prestador.

Alternativamente, para que seja cumprida a obrigação de regulação de serviços contratados por meio de uma entidade autônoma, o Município poderá criar um ente regulador próprio, que também deverá possuir os instrumentos de independência decisória.

Quando os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são municipais, a atuação de outras agências reguladoras depende de um instrumento de delegação das competências de regulação e fiscalização desses serviços do Município para a Agência. Esta delegação pode resultar de diferentes estruturas. Seguem dois modelos distintos:

1. Convênio de Cooperação com o Estado

A. O Município e o Estado celebram um convênio de cooperação (ver item I abaixo).

B. O Município firma um contrato de concessão (com empresa privada) ou um contrato de programa (com a CORSAN) para a prestação dos serviços de saneamento básico.

2. Consórcio Público com o Estado

A. O Estado e o(s) município(s) constituem um consórcio público.

B. O consórcio público celebra um convênio para o desempenho das atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento.

C. O consórcio público firma um contrato de concessão (com empresa privada) ou um contrato de programa (com a CORSAN) para a prestação dos serviços de saneamento básico.

I — Um Convênio de Cooperação para a delegação da regulação legação da regulação dos serviços deve conter:

A. Indicar os direitos e obrigações do Município e do Estado.

B. Delegar a regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento básico para a entidade.

C. Estabelecer parâmetros e diretrizes para o exercício das atividades de regulação e fiscalização (por exemplo, periodicidade e metodologia).

D. Autorizar, se for o caso, a celebração de um contrato de programa com a CORSAN para a prestação dos serviços de saneamento básico

Para a prestação dos serviços de saneamento básico, a Administração possui as seguintes alternativas:

(i) execução direta dos serviços (por meio de um departamento ou autarquia);

(ii) delegação da prestação dos serviços a um terceiro, que poderá ser:

a) uma empresa privada, que celebrará um contrato de concessão;

b) uma empresa estatal de outro ente federativo (como é o caso da Sabesp), que celebrará um contrato de programa.

Quando a prestação dos serviços é delegada, a Lei Federal 11.445/07 obriga que seja indicado um órgão regulador independente. Caso esse órgão seja uma concessionária de serviços de saneamento, o Município deve celebrar um convênio de cooperação com o Estado, conforme visto no item anterior.

A concessionária irá disciplinar e fiscalizar a execução dos serviços, obedecendo aos termos do contrato e do convênio de cooperação.

Principais aspectos que devem ser considerados na celebração de contratos que deleguem a prestação dos serviços, sejam eles contratos de concessão ou contratos de programa.

Caso o contrato tenha a estrutura financeira das parcerias público-privadas (com previsão de pagamentos diretos do poder concedente ao prestador), ele também deve ser precedido por:

- Estudo que demonstre a conveniência e oportunidade do contrato e sua adequação fiscal (indicando que despesas não afetarão metas fiscais, sendo compensadas pelo aumento de receitas ou pela redução de despesas);

- Estimativa de impacto orçamentário-financeiro;

- Previsão do objeto do contrato no PPA (Plano Plurianual);

- Licença prévia ambiental ou diretrizes para sua obtenção.

Os principais aspectos do contrato são:

- Objeto

O que deverá ser executado pelo prestador.

- Todo o ciclo do saneamento: (captação e tratamento de água; adução e distribuição de água; coleta e transporte de esgotos; tratamento e destinação final de esgotos)

- Apenas os serviços relacionados à água?

- Apenas os serviços relacionados à esgoto?

- Apenas a implantação e operação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) ou de Esgoto (ETE)?

- Área

Qual a área de atuação do prestador?

- Toda área do Município?

- Apenas parte do Município?

- Mais de um Município? (se o contrato for celebrado por um consórcio público)

- Prazo

Qual a duração do contrato?

- Qual o tempo necessário para que os investimentos previstos sejam amortizados pelo prestador?

Será possível prorrogar o contrato?

- Caso sim, em que condições? Como serão definidas as novas metas e os novos investimentos a serem cumpridos no período da prorrogação?

Com qual antecedência as partes deverão se manifestar sobre a intenção ou não de prorrogar o contrato?

Caso o contrato tenha a estrutura financeira das parcerias público-privadas (com previsão de pagamentos diretos do poder concedente ao prestador), ele também deve ser precedido por:

- Condições de prestação do serviço

Em que, especificamente, consiste o objeto do contrato?

Exemplos: - Há obrigações específicas de expansão ou melhorias?

- Caberá ao prestador atender comunidades e loteamentos futuros?

Como os serviços devem ser prestados?

Exemplos: - O contrato preverá prazos para atendimento a demandas dos usuários?

- A quem caberá a reposição de asfalto e calçamento decorrente de intervenções do prestador?

- Indicadores e parâmetros de qualidade

Como será aferida a qualidade dos serviços prestados?

Quais aspectos devem ser analisados?

Exemplos: - Cobertura da rede de abastecimento e de coleta?

- Índices de perdas reais e aparentes?

- Carga poluidora após o tratamento dos esgotos?

Há metas a serem atingidas? São graduais?

Há índices de desempenho?

Estes índices estarão atrelados a punições ou benefícios à prestadora dos serviços?

Exemplos: - Multas em caso de índices insatisfatórios por determinado período.

- Fatores de desconto ou acréscimo no valor da contraprestação pública

(em caso de parceria público-privada).

- Liberação de parcelas de contraprestação pública (em caso de parceria  público- privada), apenas após o alcance de determinada meta.

- Preço do serviço

Como será remunerado o prestador?

- Por meio de tarifa cobrada diretamente dos usuários?

- Por meio de pagamento direto pelo Município? (como uma parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa)

- Por meio de tarifa cobrada dos usuários, complementada por pagamento direto pelo Município? (como parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada)

Caso a operação e a expansão das redes fique a cargo do município, haverá um volume mínimo garantido ao prestador?

Qual será o valor e a estrutura inicial das tarifas?

Havendo implantação gradual dos serviços (em especial, de coleta e tratamento de esgoto), quais serão as tarifas para cada serviço? Quando poderão ser cobradas dos usuários?

- Reajuste e revisão das tarifas

Qual o índice ou fórmula para atualização do valor das tarifas?

- Índice geral?

- Composição de índices setoriais? Qual a ponderação entre eles?

Haverá revisões periódicas da tarifa (a cada 4 anos, por exemplo) ou apenas revisões extraordinárias?

Nas revisões periódicas, quais fatores deverão ser necessariamente considerados?

E quais fatores não poderão ser considerados?

Quais eventos poderão justificar uma revisão extraordinária?

Exemplos: - Variação dos custos? A partir de quanto?

- Variação da demanda? A partir de quanto?

- Expansão da mancha urbana?

- Novas normas ambientais?

Como será calculado o montante do desequilíbrio gerado por este evento?

Quais medidas poderão ser tomadas para compensar o desequilíbrio?

Exemplos: - Alteração da tarifa?

- Pagamento direto entre as partes?

- Alteração do prazo do contrato?

- Alteração do cronograma de investimentos?

- Receitas alternativas, complementares ou acessórias

Além das receitas decorrentes da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o contrato de programa poderá admitir que a prestadora desenvolva outras atividades, criando novas fontes de receitas.

- Questões a serem tratadas no contrato

O contrato já indicará quais atividades não integrantes do objeto principal poderão ser realizadas? Ou autorizará quaisquer atividades?

Exemplos: - Venda de água de reuso.

- Pré-tratamento de resíduos industriais.

- Venda de água por atacado.

Como serão alocados os custos compartilhados entre o objeto principal e essas atividades?

Como essas receitas auxiliarão a modicidade tarifária?

Como serão consideradas na aferição da amortização dos investimentos?

Poderão compensar débitos anteriores do Município em face da prestadora?

- Papel do poder concedente

Quais os seus direitos e deveres?

Exemplos: - Acompanhar os serviços.

- Ter acesso a informações sobre os serviços.

- Facilitar a interlocução com outros órgãos municipais.

- Declarar bens de utilidade pública para desapropriação.

- Realizar pagamento (no caso de parcerias público-privadas).

- Tomar as medidas necessárias à execução das obras pelo prestador.

- Garantir a exclusividade na prestação dos serviços.

- Realizar as obras que não tenham sido delegadas (por exemplo, as obras relativas à rede de coleta, quando o contrato tenha por objeto apenas a construção e a operação de uma ETE).

- Manifestar-se sobre alterações nos projetos de expansão da rede.

- Papel dos Usuários

Quais os direitos dos usuários?

Exemplos: - Acesso a serviço de qualidade.

- Prazo mínimo entre fatura e pagamento.

- Acesso a informações sobre a utilização dos serviços.

- Aviso sobre interrupções programadas.

- Procedimento para verificação de medição excessiva

Quais os deveres dos usuários?

Exemplos: - Pagar as contas.

- Permitir acesso ao hidrômetro.

- Não fraudar o hidrômetro.

- Não descartar objetos na rede coletora que possam obstruí-la.

Os serviços poderão ser interrompidos em caso de descumprimento desses deveres?

- Fiscalização e prestação de contas

Qual será o ente responsável pela fiscalização dos serviços?

O contrato preverá requisitos mínimos da fiscalização? (procedimentos ou periodicidade, por exemplo)

Como será a prestação de contas pelo prestador?

Quais relatórios deverão ser apresentados? Em qual periodicidade?

- Penalidades

A quais penalidades o prestador está sujeito?

Exemplos: - Advertências?

- Multas?

- Interdição de instalação?

Existem categorias de multas?

Há algum valor mínimo ou máximo?

- Extinção da concessão

Quais as hipóteses de extinção do contrato?

Em caso de extinção antecipada, quais as providências deverão ser tomadas?

Como calcular o valor da indenização devida em cada caso?

- Bens reversíveis

Quais bens reverterão ao poder concedente após o fim do contrato?

Como serão identificados?

- Serão listados no contrato? E os novos bens, adquiridos ou construídos ao longo do contrato?

- Serão caracterizados de maneira ampla, como aqueles essenciais à continuidade dos serviços?

O prestador poderá alienar ou onerar estes bens? Se sim, dependerá de autorização ou comunicação por parte do poder concedente ou do regulador?

O contrato indicará a vida útil desses bens no momento da reversão?

- Indenizações

Caberá indenização ao final do prazo do contrato pelos investimentos não amortizados?

Em caso positivo, abrangerá todos os investimentos, ou apenas aqueles não previstos originalmente no contrato?

Como calcular o valor da indenização em caso de extinção antecipada do contrato?

- Solução de conflitos

Qual será o foro para solução de conflitos decorrentes do contrato?

Será admitida a arbitragem?

- Para todos os tipos de questões? Apenas para questões técnico-operacionais?

- Apenas para questões econômico-financeiras?

O contrato preverá qual a câmara arbitral e os procedimentos que serão utilizados?

Sendo o interesse de o município implantar uma autarquia municipal para a prestação e regulação dos serviços deve constituir a Autarquia Municipal de Saneamento de Boa Vista do Cadeado para fiscalizar, planejar, regular e fazer saneamento e sugere-se consultar na página da www.funasa.gov.br ou na biblioteca da FUNASA, a publicação apresentada na figura 32.

Figura 32 - Manual de orientações para criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto.

Fonte: www.funasa.gov.br

Algumas justificativas para a criação da autarquia municipal estão indicadas na figura 33.

Figura 33 - Justificativas para criação de uma autarquia municipal de saneamento.

Fonte: Lei Nacional de Saneamento Básico – Instrumentos das Políticas e da Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – Livro III, Brasília, 2009.

### Manuais: visará estabelecer critérios e padrões mínimos recomendados para orientar os projetistas no dimensionamento dos sistemas referentes ao saneamento básico.

Quadro 21 – Normas Técnicas que tratam sobre os eixos do saneamento básico.

| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| --- |
| Norma | Descrição |
| ABNT/NBR 10560/1988 | Determinação de nitrogênio amoniacal na água |
| ABNT/NBR 10561/1988 | Determinação de resíduos sedimentáveis na água |
| ABNT/NBR 10559/1988 | Determinação de oxigênio dissolvido na água |
| ABNT/NBR 10739/1989 | Determinação de oxigênio consumido na água |
| ABNT/NBR 12614/1992 | Determinação de demanda bioquímica de oxigênio na água |
| ABNT/NBR 12619/1992 | Determinação de nitrito na água |
| ABNT/NBR 12620/1992 | Determinação de nitrato na água |
| ABNT/NBR 12642/1992 | Determinação de cianeto total na água |
| ABNT/NBR 12621/1992 | Determinação da dureza total na água |
| ABNT/NBR 13404/1995 | Determinação de resíduos de pesticidas organoclorados na água |
| ABNT/NBR 13405/1995 | Determinação de resíduos de pesticidas organofosforados na água |
| ABNT/NBR 13406/1995 | Determinação de resíduos de fenoxiácidos clorados na água |
| ABNT/NBR 13407/1995 | Determinação de trihalomentanos na água |
| ABNT/NBR 12213 | Projeto de adutora de água para abastecimento público. |
| ABNT/NBR 12216 | Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público |
| ABNT/NBR 12212 | Projeto para captação de água subterrânea |
| ABNT/NBR 12214 | Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público |
| ABNT/NBR 12217 | Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| ABNT/NBR 9648/1986 | Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário |
| ABNT/NBR 9649/1986 | Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário |
| ABNT/NBR 9800/1987 | Critérios para lançamentos de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário |
| ABNT/NBR 9814/1987 | Execução de rede coletora de esgoto sanitário |
| ABNT/NBR 9897/1987 | Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores; |
| ABNT/NBR 9898/1987 | Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores; |
| ABNT/NBR 12207/1998 | Projeto de interceptores de esgoto sanitário; |
| ABNT/NBR 12208/1998 | Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; |
| ABNT/NBR 12209/1998 | Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário; |
| ABNT/NBR 12266/1992 | Projeto e execução de valas para assentamento e tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; |
| ABNT/NBR 7229 | Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. |
| ABNT/NBR 13969/1997 | Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; |
| ABNT/NBR 8890/2003 | Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio |
| ABNT/NBR 7362-1/2005 | Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; |
| ABNT/NBR 7362-2/1999 | Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com junta maçiça; |
| ABNT/NBR 7362-3/2005 | Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede; |
| ABNT/NBR7362-4/2005 | Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 4: Requisitos para tubos de PVC com parede de núcleo celular; |
| SISTEMA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| ABNT/NBR 7500 | Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de material. |
| ABNT/NBR 9191 | Especificação. Sacos plásticos para acondicionamento. |
| ABNT/NBR 9195 | Métodos de ensaio. Sacos plásticos para acondicionamento. |
| ABNT/NBR 9196 | Determinação de resistência a pressão do ar. |
| ABNT/NBR 9197 | Determinação de resistência ao impacto de esfera. Saco plástico para acondicionamento de lixo - determinação de resistência ao impacto de esfera. |
| ABNT/NBR 13055 | Determinação da capacidade volumétrica. Saco plástico para acondicionamento - determinação da capacidade volumétrica. |
| ABNT/NBR 13056 | Verificação de transparência. Filmes plásticos para sacos para acondicionamento - verificação de transparência. |
| ABNT/NBR 13853 | Requisitos e métodos de ensaio para coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes. |
| ABNT/NBR 12980 | Define termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. |
| ABNT/NBR 13221 | Especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. |
| ABNT/NBR 13332 | Define os termos relativos ao coletor-compactador de resíduos sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais componentes. |
| ABNT/NBR 13463 | Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo. |
| ABNT/NBR 11174 | Fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. |
| ABNT/NBR 14619 | Estabelece os critérios de incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos. |
| ABNT/NBR 12810 | Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança |
| ABNT/NBR 14652 | Estabelece os requisitos mínimos de construção e de inspeção dos coletores e transportadores rodoviários de resíduos de serviços de saúde do grupo A. |
| ABNT/NBR 12235 | Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. |
| ABNT/NBR 10007 | Fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos. |
| ABNT/NBR 15051 | Estabelece as especificações para o gerenciamento dos resíduos gerados em laboratório clínico. O seu conteúdo abrange a geração, a segregação, o acondicionamento, o tratamento preliminar, o tratamento, o transporte e a apresentação à coleta pública dos resíduos gerados em laboratório clínico, bem como a orientação sobre os procedimentos a serem adotados pelo pessoal do laboratório. |
| ABNT/NBR 14725 | Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. |
| ABNT/NBR 13896 | Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações e populações vizinhas. |
| ABNT – NBR 1.183 | Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; |
| ABNT – NBR 9.190 | Classificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo; |
| ABNT – NBR 9.191 | Especificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo; |
| ABNT – NBR 10.004 | Resíduos Sólidos – Classificação; |
| ABNT – NBR 10.005 | Lixiviação de Resíduos – Procedimento; |
| ABNT – NBR 10.007 | Amostragem de Resíduos – Procedimento; |
| ABNT – NBR 10.703 | Degradação do Solo - Terminologia; |
| ABNT – NBR 11.174 | Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e III - inertes; |
| ABNT – NBR 12.235 | Procedimentos para o Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos; |
| ABNT – NBR 13.221 | Transporte de resíduos; |
| ABNT – NBR 10.006 | Solubilização de Resíduos – Procedimento. |

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

## Plano de revisão do PMSB

O tempo estabelecido pela FUNASA como limite para revisão do PMSB é de 4 anos, porém como o município de Boa Vista do Cadeado é um município em constante modificação e dinâmico com problemas apontados onde já foram definidas algumas ações para os próximos anos, recomenda-se uma reavaliação do PMSB de Boa Vista do Cadeado a cada 2 anos.

O PMSB não possuirá nenhuma área piloto de análise. O município usará todos os dados de saneamento como área de análise e avaliação e, a cada 2 anos, deverá ser revisto os dados e ações constantes no PMSB avaliando-se a capacidade de gerenciamento do município.

Este gerenciamento será estabelecimento, por meio de mecanismos transparentes, pautados na eficiência, de processos de reajuste e de revisão das tarifas, financiamentos, busca de recursos, projetos e outros processos de revisão dos contratos e/ou dos atos de regulação do serviço, para assegurar, permanentemente, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

A revisão deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual do Município. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal à Câmara Municipal de Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a atualização e a consolidação do Plano de Saneamento anteriormente vigente.

A proposta de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade coma as diretrizes, metas e objetivos das Políticas Municipais, Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde e de Meio Ambiente; com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007; e com o Plano Municipal e Estadual de Saneamento e de Recursos Hídricos.

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Boa Vista do Cadeado, também deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município estiver inserido.

## Avaliação e Revisão do PMSB

A implantação do PMSB e o sucesso nas ações previstas envolvem políticas públicas, participação da sociedade, intersetorização dentro dos órgãos de gestão municipal e comprometimento dos envolvidos, como um todo, sejam estes sociedade civil ou pública.

Deste modo, conforme termo de referência da Funasa (2012), a avaliação do desempenho do PMSB, também está relacionada às ações governamentais, compreendendo a implantação de programas, a execução de projetos e atividades, a administração de órgãos e entidades, tendo foco aspectos relevantes, como:

- O cumprimento dos objetivos/ações definidos no PMSB;

- A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor saneamento;

- Reavaliação dos pontos fortes e fracos diagnosticados e do plano elaborado e das oportunidades e entraves ao seu desenvolvimento;

- O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos;

- A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre esses e as necessidades previamente identificadas;

- A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos;

- As causas de práticas antieconômicas e ineficientes;

- Os fatores inibidores do desempenho do PMSB;

- A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes propostas;

- A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do plano;

- Surgimento de novas tecnologias para solução de possíveis pontos levantados;

- Priorização de investimentos no setor de saneamento.

Isso se torna importante, pois o desempenho que se obtém e o esperado podem ser divergir daqueles traçados inicialmente. Deste modo, novamente, ressalta-se a importância da mensuração de tal desempenho, utilizando a ferramenta dos indicadores estabelecidos.

## Minuta da elaboração da Lei de Saneamento

Em anexo, Anexo 15.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 01 – Portaria de Nomeação do Comitê Local.

Anexo 02 – Mapa dos distritos existentes na zona rural do município.

Anexo 03 – Mapa do perímetro urbano do município.

Anexo 04 – Mapa de localização dos poços tubulares na zona urbana do município.

Anexo 05 – Mapa de localização dos poços tubulares na zona rural do município.

Anexo 06 – Mapa de localização dos reservatórios na zona urbana do município.

Anexo 07 – Mapa de localização dos reservatórios na zona rural do município.

Anexo 08 – Mapa das bacias hidrossanitárias e microbacias da zona urbana do município.

Anexo 09 – Mapa das microbacias da zona rural do município.

Anexo 10 – Mapa da rede de drenagem da zona urbana, incluindo pontos de alagamento.

Anexo 11 – Mapa de localização das pontes e pontilhões existentes no município.

Anexo 12 - Contrato de prestação de serviços com a empresa que realiza a coleta e destinação final do RSU.

Anexo 13 - Contrato de prestação de serviços com a empresa que realiza a coleta e destinação final do resíduo de saúde.

Anexo 14 – Minuta do Contrato com a empresa responsável pelo tratamento das águas dos poços tubulares na zona urbana.

Anexo 15 – Minuta da Lei de Saneamento Básico.

Anexo 16 – Plano de Mobilização Social.

# Text boxes

Obras, manutenção e serviços públicos

Infraestrutura e logística

Sec. Mun. de Infraestrutura, Logística e Obras

Turismo e Parque de Rodeios

Indústria e Comércio

Meio Ambiente

Sec. Mun. de Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo

Desenvolvimento Rural

Pecuária

Agricultura

Sec. Mun. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Cultura, esporte e lazer

Ensino médio e superior

Educação infantil e ensino fundamental

Sec. Mun. da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Saneamento

Habitação

Assistência social

Ações da saúde pública

Sec. Mun. da Saúde, Assistência Social, Habitação e Saneamento

Pessoal e recursos humanos

Patrimônio e administração de materiais

Serviço de protocolo, recepção e tesouraria

Cadastro, tributação e fiscalização de receitas

Chefia de gabinete

Contabilidade e Controladoria

Licitação e compras

Sec. Mun. da Administração, Planejamento e Fazenda

Junta do serviço militar

Assessoria jurídica

Coordenadoria de controle interno

GABINETE DO PREFEITO